Приложение  

к электронной версии Контракта
                                                             № 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг 
1. Идентификационный код закупки: 26 1 2706009922 270601001 0026 000 0000 000
2. Спецификация оказания услуг: Электромонтажные работы на объекте заказчика в соответствии с техническим заданием
	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
(усл.ед.)
	Цена (руб./ед.)
	Сумма (руб.)

	1
	Демонтаж 3-х опор ВЛ 0,38-10кВ: без приставок одностоечных и 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ(снятие существующих опор и проводов с соблюдением требований безопасности и норм демонтажа электротехнических конструкций);
Установка 3-х железобетонных опор ВЛ 0,38 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных(монтаж новых железобетонных опор согласно проекту, включая подготовку фундаментов (при необходимости), установку стоек и их закрепление в грунте. Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 (СП 76.13330.2016) и техническими условиями на железобетонные конструкции);

Подвеска 80м изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (монтаж изолированных проводов (например, СИП) на установленных опорах с использованием специализированного оборудования. Работы выполняются с соблюдением правил крепления проводов, расстояний между ними и до элементов опор (не менее 15 см между проводами при спусках на опоре, не менее 5 см до поверхности опоры);

Устройство 1 ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении(создание ответвлений от основной линии к зданиям с использованием соответствующих соединительных элементов и соблюдением проектных требований);
Прокладка 140 м. кабеля до 35 кВ  по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг 

Прокладка 30 м. кабеля до 35 кВ  с креплением накладными скобами масса 1 м кабеля: до 0,5 кг

Монтаж 3-х распределительных коробок(установка и подключение распределительной коробки с соблюдением требований к герметичности, доступности для обслуживания и соответствия стандартам);

Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3–4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (2 шт.);

Монтаж специальных сварных металлических кронштейнов для светильников на опорах, количество рожков 3 шт.;

Сборка с помощью лебёдок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную(мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции (0,0225 т.);

Установка 3-х светодиодных светильников вне зданий (монтаж светильника на подготовленных кронштейнах с соблюдением правил крепления, подключения и заземления)
	1 
	
	

	ИТОГО:
	


3.  Срок оказания услуг – с момента заключения Контракта до 31.08.2026 года по заявке Заказчика. 
4.  Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. Источник финансирования – федеральный бюджет.
5. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке, в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после исполнения Исполнителем своих обязательств на основании предоставленных документов: счетов, актов приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 

6. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

7. По результатам оказанных Услуг (выполненных работ) Исполнитель предоставляет Государственному заказчику счет и акт выполненных работ (оказанных услуг). Прием оказанных услуг осуществляется путем подписания акта выполненных работ. Государственный заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг (выполнении работ), подписывает его либо дает Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ, не должен выходить за предел обязательств Исполнителя по настоящему Договору.
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

         9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

13. Настоящее приложение является неотъемлемой частью электронной версии Контракта № __________   от            . 
14. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
15. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

        16. Поставщик (подрядчик, исполнитель) соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
