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	Приложение 1
к электронной версии контракта №  




Поставка аккумуляторных батарей
 для источников бесперебойного питания 

	№
п/п
	Наименование товара
	Цена за единицу, руб.
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Стоимость, в руб.

	1
	Аккумулятор свинцовый (CSB) 12В-9Ач, напряжение - 12 вольт,  
емкость - 9 А*ч, размер 151*65*98.6 

	
	шт.
	6
	

	2
	Аккумулятор свинцовый (DELTA DTM 1207) 12В-7Ач, напряжение - 12 вольт, емкость - 7,2 А*ч

	
	шт
	1
	

	ИТОГО
	



Поставка товара в соответствии со спецификацией (или эквивалент)
