Приложение №

к Контракту №

от ______________ 2026 г.

| Заказчик: ФГБОУ ВО ГУЗ | Поставщик: __________________ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка и монтаж сплит-систем для нужд Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет по землеустройству»

- Общая информация об объекте закупки

  - Объект закупки: Поставка и монтаж сплит-систем для нужд Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет по землеустройству».

  - Код и наименование ОКПД 2: 28.25.12.130

  - Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

  - Место поставки товара: согласно Приложению 1.

  - Количество товара: согласно Приложению 1.

  - Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

  - Приложения к Техническому заданию: - Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

- Общие положения к поставке

Поставщик обязан за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки товара уведомить Заказчика. Дата и время доставки согласовывается с Заказчиком.

При передаче товара Поставщик должен предоставить документы на товар по количеству, качеству и ассортименту.

Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу: 105064, РФ, Москва, ул. Казакова, д. 15.

Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.

В случае если товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым и соответствовать требованиям нормативных правовых актов, а также нормативных и технических документов.

Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика по адресу: 105064, РФ, Москва, ул. Казакова, д. 15.

После завершения поставки Поставщик уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и представляет Заказчику Документ о приемке, подписанный Поставщиком. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, и направляет подписанный Заказчиком Документ о приемке, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Поставщик обязуется оказать сопутствующие услуги по монтажу и пуско-наладке сплит-систем (далее – услуги) на объекте Заказчика за свой счет. Поставщик обязан в день поставки товара согласовать с Заказчиком дату монтажных работ.

При оказании услуг, Поставщик должен строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479). Ответственность за пожарную безопасность при реализации услуги на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

При оказании услуг, Поставщик должен руководствоваться инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя, правилами противопожарного режима, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, правилами устройства электроустановок.

Ежедневно по окончании выполнения задания должна быть произведена, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан назначить контактное лицо, ответственное за оказание услуг, определить номера телефонов контактного лица, адрес электронной почты и номер факса для передачи информации.

При оказании услуг на территории учреждения с действующими правилами безопасности, внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, контрольно-пропускного режима, исполнителем обеспечивается оказание услуг с соблюдением данных правил, положений, инструкций и режима. Оказание услуг Исполнителем не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Заказчика или представлять угрозу безопасному пребыванию лиц, находящихся на территории учреждения.

Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного оборудования, инструментов, приборов и другого инвентаря необходимого при оказании услуг.

Претензии в связи с недопоставкой товара могут предъявляться Поставщику на месте передачи Товара путем составления соответствующего Акта, либо путем направления Поставщику претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки товара, в том числе по электронной почте, указанной в Контракте.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков.

- Объем и сроки гарантий качества

Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на товар не менее 3 (трех) лет с момента подписания уполномоченными представителями Документа о приемке.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом.

В случае отказа Поставщика от подписания акта, Заказчик делает соответствующую отметку в акте и направляет акт Поставщику любым способом по выбору Заказчика. Поставщик обязан устранить недостатки в сроки указанные в акте.

Устранение недостатков и/или замена некачественного товара осуществляется Поставщиком за свой счет. В случае отказа Поставщика от исправления выявленных недостатков и/или замены товара, Заказчик вправе поручить исправление недостатков и/или замену товара третьим лицам (организациям) за счет Поставщика.

- Требования к безопасности товара

Соответствие товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- протоколами испытаний и техническим описанием товара (при наличии);

- добровольным сертификатом качества товара (при наличии);

- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям в соответствии с действующим законодательством.

Технические характеристики товара должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания.

Товар должен быть пригоден для его использования по назначению и соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для поставляемых товаров.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

Товар должен соответствовать требованиям предъявляемым изготовителем соответствующего оборудования в инструкции по ее эксплуатации, по качеству производства данного товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в случае если иное не предусмотрено условиями Контракта.

Товар должен быть сертифицирован, соответствовать требованиям нормативных правовых актов, а также нормативных и технических документов. Товар должен быть изготовленным по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке; материалы, применяемые при производстве, должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов. Товар должен быть упакован в соответствии с установленными нормативно-техническими документами и укомплектован согласно приложенным документам. Товар должен быть поставлен в чистой таре, соответствующей установленным техническим условиям, характеру перевозимого груза, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Маркировка на русском языке.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

ГОСТ Р 55012-2012 "Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения".

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции.

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| 1. Сплит-система Hisense (Strong Neo Premium Classic A) AS-36HW4RKZHB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок поставки с учетом монтажных работ* |
| Мощность в режиме обогрева 10.5 кВт Мощность в режиме охлаждения 10 кВт Потребляемая мощность (охлаждение) 3 кВт Коэффициент EER 3.33 Коэффициент COP 3.93 Минимальный уровень шума (внутренний блок) 38 дБ Тип оборудования: Бытовые сплит-системы Тип внутреннего блока Настенный Эффективен для помещений площадью до 100 м2 Тип хладагента R 32 Диаметр жидкостной трубы 9.53 мм Диаметр газовой трубы 15.88 мм Диаметр дренажа 18 мм Цвет внутреннего блока Белый Степень защиты IPX0 (внутренний блок), IPX4 (внешний блок), I класс (класс электрозащиты) Габариты (внешний блок) 900 x 750 x 340 мм Габариты (внутренний блок) 1330 x 363 x 274 мм Вес (внешний блок) 58.9 кг Вес (внутренний блок) 18.5 кг Монтаж и пусконаладка - да | 1 шт | 105064, РФ, Москва, ул. Казакова, д. 15 | c 1-го по 10-й рабочий день c даты заключения контракта. |
| 2. Сплит-система Hisense (Era Classic A Wi-Fi) AS-24HW4RBSKC00G/AS-24HW4RBSKC00W |  |  |  |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок поставки с учетом монтажных работ* |
| Мощность в режиме обогрева 7.1 кВт Мощность в режиме охлаждения 7 кВт Потребляемая мощность (охлаждение) 3 кВт Коэффициент EER 3.21 Коэффициент COP 3.42 Минимальный уровень шума (внутренний блок) 33.5 дБ Тип оборудования: Бытовые сплит-системы Тип внутреннего блока Настенный Эффективен для помещений площадью до 70 м2 Тип хладагента R 32 Диаметр жидкостной трубы 6.35 мм Диаметр газовой трубы 15.88 мм Диаметр дренажа 18 мм Цвет внутреннего блока Белый Степень защиты IPX0 (внутренний блок), IPX4 (внешний блок), I класс (класс электрозащиты) Габариты (внешний блок) 860x667x310 мм Габариты (внутренний блок) 920x300x227 мм Вес (внешний блок) 469 кг Вес (внутренний блок) 10.5 кг Монтаж и пусконаладка - да | 1 шт | 105064, РФ, Москва, ул. Казакова, д. 15 | c 1-го по 10-й рабочий день c даты заключения контракта. |

* Срок  поставки включает в себя сопутствующие услуги пор монтажу  и пуско-наладке сплит-систем.