Приложение № 1. 
к Контракту №________ от «___»__________2026г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узла ввода и распределительной гребенки системы отопления, подготовки к отопительному сезону 
Место оказания Услуг: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, здание 10а. 
Объект: административное здание ФГБУ РосНИИВХ
Сроки оказания услуг: 30 (тридцать) календарных дней, с 15 сентября 2026г. по 15 октября 2026г.
1. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг.

1.1. Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- «Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденные приказом Министра энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 г. №511
- СП (свод правил) 73.13330.2016 от 30.09.2016 г. «Внутренние санитарно-технические системы зданий». 
- СП 60.13330.2016 «Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха». 
- "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденных постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123 (СНиП 12-04-2002), и Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н и другие нормативные документы.
1.2. Качество применяемых материалов должно соответствовать действующим нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ, СНиП и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Все материалы, подлежащие установке и монтажу, предварительно согласовываются с Заказчиком.
1.3. К оказанию услуг допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующие образование, подтвержденное наличием удостоверения, специалисты должны быть аттестованы, и иметь допуск к работам по эксплуатации тепловых энергоустановок.
1.4. Исполнитель должен иметь всё необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующиеся для оказания услуг. Услуги оказывать собственными силами Исполнителя.
2. Характеристики и виду услуг.

	№

п/п
	Наименование услуг 
	Единица измерения
	Количество 

	1.
	Обследование состояния системы отопления
	усл.ед.
	1

	2.
	Ревизия балансировочных клапанов рамки управления
	шт.
	6

	3.
	ревизия кранов балансировочных по этажных
	шт.
	12

	3.
	ревизия кранов шаровых рамки управления
	шт.
	12

	4.
	ревизия смесительных узлов приточной вентиляции
	шт.
	6

	5.
	Ревизия насосов циркуляционных
	шт.
	2

	6.
	Ревизия задвижек рамки управления
	шт.
	6

	7.
	Ревизия запорной арматуры радиаторной
	шт.
	200

	8.
	Замена радиаторных пробок
	шт.
	4

	9.
	Демонтаж подающих трубопроводов гребёнки системы отопления Д20мм.
	м.п.
	3

	10.
	Демонтаж подающих трубопроводов рамки управления Д40мм
	м.п.
	4

	11.
	Демонтаж сгонов на трубопроводах рамки управления
	шт.
	12

	12.
	Демонтаж подающих трубопроводов рамки управления Д57мм
	м.п.
	1

	13.
	Демонтаж обратных трубопроводов рамки управления Д20мм.
	м.п.
	3

	14.
	Демонтаж обратных трубопроводов рамки управления Д40мм.
	м.п.
	2

	15.
	Демонтаж обратных трубопроводов рамки управления Д57мм.
	м.п.
	1

	16.
	Монтаж грязевых фильтров на обратных трубопроводах гребёнки системы отопления
	шт.
	6

	17.
	Монтаж манометров на трубопроводы рамки управления
	шт.
	12

	18.
	Монтаж бобышек под термометры на трубопровод рамки управления
	шт.
	6

	19.
	Монтаж термометров на трубопровод рамки управления
	шт.
	6

	20.
	Монтаж трубопроводов стальных рамки управления Д20мм
	м.п.
	6

	21.
	Монтаж трубопроводов стальных рамки управления Д40мм
	м.п.
	6

	22.
	Монтаж трубопроводов стальных рамки управления Д57мм.
	м.п.
	1

	23.
	Монтаж разъёмных соединений (американок)на трубопроводы рамки управления
	шт.
	12

	24.
	Восстановление лакокрасочного покрытия рамки управления
	усл.ед.
	1

	25.
	Промывка системы отопления
	усл.ед.
	1

	26.
	Опрессовка системы отопления
	усл.ед.
	1


3. Гарантии качества 
3.1. В случае выявления дефектов и недоделок после окончания оказания услуг Исполнитель гарантирует их устранение в течение 3 (дней) рабочих дней.
3.2. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями Контракта.

3.3. Срок гарантии качества оказанных услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев следующих за днем подписания Сторонами Универсального передаточного документа (УПД) или Акта оказанных услуг.
3.4. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данного вида услуг. 

3.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При обнаружении недостатков результата оказанных услуг в пределах гарантийного срока, Исполнитель должен устранить их своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика

4. Иные требования.

До начала оказания услуг:

4.1. Исполнитель предоставляет и согласовывает с Заказчиком план оказания услуг, в котором отражает:

- график оказания услуг;

- мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности Объекта на период оказания Услуг, при этом учесть необходимость ограждения опасных зон и установку предупредительных знаков;

- время и режим оказания услуг (с учетом графика работы и пропускным режимом Заказчика с 9.00 до 17.00 часов, выходной день суббота-воскресенье).

При оказании услуг:

4.2. Заказчик передает Объект Исполнителю по акту.
4.3. Замечания и требования должностных лиц Заказчика, осуществляющих контроль за ходом оказания услуг, доводятся до Исполнителя письменно с использованием средств почтовой и иной связи. Исполнитель также письменно уведомляет Заказчика о принятых мерах.

4.4. Исполнитель также письменно уведомляет Заказчика об окончании оказания услуг и сдаче-приемке Объекта.
4.5. По окончании оказания услуг и подписания УПД (Акта) Исполнитель предоставляет Заказчику Акт о готовности ввода системы отопления в эксплуатацию.
	Заказчик:

___________________ ФИО

МП
	Исполнитель:

____________________ФИО

МП


