Техническое задание

Производство санитарно-технических работ (реставрация ванн методом наливного покрытия литьевым (жидким) мрамором) служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда - это современный способ обновления поверхности с использованием полимерного материала, который формирует прочное и долговечное покрытие. В отличие от жидкого акрила, литьевой мрамор содержит мелкодисперсный минеральный наполнитель (мраморную крошку или кварцевый песок), что повышает его износостойкость и устойчивость к износу.

Характеристиска: жидкий акрил представляет собой двухкомпонентную смесь на основе полиуретана с добавлением специальных пластификаторов. Этот материал наносится методом напыления или заливки, создавая гладкое, бесшовное покрытие толщиной 3-5 мм. Литьевой мрамор состоит из смеси полиэфирных смол, минеральных наполнителей и красящих пигментов.                Он формируется путем заливки в специальную форму и последующей полимеризации. Литьевой мрамор отличается большей жесткостью и плотностью, что обеспечивает повышенную стойкость к царапинам и сколам.

Место проведения работ: Брянская область, Брянский район,                          п. Путевка, ул. Рославльская, д.6, кв.135.

Срок проведения работ: с момента заключения контракта в течение                  3 рабочих дней.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при проведении работ: одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет/счет-фактуру, документы, подтверждающие качество проведения работ.

Требования по объему гарантий качества товаров: объем гарантий качества составляет 100%.

Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате проведения работ телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.