Техническое характеристики микроцентрифуги – вортекса:

•	 Максимальная вместимость — 12x1,5/2 мл

•	 режим вортекса для одной пробирки;

•	 таймер — нет;

•	 крышки — нет;

•	 режим работы — непрерывный и импульсный;

•	 доступные роторы, шт. — 3;

•	 габариты, ШхГхВ, мм — 120x170x120;

•	 вес, кг — 1,4.

Комплект поставки: центрифуга-вортекс, ротор для 12x1,5 мл пробирок, ротор для 12x0,5 мл + 12x0,2 мл пробирок, ротор для 8 стрипов по 8x0,2 мл.