Приложение к Контракту ЕАТ №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка материалов и оборудования для тепловодоснабжения для нужд ФГБУ «УЭЗ МИД России»

(ИКЗ: 261770415454677040100100390000000244)

1. Общие сведения.

Осуществление поставки материалов и оборудования для тепловодоснабжения для нужд ФГБУ «УЭЗ МИД России».

2. «Заказчик» и место поставки Товара.

ФГБУ «УЭЗ МИД России», далее Заказчик. Поставка осуществляется по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.32-34/57/23, стр. 1.

3. Перечень Товаров.

КТРУ:

24.20.40.000-00000027 – Переход стальной.

24.20.40.000-00000006 – Отвод стальной.

24.20.40.000-00000018 – Контргайка.

ОКПД2:

24.20.40.000 – Фитинги для труб стальные, кроме литых.

28.14.20.230 – Прокладки для арматуры.

24.51.30.000 – Фитинги для труб из чугуна.

25.99.29.190 – Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки.

23.99.19.111 – Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные, в том числе изоляция судовая.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход стальной | шт. | 14 |
| 2 | Переход стальной | шт. | 14 |
| 3 | Переход стальной | шт. | 14 |
| 4 | Переход стальной | шт. | 14 |
| 5 | Переход стальной | шт. | 14 |
| 6 | Переход стальной | шт. | 14 |
| 7 | Отвод стальной | шт. | 24 |
| 8 | Отвод стальной | шт. | 20 |
| 9 | Отвод стальной | шт. | 25 |
| 10 | Отвод стальной | шт. | 2 |
| 11 | Отвод стальной | шт. | 2 |
| 12 | Тройник стальной тип 1 | шт. | 5 |
| 13 | Тройник стальной тип 2 | шт. | 5 |
| 14 | Прокладка паронитовая тип1 | шт. | 18 |
| 15 | Прокладка паронитовая тип2 | шт. | 22 |
| 16 | Прокладка паронитовая тип3 | шт. | 4 |
| 17 | Прокладка паронитовая тип4 | шт. | 18 |
| 18 | Прокладка паронитовая тип5 | шт. | 18 |
| 19 | Прокладка паронитовая тип6 | шт. | 18 |
| 20 | Контргайка | шт. | 30 |
| 21 | Контргайка | шт. | 30 |
| 22 | Контргайка | шт. | 30 |
| 23 | Контргайка | шт. | 30 |
| 24 | Муфта тип 1 | шт. | 10 |
| 25 | Муфта тип 2 | шт. | 10 |
| 26 | Муфта тип 3 | шт. | 10 |
| 27 | Муфта тип 4 | шт. | 10 |
| 28 | Угольник тип 1 | шт. | 10 |
| 29 | Угольник тип 2 | шт. | 10 |
| 30 | Угольник тип 3 | шт. | 10 |
| 31 | Угольник тип 4 | шт. | 10 |
| 32 | Угольник тип 5 | шт. | 10 |
| 33 | Угольник тип 6 | шт. | 10 |
| 34 | Трубка Перкинса | шт. | 14 |
| 35 | Сгон в сборе | шт. | 1 |
| 36 | Утеплитель тип 1 | п.м. | 3 |
| 37 | Утеплитель тип 2 | п.м. | 4 |
| 38 | Утеплитель тип 3 | п.м. | 6 |

4. Требование к документации.

На поставляемый Товар должны быть предоставлены сертификаты качества и/или соответствия (если таковые предусмотрены законодательством Российской Федерации).

Качество и комплектность должны соответствовать назначению поставляемого Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

В день поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику:

- Счет;

- Счет-фактуру (при наличии);

- Товарная накладная по форме ТОРГ- 12 либо универсальный передаточный документ

- Документ о приемке (Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 в редакции, утвержденной приказом Минфина России от 30.10.2023 г. № 174н).

5. Требования к поставке Товара.

Товар должен быть поставлен в указанные сроки и заявленным количеством и качеством.

Поставка Товара производится в упаковке и с маркировкой данного товара. Поставщик обязан поставить Товар в упаковках, гарантирующих сохранность продукции.

Поставляемый Товар должен быть заварен и (или) упакован обычным для данного Товара способом, а при отсутствии такового – способом, обеспечивающим сохранность Товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Стоимость тары (упаковки) Товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям:

ГОСТ 17378-2001 – «Межгосударственный стандарт». Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали Переходы. Конструкция;

ГОСТ 17376-2001 – «Межгосударственный стандарт». Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция;

ГОСТ 17375-2001 – Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция;

ГОСТ 15180-86 – Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры.

Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. Если Товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика заварить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

В случае несоответствия характеристик поставляемого Товара требованиям настоящего Технического задания, такой Товар не будет принят Заказчиком и подлежит возврату Поставщику за его счет.

6. Требования к персоналу.

Поставщик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Только квалифицированный персонал должен выполнять перевозку и перемещение Товара.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несёт Поставщик.

7. Дополнительные условия.

Товар, поставляемый Поставщиком, должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к нему в Российской Федерации. Весь поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска не бывшим в эксплуатации/употреблении и свободным от прав третьих лиц.

Поставляемые товары должны соответствовать требованиям:

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющий от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающий порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Приемку Товара осуществляют уполномоченные представители Заказчика и Поставщика на объекте Заказчика.

Во время приемки, уполномоченные представители Заказчика:

- сверяют сведения и информацию, содержащуюся на маркировке Товара и на упаковке;

- устанавливают соответствие поставляемого Товара по наименованию, количеству, качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара и иным показателям, установленным условиями Контракта;

- проверяют исправность Товара, соответствие его функций заявленным требованиям.

Для проверки поставленного Поставщиком Товара на их соответствие условиям Контракта, а также для проверки объема и качества Товара, предоставленной документации на соответствие требованиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами, по результатам проведения которой составляется экспертное заключение в виде Акта либо мотивированный Заказчиком отказ от приемки результатов исполнения контракта.

8. Гарантии и срок поставки товара.

Поставка Товара производится в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Товар поставляется в рабочие дни 9.00 час. до 15.00 час. по мск. (обед с 12.00 час. до 13.00 час.) по мск. Поставщику необходимо не менее чем за 3 (три) рабочих дня до поставки товара, предоставить информацию в электронном виде о транспортном средстве (марка, номер автомобиля), паспортные данные водителя на электронную почту Заказчика, в связи с пропускным режимом на территории МИД России, уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Сроки гарантии, предоставляемые Поставщиком Товара, должны быть не менее сроков, указанных на упаковке товара (для товара, поступающего в упаковке) но и не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

Устранять недостатки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товаров 
в течение гарантийного срока несёт Поставщик.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2/КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Переход стальной | 24.20.40.000-00000027 | Тип | Концентрический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 14 |
|  |  |  | Номинальный диаметр перехода | 100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр выходного отверстия | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр входной части перехода | 108 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр выходной части перехода | 57 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура рабочей среды | -70 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
| 2 | Переход стальной | 24.20.40.000-00000027 | Тип | Концентрический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 14 |
|  |  |  | Исполнение | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр перехода | 100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр входного отверстия | 108 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр выходного отверстия | 89 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Условный диаметр выходного отверстия | 80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Переход стальной | 24.20.40.000-00000027 | Тип | Концентрический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 14 |
|  |  |  | Исполнение | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр перехода | 80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр входного отверстия | 89 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр выходного отверстия | 57 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Условный диаметр выходного отверстия | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
| 4 | Переход стальной | 24.20.40.000-00000027 | Тип | Концентрический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 14 |
|  |  |  | Исполнение | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр перехода | 80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр входного отверстия | 89 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр выходного отверстия | 76 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Условный диаметр выходного отверстия | 65 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
| 5 | Переход стальной | 24.20.40.000-00000027 | Тип | Концентрический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 14 |
|  |  |  | Исполнение | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр перехода | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр входного отверстия | 57 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр выходного отверстия | 45 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 2,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
| 6 | Переход стальной | 24.20.40.000-00000027 | Тип | Концентрический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 14 |
|  |  |  | Исполнение | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр перехода | 125 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр входного отверстия | 133 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр выходного отверстия | 108 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
| 7 | Отвод стальной | 24.20.40.000-00000006 | Тип отвода | 3D |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 24 |
|  |  |  | Градус изогнутости | 90 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | >80.0 и ⩽100.0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод изготовления | Штамповка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип исполнения | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 108 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 8 | Отвод стальной | 24.20.40.000-00000006 | Тип отвода | 3D |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 20 |
|  |  |  | Градус изогнутости | 90 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | >60.0 и ⩽80.0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод изготовления | Штамповка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип исполнения | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 89 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 9 | Отвод стальной | 24.20.40.000-00000006 | Тип отвода | 3D |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 25 |
|  |  |  | Градус изогнутости | 90 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | >40.0 и ⩽60.0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод изготовления | Штамповка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип исполнения | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 57 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 10 | Отвод стальной | 24.20.40.000-00000006 | Тип отвода | 3D |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 2 |
|  |  |  | Градус изогнутости | 90 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | >60.0 и ⩽80.0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод изготовления | Штамповка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип исполнения | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 76 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 11 | Отвод стальной | 24.20.40.000-00000006 | Тип отвода | 3D |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 2 |
|  |  |  | Градус изогнутости | 90 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | ⩾20.0 и ⩽40.0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод изготовления | Штамповка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип исполнения | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 2,8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 26,8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 12 | Тройник стальной тип 1 | 24.20.40.000 | Тип тройника | Бесшовный равнопроходной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
|  |  |  | Материал стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Присоединение | Приварное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр условный (Ду) | 80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр наружный | 89 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 13 | Тройник стальной тип 2 | 24.20.40.000 | Тип тройника | Бесшовный переходной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
|  |  |  | Материал стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Присоединение | Приварное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр условный (Ду) основного прохода | 80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр условный (Ду) переходного отверстия | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки основного прохода | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки переходного отверстия | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 14 | Прокладка паронитовая тип1 | 28.14.20.230 | Материал | Паронит общего назначения ПОН-Б |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 18 |
|  |  |  | Назначение | Фланцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Область применения | Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр условный | 100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки наружный | 161 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки внутренний | 106 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина прокладки | 2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
| 15 | Прокладка паронитовая тип 2 | 28.14.20.230 | Материал | Паронит общего назначения ПОН-Б |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 22 |
|  |  |  | Назначение | Фланцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Область применения | Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр условный | 80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки наружный | 141 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки внутренний | 87 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина прокладки | 2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 40 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
| 16 | Прокладка паронитовая тип 3 | 28.14.20.230 | Материал | Паронит общего назначения ПОН-Б |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 4 |
|  |  |  | Назначение | Фланцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Область применения | Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр условный | 65 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки наружный | 126 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки внутренний | 75 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина прокладки | 2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 40 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
| 17 | Прокладка паронитовая тип 4 | 28.14.20.230 | Материал | Паронит общего назначения ПОН-Б |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 18 |
|  |  |  | Назначение | Фланцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Область применения | Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр условный | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки наружный | 106 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки внутренний | 57 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина прокладки | 2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 40 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
| 18 | Прокладка паронитовая тип 5 | 28.14.20.230 | Материал | Паронит общего назначения ПОН-Б |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 18 |
|  |  |  | Назначение | Фланцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Область применения | Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр условный | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки наружный | 91 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки внутренний | 45 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина прокладки | 2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 40 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
| 19 | Прокладка паронитовая тип 6 | 28.14.20.230 | Материал | Паронит общего назначения ПОН-Б |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 18 |
|  |  |  | Назначение | Фланцевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Область применения | Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр условный | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки наружный | 81 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр прокладки внутренний | 38 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина прокладки | 2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 40 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
| 20 | Контргайка | 24.20.40.000-00000018 | Материал изготовления | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 30 |
|  |  |  | Резьба, дюйм | 1/2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр | 15 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 21 | Контргайка | 24.20.40.000-00000018 | Материал изготовления | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 30 |
|  |  |  | Резьба, дюйм | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 22 | Контргайка | 24.20.40.000-00000018 | Материал изготовления | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 30 |
|  |  |  | Резьба, дюйм | 1 1/4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 23 | Контргайка | 24.20.40.000-00000018 | Материал изготовления | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 30 |
|  |  |  | Резьба, дюйм | 1 1/2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 24 | Муфта тип 1 | 24.51.30.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  |  | Диаметр условный | 15 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип муфты | Равнопроходный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Внутренняя резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 25 | Муфта тип 2 | 24.51.30.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  |  | Диаметр условный | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип муфты | Равнопроходный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Внутренняя резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 26 | Муфта тип 3 | 24.51.30.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  |  | Диаметр условный | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип муфты | Равнопроходный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Внутренняя резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 1 1/4 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 27 | Муфта тип 4 | 24.51.30.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  |  | Диаметр условный | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип муфты | Равнопроходный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Внутренняя резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 1 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 28 | Угольник тип 1 | 24.51.30.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  |  | Диаметр условный | 15 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип угольника | Равнопроходный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Внутренняя резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 29 | Угольник тип 2 | 24.51.30.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  |  | Диаметр условный | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип угольника | Равнопроходный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Внутренняя резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 3/4 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 30 | Угольник тип 3 | 24.51.30.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  |  | Диаметр условный | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип угольника | Равнопроходный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Внутренняя резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 1 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 31 | Угольник тип 4 | 24.51.30.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  |  | Диаметр условный | 32 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип угольника | Равнопроходный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Внутренняя резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 1 1/4 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 32 | Угольник тип 5 | 24.51.30.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  |  | Диаметр условный | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип угольника | Равнопроходный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Внутренняя резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 1 1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 33 | Угольник тип 6 | 24.51.30.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  |  | Диаметр условный | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип угольника | Равнопроходный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Внутренняя резьба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 34 | Трубка Перкинса | 25.99.29.190 | Рабочее давление | ≥ 20 и ≤ 40 | Мпа | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик | шт | 14 |
|  |  |  | Марка стали | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренняя резьба | G1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наружняя резьба | G1/2 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина трубки | ≥ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
|  |  |  | Температура рабочей среды | ≥ 200 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
|  |  |  | Тип трубки | Петлевая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 35 | Сгон в сборе | 24.20.40.000 | Материал | Чугун |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Диаметр условный | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип резьбы | Цилиндрическая трубная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Оцинкованный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Комплект | Муфта, контргайка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 36 | Утеплитель тип 1 | 23.99.19.111 | Материал | Каучук |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.м. | 3 |
|  |  |  | Толщина изоляции | 13 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей | ≥110 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
|  |  |  | Плотность | 40 | кг/м3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр изоляции | 80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пожарная безопасность | г1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 37 | Утеплитель тип 2 | 23.99.19.111 | Материал | Каучук |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.м. | 4 |
|  |  |  | Толщина изоляции | 9 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей | ≥110 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
|  |  |  | Плотность | 40 | кг/м3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр изоляции | 65 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пожарная безопасность | г1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 38 | Утеплитель тип 3 | 23.99.19.111 | Материал | Каучук |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | п.м. | 6 |
|  |  |  | Толщина изоляции | 9 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей | ≥110 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретные значения характеристик |  |  |
|  |  |  | Плотность | 40 | кг/м3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр изоляции | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пожарная безопасность | г1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Инструкция по заполнению требований к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика

Участник закупки представляет информацию о характеристиках предлагаемого участником закупки товара, соответствующим показателям, установленным в описании объекта закупки и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.

Заявка должна содержать наименование страны происхождения товара, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской 	Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации (далее- нормативная документация).

В случае отсутствия   в нормативной документации значений по требуемым показателям каких-либо из закупаемых товаров, то по данным показателям в графе «Значение показателя, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения показателей характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара, указанного в «Требованиях к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям которые определяют соответствие потребностям Заказчика».

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Одновременное использование символов «≥» и «≤» означает, что участнику следует представить в заявке конкретный показатель, более или равный первому указанному значению и менее или равный второму указанному значению;

Одновременное использование символов «≥» и «<» означает, что участнику следует представить в заявке конкретный показатель, более или равный первому указанному значению и менее второго указанного значения;

Одновременное использование символов «>» и «≤» означает, что участнику следует представить в заявке конкретный показатель, более первого указанного значения и менее или равный второму указанному значению;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не более указанного значения или равное ему;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не менее указанного значения или равное ему;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае если требуемое значение показателя товара сопровождается словами диапазон участнику необходимо предоставить все значения, включая крайние из этого диапазона.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями показателя, следует читать как необходимость указания диапазона значений, включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение показателя сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого показателя. При этом, не допускается указание крайнего значения показателя, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае, если наименование характеристики сопровождается словами диапазон, участнику необходимо предоставить все значения из указанного диапазона, включая крайние.

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, заказчиком указываются соответствующие значения требуемого показателя в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений характеристиках предлагаемого участником закупки товара, соответствующим показателям, установленным в описании объекта закупки и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака), и наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, указанных в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

Предоставляемые участником закупки сведения в отношении товаров и их показателей, значений, не должны допускать разночтения и/или двусмысленное толкование, в том числе не допускается указание следующих словосочетаний (и их производных), а также знаков и символов: «должен быть» / «должно быть» / «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «не ниже» «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «+/-», «свыше», «максимально», «минимально», «минимально», «эквивалент», «или эквивалент», «аналог», «свыше», «или», «приблизительно», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «свыше»,  а также производные от указанных словосочетаний, по отношению к значениям показателей, за исключением показателей значения которых не изменяются. Указываются, только конкретные показатели товара и значения показателей. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара несет участник закупки. При указании в закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Приложение № 2

к Описанию Объекта закупки (Техническому заданию)

| № п/п | Наименование товара и код КТРУ, ОКПД2 | Указание на товарный знак(при наличии) | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  | Единица измерения | Наименование изменения | Обоснование включения параметров показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Требуемые значения показателя, установленное заказчиком |  |  |  |
| 1 | 24.20.40.000-00000027 Переход стальной |  | Номинальный диаметр выходного отверстия | 50 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |
|  |  |  | Наружный диаметр входной части перехода | 108 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 4 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |
|  |  |  | Наружный диаметр выходной части перехода | 57 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 3,5 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |
|  |  |  | Минимальная температура рабочей среды | -70 | °С | Внесение | По причине оптимальной работы при низких температурах |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Внесение | По причине оптимальной работы при высоких температурах |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Внесение | По причине легкого сваривания |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |
| 2 | 24.20.40.000-00000027 Переход стальной |  | Наружный диаметр входного отверстия | 108 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |
|  |  |  | Наружный диаметр выходного отверстия | 89 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |
|  |  |  | Условный диаметр выходного отверстия | 80 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Внесение | По причине оптимальной работы при высоких температурах |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 4 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Внесение | По причине легкого сваривания |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 4 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
| 3 | 24.20.40.000-00000027 Переход стальной |  | Наружный диаметр входного отверстия | 89 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Наружный диаметр выходного отверстия | 57 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Условный диаметр выходного отверстия | 50 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 4 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 3,5 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Внесение | По причине оптимальной работы при высоких температурах |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Внесение | По причине легкого сваривания |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
| 4 | 24.20.40.000-00000027 Переход стальной |  | Наружный диаметр входного отверстия | 89 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Наружный диаметр выходного отверстия | 76 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Условный диаметр выходного отверстия | 65 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 3,5 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 3,5 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Внесение | По причине оптимальной работы при высоких температурах |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Внесение | По причине легкого сваривания |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
| 5 | 24.20.40.000-00000027 Переход стальной |  | Наружный диаметр входного отверстия | 57 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Наружный диаметр выходного отверстия | 45 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 3,5 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 2,5 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Внесение | По причине оптимальной работы при высоких температурах |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Внесение | По причине легкого сваривания |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
| 6 | 24.20.40.000-00000027 Переход стальной |  | Наружный диаметр входного отверстия | 133 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Наружный диаметр выходного отверстия | 108 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Толщина стенки входной части перехода | 4 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Толщина стенки выходной части перехода | 4 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Максимальная температура рабочей среды | ≥ 450 | °С | Внесение | По причине оптимальной работы при высоких температурах |  |
|  |  |  | Покрытие | Сталь (неоцинкованная) |  | Внесение | По причине легкого сваривания |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 10 и ≤ 16 | Бар | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
| 7 | 24.20.40.000-00000006 Отвод стальной |  | Толщина стенки | 4 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 108 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
| 8 | 24.20.40.000-00000006 Отвод стальной |  | Толщина стенки | 4 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 89 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
| 9 | 24.20.40.000-00000006 Отвод стальной |  | Толщина стенки | 3,5 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 57 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
| 10 | 24.20.40.000-00000006 Отвод стальной |  | Толщина стенки | 3 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 76 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
| 11 | 24.20.40.000-00000006 Отвод стальной |  | Толщина стенки | 2,8 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 26,8 | мм | Внесение | По причине установленной у Заказчика системы тепловодоснабжения |  |

Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик рекомендованных параметров (показателей)*

*Согласно пунктам 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145, заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Включение дополнительных характеристик продукции обосновано уточнением характеристик объекта закупки.