## Ремонтные работы - ЛСР по Метод
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ от 27.02.2026 № 40-П | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 27.02.2026 № 40-П | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 27.02.2026 № 40-П
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 01. Республика Адыгея | [10 empty] | 01. Республика Адыгея | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 01. Республика Адыгея
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Адыгея | [10 empty] | Республика Адыгея | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Адыгея
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Текущий ремонт котельной ФГБПОУ "Майкопское СУВУ" | [31 empty] | Ремонтные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [30 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 386.77 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 67.55 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 12.93 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 11.29 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.2 | тыс.руб.
| оборудования |  | 274.06 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 32.17 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 4 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.44 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [33 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСНм08-03-572-03 | Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [32 empty] | Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | bar: 4 to 7
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [33 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.618; 12: 251.7 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 | 0.3 | 0.618 |  |  | 407.28 |  | 251.7 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 66.72 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.054; 12: 25.02 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 0.3 | 0.027 |  |  | 1575.4 |  | 42.54 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 0.3 | 0.027 |  |  | 531.23 |  | 14.34 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 0.3 | 0.027 |  |  | 550.24 |  | 14.86 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 0.3 | 0.027 |  |  | 395.47 |  | 10.68 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.66 | 0.3 | 0.198 |  |  | 47.05 |  | 9.32 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 | 0 | 0 | 155.63 | 0.83 | 129.17 |  | 0 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.17 | 0 | 0 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 0 | [23 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.015 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.29 | 135809.66 |  | 0 | [23 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 | 0 | 0 | 79.88 | 1.54 | 123.02 |  | 0 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 343.44 | [25 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 5.03 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 276.72 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 268.42 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 141.13 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 758.02; 12: 758.02 | [28 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [32 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 839 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 407.28; 12: 839 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 222.36 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.18; 12: 83.4 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 1575.4; 12: 141.79 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 531.23; 12: 47.81 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 550.24; 12: 49.52 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 395.47; 12: 35.59 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.66; 7: 0.66; 10: 47.05; 12: 31.05 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 2093.22 | [22 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.15 | 155.63 | 0.83 | 129.17 |  | 19.38 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.17 |  | 0.17 | 174.93 | 1.11 | 194.17 |  | 33.01 | [23 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.015 |  | 0.015 | 105278.81 | 1.29 | 135809.66 |  | 2037.14 | [23 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 79.88 | 1.54 | 123.02 |  | 3.69 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3237.98 | [25 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 16.78 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 922.4 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 894.73 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 470.42 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4619.91; 12: 4619.91 | [28 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_62.1.02.14_23_2368002390_10.08.2026_01_1.1 | Щит управления котельной мощностью 0,72 МВт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 269761.9 |  | 269761.9 | [20 empty] | Щит управления котельной мощностью 0,72 МВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 269761.9 | [28 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр65-02-022-06 | Демонтаж предохранительных клапанов: однорычажных диаметром до 100 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Демонтаж предохранительных клапанов: однорычажных диаметром до 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.06; 12: 369.15 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 7: 1.06; 10: 348.25; 12: 369.15 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,9
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 369.15 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 369.15 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 321.16 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 162.43 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8527.4; 12: 852.74 | [28 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН19-01-006-01 | Установка клапанов предохранительных диаметром: до 50 мм | [32 empty] | Установка клапанов предохранительных диаметром: до 50 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.17; 12: 858.17 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.17; 7: 2.17; 10: 395.47; 12: 858.17 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 53.08 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06; 12: 23.73 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 550.24; 12: 33.01 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 395.47; 12: 23.73 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 4.35 | 1.18 | 5.13 |  | 0.31 | [23 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.42; 7: 0.42; 10: 47.05; 12: 19.76 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 996.49 | [22 empty] | М
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.002 |  | 0.002 | 7023.63 | 1.19 | 8358.12 |  | 16.72 | [23 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.005 |  | 0.005 | 340.41 | 1.89 | 643.37 |  | 3.22 | [23 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.05 |  | 0.05 | 114.64 | 1.14 | 130.69 |  | 6.53 | [23 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 155.63 | 0.83 | 129.17 |  | 2.58 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.0015 |  | 0.0015 | 135460.68 | 1.11 | 150361.35 |  | 225.54 | [23 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
| 23.8.03.11-0128 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 |  | 2 | 370.95 | 1 | 370.95 |  | 741.9 | [23 empty] | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм
Н | 18.1.05.01 | Клапаны предохранительные | [41 empty] | Клапаны предохранительные | bar: 4 to 5; 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1931.47 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 881.9 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1067.1 | [27 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 634.97 | [27 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3633.54; 12: 3633.54 | [28 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_28.14.11.141_74_7457012150_10.08.2026_02_2.3 | Клапан газовый КМГ-50Ф-100 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 27086.89 |  | 27086.89 | [20 empty] | Клапан газовый КМГ-50Ф-100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27086.89 | [28 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН16-02-010-01 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [20 empty] | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0345; 12: 14.05 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 7: 0.0345; 10: 407.28; 12: 14.05 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.44 | [22 empty] | ЭМ
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.003 | 4.35 | 1.18 | 5.13 |  | 0.02 | [23 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.18; 7: 0.009; 10: 47.05; 12: 0.42 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 2.86 | [22 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.0117 |  | 0.000585 | 114.64 | 1.14 | 130.69 |  | 0.08 | [23 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.8066 |  | 0.04033 | 41.38 | 1.4 | 57.93 |  | 2.34 | [23 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.288; 7: 0.0144; 10: 10.29; 12: 0.15 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 0.0373 |  | 0.001865 | 187.01 | 0.83 | 155.22 |  | 0.29 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм
П,Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Трубы стальные
П,Н | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Части фасонные стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17.35 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14.05 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 12: 10.26 | [27 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
| Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 12: 4.78 | [27 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 647.8; 12: 32.39 | [28 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-23.5.02.02-0034 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  | м | 0.5 | 1 | 0.5 | 264.87 | 0.93 | 246.33 |  | 123.17 | [20 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 123.17 | [28 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-23.8.03.11-0152 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 419.01 | 1 | 419.01 |  | 419.01 | [20 empty] | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 419.01 | [28 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [20 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2765; 12: 110.98 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.3; 7: 0.2765; 10: 401.38; 12: 110.98 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.02 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0053; 12: 2.23 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.12; 7: 0.0006; 10: 1013.36; 12: 0.61 | [23 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.0006; 10: 531.23; 12: 0.32 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.07; 7: 0.00035; 10: 1575.4; 12: 0.55 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.00035; 10: 531.23; 12: 0.19 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.87; 7: 0.00435; 10: 550.24; 12: 2.39 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 0.00435; 10: 395.47; 12: 1.72 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 18.44 |  | 0.0922 | 4.35 | 1.18 | 5.13 |  | 0.47 | [23 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 4 | М |  |  |  | 12: 1.89 | [22 empty] | М
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.32 |  | 0.0016 | 340.41 | 1.89 | 643.37 |  | 1.03 | [23 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.35 |  | 0.00175 | 114.64 | 1.14 | 130.69 |  | 0.23 | [23 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 2.75 |  | 0.01375 | 35.71 | 0.64 | 22.85 |  | 0.31 | [23 empty] | Вода
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  |  | т | 0.0002 |  | 1e-06 | 97282.88 | 0.97 | 94364.39 |  | 0.09 | [23 empty] | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  |  | кг | 0.0099 |  | 4.95e-05 | 59.41 | 1.34 | 79.61 |  | 0 | [23 empty] | Известь строительная негашеная хлорная, марка А
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  |  | м3 | 0.008 |  | 4e-05 | 4033.62 | 1.41 | 5687.4 |  | 0.23 | [23 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Крепления
Н | 23.7.01.04 | Трубопроводы с гильзами |  |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 0.5 | [29 empty] | Трубопроводы с гильзами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 119.12 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 113.21 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 136.98 | [27 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 81.51 | [27 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 67522; 12: 337.61 | [28 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [20 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02505; 12: 11.96 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-53 | Средний разряд работы 5,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.01; 7: 0.02505; 10: 477.52; 12: 11.96 | [23 empty] | Средний разряд работы 5,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.16 | [22 empty] | ЭМ
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.5 |  | 0.0075 | 14.13 | 1.51 | 21.34 |  | 0.16 | [23 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.17 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 1 |  | 0.005 | 35.71 | 0.64 | 22.85 |  | 0.11 | [23 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0001 | 128.4 | 1.39 | 178.48 |  | 0.02 | [23 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.00025 | 79.88 | 1.54 | 123.02 |  | 0.03 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 2e-05 |  | 1e-07 | 60697.21 | 1.23 | 74657.57 |  | 0.01 | [23 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12.29 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11.96 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 14.47 | [27 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 8.61 | [27 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7074; 12: 35.37 | [28 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНр65-01-005-02 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 384.54 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103; 7: 1.03; 10: 373.34; 12: 384.54 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.66 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0012; 12: 0.47 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.12; 7: 0.0012; 10: 550.24; 12: 0.66 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.0012; 10: 395.47; 12: 0.47 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 6.16 | [22 empty] | М
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 1.22 |  | 0.0122 | 128.4 | 1.39 | 178.48 |  | 2.18 | [23 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 2.5 |  | 0.025 | 79.88 | 1.54 | 123.02 |  | 3.08 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 0.0012 |  | 1.2e-05 | 60697.21 | 1.23 | 74657.57 |  | 0.9 | [23 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
Н | 18.1.10.01 | Арматура муфтовая |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [29 empty] | Арматура муфтовая
Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  | 4: т; 5: 0.11; 7: 0.0011 | [29 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 391.83 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 385.01 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 396.56 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 200.21 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 98860; 12: 988.6 | [28 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-18.1.09.06-0024 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 528.59 | 1.35 | 713.6 |  | 713.6 | [20 empty] | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 713.6 | [28 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНр65-05-005-01 | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при весе: до 0,1 т |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при весе: до 0,1 т
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.92; 12: 1115.99 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.2; 7: 2.92; 10: 382.19; 12: 1115.99 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1115.99 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1115.99 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 970.91 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 491.04 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25779.4; 12: 2577.94 | [28 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | [32 empty] | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13; 12: 4968.47 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 7: 13; 10: 382.19; 12: 4968.47 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 119.75 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 38.42 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05; 10: 1575.4; 12: 78.77 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05; 10: 531.23; 12: 26.56 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.03; 10: 550.24; 12: 16.51 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.03; 10: 395.47; 12: 11.86 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.52; 7: 0.52; 10: 47.05; 12: 24.47 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 325 | [22 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.39 |  | 0.39 | 155.63 | 0.83 | 129.17 |  | 50.38 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.00127 |  | 0.00127 | 135460.68 | 1.11 | 150361.35 |  | 190.96 | [23 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 138.5 | 1.53 | 211.91 |  | 14.83 | [23 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  | м3 | 0.014 |  | 0.014 | 3486.8 | 1.41 | 4916.39 |  | 68.83 | [23 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М50
Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные |  |  |  | 4: т; 5: 0.0022; 7: 0.0022 | [29 empty] | Анкеры стальные фундаментные
Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 2 | [29 empty] | Фланцы стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5451.64 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5006.89 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 6058.34 | [27 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3604.96 | [27 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15114.94; 12: 15114.94 | [28 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_68.1.03.00_59_5904993922_10.08.2026_01_3.1 | Насос циркуляционный Джилекс 25/40 PREMIUM |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4301.52 |  | 4301.52 | [20 empty] | Насос циркуляционный Джилекс 25/40 PREMIUM
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4301.52 | [28 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНп03-02-042-01 | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч | [32 empty] | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч | bar: 4 to 7
| Прил.3.4 | Регулировка - 35% ОЗП=0,35; ТЗ=0,35 | [33 empty] | Регулировка - 35% ОЗП=0,35; ТЗ=0,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.528; 12: 1906.13 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 4.03 | 0.35 | 1.4105 |  |  | 419.08 |  | 591.11 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 2.52 | 0.35 | 0.882 |  |  | 634.53 |  | 559.66 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 2.52 | 0.35 | 0.882 |  |  | 578.45 |  | 510.19 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.01 | 0.35 | 0.3535 |  |  | 693.56 |  | 245.17 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1906.13 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1906.13 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1410.54 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 686.21 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4002.88; 12: 4002.88 | [28 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНр65-01-005-01 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.116; 12: 416.65 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.8; 7: 1.116; 10: 373.34; 12: 416.65 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.55 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.001; 12: 0.4 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.001; 10: 550.24; 12: 0.55 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.001; 10: 395.47; 12: 0.4 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 6.99 | [22 empty] | М
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.7 |  | 0.014 | 128.4 | 1.39 | 178.48 |  | 2.5 | [23 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 1.4 |  | 0.028 | 79.88 | 1.54 | 123.02 |  | 3.44 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 0.0007 |  | 1.4e-05 | 60697.21 | 1.23 | 74657.57 |  | 1.05 | [23 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
Н | 18.1.10.01 | Арматура муфтовая |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 2 | [29 empty] | Арматура муфтовая
Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  | 4: т; 5: 0.04; 7: 0.0008 | [29 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 424.59 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 417.05 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 429.56 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 216.87 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 53551; 12: 1071.02 | [28 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-18.1.04.03-0102 | Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 255.4 | 3.05 | 778.97 |  | 778.97 | [20 empty] | Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 778.97 | [28 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_28.14.13.110_23_2308073661_10.08.2026_02_4.3 | Клапан соленоидный запорный, НЗ, DN 20, 3/4" |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3830.33 |  | 3830.33 | [20 empty] | Клапан соленоидный запорный, НЗ, DN 20, 3/4"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3830.33 | [28 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН16-04-008-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 20 мм |  |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 20 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0752; 12: 31.96 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 7: 0.0376; 10: 395.47; 12: 14.87 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 7: 0.0376; 10: 454.5; 12: 17.09 | [23 empty] | Рабочий 5 разряда
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 31.96 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31.96 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 38.67 | [27 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 23.01 | [27 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2341; 12: 93.64 | [28 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-18.1.09.07-0021 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 88.05 | 1.19 | 104.78 |  | 209.56 | [20 empty] | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 209.56 | [28 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | [32 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 419.5 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 407.28; 12: 419.5 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 6.88 | [22 empty] | М
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  |  |  | кг | 0.042 |  | 0.042 | 137.59 | 1.19 | 163.73 |  | 6.88 | [23 empty] | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 426.38 | [25 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.39 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 419.5 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 377.55 | [27 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 192.97 | [27 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1005.29; 12: 1005.29 | [28 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_27.12.24.190_59_5904993922_10.08.2026_02_5.2 | Реле давления РДЭ-Подпитка-3-2.2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4909.84 |  | 4909.84 | [20 empty] | Реле давления РДЭ-Подпитка-3-2.2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4909.84 | [28 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНр65-02-022-06 | Демонтаж предохранительных клапанов: однорычажных диаметром до 100 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Демонтаж предохранительных клапанов: однорычажных диаметром до 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.06; 12: 369.15 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 7: 1.06; 10: 348.25; 12: 369.15 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,9
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 369.15 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 369.15 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 321.16 | [27 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 162.43 | [27 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8527.4; 12: 852.74 | [28 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН19-01-006-01 | Установка клапанов предохранительных диаметром: до 50 мм | [32 empty] | Установка клапанов предохранительных диаметром: до 50 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.17; 12: 858.17 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.17; 7: 2.17; 10: 395.47; 12: 858.17 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 53.08 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06; 12: 23.73 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 550.24; 12: 33.01 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 395.47; 12: 23.73 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 4.35 | 1.18 | 5.13 |  | 0.31 | [23 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.42; 7: 0.42; 10: 47.05; 12: 19.76 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 996.49 | [22 empty] | М
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.002 |  | 0.002 | 7023.63 | 1.19 | 8358.12 |  | 16.72 | [23 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.005 |  | 0.005 | 340.41 | 1.89 | 643.37 |  | 3.22 | [23 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.05 |  | 0.05 | 114.64 | 1.14 | 130.69 |  | 6.53 | [23 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 155.63 | 0.83 | 129.17 |  | 2.58 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.0015 |  | 0.0015 | 135460.68 | 1.11 | 150361.35 |  | 225.54 | [23 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
| 23.8.03.11-0128 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 |  | 2 | 370.95 | 1 | 370.95 |  | 741.9 | [23 empty] | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм
Н | 18.1.05.01 | Клапаны предохранительные | [41 empty] | Клапаны предохранительные | bar: 4 to 5; 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1931.47 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 881.9 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1067.1 | [27 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 634.97 | [27 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3633.54; 12: 3633.54 | [28 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_28.14.11.141_64_6452947253_10.08.2026_02_6.2 | Клапан термозапорный серии КТЗ (КТЗ-002) Ду 50 мм, Ру 1,6 МПа. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5163.93 |  | 5163.93 | [20 empty] | Клапан термозапорный серии КТЗ (КТЗ-002) Ду 50 мм, Ру 1,6 МПа.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5163.93 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый раздел : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Новый раздел :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 61345.44 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 12925.57 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 520.82 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 197.4 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 47701.65 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 67549.53 | [31 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 66974.96 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9495.19 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 231.3 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 88.98 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 40116.47 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10822.01 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6221.01 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  | 12: 574.57 | [31 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 14.05 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.44 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 545.04 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10.26 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4.78 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 11293.06 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1510.2 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 289.08 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 108.42 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 7040.14 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1540.7 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 804.52 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 274063.42 | [31 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 4002.88 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4002.88 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1906.13 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1410.54 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 686.21 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 13122.97 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 13783.51 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7716.52 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Новый раздел |  |  |  | 12: 356908.89 | [32 empty] | Всего по разделу 1 Новый раздел
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 40990.99 | [31 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 274063.42 | [31 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 32,17325 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,4415 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 4002.88 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.2 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 2 |  |  |  | 4: %; 7: 100; 12: 4002.88 | [35 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 2
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 61345.44 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 12925.57 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 520.82 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 197.4 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 47701.65 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 67549.53 | [37 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 66974.96 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9495.19 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 231.3 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 88.98 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 40116.47 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10822.01 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6221.01 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  | 12: 574.57 | [37 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 14.05 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.44 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 545.04 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10.26 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4.78 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 11293.06 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1510.2 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 289.08 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 108.42 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 7040.14 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1540.7 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 804.52 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 274063.42 | [37 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 4002.88 | [37 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4002.88 | [37 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1906.13 | [37 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1410.54 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 686.21 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 356908.89 | [38 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 13122.97 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 13783.51 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7716.52 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | На мат и ОБОР (без учета НДС 22 % на п.3 Щит управления) МАТ*22%+(ОБ-269761,90)*22% |  |  |  | 12: 11440.7 | [37 empty] | На мат и ОБОР (без учета НДС 22 % на п.3 Щит управления) МАТ*22%+(ОБ-269761,90)*22%
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 368349.59 | [38 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 5 % с 01.01.2025 г.(Изменение налогооблажения организаций, применяющих УСН и признания их плательщиками НДС (ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ) 5% |  |  |  | 12: 18417.48 | [37 empty] | НДС 5 % с 01.01.2025 г.(Изменение налогооблажения организаций, применяющих УСН и признания их плательщиками НДС (ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ) 5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 386767.07 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 40990.99 | [37 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 274063.42 | [37 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 32,17325 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,4415 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 4002.88 | [40 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.2 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 2 |  |  |  | 4: %; 7: 100; 12: 4002.88 | [41 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 2
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]