|  | Приложение № 1 к Контракту № от « » марта 2026 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротоваров с установкой

1. Адрес поставки: г. Москва, Домодедовская ул., д. 24 корп. 3.

2. Сроки поставки, демонтажа и установки: 10 рабочих дней от даты подписания контракта.

3. Демонтаж и монтаж должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами 
г. Москвы и Российской Федерации, с соблюдением сроков выполнения работ.

Поставщик берет на себя все расходы и обязанности по доставке, разгрузке, подъему демонтажу и установке Товара на 8-й этаж.

До приемки работ Поставщик обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор за свой счет, а также произвести уборку помещения. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Поставщика.

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверной ограничитель MORELLI DS3 BL цвет - черный 9012838 Тип: ограничитель Тип установки: напольный Материал: ЦАМ/резина Покрытие: гальваника Цвет: черный Рабочая высота (мм): 40 Цвет мягкой шайбы: черный | Шт. | 17 |
| 2 | Ручка-скоба PULL.ARC.TITAN BL-24 черный Межосевое расстояние: 300 мм Цвет: Черный Размер (мм): 34,2х286 Толщина двери (мм): от 32 до 62 Материал: Алюминий | Шт. | 2 |
| 3 | Ручка-кноб 6072-01-BLM с фиксатором цвет черный Артикул: ЛМ 85088979 Тип продукта: дверная ручка-кноб с фалевым механизмом Тип запирания: фиксатор Тип ручки: поворотная Форма розетки: круг Форма ручки: шар Цвет: черный Основной материал: сталь Длина ручки (мм): 61 Модель продукта: 6072-01-BLM Влагостойкость: да Количество циклов: не менее 100000 Количество в комплекте (шт): 2 Гарантия (лет): 1 | Компл. | 3 |
| 4 | Ручка-кноб 6072-05-BLM цвет черный Артикул: ЛМ 85088981 Тип запирания: отсутствует Тип ручки: поворотная Форма розетки: круг Форма ручки: шар Цвет: черный Основной материал: сталь Длина ручки (мм): 61 Модель продукта: 6072-05-BLM Влагостойкость: да Количество циклов: не менее 100000 Количество в комплекте (шт): 2 Гарантия (лет): 1 | Компл. | 1 |
| 5 | Декоративная накладка под дверной замок черная 220х40 мм Цвет: черный матовый Материал: алюминий Размер: | Компл. | 17 |
| 6 | Ручка на раздельном основании BASARA Артикул: 31801695 Назначение: межкомнатная дверь Форма: прямоугольная Комплектация: ручка в сборе Материал: ЦАМ/алюминий Покрытие: гальваника Цвет: черный матовый Длина (мм): 122 Ширина мм): 52 Высота (мм): 53 Материал двери: дерево/металл Толщина дверного полотна (мм): 35-55 Длина квадрата ручек (мм): 110 | Компл. | 14 |
| 7 | Декоративная накладка под цилиндр BASARA Артикул: 31801335 Материал: алюминий Цвет: матовый черный Способ установки: саморезы Форма основания: квадрат Шторка: нет Тип накладки: для евроцилиндра Материал: ЦАМ Длина: 52 мм Ширина: 10 мм Высота: 52 мм | Компл. | 14 |
| 8 | Эко кожа на входную дверь Размер (м): 1,4х3 Цвет: | Шт. | 1 |
| 9 | Трубка для координатного подъездного домофона Vizit УКП-12М цвет серый Артикул: ЛМ 82199031 Бренд: VIZIT Регулировка громкости: Нет Громкая связь: нет Максимальный уровень шума (дБ): 5 Цвет: серый металлик Источник питания: сетевое питание Количество мелодий: 1 Состав комплекта: аудио трубка, крепежный комплект, паспорт Тип продукта: аудио трубка координатная Гарантия (лет): 1 | Шт. | 2 |
| 10 | 1-клавишный MAKEL СП Karea 10А, IP20, дымчатый металлик Артиукул: 56050001 Тип: оконечный Назначение: для освещения Монтаж: встраиваемый (скрытый) Количество постов: 1 Материал: АБС-пластик Количество клавиш: 1 Тип комплектации: выключатель в сборе Рамка: наличие Степень защиты: IP20 Индикатор: нет Серия: Karea Цвет: дымчатый металлик Max ток (А): 10 Форма: квадрат Номинальное напряжение (В): 220 Ширина устройства (мм): 88 Высота устройства (мм): 88 Глубина устройства (мм): 41 | Шт. | 13 |
| 11 | 2-клавишный MAKEL СП Karea 10А, IP20, дымчатый металлик Артикул: 56050003 Тип: оконечный Назначение: для освещения Монтаж: встраиваемый (скрытый) Количество постов: 1 Материал: АБС-пластик Количество клавиш: 2 Тип комплектации: выключатель в сборе Рамка: наличие Степень защиты: IP20 Индикатор: нет Серия: Karea Цвет: дымчатый металлик Max ток: 10 А Форма: квадрат Номинальное напряжение (В): 220 Ширина устройства (мм): 88 Высота устройства (мм): 88 Глубина устройства (мм): 41 | Шт. | 1 |
| 12 | Systeme Electric Blanca о/у, двойная, с заземлением, со шторками, изол.пл., 16а, 250в, антрацит Артикул: BLNRA010116 Монтаж накладной (открытый) Количество гнезд: 2 Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: наличие Max ток: 16 А Серия: Blanca Степень защиты: IP20 Крышка: нет Заземление: наличие Защитные шторки: наличие Цвет: антрацит Материал: АБС-пластик Наличие задней стенки: наличие Форма: прямоугольная Ориентация монтажа: универсальная Количество в упаковке (шт): 1 Вид розетки: силовая Модульная: нет Ширина устройства (мм): 106 Высота устройства (мм): 65 Глубина устройства (мм): 43 ГОСТ: IEC 60884-1 Зажимная система: винты Номинальное напряжение (В): 250 Количество фаз (шт): 1 | Шт. | 9 |
| 13 | 3-ая наружная розетка Systeme Electric Blanca Антрацит, с заземлением, со шторками 16А, 250В SE Артикул: BLNRA011316 Монтаж: накладной (открытый) Количество гнезд: 3 Количество постов: 3 Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: наличие Серия: Blanca Степень защиты: IP20 Заземление: наличие Защитные шторки: наличие Цвет: антрацит Материал: АБС-пластик Наличие задней стенки: наличие Форма: прямоугольная Ориентация монтажа: универсальная Вид розетки: силовая Модульная: нет Ширина устройства (мм): 65 Высота устройства (мм): 147 Глубина устройства (мм): 43 ГОСТ: IEC 60884-1 Зажимная система: винты Номинальное напряжение (В): 250 Количество фаз: 1 шт | Шт. | 9 |
| 14 | 4-ая розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, со шторками, антрацит Артикул: BLNRA011416 Монтаж: накладной (открытый) Количество гнезд: 4 Количество постов: 1 Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: наличие Max ток (А): 16 Серия: Blanca Степень защиты: IP20 Заземление: наличие Защитные шторки: наличие Цвет: антрацит Материал: АБС-пластик Наличие задней стенки: наличие Форма: прямоугольная Ориентация монтажа: универсальная Вид розетки: силовая Модульная: нет Ширина устройства (мм): 188 Высота устройства (мм): 65 Глубина устройства (мм): 33 Количество фаз: 1 | Шт. | 9 |
| 15 | Systeme Electric Blanca Антрацит, с заземлением, без шторок, 16А, 250В SE Артикул: BLNRA010116 Монтаж: накладной (открытый) Количество гнезд: 1 Количество постов: 1 Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: наличие Max ток (А): 16 Серия: Blanca Степень защиты: IP20 Заземление: наличие Цвет: антрацит Материал: АБС-пластик Наличие задней стенки: наличие Форма: квадратная Ориентация монтажа: горизонтальная Вид розетки: силовая Ширина устройства (мм): 65 Высота устройства (мм): 65 Глубина устройства (мм): 40 ГОСТ: IEC 60884-1 Зажимная система: винты Номинальное напряжение (В): 250 Количество фаз: 1 | Шт. | 9 |
| 16 | Розетка Systeme Electric Blanca внутр Антрацит с/з без шторок, 16А, 250В SE Монтаж: встраиваемый (скрытый) Количество гнезд: 1 Количество постов: 1 Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: не требуется(идет в комплекте) Max ток: 16 А Серия: Blanca Степень защиты: IP20 Заземление: наличие Цвет: антрацит Материал: АБС-пластик Наличие задней стенки: нет Форма: квадратная Ориентация монтажа: горизонтальная Вид розетки: силовая Ширина устройства (мм): 85 Высота устройства (мм): 85 Глубина устройства (мм): 44 ГОСТ: IEC 60884-1 Номинальное напряжение (В): 250 Количество фаз: 1 | Шт. | 5 |
| 17 | Рамка Systeme Electric ATLASDESIGN, 1-постовая, карбон Артикул: ATN001001 Материал: АБС-пластик Количество постов: 1 Степень защиты: IP20 Цвет: карбон Серия: Atlasdesign Вид: рамка Перегородка: наличие Модульная: нет Высота устройства (мм): 83 Ширина устройства (мм): 83 Глубина устройства (мм): 12 | Шт. | 2 |
| 18 | Рамка Systeme Electric ATLASDESIGN, 4-постовая, универсальная, карбон Артикул: ATN001004 Материал: АБС-пластик Количество постов: 4 Степень защиты: IP20 Крышка: нет Цвет: карбон Серия: Atlasdesign Вид: рамка Перегородка: наличие Высота устройства (мм): 83 Ширина устройства (мм): 296 Глубина устройства (мм): 12 | Шт. | 1 |
| 19 | Розетка Systeme Electric ATLASDESIGN, компьютерная, RJ45, механизм, карбон Артикул: ATN001083 Тип комплектации: механизм розетки с накладкой Рамка: нет Монтаж: встраиваемый (скрытый) Количество постов: 1 Заземление: нет Степень защиты: IP20 Цвет: карбон Материал: АБС-пластик Разъем: RJ45 Категория: 5е Количество гнезд: 1 Серия: Atlasdesign Вид розетки: компьютерная Модульная: нет Ширина устройства (мм): 72 Высота устройства (мм): 72 Глубина устройства (мм): 38 | Шт. | 1 |
| 20 | Блок питания встраиваемый в трек 48V 200W для магнитной трековой системы ARTE LAMP Артиткул: A482806N Назначение: для трековых светильников Принцип работы: трансформаторный Мощность (Вт): 200 Защита от пыли и влаги: IP 20 Входное напряжение (В): 180-265 Выходное напряжение (В): 48 Выходной ток (А): 4 Диапазон рабочих температур (°С): от 1 до 35 Защита от короткого замыкания: наличие Защита от повышенного напряжения: нет ГОСТ: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 Габариты без упаковки (мм): 300х22х44 Длина (мм): 300 Ширина (мм): 22 Высота (мм): 44 Встроенный вентилятор: нет Тип: блок питания Количество каналов (шт): 1 Диммируемый: нет | Шт. | 9 |
| 21 | Светильник настенно-потолочный светодиодный Feron 51297 2 м² белый свет цвет черный Артикул: ЛМ 92736812 Максимальная площадь освещения (в м²): 2 Температура цвета (в K): 4000 Мощность (Вт): 6 Диаметр (см): 9.1 Ширина (см): 9.1 Высота (см): 2.6 Устройство управления: настенный выключатель Коллекция для публикации: AL266 Световой поток (Лм): 480 Степень защиты : IP44 Цветовая палитра: черный Тип продукта: светильник настенно-потолочный Модель продукта: 51297 Гарантия (лет): 2 | Шт. | 3 |
| 22 | Линейный светильник светодиодный Novotech Over 359110 Артикул: ЛМ 89437400 Бренд: NOVOTECH Длина (мм): 600 Ширина (мм): 60 Высота (мм): 58 Цвет освещения: нейтральный белый Температура цвета (в K): 4000 Мощность (Вт): 20 Напряжение (В): 220 Степень защиты : IP20 Тип монтажа: Накладной, Подвесной Цветовая палитра: черный Место для установки: потолок Габариты (ДхШхВ): 600×60×58 Вес нетто (кг): 0.7 Датчик движения: нет Тип цоколя: светодиодный (LED) Световой поток (Лм): 2000 Индекс цветопередачи (CRI): от 0 до 80 Источник питания: сетевое Тип продукта: линейный светильник Гарантия (лет): 2 | Шт. | 8 |