	
	Приложение № 1
к Контракту №
от «        » марта 2026 года





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электротоваров с установкой

1. Адрес поставки: г. Москва, Домодедовская ул., д. 24 корп. 3.
2. Сроки поставки, демонтажа и установки: 10 рабочих дней от даты подписания контракта.
3. Демонтаж и монтаж должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами 
г. Москвы и Российской Федерации, с соблюдением сроков выполнения работ.
Поставщик берет на себя все расходы и обязанности по доставке, разгрузке, подъему демонтажу и установке Товара на 8-й этаж.
[bookmark: _GoBack]До приемки работ Поставщик обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор за свой счет, а также произвести уборку помещения. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Поставщика.

	№ п/п
	Наименование и характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Дверной ограничитель MORELLI DS3 BL цвет - черный 9012838

[image: Дверной ограничитель MORELLI DS3 BL цвет - черный 9012838 1]

Тип: ограничитель
Тип установки: напольный
Материал: ЦАМ/резина
Покрытие: гальваника
Цвет: черный
Рабочая высота (мм): 40 
Цвет мягкой шайбы: черный
	Шт.
	17

	2
	Ручка-скоба PULL.ARC.TITAN BL-24 черный

[image: ]

Межосевое расстояние: 300 мм
Цвет: Черный
Размер (мм): 34,2х286
Толщина двери (мм): от 32 до 62 
Материал: Алюминий
	Шт.
	2

	3
	Ручка-кноб 6072-01-BLM с фиксатором цвет черный

[image: ]

Артикул: ЛМ 85088979
Тип продукта: дверная ручка-кноб с фалевым механизмом
Тип запирания: фиксатор
Тип ручки: поворотная
Форма розетки: круг
Форма ручки: шар
Цвет: черный
Основной материал: сталь
Длина ручки (мм): 61
Модель продукта: 6072-01-BLM
Влагостойкость: да
Количество циклов: не менее 100000
Количество в комплекте (шт): 2
Гарантия (лет): 1
	Компл.
	3

	4
	Ручка-кноб 6072-05-BLM цвет черный
[image: ]

Артикул: ЛМ 85088981
Тип запирания: отсутствует
Тип ручки: поворотная
Форма розетки: круг
Форма ручки: шар
Цвет: черный
Основной материал: сталь
Длина ручки (мм): 61
Модель продукта: 6072-05-BLM
Влагостойкость: да
Количество циклов: не менее 100000
Количество в комплекте (шт): 2
Гарантия (лет): 1
	Компл.
	1

	5
	Декоративная накладка под дверной замок черная 220х40 мм

[image: ]

Цвет: черный матовый
Материал: алюминий
Размер:
	Компл.
	17

	6
	Ручка на раздельном основании BASARA

[image: Ручка на раздельном основании BASARA r06.081 mbp (white box, no logo, 110 кв. черный матовый) 40073 1]

Артикул: 31801695
Назначение: межкомнатная дверь
Форма: прямоугольная
Комплектация: ручка в сборе
Материал: ЦАМ/алюминий
Покрытие: гальваника
Цвет: черный матовый
Длина (мм): 122 
Ширина мм): 52 
Высота (мм): 53 
Материал двери: дерево/металл
Толщина дверного полотна (мм): 35-55 
Длина квадрата ручек (мм): 110 
	Компл.
	14

	7
	Декоративная накладка под цилиндр BASARA

[image: Накладка на цилиндр PUERTO серия SLIM, черный INET AL 03 slim B 1]
Артикул: 31801335
Материал: алюминий
Цвет: матовый черный
Способ установки: саморезы
Форма основания: квадрат
Шторка: нет
Тип накладки: для евроцилиндра
Материал: ЦАМ
Длина: 52 мм
Ширина: 10 мм
Высота: 52 мм
	Компл.
	14

	8
	Эко кожа на входную дверь

[image: ]

Размер (м): 1,4х3 
Цвет:
	Шт.
	1

	9
	Трубка для координатного подъездного домофона Vizit УКП-12М цвет серый

[image: ]

Артикул: ЛМ 82199031
Бренд: VIZIT
Регулировка громкости: Нет
Громкая связь: нет
Максимальный уровень шума (дБ): 5
Цвет: серый металлик
Источник питания: сетевое питание
Количество мелодий: 1
Состав комплекта: аудио трубка, крепежный комплект, паспорт
Тип продукта: аудио трубка координатная
Гарантия (лет): 1
	Шт.
	2

	10
	1-клавишный MAKEL СП Karea 10А, IP20, дымчатый металлик

[image: Выключатель 1-клавишный MAKEL СП Karea 10А, IP20, дымчатый металлик 56050001 1]

Артиукул: 56050001
Тип: оконечный
Назначение: для освещения
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество постов: 1
Материал: АБС-пластик
Количество клавиш: 1
Тип комплектации: выключатель в сборе
Рамка: наличие
Степень защиты: IP20
Индикатор: нет
Серия: Karea
Цвет: дымчатый металлик
Max ток (А): 10 
Форма: квадрат
Номинальное напряжение (В): 220 
Ширина устройства (мм): 88 
Высота устройства (мм): 88 
Глубина устройства (мм): 41 
	Шт.
	13

	11
	2-клавишный MAKEL СП Karea 10А, IP20, дымчатый металлик

[image: Выключатель 2-клавишный MAKEL СП Karea 10А, IP20, дымчатый металлик 56050003 1]

Артикул: 56050003
Тип: оконечный
Назначение: для освещения
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество постов: 1
Материал: АБС-пластик
Количество клавиш: 2
Тип комплектации: выключатель в сборе
Рамка: наличие
Степень защиты: IP20
Индикатор: нет
Серия: Karea
Цвет: дымчатый металлик
Max ток: 10 А
Форма: квадрат
Номинальное напряжение (В): 220 
Ширина устройства (мм): 88 
Высота устройства (мм): 88 
Глубина устройства (мм): 41 
	Шт.
	1

	12
	Systeme Electric Blanca о/у, двойная, с заземлением, со шторками, изол.пл., 16а, 250в, антрацит

[image: Розетка Systeme Electric Blanca о/у, двойная, с заземлением, со шторками, изол.пл., 16а, 250в, антрацит BLNRA011216 1]

Артикул: BLNRA010116
Монтаж
накладной (открытый)
Количество гнезд: 2
Тип комплектации: розетка в сборе
Рамка: наличие
Max ток: 16 А
Серия: Blanca
Степень защиты: IP20
Крышка: нет
Заземление: наличие
Защитные шторки: наличие
Цвет: антрацит
Материал: АБС-пластик
Наличие задней стенки: наличие
Форма: прямоугольная
Ориентация монтажа: универсальная
Количество в упаковке (шт): 1 
Вид розетки: силовая
Модульная: нет
Ширина устройства (мм): 106 
Высота устройства (мм): 65 
Глубина устройства (мм): 43 
ГОСТ: IEC 60884-1
Зажимная система: винты
Номинальное напряжение (В): 250
Количество фаз (шт): 1 
	Шт.
	9

	13
	3-ая наружная розетка Systeme Electric Blanca Антрацит, с заземлением, со шторками 16А, 250В SE

[image: 3-ая наружная розетка Systeme Electric Blanca Антрацит, с заземлением, со шторками 16А, 250В SE BLNRA011316 1]

Артикул: BLNRA011316
Монтаж: накладной (открытый)
Количество гнезд: 3
Количество постов: 3
Тип комплектации: розетка в сборе
Рамка: наличие
Серия: Blanca
Степень защиты: IP20
Заземление: наличие
Защитные шторки: наличие
Цвет: антрацит
Материал: АБС-пластик
Наличие задней стенки: наличие
Форма: прямоугольная
Ориентация монтажа: универсальная
Вид розетки: силовая
Модульная: нет
Ширина устройства (мм): 65 
Высота устройства (мм): 147 
Глубина устройства (мм): 43 
ГОСТ: IEC 60884-1
Зажимная система: винты
Номинальное напряжение (В): 250 
Количество фаз: 1 шт
	Шт.
	9

	14
	4-ая розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, со шторками, антрацит

[image: 4-ая розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, со шторками, антрацит BLNRA011416 1]

Артикул: BLNRA011416
Монтаж: накладной (открытый)
Количество гнезд: 4
Количество постов: 1
Тип комплектации: розетка в сборе
Рамка: наличие
Max ток (А): 16 
Серия: Blanca
Степень защиты: IP20
Заземление: наличие
Защитные шторки: наличие
Цвет: антрацит
Материал: АБС-пластик
Наличие задней стенки: наличие
Форма: прямоугольная
Ориентация монтажа: универсальная
Вид розетки: силовая
Модульная: нет
Ширина устройства (мм): 188 
Высота устройства (мм): 65 
Глубина устройства (мм): 33 
Количество фаз: 1 
	Шт.
	9

	15
	Systeme Electric Blanca Антрацит, с заземлением, без шторок, 16А, 250В SE

[image: Наружная розетка Systeme Electric Blanca Антрацит, с заземлением, без шторок, 16А, 250В SE BLNRA010116 1]

Артикул: BLNRA010116
Монтаж: накладной (открытый)
Количество гнезд: 1
Количество постов: 1
Тип комплектации: розетка в сборе
Рамка: наличие
Max ток (А): 16 
Серия: Blanca
Степень защиты: IP20
Заземление: наличие
Цвет: антрацит
Материал: АБС-пластик
Наличие задней стенки: наличие
Форма: квадратная
Ориентация монтажа: горизонтальная
Вид розетки: силовая
Ширина устройства (мм): 65 
Высота устройства (мм): 65 
Глубина устройства (мм): 40 
ГОСТ: IEC 60884-1
Зажимная система: винты
Номинальное напряжение (В): 250 
Количество фаз: 1 
	Шт.
	9

	16
	Розетка Systeme Electric Blanca внутр Антрацит с/з без шторок, 16А, 250В SE

[image: Розетка Systeme Electric ATLASDESIGN, с заземлением, 16А, механизм, карбон, ATN001043 1]

Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество гнезд: 1
Количество постов: 1
Тип комплектации: розетка в сборе
Рамка: не требуется(идет в комплекте)
Max ток: 16 А
Серия: Blanca
Степень защиты: IP20
Заземление: наличие
Цвет: антрацит
Материал: АБС-пластик
Наличие задней стенки: нет
Форма: квадратная
Ориентация монтажа: горизонтальная
Вид розетки: силовая
Ширина устройства (мм): 85 
Высота устройства (мм): 85 
Глубина устройства (мм): 44 
ГОСТ: IEC 60884-1
Номинальное напряжение (В): 250 
Количество фаз: 1 
	Шт.
	5

	17
	Рамка Systeme Electric ATLASDESIGN, 1-постовая, карбон

[image: Рамка Systeme Electric ATLASDESIGN, 1-постовая, карбон, ATN001001 1]

Артикул: ATN001001
Материал: АБС-пластик
Количество постов: 1
Степень защиты: IP20
Цвет: карбон
Серия: Atlasdesign
Вид: рамка
Перегородка: наличие
Модульная: нет
Высота устройства (мм): 83 
Ширина устройства (мм): 83 
Глубина устройства (мм): 12 
	Шт.
	2

	18
	Рамка Systeme Electric ATLASDESIGN, 4-постовая, универсальная, карбон

[image: Рамка Systeme Electric ATLASDESIGN, 4-постовая, универсальная, карбон, ATN001004 1]

Артикул: ATN001004
Материал: АБС-пластик
Количество постов: 4
Степень защиты: IP20
Крышка: нет
Цвет: карбон
Серия: Atlasdesign
Вид: рамка
Перегородка: наличие
Высота устройства (мм): 83 
Ширина устройства (мм): 296 
Глубина устройства (мм): 12 
	Шт.
	1

	19
	Розетка Systeme Electric ATLASDESIGN, компьютерная, RJ45, механизм, карбон

[image: Розетка Systeme Electric ATLASDESIGN, компьютерная, RJ45, механизм, карбон, ATN001083 1]

Артикул: ATN001083
Тип комплектации: механизм розетки с накладкой
Рамка: нет 
Монтаж: встраиваемый (скрытый)
Количество постов: 1
Заземление: нет
Степень защиты: IP20
Цвет: карбон
Материал: АБС-пластик
Разъем: RJ45
Категория: 5е
Количество гнезд: 1
Серия: Atlasdesign
Вид розетки: компьютерная
Модульная: нет
Ширина устройства (мм): 72 
Высота устройства (мм): 72 
Глубина устройства (мм): 38 
	Шт.
	1

	20
	Блок питания встраиваемый в трек 48V 200W для магнитной трековой системы ARTE LAMP

[image: Блок питания встраиваемый в трек 48V 200W для магнитной трековой системы ARTE LAMP LINEA A482806N Фото № 1]

Артиткул: A482806N
Назначение: для трековых светильников
Принцип работы: трансформаторный
Мощность (Вт): 200 
Защита от пыли и влаги: IP 20
Входное напряжение (В): 180-265 
Выходное напряжение (В): 48 
Выходной ток (А): 4 
Диапазон рабочих температур (°С): от 1 до 35 
Защита от короткого замыкания: наличие
Защита от повышенного напряжения: нет
ГОСТ: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Габариты без упаковки (мм): 300х22х44 
Длина (мм): 300 
Ширина (мм): 22 
Высота (мм): 44 
Встроенный вентилятор: нет
Тип: блок питания
Количество каналов (шт): 1 
Диммируемый: нет
	Шт.
	9

	21
	Светильник настенно-потолочный светодиодный Feron 51297 2 м² белый свет цвет черный

[image: Picture background]

Артикул: ЛМ 92736812
Максимальная площадь освещения (в м²): 2
Температура цвета (в K): 4000
Мощность (Вт): 6
Диаметр (см): 9.1
Ширина (см): 9.1
Высота (см): 2.6
Устройство управления: настенный выключатель
Коллекция для публикации: AL266
Световой поток (Лм): 480
Степень защиты : IP44
Цветовая палитра: черный
Тип продукта: светильник настенно-потолочный
Модель продукта: 51297
Гарантия (лет): 2
	Шт.
	3

	22
	Линейный светильник светодиодный Novotech Over 359110

[image: Picture background]

Артикул: ЛМ 89437400
Бренд: NOVOTECH
Длина (мм): 600
Ширина (мм): 60
Высота (мм): 58
Цвет освещения: нейтральный белый
Температура цвета (в K): 4000
Мощность (Вт): 20
Напряжение (В): 220
Степень защиты : IP20
Тип монтажа: Накладной, Подвесной
Цветовая палитра: черный
Место для установки: потолок
Габариты (ДхШхВ): 600×60×58
Вес нетто (кг): 0.7
Датчик движения: нет
Тип цоколя: светодиодный (LED)
Световой поток (Лм): 2000
Индекс цветопередачи (CRI): от 0 до 80
Источник питания: сетевое 
Тип продукта: линейный светильник
Гарантия (лет): 2
	Шт.
	8
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