Приложение №1
к «служебной записке о
размещении закупки»
Описание объекта закупки
(товар)
	Наименование товара, работы, услуги
	Код 
позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество 
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	Раствор для промывания корневых каналов
	КТРУ
32.50.50.190-00000011
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Шт.

	
	
	Назначение
	Для антисептической обработки корневых каналов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Состав
	Раствор гипохлорита натрия (NaOCl) с концентрацией 3,25% с поверхностно-активными веществами (ПАВ)
	
	
	
	

	
	
	Объем
	300 мл
	
	
	
	

	Материал стоматологический пломбировочный композитный самополимеризующийся
	КТРУ
32.50.50.190-00000191
	Материал
	Универсальный однокомпонентный праймер для обеспечения адгезив
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Шт.

	
	
	Назначение
	Предназначен для связывания композитов и компомеров к эмали, дентину.
	
	
	
	

	
	
	Состав адгезива
	Акрилатная смола, модифицированная фосфорной кислотой;
Мультифункциональные акрилаты;
Бифункциональные акрилаты; Кислотные акрилаты; 
Изопропанол;
Вода;
Стабилизатор
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем
	4 мл
	
	
	
	

	Материал для расширения корневого канала
	КТРУ
32.50.50.190-00000217
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Шт.

	
	
	Назначение
	Для распломбирования корневых каналов
	
	
	
	

	
	
	Состав
	Эвкалиптол, цитраль
	
	
	
	

	
	
	Объем
	13 мл
	
	
	
	



	1. 
	Требования к участнику закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ
	Не установлены


	2.
	Срок поставки
	В течение 20 рабочих дней

	3.
	Требования к товару
	Требование к товару -остаточный срок годности на момент поставки должен быть:
а) не менее 10-ти месяцев на стоматологический расходный материал с установленным производителем сроком годности до 1 года включительно;
б) не менее  19-ти месяцев на стоматологический расходный материал с установленным производителем сроком годности до 2-х лет включительно;
в) не менее 29-ти месяцев на стоматологический расходный материал с установленным производителем сроком годности до 3-х лет включительно;
г) не менее 48 месяцев на стоматологический расходный материал с установленным производителем сроком годности до 5 лет  включительно.

	4.
	Требования к безопасности и качеству поставляемого товара
	Безопасность и качество стоматологического расходного материала  (при поставке) подтверждается–  номером регистрационного удостоверения МЗ РФ

	5.
	Требования к упаковке
	Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам и правилам. Тара и упаковка должны гарантировать целостность, сохранность качества товара, его свойств при перевозке, погрузке, разгрузке и хранении.

	6.
	Документация при поставке
	Предоставляются следующие документы: счет, счет-фактура, товарная накладная, регистрационные удостоверения,  акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452)  

	7.
	Требования к приёмке поставляемого товара
	Приёмка в день поставки с проверкой количества, комплектности поставки , отсутствия видимых повреждений, в соответствии с объемом требований установленных контрактом, наличие полного комплекта сопроводительной документации.

	8.
	Требования к отгрузке и доставке товара
	Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами  за счет средств поставщика

	9.
	Порядок и срок оплаты договора
	Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней и приемке с приложением счета, регистрационного удостоверения, представленного поставщиком



Начальник СМП                                               В.В.Белинский
