Приложение №1

к «служебной записке о

размещении закупки»

Описание объекта закупки

(товар)

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции |  | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Количество | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
| Раствор для промывания корневых каналов |  | КТРУ 32.50.50.190-00000011 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  | Шт. |  |
|  |  |  | Назначение | Для антисептической обработки корневых каналов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Раствор гипохлорита натрия (NaOCl) с концентрацией 3,25% с поверхностно-активными веществами (ПАВ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | 300 мл |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стоматологический пломбировочный композитный самополимеризующийся |  | КТРУ 32.50.50.190-00000191 | Материал | Универсальный однокомпонентный праймер для обеспечения адгезив |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  | Шт. |  |
|  |  |  | Назначение | Предназначен для связывания композитов и компомеров к эмали, дентину. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав адгезива | Акрилатная смола, модифицированная фосфорной кислотой; Мультифункциональные акрилаты; Бифункциональные акрилаты; Кислотные акрилаты; Изопропанол; Вода; Стабилизатор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | 4 мл |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал для расширения корневого канала |  | КТРУ 32.50.50.190-00000217 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  | Шт. |  |
|  |  |  | Назначение | Для распломбирования корневых каналов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Эвкалиптол, цитраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | 13 мл |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Требования к участнику закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок поставки | В течение 20 рабочих дней |
| 3. | Требования к товару | Требование к товару -остаточный срок годности на момент поставки должен быть: а) не менее 10-ти месяцев на стоматологический расходный материал с установленным производителем сроком годности до 1 года включительно; б) не менее 19-ти месяцев на стоматологический расходный материал с установленным производителем сроком годности до 2-х лет включительно; в) не менее 29-ти месяцев на стоматологический расходный материал с установленным производителем сроком годности до 3-х лет включительно; г) не менее 48 месяцев на стоматологический расходный материал с установленным производителем сроком годности до 5 лет включительно. |
| 4. | Требования к безопасности и качеству поставляемого товара | Безопасность и качество стоматологического расходного материала (при поставке) подтверждается– номером регистрационного удостоверения МЗ РФ |
| 5. | Требования к упаковке | Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам и правилам. Тара и упаковка должны гарантировать целостность, сохранность качества товара, его свойств при перевозке, погрузке, разгрузке и хранении. |
| 6. | Документация при поставке | Предоставляются следующие документы: счет, счет-фактура, товарная накладная, регистрационные удостоверения, акта приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452) |
| 7. | Требования к приёмке поставляемого товара | Приёмка в день поставки с проверкой количества, комплектности поставки , отсутствия видимых повреждений, в соответствии с объемом требований установленных контрактом, наличие полного комплекта сопроводительной документации. |
| 8. | Требования к отгрузке и доставке товара | Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами за счет средств поставщика |
| 9. | Порядок и срок оплаты договора | Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней и приемке с приложением счета, регистрационного удостоверения, представленного поставщиком |

Начальник СМП                                               В.В.Белинский