  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка медицинских изделий для отделения травматологии и ортопедии
1. Требования к количеству товара, к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика:
Согласно приложению 1.
* В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указаны дополнительные требования, исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которые являются значимыми для Заказчика.
В позициях, где характеристики товара в соответствии с КТРУ отсутствуют, Заказчик осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ (то есть самостоятельно устанавливает требуемые характеристики закупаемого товара).

Общие требования к продукции:
Изделия медицинского назначения, упакованные в транспортную тару, должны быть изолированы от механических воздействий и воздействий внешней среды при транспортировании.
Остаточный срок годности поставляемых товаров на день поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. 
Срок поставки Товара с момента заключения Контракта до 25.09.2026 г. В связи со срочностью поставки, предложения с поставкой Товара в адрес Заказчика позднее 25.09.2026 года не принимаются.  Поставщик не имеет права на поставку Товара без заявки Заказчика.
Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, если данный вид товара подлежит регистрации в соответствии с законодательством РФ), иная необходимая документация на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие инструкции по применению на русском языке (при необходимости). Копии перечисленных документов подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.
Основные условия:
Адрес поставки:  194 017, г. Санкт – Петербург, пр.Тореза, 72, на медицинский склад, по рабочим дням, с 10-00 до 14-00. Все транспортные и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.
Начало поставок – с момента заключения контракта. 
Начальная (максимальная) цена Контракта  28 400,00 рублей. 
Фиксированная цена на весь срок действия контракта. В цены, устанавливаемые Поставщиком за Товары, входят НДС, транспортные  расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы по доставке Товара в адрес Заказчика. 

Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной при наличии счета, счета-фактуры, или универсального передаточного документа),оплата поставленного Товара осуществляется в безналичной форме. Авансирование не предусмотрено. 
Заказчик оставляет за собой право выбрать товар, исходя из фактической потребности при существующей нагрузке СПб больница РАН.

Предоставление РУ на этапе подачи заявок обязательно. Заявки без приложенного документа не допускаются (если на данный вид товара выдается РУ, в соответствии с законодательством РФ).
Бюджет: 
Ответственное лицо: зав. Аптечным складом Абрамова Анна Георгиевна  +7(911)940-67-82 доб. __  aptekaran@list.ru

ИКЗ 26 1 7802067651 780201001 0001 179 0000 244
Заключение контракта на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»



Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	ОКПД2/КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Наименование характеристики

	1
	[bookmark: _GoBack]Набор для замешивания/введения ортопедического цемента
	32.50.13.190 / 32.50.50.190-00000463
	шт
	2
	Закрытая система вакуумного замешивания, сбора и доставки костного цемента. Замешивание цемента на 80 гр.
Состав:
Картридж длинный  из полипропилена не менее– 1 шт.
Съемный наконечник длинный из полиэтилена/пропилена – не менее 1 шт.       
Воронка из полипропилена – не менее 1 шт.
Магистраль  из ПВХ со стерильным фильтром – не менее 1 шт.
Угольный фильтр – не менее 1 шт.
Прешурайзер бедренный из силикона – не менее 1 шт.               Приспособление для вскрытия ампул – не менее 3 шт.                              
Поставляется стерильным. 

	2
	Цемент костный
(рентгеноконтрастный, низкой вязкости)
	32.50.50.190 / 32.50.50.190-00000466
	шт
	2
	Состав    
Два компонента
Порошковый костный цемент:
• Полиметилметакрилат
• перекись бензоила
• сульфат бария
Жидкий костный цемент
• Метилметакрилат
• N, N – диметил-р-толуидин
• Гидрохинон З
(в 1 уп.: не менее 60 гр. порошок, не менее 30 мл - жидкость).
Вязкость низкая.  



Согласовано:

Инициатор закупки ____________________/ ________________
________ _________________ 2026 г.
