ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание на поставку бытовых кондиционеров

1. Общие сведения

1.1. Объект закупки: бытовой кондиционер (далее – Товар).

1.2. Срок поставки Товара

Срок передачи Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

1.3. Место поставки Товара

Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, Авиамоторная ул., д. 65/7, стр. 1.

# 2. Требования к поставке товара

Доставка, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Доставка Товара производится Поставщиком в согласованные между Заказчиком и Поставщиком рабочие дни Заказчика: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов, по пятницам – с 09:00 до 16:45 часов по московскому времени, на условиях контракта и настоящего Технического задания. Поставщик должен учитывать режим работы Заказчика при поставке Товара.

2.1. Требования к качеству поставляемого Товара

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) и на него должна распространяться полная гарантия производителя.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания.

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер бытовой Тип 1 КТРУ: 28.25.12.130-00000010 | Характеристики товара, являющиеся обязательными: Вид кондиционера: сплит-система; Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А; Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Дополнительные характеристики: Инверторный тип кондиционера: нет; Тип внутреннего блока: настенный; Мощность кондиционера: 12 тыс. BTU; Производительность в режиме нагрева: не менее 3,4 кВт; Производительность в режиме охлаждения: не менее 3,4 кВт; Особенности: 4D обдув, температурный датчик ifeel, авторестарт; Режимы работы кондиционера: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо, режим сна, энергосбережение, авторестарт; Наличие пульта дистанционного управления: да; Фильтры: воздушный, угольный, фотокаталитический; Напряжение: ≥ 220 и < 240 Вольт; Максимальный уровень шума внутреннего блока: 35 дБ. Наружный температурный режим: на охлаждение +19... +43 градусов Цельсия, на обогрев -7... +24 градусов Цельсия; Монтаж: длина магистрали – 15 м, перепад высот – 10 м. *в связи с недостаточностью характеристик товара в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика. | шт. | 15 |
| 2. | Кондиционер бытовой Тип 2 КТРУ: 28.25.12.130-00000010 | Характеристики товара, являющиеся обязательными: Вид кондиционера: сплит-система; Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А; Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Дополнительные характеристики: Инверторный тип кондиционера: нет; Тип внутреннего блока: настенный; Мощность кондиционера: 12 тыс. BTU; Производительность в режиме нагрева: не менее 3,4 кВт; Производительность в режиме охлаждения: не менее 3,4 кВт; Особенности: 4D обдув, температурный датчик ifeel, авторестарт; Режимы работы кондиционера: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо, режим сна, энергосбережение, авторестарт; Наличие пульта дистанционного управления: да; Фильтры: воздушный, угольный, фотокаталитический; Напряжение: ≥ 220 и < 240 Вольт; Максимальный уровень шума внутреннего блока: 35 дБ. Наружный температурный режим: на охлаждение +19... +43 градусов Цельсия, на обогрев -7... +24 градусов Цельсия; Наличие зимнего комплекта: да; Монтаж: длина магистрали – 15 м, перепад высот – 10 м. *в связи с недостаточностью характеристик товара в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика. | шт. | 1 |

3. Требования к упаковке Товара

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Маркировка товара (при наличии) должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Упаковки не должны иметь нарушений целостности, деформации и иных повреждений.

4. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими характеристиками, указанными изготовителем, соответствует требованиям настоящего Технического задания, качество и безопасность поставляемого товара соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, что подтверждается сертификатами соответствия и/или иными документами, подтверждающими соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, документами по стандартизации, в случае, если товар подлежит обязательной сертификации.

Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства в отношении поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Технического задания.

Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты и заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 1 (один) рабочий день с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

5. Порядок приемки и оплаты Товара

Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы:

- товарную накладную формы № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в соответствии с письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96 (далее – УПД) в 2-х экземплярах (один экземпляр – для Заказчика и один экземпляр – для Поставщика);

- счет на оплату;

- иные относящиеся к Товару документы (при наличии).

Приемка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поставки Товара путем подписания Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной с приложением иных относящихся к Товару документов (при наличии). В случае обнаружения каких-либо недостатков в количестве, качестве и т.д. Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания универсального передаточного документа или товарной накладной с указанием сроков устранения обнаруженных недостатков.

Оплата производится на основании подписанного Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной и предоставления Поставщиком всех относящихся к Товару документов.