Описание объекта закупки (техническое задание)

| № п/п | Наименование Услуги | Ед. измерения | Количество, в ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кнопка антивандальная Водонепроницаемая, без фиксации, разомкнутая под винты для крепления кабеля. Напряжение/Ток: 250 вольт/3 ампера, крепление под гайку, посадочное место М19 | шт | 10 |
| 2. | Переключатель 20 А 3 фазы, 3 положения (1-0-2), габариты 48х48 мм | шт | 1 |
| 3. | Переключатель 25 А 3 фазы, 3 положения (1-0-2), габариты 48х48 мм | шт | 1 |

Товар поставляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

Доставка Товаров осуществляется по адресу: г. Калининград, ул. К. Леонова. д. 18, одной партией.