Техническое задание

на поставку  электротехнического оборудования

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Шкаф распределительный навесной ОКПД2 27.12.31.000/ КТРУ 27.12.31.000-00000001 | Степень защиты: не менее IP 66 Высота: не менее 300мм Ширина: не менее 650мм Длина: не менее 1000 мм С запорным устройством Навесного исполнения. Материал сталь , окрашенная | 1шт. |
| 2 | Выключатель автоматический ОКПД2 27.12.22.000/ КТРУ 27.12.22.000-00000001 | Тип - в литом корпусе Материал: пластик Тип монтажа - на DIN-рейку или монтажную планку Номинальное напряжение: не менее 400 В Отключающая способность: не мене 55 кА Климат. Исполнение: не менее УХЛ-4 Степень защиты: не менее IP30 Количество полюсов: не менее 3 Номинальный ток: не менее 400 А Диапазон рабочих температур, °C от-40 до +50 | 1шт. |
| 3 | Выключатель автоматический ОКПД2 27.12.22.000/ КТРУ 27.12.22.000-00000001 | Тип - модульный Материал: пластик Род тока - AC(переменный ток) Тип монтажа - на DIN-рейку или монтажную планку Номинальное напряжение: не менее 400 В Отключающая способность: не менее 10 кА Климат. Исполнение: не менее УХЛ-4 Степень защиты: не менее IP20 Количество полюсов: не менее 3 Тип расцепления: D Номинальный ток: не менее 125 А Диапазон рабочих температур, °C от-40 до +50 | 2шт. |
| 4 | Выключатель автоматический ОКПД2 27.12.22.000/ КТРУ 27.12.22.000-00000001 | Тип - модульный Материал: пластик Род тока - AC(переменный ток) Тип монтажа: на DIN-рейку Номинальное напряжение: не менее 230/400 В Количество полюсов: не менее 1 Степень защиты: не менее IP20 Климат. Исполнение: не менее УХЛ-4 Номинальный ток: не мене 25 А Диапазон рабочих температур, °C от-40 до +50 | 4шт. |
| 5 | DIN-рейка ОКПД2 25.94.11.190/ КТРУ отсутствует | Рейка металлическая перфорированная Длина не менее 600мм. Высота не менее 7,5 мм Ширина не менее 35 мм Материал: сталь | 2 шт. |
| 6 | Дюбель гвоздь ОКПД2 25.94.11.190/ КТРУ отсутствует | Размер не менее 8*100мм Материал дюбель: полипропилен Материал гвоздь: металл | 40 шт. |

Заказчиком использовались дополнительные характеристики, так как в КТРУ не достаточно характеристик для уточнения объекта закупки.

2. Требования к качеству, упаковке, сроку годности Товара:

2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с государственным стандартом, утвержденным в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям государственного стандарта, утвержденным в отношении данного вида товара.

2.2. Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов. Если Товар окажется не соответствующий сертификатом качества, а также условиям настоящего Контракта, государственный Заказчик вправе отказаться от принятия Товара.

2.3. Упаковка поставляемых товаров (продукции) должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении. Эксплуатация поставленного Товара должна обеспечивать его нормальное безопасное использование.

2.4. По требованию Государственного заказчика Поставщик при передаче товара должен предоставить следующие документы:

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);

-декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя товара.

2.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

3. Место и сроки поставки товара:

3.1. Поставщик самостоятельно (своими силами) доставляет Товар Заказчику по адресу: 644035, г. Омск, ул. Красноярский тракт,64.

3.2. Срок поставки товара 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

3.3 При поставке Товара Поставщик обязуется передать Государственному заказчику документ, подтверждающий качество поставляемого товара в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар, если действующим законодательством предусмотрено для данного вида товара наличие такого документа или его копия заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также

- УПД (универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленный в 2-х экземплярах (по одному для каждой из) или

- счет (счет-фактуру), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон);

- товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон).

3.4. В случае, когда документы, указанные в подпункте 3.3. не переданы Поставщиком одновременно с товаром или неправильно оформлены, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

3.5. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику и состоит в проверке переданных Поставщиком товара (по количеству, качеству, иным, предусмотренным настоящим Контрактом характеристикам) и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

3.6. Одновременно с приемкой товара по качеству и количеству производится проверка соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям государственных стандартов.

3.7. Товар, поступивший в таре, упаковке, или с маркировкой, не соответствующей условиям настоящего Контракта, признается товаром ненадлежащего качества.

4. Приемка товара.

4.1. Приемка товара, за исключением проведения экспертизы, осуществляется Грузополучателем, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в течении 3 (трех) рабочих дней.

4.2. При отсутствии претензий относительно количества товара, комплектности, упаковки товара, комплекта, качества и безопасности товара, в том числе на основании заключения экспертизы Государственного заказчика или экспертов, экспертной организации, составленного по результатам экспертизы, Грузополучатель подписывает Акт приема-передачи товара в 3-х экземплярах (по одному для каждой их Сторон и экземпляр для Грузополучателя).

4.3.В случае, когда товар, не соответствующий требованиям Контракта, подлежит возврату, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения мотивированного отказа с указанием о возврате товара, обязан забрать такой товар.

5. Порядок и сроки оплаты.

5.1. Оплата поставляемого Товара производится Государственным заказчиком в течении 7 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара и предоставления Поставщиком к оплате счета, счет-фактуры, товарных накладных или УПД универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленных в установленном законом и настоящим Контрактом порядке.

Срок действия контракта до 31.12.2026

Государственный заказчик ___________               Поставщик __________