Техническое задание

на оказание услуг по диагностике стерилизатора парового SMART S-555

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по диагностике стерилизатора парового SMART S-555 | усл. ед. | 1 |

| Общие требования к техническому обслуживанию |  |
| --- | --- |
| 1 | Услуги должны оказываться квалифицированными, сертифицированными специалистами, прошедшими обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), с получением документа установленного образца. |
| 2 | Электротехнический персонал Исполнителя, непосредственно принимающий участие в техническом обслуживании медицинского оборудования, должен иметь действующие группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В. Электротехнологический персонал Исполнителя, непосредственно принимающий участие в техническом обслуживании медицинского оборудования, должен иметь действующие группы по электробезопасности не ниже II до 1000 В. |
| 3 | Исполнитель обязан выполнить услуги по диагностике в течении 14 календарных дней с момента заключения контракта. |
| 3.1 | Исполнитель должен оказать услуги по диагностике медицинского оборудования, указанного в перечне Таблица №1. Работы выполняются на месте эксплуатации оборудования во время, заранее согласованное с Заказчиком |
| 3.2 | Если в процессе оказания услуг возникает необходимость в ремонте оборудования с заменой запасных частей, то Исполнитель должен предоставить Заказчику акт с перечнем вышедших из строя запасных частей, расходных материалов и комплектующих. |
| 4 | Объем оказания услуг по диагностике определяется перечнем, указанных в Таблица №2. |
| 5 | Оплата осуществляется по факту выполнения работ. |
| 6 | Исполнитель должен назначить лицо, ответственное за своевременную и качественную организацию оказания услуг в соответствии с требованиями, представленными в техническом задании. |
| 7 | Факт выполненных работ Исполнителем, подтверждается актом |
| 8 | Исполнитель должен осуществлять консультирование Заказчика, а также в случае необходимости проведение инструктажа технического персонала по правилам эксплуатации оборудования. |
| 9 | Количество диагностик с выездом инженера на аппарат в течение действия контракта – 1 выезд |
| Требования к сопроводительной документации |  |
| 1 | Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники необходимо наличие у Исполнителя: Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если Техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинской техники класса 2а потенциального риска применения: вспомогательное и общебольничное оборудование |
| Требования к гарантии качества работ |  |
| 1 | Все оказываемые услуги по диагностике должны производиться в соответствии с эксплуатационной, сервисной документацией, рекомендациями производителя и в соответствии с действующими нормативными актами, регулирующими данный вид деятельности. |
| 2 | На оказанные услуги по диагностике установлен гарантийный срок не менее 1 (одного) месяца со дня оказания услуг. |
| 3 | Качество измерительных приборов, необходимых для оказания услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при выполнении работ должны отвечать российским требованиям, пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности. |
| 4 | В случае возникновения неисправности в гарантийный период, Исполнитель обязуется устранить неисправности в кратчайшие сроки за свой счет. |
| Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг) |  |
| 1 | Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности |
| 2 | При обоснованном требовании Заказчика Исполнитель обязан обеспечить замену персонала, оказывающего услуги ненадлежащим образом. |
| 3 | Работы, затрагивающие инженерные коммуникации Заказчика, должны в обязательном порядке согласовываться с представителем заказчика. |
| 4 | В случае повреждения инженерных коммуникации Заказчика, Исполнитель обязан восстановить их в полном объеме в кратчайшее время за свой счет. |

Перечень оборудования

Таблица 1

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Год выпуска | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор паровой SMART S-555 | 1 | 2017 | R-555-CM12-030817-05-01 |

Перечень выполняемых работ

Таблица 2

Работы по диагностике: - Внешний осмотр стерилизатора - Сбор технических данных (число циклов, ошибки/отмены, версии программного обеспечения), их анализ и диагностика с использованием ПО (при необходимости) - Проведение теста на герметичность - Калибровка датчиков (при необходимости) - Проверка работы вакуумного насоса - Проверка узлов и механизмов - Выявление неисправностей в работе стерилизатора - Устранение выявленных неисправностей без замены запасных частей