ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку изделия медицинского назначения

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Система трансфузионная однократного применения
	Изделие изготовлено из прозрачного медицинского ПВХ. Стерилизовано Оксидом Этилена, нетоксично, аппирогенно.
Удерживающая способность фильтра в капельной камере: ≥ 200±10 микрон.
Коэффициент фильтрации воздушного фильтра: 95%.
Скорость потока: 20 капель/мин = 1мл±0.1.
Минимальный внутренний диаметр: 2,9 мм.
Длина гибкой магистральной трубки: не менее 1400 мм. 
Прозрачная капельная камера с микрофильтром: наличие.
Пластиковый шип с интегрированным вентиляционным отверстием и фильтром: наличие. 
Регулятор скорости: наличие.
Латексный инъекционный узел: наличие.
Луер Слип адаптер с внутривенной иглой 18G (1,2х40±2 мм).
	шт
	1730



Требования к поставляемому Товару
1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.
1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Требования к таре и упаковке товара
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.
На момент поставки срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.




