ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку изделия медицинского назначения

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система трансфузионная однократного применения | Изделие изготовлено из прозрачного медицинского ПВХ. Стерилизовано Оксидом Этилена, нетоксично, аппирогенно. Удерживающая способность фильтра в капельной камере: ≥ 200±10 микрон. Коэффициент фильтрации воздушного фильтра: 95%. Скорость потока: 20 капель/мин = 1мл±0.1. Минимальный внутренний диаметр: 2,9 мм. Длина гибкой магистральной трубки: не менее 1400 мм. Прозрачная капельная камера с микрофильтром: наличие. Пластиковый шип с интегрированным вентиляционным отверстием и фильтром: наличие. Регулятор скорости: наличие. Латексный инъекционный узел: наличие. Луер Слип адаптер с внутривенной иглой 18G (1,2х40±2 мм). | шт | 1730 |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На момент поставки срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.