2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к КОНТРАКТУ № 128-26-ЕАТ
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
	Наименование и характеристика товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	Скейлер стоматологический ультразвуковой серии DTE, модель D7 LED
(Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7121):

Комплект поставки: 
- Блок управления – 1 шт.
- Насадки - эндодонтическая – 1 шт.; для удаления зубного камня (разного размера) – 4 шт.; пародонтологическая (разного размера) – 3 шт. 
- К-файлы разного размера – 4 шт.
- Съемный автоклавируемый наконечник – 1 шт.
- Шланг скейлера – 1 шт.
- Ключ для фиксации насадок – 1 шт. 

- Ключ для фиксации эндо-файлов – 1шт.
- Электрический блок питания – 1 шт.
- Педаль ножная – 1 шт.
- Емкость для воды на 350 мл  и 500 мл– 2 шт.
- Паспорт (руководство пользователя) – наличие.

	Шт 
	1


В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

Поставка товара должна осуществляется с учетом требований действующего законодательства, а именно:

- Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановления Правительства РФ от 25.09.2012 №970 «Об утверждении Положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий».

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Поставляемый Товар должен быть зарегистрирован в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1416. 

Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: регистрационное удостоверение, а также декларация о соответствии товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара (для товаров подлежащих обязательной сертификации).

Обязательное наличие Регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ. 

Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже расходных материалов посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенных к продаже изделий медицинского назначения, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже изделия медицинского назначения поставленные Заказчику без дополнительной оплаты

Требования к гарантийному сроку товара: не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке (УПД/Товарная накладная) обеими Сторонами.

Гарантийный период обслуживания: Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара в случае обнаружения производственного брака. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без затрат со стороны Заказчика.
Документы, подтверждающие качество Товара передаются Заказчику вместе с Товаром. 

Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресами электронной почты для получения сообщений являются: DanilovaAP@cms28.ru и SablinaEV@cms28.ru.


