Описание объекта закупки. Техническое задание

	№ п/п
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2
	Наименование Товара
	Показатели Товара
	Обоснование необходимости использования показателей
	Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида

	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	32.50.50.000-00000627 / 
32.50.50.000
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия фторидом
НКМИ: 293770
	Объем пробы
	см³;мл
	≥ 4
	Соответствует КТРУ
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Реагент
	-
	Натрия фторид
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	32.50.50.000-00001993 / 
32.50.50.000
	Пробирка центрифужная ИВД
32.50.50.000-00001993
НКМИ: 264460
	Градуировка
	-
	Да
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество
	шт
	≥ 100
	Соответствует КТРУ
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Крышка
	-
	Нет 
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Объем
	см³;мл
	≥ 10  и  ≤ 15
	Соответствует КТРУ
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Стерильность
	-
	Нет
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Форма дна
	-
	Коническое
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Юбка устойчивости
	-
	Нет 
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	32.50.50.000-00001128 / 
32.50.50.000
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с К3ЭДТА
НКМИ: 293660
	Высота
	мм
	75
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Диаметр
	мм
	13
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество в упаковке
	шт
	не важно
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал пробирки
	-
	стекло
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Объем
	см³;мл
	2,0
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	22.29.29.190-00000052 / 
22.29.29.190
	Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская)
НКМИ: 209260
	Назначение
	-
	Центрифужная
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие градуировки
	-
	Нет
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие крышки/пробки
	-
	Да
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Объем
	см³;мл
	≥ 5  и  < 6
	Соответствует КТРУ
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип по форме
	-
	Цилиндрическая
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	20.59.52.140-00000522 / 
20.59.52.140
	Набор для сбора проб неспециализированный ИВД, клинический
НКМИ: 346460
	Материал аппликатора зонд-тампона
	-
	Вискоза
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип зонд-тампона
	-
	Универсальный
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип среды
	-
	Эймса с углем
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



