Описание объекта закупки. Техническое задание

| № п/п | Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 | Наименование Товара | Показатели Товара |  |  | Обоснование необходимости использования показателей | Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 32.50.50.000-00000627 / 32.50.50.000 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия фторидом НКМИ: 293770 | Объем пробы | см³;мл | ≥ 4 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Реагент | - | Натрия фторид | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 32.50.50.000-00001993 / 32.50.50.000 | Пробирка центрифужная ИВД 32.50.50.000-00001993 НКМИ: 264460 | Градуировка | - | Да | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество | шт | ≥ 100 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Крышка | - | Нет | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объем | см³;мл | ≥ 10 и ≤ 15 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Стерильность | - | Нет | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форма дна | - | Коническое | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Юбка устойчивости | - | Нет | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 32.50.50.000-00001128 / 32.50.50.000 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с К3ЭДТА НКМИ: 293660 | Высота | мм | 75 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диаметр | мм | 13 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество в упаковке | шт | не важно | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал пробирки | - | стекло | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объем | см³;мл | 2,0 | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 22.29.29.190-00000052 / 22.29.29.190 | Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская) НКМИ: 209260 | Назначение | - | Центрифужная | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие градуировки | - | Нет | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие крышки/пробки | - | Да | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объем | см³;мл | ≥ 5 и < 6 | Соответствует КТРУ | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип по форме | - | Цилиндрическая | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 20.59.52.140-00000522 / 20.59.52.140 | Набор для сбора проб неспециализированный ИВД, клинический НКМИ: 346460 | Материал аппликатора зонд-тампона | - | Вискоза | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип зонд-тампона | - | Универсальный | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип среды | - | Эймса с углем | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |