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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на текущий ремонт системы водоснабжения 
административного здания Смоленскстата


1. Наименование выполняемых работ
Текущий ремонт системы водоснабжения административного здания Смоленскстата.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности 43.22.11.110

2. Источник финансирования государственного заказа
Источник финансирования Контракта: за счет средств федерального бюджета, выделенных на ведение основной деятельности Смоленскстата                                                                (КБК 15701131540790020244).

3. Назначение работы и цели использования
В целях обеспечения надлежащего технического состояния административного здания Смоленскстата.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работы
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, документа о приемке.

5. Сроки выполнения работ
Начало: с даты заключения Контракта
Окончание: в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания контракта.

6. Место выполнения работ
214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 17 А (административное здание Смоленскстата), 

7. Условия выполнения работ
Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте. 
Все работы должны выполняться поэтапно, без остановки основной деятельности Заказчика, предварительно согласовав график выполнения работ с Заказчиком.
Перед началом работ Подрядчик обязан представить Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) список лиц, участвующих при выполнении работ (ФИО полностью), с указанием ответственного за выполнение работ, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, а также противопожарной и электробезопасности на объекте, его контактный телефон.
Представитель Заказчика: Булгаков Илья Андреевич, заместитель начальника административного отдела, телефон 8 (920) 3202028, e-mail: 67.bulgakovia@rosstat.gov.ru
В связи с тем, что на территории объекта установлен пропускной режим, проход в здание осуществляется по заранее согласованным заявкам.
Работы производятся Подрядчиком в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-четверг – с 800до 1700 часов; пятница – с 800до 1545 часов. В отдельных случаях время работы согласовывается с Заказчиком.
Подрядчик самостоятельно приобретает все материалы, необходимые для выполнения работ, обеспечивает доставку, сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию, и другие сопутствующие работы.
Используемые материалы, оборудование, приборы должны соответствовать ГОСТам и ТУ, установленным для них законодательством, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Все материалы, изделия и оборудование (товары) должны быть новыми (которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в рабочем состоянии, не должны иметь дефектов, механических повреждений, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должны соответствовать характеристикам, установленным настоящим техническим заданием.
Все материалы (товары), используемые для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, смонтированными из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободными от прав на них третьих лиц и других обременений. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении или материалов, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.
Используемые при производстве работ оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия должны быть разрешены для применения в лечебных учреждениях, соответствовать требованиям технической документации, требованиям к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, и иметь на дату приемки работ сертификаты качества или технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
До проведения монтажных работ, на материалы, применяемые в работе, Подрядчик обязан предоставить данные (образцы) о выбранных материалах (сертификат, паспорт и др. документы) и согласовать их применение с Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика).
В случае наличия в представленном сметном расчете указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: такие материалы 1) не должны уступать по основным техническим характеристикам и потребительским свойствам материалам, указанным в сметном расчете; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в сметном расчете. 
Указанные в сметном расчете товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, наименования производителей являются рекомендованными.
Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента, и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика. При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.
При монтаже должны приниматься меры для минимизации нарушения целостности Объекта.
При возникновении аварийной ситуации на Объекте, возникшей по вине Подрядчика, устранение аварийной ситуации, восстановительные и ремонтные работы осуществляются Подрядчиком своими силами и /или за свой счет.
О проведении скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика в срок не менее 2 (двух) рабочих дней до начала проведения таких работ. Сдача таких работ осуществляется в соответствии со СНиП, при которой подписывается акт освидетельствования скрытых работ. Приемка скрытых работ осуществляется в присутствии представителя Заказчика и оформляется соответствующим актом. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.
Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать чистоту на площадке производства работ и на всей граничащей с ней территории, обязан обеспечить ежедневную уборку и вывоз строительного мусора с площадки производства работ, исключить складирование, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения, не охваченные ремонтными работами. Мусор должен быть упакован в тару, исключающую загрязнение и повреждение объекта работ.
Подрядчик несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.


8. Требования к качеству работ
Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности, обеспечивая неукоснительное соблюдение своими сотрудниками требований действующих нормативных актов Российской Федерации, в том числе: 
- Федерального закона № 384 от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружения».
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации»;
- ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;
- СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету контракта, сметной документации Заказчика.
Подрядчик должен обеспечить (осуществить) производство пуско-наладочных работ отремонтированного оборудования (систем, узлов) в качестве, позволяющем осуществлять последующую эксплуатацию объекта (в том числе оборудования (систем, узлов)) по прямому назначению, без каких-либо ограничений. Работа не считается завершенной (выполненной) до момента завершения пуско-наладочных работ и представления результата заказчику.  


9. Требования к безопасности работ
Подрядчик обязан обеспечить проведение необходимых мероприятий по соблюдению правил по охране труда, по технике безопасности, противопожарной безопасности, меры по охране окружающей среды в период выполнения работ. Подрядчик несет материальную ответственность за соблюдение своим персоналом указанных в настоящем пункте правил и мер.
Соблюдать условия охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических норм в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. Выполнять работы необходимо обученными аттестованными специалистами.
Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку.
При возникновении условий, не оговоренных настоящим техническим заданием, Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.

10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при выполнении работ
Подрядчик должен передать Заказчику оформленный и подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с утвержденным «Локальным сметным расчетом», Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счет/счет-фактуру, сертификаты и паспорта на материалы, акты на скрытые работы (при наличии).


11. Порядок приема-передачи выполненных работ
Прием результата выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика в соответствии с условиями Технического задания и локального сметного расчета. 
По окончании выполнения работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных работ и представить Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ 2 (два) экземпляра отчетной и исполнительной документации, включающей:
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 
- акты освидетельствования скрытых работ (при наличии, если скрытые работы были выполнены без участия Заказчика, то обязательно предоставить фото-фиксацию);
- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения работ по Контракту.
В срок не более 20 (двадцати) рабочих дней после письменного уведомления Подрядчиком Заказчика и получения Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета/счета-фактуры актов скрытых работ (при наличии), документов, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения работ, Заказчик обязан осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акты приемки выполненной работы), либо при обнаружении отступлений по объему и (или) качеству работы, или иных недостатков в работе составить соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения.
Устранение недостатков, выявленных во время приемки работ, производится Подрядчиком за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание Сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.
Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, в части их соответствия условиям Технического задания Заказчик проводит экспертизу в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения акта о приемке выполненных работ, подписанного Подрядчиком. Экспертиза выполненных работ, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к выполнению работ. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Приемка выполненных работ осуществляется на соответствие количеству, комплектности, объема, требованиям Техническому заданию и локальным сметным расчетом Заказчика.
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или о мотивированном отказе в приемке выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия Техническому заданию, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.
Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ считается факт передачи результатов выполненной работы Заказчику, подтвержденный актом о приемке выполненных работ (без претензий), подписанный обеими Сторонами.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков, дефектов работ Заказчик вправе провести квалифицированную экспертизу с компенсацией расходов на ее проведение за счет Подрядчика, в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ.


12. Требования к гарантийному сроку работы:
Срок гарантии качества на выполняемые работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении дефектов, подтвержденного актом, составленным с участием представителя Подрядчика, либо Заказчиком в одностороннем порядке.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
Гарантии качества предоставляются в полном объеме и распространяются на весь объем работ, выполненных Подрядчиком по контракту. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего последующего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

* В случаях, если в техническом задании, его приложениях содержатся требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара или наименование производителя они сопровождаются словами «или эквивалент».

*В случае наличия ссылок на недействующие или замененные ГОСТы, ОСТы, ТУ, СНиП – требования, установленные в отмененных нормативных документах, не применяются. Участникам закупки при выполнении работ необходимо руководствоваться ГОСТами, ОСТами, ТУ, СНиП, вступившими в силу взамен отмененных.

*Текущий ремонт производится на основании п. 3 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г № 2120.




