Поставка смартфонов и источников бесперебойного питания (ИБП) для нужд ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш"

Техническое задание (ТЗ)

1. Общие требования

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов ремонта и в оригинальной упаковке.

- Наличие сертификатов соответствия (EAC для смартфона, при необходимости – для ИБП).

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев на каждый товар.

- Доставка осуществляется силами поставщика по адресу Заказчика.

2. Наименование и характеристики товара

2.1. Смартфон POCO C85 (Ростест / EAC)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество | 2 шт. |
| Модель | POCO C85 |
| Сертификация | Ростест (EAC) |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 6 Гб |
| Внутренний накопитель (ROM) | 128 Гб |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB, документация, скрепка для лотка SIM |
| Дополнительно | Экран, аккумулятор, поддерживаемые сети – согласно стандартной комплектации производителя для модели POCO C85. |

2.2. Источник бесперебойного питания (ИБП) IPPON Innova TAE 2000

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Модель | IPPON Innova TAE 2000 |
| Мощность | 2000 ВА |
| Тип | Линейно-интерактивный (согласно модели) |
| Выходное напряжение | 220–230 В (стабилизированное) |
| Входное напряжение | ~220 В ±10% |
| Разъёмы | Европейские розетки (Schuko / Type F) – не менее 2 шт. |
| Комплектация | ИБП, кабель питания для подключения к сети, руководство пользователя, при необходимости – ПО для мониторинга |
| Дополнительно | Защита от перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки; время автономной работы – согласно спецификации производителя для данной модели. |

3. Требования к упаковке и маркировке

- Оригинальная заводская упаковка, обеспечивающая сохранность товара при транспортировке.

- На упаковке указаны модель, серийный номер (для ИБП), отметка о соответствии (EAC для смартфона).

4. Условия поставки и приёмки

- Адрес поставки: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Северная 41В.

- Приёмка товара осуществляется по количеству, ассортименту, качеству и комплектности. При обнаружении дефектов товар подлежит замене за счёт поставщика.

5. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на смартфон – 12 месяцев.

- Гарантийный срок на ИБП – 12 месяцев.

- В случае выявления заводского брака в течение гарантийного срока поставщик обязан заменить товар или произвести ремонт за свой счёт.