Описание объекта закупки

Таблица 1
	№ п/п
	Номер позиции Региональ-ного каталога ТРУ
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008))
	Наименование Товара (включающее, в том числе его назначение, технические, функциональные и иные характеристики)
	Показатели Товара
	Обоснование использования дополнительного,
нестандартного показателя Товара
	

	
	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	
	
	Массажный стол 
(косметологическая кушетка)

	Назначение
	-
	Проведения различных видов массажа, мануальной терапии и косметологических процедур
	-
	

	
	
	
	
	Регулировка высоты
	-
	Наличие
	-
	

	
	
	
	
	Диапазон регулировки высоты
	Миллиметр (ММ)
	≥ 700 и ≤900
	-
	

	
	
	
	
	Длина
	Миллиметр (ММ)
	≥ 1850 и ≤ 1900
	-
	

	
	
	
	
	Ширина ложа
	Миллиметр (ММ)
	≥ 690 и ≤ 710
	-
	

	
	
	
	
	Количество секций
	Штука (ШТ)
	≥ 2
	-
	

	
	
	
	
	Толщина поролона
	Миллиметр (ММ)
	≥ 40
	-
	

	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	Килограмм (КГ)
	≤ 240
	-
	

	
	
	
	
	Каркас
	-
	Дерево (Бук)
	-
	

	
	
	
	
	Ложе и секции
	-
	Фанера и поролон, покрытые искусственной кожей по бесшовной технологии
	-
	

	
	
	
	
	Устойчивость к обработке дезинфицирующими растворами
	-
	Наличие
	-
	

	
	
	
	
	Вырез для лица в головной секции
	-
	Наличие
	-
	

	
	
	
	
	Тип конструкции 
	-
	Складной 
	-
	


