ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обслуживание технических средств охраны режимного помещения

Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области (Управление Роспотребнадзора по Брянской области).

Наименование объекта закупки: услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны (далее система сигнализации или СС), установленных на объекте(ах) «ЗАКАЗЧИКА», охраняемых отделом (отделением) вневедомственной охраны (далее ОВО) по месту дислокации при помощи пульта централизованного наблюдения.

Техническое обслуживание системы сигнализации включает в себя:

- Осуществление плановых регламентных работ необходимых для содержания системы сигнализации в исправном, рабочем состоянии (но не реже одного раза в месяц).

- Устранения неисправностей системы сигнализации по заявкам «ЗАКАЗЧИКА» в объеме текущего ремонта.

- Принятие мер и выдача рекомендаций по устранению причин образования ложных сигналов «Тревога».

- Оказание консультативных услуг «ЗАКАЗЧИКУ» по вопросам эксплуатации системы сигнализации.

Список оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 |
|  | Шорох 2 | шт | 3 |
|  | Шорох 3 | шт | 2 |
|  | ИО 102-14 | шт | 6 |
|  | ИО 102-20 БП2 | шт | 1 |
|  | Астра 5А | шт | 1 |
|  | Астра 5Б | шт | 1 |
|  | Эхо-5 | шт | 1 |
|  | Астра 321 | шт | 1 |
|  | Маяк 12К | шт | 1 |
|  | ИВЭПР 12/5 | шт | 1 |

Наименование объекта охраны: Режимное помещение.

Место нахождения объекта охраны: г. Брянск, 2-ой Советский переулок, 5А.

Срок оказания услуг: ежемесячно, с 01.01.2027 года по 31.12.2027 г. включительно.

## ПЕРЕЧЕНЬ – РАСЧЕТ

на обслуживание технических средств охраны режимного помещения

| Наименование объекта | Адрес объекта | Вид сигнализации | Количество условных установок (шт) | Стоимость обслуживания одной условной установки (руб./мес.) включая НДС | Общая стоимость (руб./мес.), включая НДС | Сумма к оплате в месяц (руб.) включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режимное помещение | г. Брянск, 2-ой Советский переулок, дом 5А | ОС, ТС | 6,07 |  |  |  |

Итого за период с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г. общая стоимость составит ___ рублей __ копеек

Заместитель начальника отдела организации надзора                                                      Н.О. Улезько