Описание объекта закупки
на поставку строительных материалов
	№ п/п
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Саморезы с прессшайбой белого цвета 4,2x16 мм 
ОКПД 2 – 25.94.11.120, ГОСТ 10510-2013 «Винты самонарезающие с шайбами в сборке с плоскими шайбами» Материал: сталь. Диаметр рабочего стержня: 4,2мм. Длина: 16мм. Цвет: белый.  Гарантийный срок хранения не менее 6 месяцев с даты изготовления. Остаточный гарантийный срок товара не менее 90% от общего срока годности на момент поставки. Страна происхождения: Российская Федерация.
	шт
	6000

	2
	Профнастил С8 1200*2000 мм, цвет белый.

ОКПД 2 – 24.33.20.000, ГОСТ 24045-2016 – Маркировка - С8, Толщина  не менее 0.4 мм, Длина не менее 2000 мм, Ширина не менее 1200 мм, Цвет – окрашенный белый. Страна происхождения: Российская Федерация.
	кв.м.
	136,80

	3
	Клей плиточный по 25 кг

ОКПД 2 23.64.10.110 ГОСТ Р 56387-2018 сухая смесь на основе цемента со специальными добавками. Жизнеспособность раствора около 3 часов, адгезия к бетону не менее 0,5 Мпа, термостойкость до +80ºС, морозостойкость не менее 25циклов. Тара – бумажный мешок.  Срок годности не менее 12 месяцев. 
Страна происхождения: Российская Федерация.
	шт
	80

	4
	Цемент общестроительный М 500 по 50 кг

ОКПД 2 - 23.51.12.110, ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия», должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации утвержденной в установленном порядке. Цемент, должен быть упакован в мешки по 50 кг. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Упаковка цементов - по ГОСТ 30515-2013. Допускается использовать бумажные мешки любой слойности по соответствующим нормативным документам, показатели качества которых не ниже требований ГОСТ 2226-2013. Маркировка - по ГОСТ 30515-2013 со следующим дополнением: условное обозначение цемента, на упаковке и (или) в товаросопроводительной документации следует указывать наименование специальных и технологических добавок. Остаточный срок годности товара не менее 90 % от даты производства. Страна происхождения: Российская Федерация.
	шт
	80


Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Срок поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания государственного контракта одной партией. Поставка товара по адресу: 403894, Волгоградская область,       г. Камышин, Южный городок, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Волгоградской области.

Старший инженер ОКБИиХО

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Волгоградской области                                                                                                                        И.А. Иванчук

