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 УТВЕРЖДАЮ

Врио директора РГАНТД

______________ /Е.В. Косырева/

«_____» _____________ 2026г.

Техническое задание
на выполнение работ по замене оконных блоков на стеклопакеты ПВХ в помещениях СИЦ и Бюро пропусков на 1 этаже блока «А» здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации». 
1.Государственный заказчик: Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД) (далее – Государственный заказчик).
2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по замене оконных блоков на стеклопакеты ПВХ в помещениях СИЦ и Бюро пропусков на 1 этаже блока «А» здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации»
3. Место выполнения работ и место приёма-сдачи выполненных работ:

3.1. Место выполнения работ: 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.

3.2. Место приёма-сдачи выполненных работ: 117393, Российская Федерация, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.

4. Сроки (этапы) выполнения работ:

4.1. Начало: со дня, следующего за днём заключения государственного контракта;

4.2. Окончание: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днём заключения государственного контракта. 

4.3. Количество этапов выполнения работ: 1 (Один) этап.

4.4. Сроки этапов выполнения работ: Выполнение работ производится 1 (Одним) этапом в срок, указанный в пунктах 4.1 - 4.2 настоящего технического задания. 
5. Финансовое обеспечение:

5.1. Источник финансирования: Средства бюджета Российской Федерации, выделенные на 2026 год.

5.2. Авансирование выполняемых работ: Не предусмотрено.

5.3. Форма оплаты выполненных работ: Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

5.4. Порядок и срок оплаты выполненных работ: Оплата производится по факту выполненных работ. Государственный заказчик, производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Нормативно-правовые основания при выполнении работ. При выполнении работ подрядчик обязан руководствоваться:

6.1. Гражданским кодексом Российской Федерации;

6.2. Техническим заданием на выполнение работ по замене оконных блоков на стеклопакеты ПВХ в помещениях здания федерального казенного учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД).  

7. Требования к подрядчику:

7.1. Единые требования в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

7.2. Требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44‑ФЗ (Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей);

8. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

8.1. Код и наименование КТРУ (ОКПД:2) соответствующий характеристикам выполняемых работ, наименование и количество выполняемых работ:
	№ п./п
	Код КТРУ/

ОКПД2
	Наименование кода КТРУ/ОКПД2
	Наименование работ
	Ед. изм. по ОКЕИ
	Кол-во

	1
	43.32.10.110
	Работы по установке дверных и оконных блоков
	Выполнение работ по замене оконных блоков на стеклопакеты ПВХ в помещениях федерального казенного учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации»
	усл. ед.
	1


8.2. Характеристика выполняемых работ:

8.2.1. Перечень выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж оконных блоков в бетонных стенах площадью более 5.0 м2  
	шт.
	3

	2
	Демонтаж наружных подоконников, откосов, отливов
	м2
	21,000

	3
	Демонтаж подоконных досок
	м2
	5,000

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема более 5,0 м2  
	м2
	18,300

	5
	Замена стеклопакетов двухкамерных в существующих оконных блоках при площади стекла от 0,5 до 1,1 м2
	м2
	2,600

	6
	Установка существующих наружных откосов и отливов (ранее демонтированных) 
	м2  
	21,000 

	7
	Установка подоконных досок из ПВХ  
	м.
	  9,000 

	8
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	м2
	13,100

	  9
	Очистка помещения от хозяйственного мусора
	т
	1,200

	10
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,200

	11
	Вывоз строительного мусора на расстояние до 45 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т
	т
	1,200


8.2.2 Перечень материалов, применяемых для выполнения работ:
	Материалы и оборудование по замене оконных блоков
	
	

	1
	Блок оконный (индивидуального изготовления) 

пятикамерный, из ПВХ профилей класса "А" одинарной конструкции, теплозащитный, толщиной 70 мм, с усиленным армированием по всему периметру, двухстворчатый, с импостом, межоконной вставкой из ПВХ, с распашным и откидным открыванием, двухкамерным стеклопакетом (4х14х4х14х4), ,площадь проема более 5 м2, в комплекте с фурнитурой и  скобяными приборами 
	м2
	18,300 

	2
	Лента пароизоляционная, самоклеящаяся, односторонняя/двусторонняя, с бутилкаучуковыми клеящими полосами в бумаге с силиконизированной пропиткой, основа из алюминиевой фольги с высокопрочной синтетической нитью и нетканого материала, ширина 150 мм.
	м.п.
	78,507

	3
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м.п.
	42,822

	4
	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь от 0,6 до 2,0 м2, толщина стекла 4 мм
	м2
	1,020

	5
	Стеклопакет из листового стекла, двухкамерный, площадь  до 0,6 м2, толщина стекла 4 мм
	м2
	1,650

	6
	Доска подоконная из ПВХ, ламинированная декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, размеры 20х600х6000 мм  
	м.п.
	 9,200

	7
	Заглушка торцевая двусторонняя к подоконной доске из ПВХ, цвет: белый 
	комп.
	3

	8
	Откосы из ПВХ (сэндвич панели) с двумя однотонными сторонами в комплекте с завершающими уголками  и декоративными накладками 
	м2
	13,755


9. Условия выполнения работ:
9.1. Работы должны проводиться персоналом подрядчика, который должен иметь российское гражданство, в том случае если лицо имеет иностранное гражданство представить Государственному заказчику в письменной форме список лиц, копии паспортов и разрешений на трудовую деятельность на территории РФ для прохождения проверки. Работы выполняются в зоне, охраняемой ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве. Пропускной режим в здание РГАНТД осуществляют сотрудники полиции. Выполнение работ контролируют сотрудники РГАНТД.

9.2. В целях организации допуска на объект подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания государственного контракта должен сообщить Государственному заказчику в письменной форме список лиц, представляющих подрядчика на объекте, с указанием их полномочий, а также представить копии их паспортов и разрешений на трудовую деятельность на территории РФ, в том случае если лицо имеет иностранное гражданство, квалификационные удостоверения, а также марки и номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ, ФИО и данные водительского удостоверения. 
9.3. Специалисты и рабочие, привлекаемые подрядчиком, должны иметь действующие квалификационные документы (удостоверения, аттестаты, свидетельства, допуски, сертификаты и др.), дающие право на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. Квалификационные удостоверения предоставляются Государственному заказчику для проверки в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания государственного контракта.

9.4. Выполнение работ осуществляется одним этапом в полном объеме в соответствии с требованиями Технического задания. 

9.5. Частичное выполнение работ не допускается. Досрочное выполнение работ допускается только после получения согласия Государственного заказчика.

9.6.В случае если Государственным заказчиком не были указаны какие-либо части работ, составляющие полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы должны в любом случае быть выполнены подрядчиком в полном объеме в соответствии с условиями аукционной документации в пределах цены контракта.

9.7. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу Государственного заказчика во время выполнения работ, если такой ущерб нанесен умышленно или по халатности, и в случае его причинения возместить материальный ущерб, подтвержденный документально.

9.8. Подрядчик обязан строго выполнять Правила внутреннего распорядка Государственного заказчика. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком распорядок рабочего дня, время использования машин и механизмов, время пребывания специалистов и рабочих Подрядчика на объекте

9.9. Подрядчик должен обеспечить своевременное проведение всех необходимых инструктажей и допусков к производству работ с оформлением соответствующих документов. Обязательное согласование с Государственным заказчиком всех непредусмотренных Техническим заданием и проектной документацией работ. 

9.10. Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Государственному заказчику приказ о назначении ответственного за проведение работ. Подрядчик назначает лицо, ответственное за проведение работ, имеющее высшее профессиональное образование и аттестацию по правилам техники безопасности.

9.11. Ответственный представитель подрядчика ежедневно в рабочее время должен присутствовать на объекте.

9.12. Доставка оборудования, строительных материалов, демонтажные и монтажные работы, в соответствии с техническим заданием, перечнем выполняемых работ и спецификацией на материалы производятся силами и за счет подрядчика. 

9.13. Все риски по выполнению работ возлагаются на подрядчика. Переход ответственности и риска по выполненным работам осуществляется от подрядчика к Государственному заказчику после подписания последним акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.14. До начала производства работ подрядчику необходимо ознакомиться с объемами предстоящих работ на объекте Государственного заказчика, выполнить замеры для размещения заказа на изготовление индивидуальных оконных блоков, поставку материалов, необходимых для выполнения работ, и согласовать с Государственным заказчиком:

 - конфигурацию оконных блоков;

 - график поставки материалов;

 - график выполнения работ;

 - перечень мероприятий по противопожарной безопасности при выполнении работ на территории эксплуатируемого здания;

 - перечень мероприятий по технике безопасности.

9.15. Персонал подрядчика, задействованный в проведении указанных работ, должен пройти противопожарный инструктаж и инструктаж по технике безопасности у полномочного представителя Государственного заказчика.

9.16. Проживание на территории Государственного заказчика запрещено. Режим работы: по рабочим дням в дневное время с 9.00 до 18.00. Все работы должны проводиться в присутствии представителя Государственного заказчика. 
9.17. Все скрытые работы, демонтажные и специальные должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика с оформлением соответствующих актов на скрытые и специальные работы. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается.
9.18. Подрядчик должен гарантировать, что:
· на выполняемые работы в соответствии с настоящим Техническим заданием оформляются соответствующие акты;

· все материалы и оборудование должны быть новые, не восстановленные, не бывшие в употреблении;
· качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим ГОСТам, СНиПам, другим нормативным документам.

9.19. Обеспечить своевременное проведение всех необходимых инструктажей и допусков к производству работ с оформлением соответствующих документов.

9.20. Обязательное согласование с Заказчиком всех не предусмотренных Техническим заданием работ.

9.21. Качество выполняемых работ, а также используемых при выполнении работ материалов (оборудования) должно соответствовать действующей нормативно-технической и методической документации.

9.22. Используемые при выполнении работ материалы, конструкции и детали должны соответствовать действующим принятым государственным стандартам и технологическим условиям. В работе должно использоваться сертифицированное и зарегистрированное оборудование (копии свидетельства).
9.23. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям СП 68.1330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

10.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов выполнения работ:
10.1. Работы должны осуществляться с соблюдением противопожарных и взрывоопасных мероприятий, а также соблюдений правил по охране труда при выполнении работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

10.2. На объекте необходимо ведение журнала производства работ и проверки техники безопасности и охраны труда.
10.3. Ущерб, причиненный объектам в процессе выполнения работ, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой счет.

10.4. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.
10.5. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному (не менее чем за два дня) согласованию с Заказчиком.

10.6. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям: 

- Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с изменениями и дополнениями; 

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями в редакции от 25.12.2023г.;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности Приказ от 21 февраля 2013 года № 115 Об утверждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» с изменениями и дополнениями;

- ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. № 44 (ред. от 29.12.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» СанПин 2.4.1178-02;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; 
10.7. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик выполнения работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

10.8. Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

11. Требования к качеству оборудования, строительным материалам, изделиям и конструкциям:

11.1. Оборудование и строительные материалы должно быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.

11.2. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать техническим характеристикам его производителя, требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации, и полностью соответствовать описанию. Подрядчик обязан при поставке оборудования и материалов предоставить сертификаты соответствия требованиям нормативных документов на материал для его изготовления, санитарно-эпидемиологическое заключение, сопроводительную документацию к товару, поставляемую фирмой-производителем, на русском языке.
11.3. Поставляемые и используемые Подрядчиком при выполнении работ строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя. На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком строительных материалов, изделий и конструкций. Указанные строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшимися ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
12. Иные требования к выполнению работ:

12.1. Подрядчик должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ. Выполнение работ Подрядчиком не должно препятствовать рабочему процессу.

12.2. Места проведения временных сварочных и других огневых работ определяются только письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта. Ведение огневых работ надо прекращать по первому требованию представителей пожарной охраны, службы техники безопасности и газоспасательной службы, при нарушении правил безопасности и требований, обусловленных разрешением на проведение огневых работ, а в аварийных случаях - по первому сообщению об аварии.

12.3. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых для выполнения работ.
При выполнении работ необходимо соблюдать требования: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

Строительных норм и правил, санитарных норм и правил, правилам противопожарного режима в РФ, правилам устройства электроустановок, межотраслевым правилам по охране труда.

12.4. Работы производятся в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса, в контролируемой зоне.

12.5. Ответственность за пожарную безопасность при производстве работ на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель организации Подрядчика или лицо, его замещающее.

12.6. Опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы, должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия».

12.7. Подрядчик назначает лицо, ответственное за проведение работ, имеющее высшее профессиональное образование и аттестацию по правилам техники безопасности.

12.8. Персонал Подрядчика должен быть аттестован в соответствии с требованиями Правил и инструкций по технике безопасности, а также иметь допуск к выполнению специальных работ. Специальными работами следует считать:

·  работы с электрическим, пневматическим и абразивным инструментом;

·  работы с ГПМ;

·  работы на высоте.

12.9. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований к безопасности работ, установленных:
·  Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
·  Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

12.10. При выполнении работ необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности в соответствии с требованиями СП № 12.135.2003 «Безопасность труда в строительстве», «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте". Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н. Часть I. Общие требования», по соблюдению правил пожарной безопасности в соответствии со СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТ 12.1.004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования», Правила противопожарного режима (Постановление правительства России от 25.04.2012 г. №390) и охране объекта.

13. Требования по передаче Государственному заказчику документов при выполнении работ:

 13.1.   Подрядчик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня по завершению работ обязан уведомить Государственного заказчика о дате и точном времени о работе комиссии по сдаче-приемке выполненных работ по телефонной связи или по электронной почте Государственного заказчика, указанный в разделе 17 Государственного контракта.

13.2. Приемка выполненных работ осуществляется путем предъявления Подрядчиком выполненных работ и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида работ, а также иных документов, подтверждающих качество выполненных работ.

13.3. Подрядчик при предъявлении выполненных работ Государственному заказчику передает Государственному заказчику Акты скрытых работ   подтверждающие выполнение работ и документы, подтверждающие качество выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах 
13.4. В соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оформление и подписание Сторонами документа о приёмке работ осуществляется в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) с подписанием данного документа усиленными электронными подписями Сторон (далее – Электронный документ о приёмке).

13.5. Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днём передачи выполненных работ Государственному заказчику, обязан с использованием программно-аппаратных средств ЕИС сформировать Электронный документ о приёмке выполненных работ и подписать его усиленной электронной подписью Подрядчика.

13.6. В случае если Подрядчик в предоставляемом комплекте документов некорректно оформил документы, указанные в пункте 13.3, и (или) некорректно сформировал документ о приёмке, указанный в пункте 13.5 Технического задания, Государственный заказчик вправе приостановить приёмку работ до устранения Подрядчиком замечаний к оформлению указанных документов.

13.7. Государственный заказчик, в том числе на основании экспертного заключения, проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик выполненных работ характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Государственному контракту).  

13.8. По результатам проверки, указанной в пункте 13.7 Технического задания, Государственный заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём подписания усиленной электронной подписью Подрядчиком Электронного документа о приёмке Работ указанного в пункте 10.5 Технического задания, при отсутствии у Государственного заказчика претензий по количеству и качеству выполненных работ, с использованием программно-аппаратных средств ЕИС подписывает усиленной электронной подписью Государственного заказчика Электронный документ о приёмке Работ.

13.9. Работы считаются принятыми с момента подписания усиленной электронной подписью Государственным заказчиком Электронного документа о приёмке выполненных работ, оформленного с использованием программно-аппаратных средств ЕИС.

13.10. В случае проведения Государственным заказчиком экспертизы выполненных работ экспертными организациями, Государственный заказчик вправе продлить срок приемки работ, указанный в пункте 13.8 Технического задания на срок проведения такой экспертизы.

13.11. Право собственности и риск случайной гибели или порче выполненных работ переходит от Подрядчика к Государственному заказчику с момента подписания обеими Сторонами Электронного документа о приёмке, указанного в пункте 10.5 Технического задания. 

13.12. Передаваемые документы, указанные в пункте 13.3. настоящего технического задания подрядчиком, Государственному заказчику должны соответствовать требованиям, формам и условиям исполнения государственного контракта.   
14.Порядок сдачи и приемки выполненных работ.
14.1. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить в течение 3-х рабочих дней относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию о ходе выполнения работ. Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссионно с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

14.2. Подрядчик должен обеспечить технические, технологические и организационные мероприятия для контроля и приемки работ Заказчиком, в том числе предоставить:  

14.2.1. Акты на скрытые работы;

14.2.2. Технические паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, и подтверждающие качество выполненных работ.

14.3. Государственный заказчик, проводит проверку выполненных работ на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям исполнения Государственного контракта, в том числе настоящего технического задания.

15. Требования к сроку гарантии качества на выполненные работы:

15.1. Гарантия подрядчика на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня, следующего за днём подписания Сторонами Электронного документа о приёмке.

15.2. Подрядчик гарантирует, что выполненные работы соответствуют требованиям, установленным Техническим заданием.  

15.3. При выявлении Государственным заказчиком, в течение гарантийного срока, несоответствия выполненных работ требованиям государственного контракта и технического задания, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные несоответствия в выполненных работах в срок не более 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днём получения сообщения от Государственного заказчика о выявленных несоответствиях.  

15.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки.

15.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня получения письменного извещения государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Начальник отдела ЭИТО

                                
               А.Б.Мурышкин

«___» ______________2026 года
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