СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку автоматических выключателей для нужд ИГЭУ

| № п/п | Наименование товара | Показатель (характеристика товара), ед. измерения характеристик | Значение показателя (характеристики) товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выключатель автоматический ОКПД2: 27.12.22.000 КТРУ: 27.12.22.000-00000001 | Тип | Выключатель автоматический модульный |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |
|  |  | Номинальный ток, А | 25 |
|  |  | Характеристика электромагнитного расцепления | С |
|  |  | Тип расцепления | электромагнитный, тепловой |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Степень защиты, IP | ≥ 20 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 4,5 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 4,5 |
|  |  | Количество защищенных полюсов | 3 |
|  |  | Глубина монтажа, мм | 73,6 |
|  |  | Электрическая износостойкость, циклов включения-отключения | > 6000 |
| 2. | Выключатель автоматический ОКПД2: 27.12.22.000 КТРУ: 27.12.22.000-00000001 | Тип | Выключатель автоматический модульный |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |
|  |  | Номинальный ток, А | 32 |
|  |  | Характеристика электромагнитного расцепления | С |
|  |  | Тип расцепления | электромагнитный, тепловой |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Степень защиты, IP | ≥ 20 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 4,5 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 4,5 |
|  |  | Количество защищенных полюсов | 3 |
|  |  | Глубина монтажа, мм | 73,6 |
|  |  | Электрическая износостойкость, циклов включения-отключения | > 6000 |
| 3. | Выключатель автоматический ОКПД2: 27.12.22.000 КТРУ: 27.12.22.000-00000001 | Тип | Выключатель автоматический модульный |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |
|  |  | Характеристика электромагнитного расцепления | С |
|  |  | Тип расцепления | электромагнитный, тепловой |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Степень защиты, IP | ≥ 20 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 4,5 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 4,5 |
|  |  | Количество защищенных полюсов | 1 |
|  |  | Глубина монтажа, мм | 73,6 |
|  |  | Электрическая износостойкость, циклов включения-отключения | > 6000 |
| 4. | Выключатель автоматический ОКПД2: 27.12.22.000 КТРУ: 27.12.22.000-00000001 | Тип | Выключатель автоматический модульный |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |
|  |  | Номинальный ток, А | 25 |
|  |  | Характеристика электромагнитного расцепления | С |
|  |  | Тип расцепления | электромагнитный, тепловой |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Степень защиты, IP | ≥ 20 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 4,5 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 4,5 |
|  |  | Количество защищенных полюсов | 1 |
|  |  | Глубина монтажа, мм | 73,6 |
|  |  | Электрическая износостойкость, циклов включения-отключения | > 6000 |
| 5. | Выключатель автоматический ОКПД2: 27.12.22.000 КТРУ: 27.12.22.000-00000001 | Тип | Выключатель автоматический модульный |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |
|  |  | Номинальный ток, А | 25 |
|  |  | Характеристика электромагнитного расцепления | С |
|  |  | Тип расцепления | электромагнитный, тепловой |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Степень защиты, IP | ≥ 20 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 4,5 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 4,5 |
|  |  | Количество защищенных полюсов | 2 |
|  |  | Глубина монтажа, мм | 73,6 |
|  |  | Электрическая износостойкость, циклов включения-отключения | > 6000 |
| 6. | Выключатель автоматический ОКПД2: 27.12.22.000 КТРУ: 27.12.22.000-00000001 | Тип | Выключатель автоматический дифференциальный |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |
|  |  | Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | 30 |
|  |  | Характеристика электромагнитного расцепления | С |
|  |  | Тип расцепления | электромагнитный, тепловой |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Степень защиты, IP | ≥ 20 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 4,5 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 4,5 |
|  |  | Количество защищенных полюсов | 2 |
|  |  | Глубина монтажа, мм | 72,1 |
|  |  | Электрическая износостойкость, циклов включения-отключения | > 6000 |
| 7. | Выключатель автоматический ОКПД2: 27.12.22.000 КТРУ: 27.12.22.000-00000001 | Тип | Выключатель автоматический дифференциальный |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |
|  |  | Номинальный ток, А | 25 |
|  |  | Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | 30 |
|  |  | Характеристика электромагнитного расцепления | С |
|  |  | Тип расцепления | электромагнитный, тепловой |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Степень защиты, IP | ≥ 20 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 4,5 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 4,5 |
|  |  | Количество защищенных полюсов | 2 |
|  |  | Глубина монтажа, мм | 72,1 |
|  |  | Электрическая износостойкость, циклов включения-отключения | > 6000 |
| 8. | Выключатель автоматический ОКПД2: 27.12.22.000 КТРУ: 27.12.22.000-00000001 | Тип | Выключатель автоматический дифференциальный |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |
|  |  | Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | 30 |
|  |  | Характеристика электромагнитного расцепления | С |
|  |  | Тип расцепления | электромагнитный, тепловой |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Степень защиты, IP | ≥ 20 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 4,5 |
|  |  | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 4,5 |
|  |  | Количество защищенных полюсов | 2 |
|  |  | Глубина монтажа, мм | 72,1 |
|  |  | Электрическая износостойкость, циклов включения-отключения | > 6000 |

Приложение к Спецификации

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА 47-29 | штука | 12 |
| 2 | Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 4.5кА ВА47-29 | штука | 8 |
| 3 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 | штука | 36 |
| 4 | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 4.5кА ВА47-29 | штука | 12 |
| 5 | Выключатель автоматический модульный 2п C 25А 4.5кА ВА47-29 | штука | 6 |
| 6 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п C 16А 30мА тип AC 4.5кА АД-12 | штука | 12 |
| 7 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п C 25А 30мА тип AC 4.5кА АД-12 | штука | 24 |
| 8 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п C 32А 30мА тип AC 4.5кА АД-12 | штука | 12 |

В КТРУ отсутствуют характеристики товара, работы, услуги.