ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) | Ед-ца изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Призма поверочная П1-3 105×100×80 кл.0 | Назначение: оборудование для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» предназначено для изучения обучающимися монтажа и ремонта автомобильного оборудования (валов). Призма поверочная типа П1 предназначена для установки на металлообрабатывающих станках деталей и заготовок цилиндрической формы для проведения измерений и разметки. Имеет одну призматическую выемку и накладку и предназначена для разметки и установки деталей цилиндрической формы при контрольных операциях. Функциональные возможности: - возможность практического применения знаний и умений по монтажу и наладке ходового оборудования автомобилей; - возможность изучения устройства и принципы работы автомобильного оборудования. Технические характеристики: Тип: П1-3-0 Класс точности: 0 Типоразмер призм: l Материал: сталь Габариты без упаковки: - ширина: 100 мм - длина: 105 мм - высота: 80 мм Ширина рабочей поверхности: 100 мм Длина рабочей поверхности: 105 мм Вес: 10726 г. Комплектация: - призма – 2 шт. - паспорт - Оборудование имеет калибровку | Компл. | 1 |
| Товар новый, не использованный, не восстановленный, без следов механических повреждений. Поставщик осуществляет перевозку, доставку, разгрузку до места складирования, внутри помещения, по адресу Заказчика: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 65, филиал ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» в г. Усолье-Сибирском. Гарантия Поставщика на товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента поставки товара и подписания Акта приемки (ф. 0510452). |  |  |  |  |