## Лист_1
№ п.п | Наименование | Параметры | Кол-во
1 | бур прямой CARBIDE 1.6х7.5 мм средний | наличие | 5 | ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
бур конусный
| Сменный бур для микродрели для ортопедии, нейро-, пластической/восстановительной, а также орально/челюстно-лицевой хирургии | наличие
| материал | нерж. сталь
| диаметр | 1,6 мм
| форма рабочей части бура | для боковой резки, форма - продолговатая, с продольными режущими гранями
| применение, упаковка | одноразовое, стерильная
2 | бур конусный MED TAPERED CARBIDE | наличие | 5 | ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
бур конусный
| Сменный бур для микродрели для ортопедии, нейро-, пластической/восстановительной, а также орально/челюстно-лицевой хирургии | наличие
| материал | нерж. сталь
| диаметр | 1,6 мм
| Длина рабочей части | 21,6 мм
| форма рабочей части бура | для боковой резки, форма - продолговатая, с продольными режущими гранями
| применение, упаковка | одноразовое, стерильная
3 | бур цилиндрический 2х10 мм средний, 5EA | наличие | 5 | ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
бур конусный
| Сменный бур для микродрели для ортопедии, нейро-, пластической/восстановительной, а также орально/челюстно-лицевой хирургии | наличие
| материал | нерж. сталь
| диаметр | 2 мм
| форма рабочей части бура | для боковой резки, форма - продолговатая, с продольными режущими гранями
| применение, упаковка | одноразовое, стерильная
4 | бур SIDECUTTING 2 х 7.5 мм средний | наличие | 5 | ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
бур "SIDECUTTING" 2,0 мм
| Сменный бур для микродрели для ортопедии, нейро-, пластической/восстановительной, а также орально/челюстно-лицевой хирургии | наличие
| материал | нерж. сталь
| диаметр | 2,0 мм
| применение, упаковка | одноразовое, стерильная
5 | бур Lindeman SIDE CUT, MED 1.6 мм 5EA | наличие | 5 | ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
бур "Lindeman" 1.6 мм
| Сменный бур для микродрели для ортопедии, нейро-, пластической/восстановительной, а также орально/челюстно-лицевой хирургии | наличие
| материал | нерж. сталь
| диаметр | 1,6 мм
| Длина рабочей части | 31 мм
| форма рабочей части бура | бур по "Линдеманн", форма - продолговатая конусная, с продольными режущими гранями
| применение, упаковка | одноразовое, стерильная
6 | лезвие осцилляторное MCLASS 19х1.27х105 мм 5EA | наличие | 15 | ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
| Лезвие сагиттальной хирургической пилы, одноразового использования. КТРУ: 32.50.13.190-00007385 | Стерильный плоский хирургический режущий инструмент, обычно изготавливаемый из высококачественной нержавеющей стали, с зазубренными краями, предназначенный для присоединения к специальной пиле с механическим приводом, используемой для рассечения кости/ткани в время ортопедической или челюстно-лицевой хирургии. Этот инструмент имеет режущие зубчики, расположенные в виде арки с дистального конца, направленные прямо вперед. Он режет при работе лезвия в режиме быстрого волнообразного движения (в поперечном направлении). Этот тип лезвия позволяет делать разрезы во фронтальной проекции на ограниченной площади. Это устройство для одноразового использования.
| Лезвие осцилляторное для крупных костей, для артропластики коленного сустава | соответствие
| Форма режущей части | крупные зубцы, двойной ряд. Наличие продольных канавок и отверстий в теле полотна для предотвращения заклинивания в кости при работе.
| Форма хвостовой части (фиксация в рабочей части пилы) | круговые отверстия продолговатой формы для надежной фиксации пинами зажимного механизма пилы
| Размеры лезвия (ширина, длина, толщина) 19x1.27x105 мм | наличие, (отклонение от заданого параметра не более 5%)
| Градуировка | наличие - для опеределения глубины пропила
| Материал | нержавеющая сталь
| Упаковка, применение | стерильная
7 | лезвие осцилляторное MCLASS 19 X 1.27 X 90 мм, QTY 5 | наличие | 20 | ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
| Лезвие сагиттальной хирургической пилы, одноразового использования. КТРУ: 32.50.13.190-00007385 | Стерильный плоский хирургический режущий инструмент, обычно изготавливаемый из высококачественной нержавеющей стали, с зазубренными краями, предназначенный для присоединения к специальной пиле с механическим приводом, используемой для рассечения кости/ткани в время ортопедической или челюстно-лицевой хирургии. Этот инструмент имеет режущие зубчики, расположенные в виде арки с дистального конца, направленные прямо вперед. Он режет при работе лезвия в режиме быстрого волнообразного движения (в поперечном направлении). Этот тип лезвия позволяет делать разрезы во фронтальной проекции на ограниченной площади. Это устройство для одноразового использования.
| Лезвие осцилляторное для крупных костей, для артропластики коленного сустава | соответствие
| Форма режущей части | крупные зубцы, двойной ряд. Наличие продольных канавок и отверстий в теле полотна для предотвращения заклинивания в кости при работе.
| Форма хвостовой части (фиксация в рабочей части пилы) | круговые отверстия продолговатой формы для надежной фиксации пинами зажимного механизма пилы
| Размеры лезвия (ширина, длина, толщина) 19х90х1,27 мм | наличие, (отклонение от заданого параметра не более 5%)
| Градуировка | наличие - для опеределения глубины пропила
| Материал | нержавеющая сталь
| Упаковка, применение | стерильная, одноразовое
8 | лезвие осцилляторное MCLASS 13х1.27х90 мм QTY 5 | наличие | 15 | ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
| Лезвие сагиттальной хирургической пилы, одноразового использования. КТРУ: 32.50.13.190-00007385 | Стерильный плоский хирургический режущий инструмент, обычно изготавливаемый из высококачественной нержавеющей стали, с зазубренными краями, предназначенный для присоединения к специальной пиле с механическим приводом, используемой для рассечения кости/ткани в время ортопедической или челюстно-лицевой хирургии. Этот инструмент имеет режущие зубчики, расположенные в виде арки с дистального конца, направленные прямо вперед. Он режет при работе лезвия в режиме быстрого волнообразного движения (в поперечном направлении). Этот тип лезвия позволяет делать разрезы во фронтальной проекции на ограниченной площади. Это устройство для одноразового использования.
| Лезвие осцилляторное для крупных костей, для артропластики коленного сустава | соответствие
| Форма режущей части | крупные зубцы, двойной ряд. Наличие продольных канавок и отверстий в теле полотна для предотвращения заклинивания в кости при работе.
| Форма хвостовой части (фиксация в рабочей части пилы) | круговые отверстия продолговатой формы для надежной фиксации пинами зажимного механизма пилы
| Размеры лезвия (ширина, длина, толщина) 13х90х1,27 мм | наличие, (отклонение от заданого параметра не более 5%)
| Градуировка | наличие - для опеределения глубины пропила
| Материал | нержавеющая сталь
| Упаковка, применение | стерильная, одноразовое
9 | Устройство для обескровливания конечностей Komprimeter Riester | наличие | 1 | ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
Основные характеристики
| Область применения: прибор для блокады кровообращения в конечностях при ампутации или ином хирургическом вмешательстве | соответствие
| Выпускной воздушный клапан | Наличие
Манометр
| Материал манометра - хромированный металл | Наличие
| Алюминиевая шкала до 700 мм рт. ст. | Наличие
Манжета на предплечье
| Манжета сделана из моющегося и дезинфицируемого материала | Наличие
| Не содержит латекс | Наличие
| Размер манжеты, см | 57х9
Манжета на бедро
| Манжета сделана из моющегося и дезинфицируемого материала | Наличие
| Не содержит латекс | Наличие
| Размер манжеты, см | 96х13
Комплектация
| Металлический насос, шт. | 1
| Манометр, шт. | 1
| Манжета на предплечье, шт. | 1
| Манжета на бедро, шт. | 1
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие
| Медицинское изделие должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации | Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08457 от 15 июля 2015 года.
| Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) | соответствие
| Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц | 12
| Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц | 12