Технические требования

на оказание услуг по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

ОКПД2 84.25.11.120

| № п/п | Наименование параметра оказываемой Услуги | Предъявляемые требования к Услугам |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Услуг | Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. |
|  | Места оказания Услуг (Объекты, Объекты защиты) | 16 (шестнадцать)) помещений (в соответствии с Приложением №1 к Техническим требованиям: «Перечень помещений, подлежащих категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности) в здании Заказчика, по адресу: - город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 1 - город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 2 - город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 4. |
|  | Условия оказания Услуг | Услуги оказываются в условиях действующих Объектов, без остановки работы на Объектах. Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкции и требования Заказчика. |
|  | Сроки оказания Услуг | С даты заключения Договора в течение 20 рабочих дней. |
|  | Цель оказания Услуг | 1.Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских и подсобных помещений; 2. Установление требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара. |
|  | Этапы и содержание Услуг | 1.Выездное обследование объекта защиты и сбор информации для оказания услуг по проведению расчета в соответствии с техническим заданием. 2.Сбор данных, необходимых для проведения расчета включает в себя: - площадь помещений; - высота помещений; - вид, количество и площадь размещения горючих веществ и материалов; - высота складирования. 3.Анализ пожароопасных свойств веществ и материалов, хранящихся в помещениях. 4.Определение категорий помещений путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д). 5.Выполнение расчетов в соответствии с методикой, установленной СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 6.Подготовка и предоставление Заказчику технических заключений на каждое помещение по результатам выполненных расчетов. 7. Предоставление Заказчику заполненных знаков «Категория Класс помещения» для каждого помещения, выполненных в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой). 8. По результатам оказания Услуг составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения, а также класса зоны складских помещений. Результаты оказания Услуг Исполнитель передаёт Заказчику в печатном и в электронном виде. |
|  | Требования к оказанию Услуг | Оказание Услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479; - ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики; - СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; - НПБ 23-2001. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей. |
|  | Объем и сроки гарантий качества Услуг | Гарантийный срок на результат работ составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке При обнаружении недостатков, допущенных при оказании услуг, Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт. |
|  | Требования к безопасности Услуг | Оказанные услуги должны быть безопасны для жизни, здоровья пациентов, сотрудников и имущества Заказчика. |

Приложение №1

к Техническим требованиям

ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, подлежащих категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности

| № п/п | Наименование помещения | № помещения по паспорту БТИ | Площадь помещения, м2 | Размеры помещения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина, м | Ширина, м | Высота, м |
| I. город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 1 (Хирургический корпус) |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладовая/ Бельевая (2 эт., ОТЛХ, хирургия) Шкафы с бельем | 138 | 12,8 | 3,8 | 3,47 | 4,4 |
|  | Кладовая/ Бельевая (3 эт., ДДО ОХТО, хирургия) | 72 | 10,85 | 3,1 | 3,5 | 4,3 |
|  | Сестринская (3 эт., ОТВЛ, хирургия) | 6 | 14,2 | 4,02 | 3,7 | 4,4 |
|  | Кладовая/ Бельевая (3 эт., реанимация, хирургия) | 79 | 12,7 | 5,81 | 2,53 | 4,4 |
|  | Кладовая/ Бельевая (3 эт., операционный блок, хирургия) | 85 | 17,7 | 4,8 | 3,68 | 4,5 |
|  | Склад инструментов (3 эт., операционный блок, хирургия) | 86 | 6,8 | 2,35 | 2,9 | 3,2 |
|  | Аптека, комната хранения лекарств №1 | 117 | 18,1 | 4,55 | 4,36 | 2,9 |
|  | Аптека, комната хранения лекарств №2 | 118 | 14,9 | 4,3 | 3,42 | 2,9 |
|  | Аптека, комната хранения лекарств №3 | 123 | 13,4 | 4,31 | 3,23 | 2,9 |
|  | Аптека, комната хранения лекарств №4 | 125 | 14,0 | 3,62 | 3,97 | 2,9 |
|  | Аптека, комната хранения лекарств №5 | 124 | 15,7 | 3,67 | 4,24 | 2,9 |
| II. город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 2 (Лечебный корпус) |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладовая/ Бельевая (3 эт., 2 отд., терапия) Шкафы с бельем | 34 | 31,5 | 9 | 3,5 | 3,8 |
|  | Кладовая/ Бельевая (2 эт., детское отд., терапия) Шкафы с бельем | 94 | 23,52 | 8,4 | 2,8 | 2,6 |
|  | Кладовая/ Бельевая (1 эт., эндоскопия, терапия) Шкафы с бельем | 31а | 7,05 | 4,7 | 1,5 | 3,5 |
|  | Кладовая/ Бельевая (1 эт., эндоскопия, терапия) Шкафы с бельем | 18 | 8,68 | 3,1 | 2,8 | 3,5 |
| III. город Москва, улица Достоевского, дом 4, корпус 4 (Административный корпус) |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарная (2 эт., ВИЧ) | 28 | 19,9 | 13,2 | 1,5 | 2,4 |