ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности, классов зон производственных помещений.

| Раздел | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Цель | Оказание услуг по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности, классов зон производственных помещений для нужд ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской области» Минтруда России |
| 2 | Местом выполнения работ (оказания услуг) | - 625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, д.6, стр.1, - 625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, д.6, стр.2. |
| 3 | Сроки оказания услуг | В течении 15 рабочих дней с момента подписания контракта |
| 4 | Условия оказание услуг | Услуги выполняются в условиях действующих учреждений с массовым пребыванием людей, без остановки уставной деятельности, с согласованием времени оказания услуг с представителями и ответственными лицами, задействованных помещений, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного режима, внутренних положений и инструкций, в присутствии специалистов учреждения, ответственных за эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности; |
| 5 |  | Расчет категорий складских и производственных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и определение класса зон осуществляются силами Исполнителя. Исполнитель обеспечивает присутствие на объектах Заказчика своего специалиста для проведения обследования помещений, осуществляет доставку технической документации (заключений и знаков) по адресу Заказчика |
| 6 |  | Исполнитель должен обеспечить на объекте наличие необходимого количества квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для оказания всех видов, предусмотренных техническим заданием, услуг; - Исполнитель должен обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранных и иногородних рабочих, установленных законодательством РФ |
| 7 | Перечень необходимых мероприятий при оказании услуг | 1. Выездное обследование объекта защиты и сбор информации для оказания услуг по проведению расчета в соответствии с техническим заданием. 2. Сбор данных, необходимых для проведения расчета включает в себя: - площадь помещений; - высота помещений; - вид, количество и площадь размещения горючих веществ и материалов; - высота складирования. 3. Анализ пожароопасных свойств веществ и материалов, хранящихся в помещениях. 4. Определение категорий помещений путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д). 5. Выполнение расчетов в соответствии с методикой, установленной СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 6. Подготовка и предоставление Заказчику технических заключений на каждое помещение по результатам выполненных расчетов. 7. Предоставление Заказчику заполненных знаков «Категория Класс помещения» для каждого помещения, выполненных в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой) и НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования. |
| 8 | Перечень сооружений, зданий | 625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, д.6, стр.1, 4 помещения: Архив – 2; Электрощитовая – 1; Серверная – 1; 625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, д.6, стр.2, 3 помещения: Архив – 2; Серверная – 1; |
| 9 | Требования к соответствию нормативным документам: | - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. - ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. - СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. - НПБ 23-2001. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей. - НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования. |
| 10 | Требования к безопасности оказываемых услуг: | Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать технику безопасности, обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий на объекте Заказчика при оказании услуг и обследовании объекта. |