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	№ п/п
	Условия оказания услуг

	Наименование объекта закупки 
	[bookmark: _GoBack]Выполнение анализов (проведение лабораторных исследований) биологического материала пациентов в 2026 году

	Количество 
	По заявкам Заказчика в пределах максимальной суммы договора по ценам на услуги, определенным по результатам проведения закупки.

	Назначение и цели использования объекта закупки 
	Для выполнения анализов (проведение лабораторных исследований) биологического материала пациентов.

	Срок оказания услуг
	С даты заключения договора в срок до «31» декабря 2026 года.

	Требования к качеству услуг
	Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным в соответствующих санитарных правилах и нормах обычно предъявляемым к результатам такого рода услугам. Соблюдение технических условий стандартов и требований, предъявляемых к качеству исследований и характеристикам, установленным изготовителем, используемого оборудования и реактивов.
Удостоверяется сертификатом внешнего и внутреннего контроля качества.
Необходимо наличие лицензий по предмету настоящей закупки.
	№ п/п
	Наименование документа, копию которого следует предоставить
	Ссылка на нормативный акт

	1.
	Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности (лабораторная диагностика)
	Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности 99 ФЗ от 04.05.2011 




	Требования к безопасности услуг
	Биоматериал направляется на исследования в герметичном контейнере с соблюдением правил перевозки, как биологически опасного материала.

	Порядок и последовательность оказания услуг (с указанием адреса поставки, периодичность и величины партии) 
	Заказчик осуществляет взятие у пациентов биологического материала, а также самостоятельно устанавливает в направительном бланке объем лабораторной диагностики.
Доставка биологического материала пациентов от Заказчика, находящегося по адресам: 141551, Московская область, город Солнечногорск, деревня Голубое, улица Родниковая, стр. 6, корп. 1; 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Правды, д.5; 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 37«А»; Московская область, г. Пушкино, микрорайон Клязьма, Аксаковская ул., дом 28; Краснодарский край, г. Сочи, ул. Несебрская, д. 22  в лабораторию Исполнителя осуществляется на основании предварительных заявок Заказчика, направляемых Исполнителю.
Представитель Исполнителя забирает подготовленный для передачи в лабораторию биологический материал не позднее дня, следующего за днем поступления заявки от Заказчика к Исполнителю.
Для перевозки биологического материала пациентов от Заказчика до своей лаборатории Исполнитель не имеет права привлекать третьих лиц. Заказчик предоставляет представителю Исполнителя биологический материал пациентов и направительный бланк Исполнителя, заверенный подписью и личной печатью врача Заказчика, для доставки их Исполнителю.
Полномочия представителя Исполнителя на получение биологического материала пациентов и направительных бланков от Заказчика для доставки их Исполнителю должны подтверждаться доверенностью, оформленной в установленном законом порядке.
Исполнитель осуществляет выполнение лабораторных исследований согласно перечню и ценам, установленным в договоре, заключаемом по результатам проведения настоящей закупки. 
Срок выполнения исследования устанавливается согласно требованиям Приложения № 1 к техническому заданию. Течение срока Исполнителя для выполнения лабораторных исследований биологического материала пациентов Заказчика, начинается со дня, следующего за днем передачи Заказчиком биологического материала пациентов в лабораторию Исполнителя. 
Результаты лабораторных исследований биологического материала пациентов оформляются на бланках-ответах Исполнителя и передаются Заказчику для их последующей передачи пациентам при следующем приеме биологического материала. Для доставки Заказчику результатов лабораторных исследований Исполнитель не имеет права привлекать третьих лиц. 
Заказчик имеет право запросить у Исполнителя результаты лабораторных исследований по телефону с подтверждением правильности переданных данных, а Исполнитель в свою очередь обязан предоставить результаты лабораторных исследований по телефону.
Исполнитель хранит результаты лабораторных исследований биологического материала пациентов Заказчика в течение 5 (пяти) лет с даты их выполнения.
Исполнитель обеспечивает возможность выдачи дубликата бланка-ответа по ранее выполненному лабораторному исследованию в течение не более 30 минут от момента получения Исполнителем запроса на выдачу дубликата от Заказчика.
Исполнитель обязуется хранить биологический материал пациентов в течение не менее 7 (семи) рабочих дней для возможности осуществления дозаказа перечня лабораторных исследований на хранящийся биологический материал при условии возможности осуществления такого дозаказа.
В течение срока действия договора Исполнитель безвозмездно предоставляет заказчику все необходимые для забора, транспортировки и исследования биоматериала расходные материалы (закрытые системы взятия крови, расходные материалы для исследования крови и других сред на бактериологических анализаторах, направительные бланки и т.д.). Исполнитель предоставляет Заказчику расходные материалы на основании заявок Заказчика, направляемых Исполнителю по телефону.
Стоимость указанных расходных материалов, их доставка до Заказчика, а также стоимость транспортировки биологического материала пациентов до лаборатории Исполнителя включены в стоимость лабораторных исследований биологического материала пациентов. По окончанию срока действия договора или его досрочного расторжении Заказчик обязуется возвратить Исполнителю неиспользованные расходные материалы. 
Ежемесячно Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и отчетные документы. Заказчик в пятидневный срок после получения подписанного Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных документов направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик в пятидневный срок составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан в течение одного рабочего дня со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счёт, указанные Заказчиком в акте.

	Требования к результатам услуг
	Результаты исследований оформляются в соответствии с требованиями Минздравсоцразвития России.
Документальное отражение результатов с указанием действующих норм 
В случае некачественного оказания Исполнителем медицинских услуг, подтвержденного актом экспертизы, стоимость повторного их проведения, а также оплата услуг по проведению экспертизы осуществляются за счет Исполнителя.

	Конфиденциальность 
	Исполнитель берет на себя обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при оказании услуг. Исполнитель несет ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно.
Передача информации третьим лицам или иное разглашение Исполнителем информации, признанной конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, Исключением из настоящего приложения составляют случаи обязательного предоставления информации, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами.
Конфиденциальной признается информация:
информация о факте обращения пациентов за медицинской помощью;
любые сведения о физических лицах, чьи биологические материалы были направлены на исследование, а также о результатах этих исследований. Данная информация может быть предоставлена лицам, чьи биологические материалы были направлены на исследование, а также уполномоченным ими лицам.
При обработке персональных данных пациентов Заказчика Исполнитель обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также принимать необходимые правовые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных пациентов.
Исполнитель обязуется осуществлять хранение размешенной Заказником информации в течение всего срока действия договора.

	Дополнительные требования к оказываемым услугам
	Исполнитель организует инструктаж уполномоченных сотрудников Заказчика:
- Правилам забора, хранения, транспортировки, первичной пробоподготовки (в случае, если таковая необходима) биоматериала пациентов, правильному обращению с поставляемыми Исполнителем расходными материалами, вакуумными контейнерами, транспортными средами, системами взятия крови и прочее.
Исполнитель передаёт заказчику «Правила забора, хранения, транспортировки биологического материала», используемые в лаборатории Исполнителя, в печатном виде и на электронном носителе.
- Передает необходимые требования к самому предоставляемому биоматериалу, его качеству и количеству, необходимому для разных лабораторных исследований.
Исполнитель безвозмездно поставляет на время оказания услуг по договору персональный компьютер, принтер для печати штрих-кодов, центрифугу, принтер для печати результатов, картриджи, холодильник.
Исполнитель предоставляет доступ в личный кабинет заказчика по сети «интернет», где должен осуществляться следующий функционал:
- просмотр результатов и их статуса лабораторных исследований по пациентам;
- заказ расходных материалов, в количестве необходимом заказчику;
- поиск заявок на лабораторные исследования и результатов по ФИО пациента, номеру амбулаторной карты пациента, номеру и дате заявки;
- доставка сообщений, возможность буферизации и повторной отправки в случае перебоев в сети Интернет;
- функционирование личного кабинета в режиме 7 дней в неделю без перерывов.
Исполнитель обязуется обеспечить информационное взаимодействие в срок не более 7 (семь) календарных дней с даты заключения договора.
Исполнитель обязан предоставить документ, подтверждающий включение Исполнителя в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.
Исполнитель обязан предоставить документ, подтверждающий соответствие информационной системы персональных данных требованиям защиты информации, предусмотренных действующим законодательством.
Исполнитель предоставляет курьера в удобное время для сотрудников заказчика.
Исполнитель предоставляет персонального менеджера для решения любых вопросов.
Исполнитель предоставляет выделенную линию связи с врачами, выполняющими исследование.
- Исполнитель предоставляет индивидуальные бланки с наименованиями исследований (наименование оказываемых услуг) согласно требованиям Приложения № 1 к техническому заданию.
























Перечень услуг
Приложение № 1

	№ п/п
	Исследование
	Биоматериал
	Результат
	Срок выполнения
	Описание, требования к расходным материалам, поставляемым в рамках оказания услуг

	1
	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2
	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	3
	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	4
	Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота  пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500  мкл или 250-375 мкл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль  этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом  в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	5
	Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	6
	Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота  пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375мкл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль  этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом  в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	7
	Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота  пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375 мкл.. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль  этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом  в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	8
	Ретикулоциты (Reticulocytes)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота  пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375 мкл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль  этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом  в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3  либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	9
	СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота  пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375 мкл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль  этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом  в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3  либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	10
	Определение осмотической резистентности эритроцитов (Osmotic fragility (OF) test, RBC)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	ПКол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	11
	Электрофорез гемоглобина (Hemoglobin Electrophoresis)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	ПКол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	12
	Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD, activity)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	13
	Группа крови (Blood group, АВ0)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	14
	Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	15
	Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	16
	Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	17
	Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	18
	Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов (TREC and KREC analysis for immunodeficiency diagnostics)
	Сухие пятна крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота  пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375 мкл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль  этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом  в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3  либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	19
	АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	20
	Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 
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	Фибриноген (Fibrinogen)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 
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	Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	23
	Тромбиновое время (Thrombin time)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 
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	D-Димер
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	25
	Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	26
	Протеин C (Protein C)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	27
	Протеин S свободный (Protein S)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	28
	Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	29
	Исследование активности фактора II
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	30
	Исследование активности фактора V
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	31
	Исследование активности фактора X
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 
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	Исследование активности фактора ХI 
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 
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	Исследование активности фактора XII
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 
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	Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 
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	Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса,) Factor IX, Activity, % (Christmas Factor)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 
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	Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	37
	Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	38
	Глюкоза (Glucose)
	Плазма крови (Na фторид, серая пробирка)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет  пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота  пробирки не более - 75 мм. +-10мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3-4,5 мл. В пробирках используется флюорид натрия. Внутренние стенки покрыты силиконом для предотвращения адгезии клеток крови. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Крышки с резьбой или без. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                         Игла  диаметром 0,7-0,8 мм,  2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали,  V образная лазерная заточка с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                        Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота ≤ 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	39
	Фруктозамин (Fructosamine)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	40
	Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	41
	Лактат (Lactate)
	Плазма крови (Na фторид, серая пробирка)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет  пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота  пробирки не более - 75 мм. +-10мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3-4,5 мл. В пробирках используется флюорид натрия. Внутренние стенки покрыты силиконом для предотвращения адгезии клеток крови. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Крышки с резьбой или без. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                         Игла  диаметром 0,7-0,8 мм,  2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали,  V образная лазерная заточка с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                        Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота ≤ 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	42
	Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT)
	Плазма крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	43
	Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	44
	Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	45
	Триглицериды (Triglycerides)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	46
	Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	47
	Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	48
	Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	49
	Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol)»
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	50
	Холестерин липопротеидов низкой плотности, прямой метод (Холестерин ЛПНП, прямой метод, LDL-cholesterol direct)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	51
	Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a))
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	52
	Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	53
	Аполипопротеин В (Apolipoprotein B)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	54
	Электрофорез липопротеинов. Типирование гиперлипидемий
	Сыворотка крови
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	55
	Альбумин (Albumin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	56
	Общий белок (Protein total)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	57
	Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	58
	М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	59
	М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	60
	ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	61
	Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine)
	Моча разовая
	Полукол. + Заключ.
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	62
	Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification)
	Моча разовая
	Кол. + Заключ.
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	63
	Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing)
	Моча разовая
	Кол. + Заключ.
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	64
	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда (Serum immunoglobulin free light chains (FLC, sFLC)  kappa and lambda, kappa/lambda ratio)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	65
	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda)
	Моча разовая
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	66
	Гомоцистеин (Homocysteine)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	67
	Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	68
	Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	69
	Креатинин (Creatinine)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	70
	Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	71
	Цистатин С (Cystatin C)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	72
	Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	73
	Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин.
	сыворотка крови 
	кол.
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	74
	Мочевина (Urea)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	75
	Мочевая кислота (Uric acid)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	76
	Билирубин общий (Bilirubin total)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	77
	Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	78
	Желчные кислоты (Bile Acids)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	79
	АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	80
	АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	81
	Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	82
	Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	83
	Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	84
	Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	85
	Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	86
	Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	87
	ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	88
	Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	89
	Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	90
	Коэнзим Q10, плазма (Coenzyme Q10, CoQ10, plasma)
	Плазма крови (гепарин)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	91
	Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS)
	Сыворотка крови + Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	92
	Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) 
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	93
	Фолиевая кислота (Folic Acid)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	25-ОН витамин D
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Омега-3 индекс (Omega-3 Index)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Жирные кислоты, профиль: омега-3, -6, -9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	101
	Витамин В1 (тиамин)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	102
	Витамин В2 (рибофлавин)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	103
	Витамин В3 (никотинамид)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	104
	Витамин В5 (пантотеновая кислота)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	105
	Витамин В6 (пиридоксальфосфат)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	106
	Витамин В7, Н (биотин)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	107
	Витамин С (аскорбиновая кислота)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	108
	Ретинил пальмитат
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	109
	Бета-каротин
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	110
	1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	111
	Витамин 25(OH)D2  и 25(OH)D3,  раздельное определение (ВЭЖХ-МС/МС)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	112
	Витамин К2 (менахинон-4) (Vitamin K2, Menaquinone-4, serum)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	113
	Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка (Vitamin K2, Menaquinone-7, serum)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка (Vitamin K2: MK-4 and MK-7, serum)
	сыворотка крови
	кол.
	до 4
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	115
	Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	116
	Кальций общий (Ca, Calcium total)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	117
	Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	118
	Магний (Мg, Magnesium)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	119
	Фосфор неорганический (P, Phosphorus)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	120
	Железо сыворотки (Fe, Iron)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	121
	Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	122
	Аммиак в плазме крови
	Плазма крови (гепарин)
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	123
	АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	124
	С-реактивный белок (СРБ, CRP)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	125
	Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	126
	Церулоплазмин (Ceruloplasmin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	127
	Гаптоглобин (Haptoglobin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	128
	Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	129
	Альфа-1-антитрипсин, концентрация  (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	130
	Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	131
	Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	132
	Ферритин (Ferritin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	133
	Миоглобин (Myoglobin)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	134
	Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	135
	Тропонин-I (Troponin-I)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	136
	Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	137
	Углевод-дефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT))
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	138
	Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	139
	Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	140
	Прокальцитонин (Procalcitonin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	141
	ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	142
	Оценка здоровья простаты
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	143
	Кальцитонин (Calcitonin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	151
	Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4  эпидидимиса человека)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	152
	Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	153
	Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	154
	CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	155
	β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	156
	Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine)
	Моча разовая
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	157
	Метанефрины фракционированные свободные, суточная моча
	Моча суточная
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	158
	Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	159
	Хромогранин А (Chromogranin A, CgA)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	160
	Белок S100 (S100 protein)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	161
	SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	162
	UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen
	Моча разовая
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	163
	Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы
	Моча разовая
	ПКол+Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	164
	Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	165
	Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	166
	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	167
	Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	168
	Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	169
	Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	170
	Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	171
	Реверсивный Т3 (Реверс Т3; реверсивный трийодтиронин; Reverse T3; rT3)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	172
	T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	173
	ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	174
	Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies)  
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	175
	Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	176
	АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	177
	АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	178
	АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	179
	Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	180
	Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	181
	Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva)
	Слюна
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	182
	Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	183
	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	184
	Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	185
	Пролактин (Prolactin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	186
	Макропролактин (Macroprolactin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	187
	Мелатонин
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	188
	Эстрадиол (E2, Estradiol)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Прогестерон (Progesterone)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Метаболиты эстрогенов и прогестерона, суточная моча
	Моча суточная
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.
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	Тестостерон (Testosterone)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Свободный тестостерон (Free Testosterone)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Андростендион (Androstenedione)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	197
	Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	198
	17-КС в моче (17-кетостероиды)
	Моча суточная
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	199
	17-ОН прогестерон (17-ОП)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	200
	Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	201
	Стероидный профиль, слюна, 8 параметров (тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон)
	Слюна
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	202
	Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS,  Mullerian Inhibiting Substance)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	203
	Ингибин В (inhibin B)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	204
	Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ, Pregnancy-Specific beta 1-Glycoprotein, PSβG1, РSG-1, Specific Glycoprotein, SP)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	205
	Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	206
	Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	207
	Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	208
	PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	209
	Свободный эстриол (Е3, Estriol free)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	210
	Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA-1)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	211
	Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISСA-2)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	212
	Инсулин (Insulin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	213
	С-Пептид (C-Peptide)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	214
	Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR)
	Плазма крови (Na фторид, серая пробирка)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	215
	Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	216
	Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) 
	Моча суточная, с консервантом
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	217
	Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК;  гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Catecholamines and serotonin metabolites, urine, 24 hr: vanillylmandelic acid, VМА; homovanillic acid, НVА; 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-НIАА)
	Моча суточная, с консервантом
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	218
	Метанефрины фракционированные (метанефрин, норметанефрин), деконъюгированные (общие), суточная моча.
	Моча суточная
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	219
	Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов)
	Моча разовая, с консервантом
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	220
	Определение гистамина в крови (плазме)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	221
	Определение серотонина в крови (сыворотке)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	222
	Метанефрины фракционированные (свободные+конъюгированные)
	Моча разовая
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	223
	Альдостерон (Aldosterone)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	224
	Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	225
	Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	226
	Прегненолон
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	227
	Лептин (Leptin)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	228
	Эритропоэтин (Erythropoetin)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	229
	Асимметричный диметиларгинин, AДMA (Asymmetric dimethylarginine, ADMA)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Гастрин (Gastrin)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	231
	Пепсиноген I (Pepsinogen I)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Пепсиноген II (Pepsinogen II)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Пепсиногены  I и II с расчетом соотношения
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Гастропанель без стимуляционной пробы (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак), H. pylori IgG), программная обработка данных (GastroSoft, BIOHIT)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол., Описательный формат
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови SiO2, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,5; 3,5 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; серое или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Стимуляционная проба - Гастрин-17 (стимулированный)
	сыворотка крови 
	кол., описательный формат
	до 8
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови SiO2, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,5; 3,5 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; серое или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	236
	СтеатоСкрин  (SteatoSсreen)
	Сыворотка крови
	Кол., Описательный формат
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови SiO2, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,5; 3,5 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; серое или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	ФиброТест (FibroTest)
	Сыворотка крови
	Кол., Описательный формат
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови SiO2, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,5; 3,5 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; серое или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	238
	НЭШ-Фибротест, неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени (NASH-FibroTest,  non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis)
	Сыворотка крови
	Прикрепленный бланк
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	239
	НЭШ-Фибротест, неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени(расчетный), (NASH-FibroTest,  non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis)(расчетный)
	Сыворотка крови
	Прикрепленный бланк
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	240
	ФиброТест (FibroTest)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.
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	Остеокальцин (Оsteocalcin)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	242
	β-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	243
	Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	244
	Дезоксипиридинолин (ДПИД)
	Моча разовая
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	245
	Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	246
	Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	247
	Вальпроевая кислота (Acidum valproicum)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	248
	Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Сarbamazepine) (Amiodarone (Cordarex))
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	249
	Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune)
	Кровь
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	250
	Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	251
	Терифлуномид, лефлуномид (метаболит) (Teriflunomide, Leflunomide metabolite)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	252
	Ламотриджин, лекарственный мониторинг (Lamotrigine)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	253
	Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	254
	Митотан, плазма крови (Mitotane, o, p′-DDD, plasma)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	255
	Эверолимус (Everolimus)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	256
	Апиксабан, концентрация (Apixaban Level)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	257
	Ривароксабан, концентрация (Rivaroxaban Level)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	258
	Ванкомицин (Vancomycin)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	259
	Клоназепам
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	260
	Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)
	Моча разовая, с консервантом
	Кол., Полукол. и Кач.
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	261
	Исследование мочи по Нечипоренко
	Моча разовая, с консервантом
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	262
	Концентрация в моче (Urine Creatinine)
	Моча разовая
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	263
	Альбумин (Albumin)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	264
	Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine)
	Моча разовая
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	265
	Глюкоза (Glucose)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	266
	Креатинин (Creatinine)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	267
	Кальций мочи (проба Сулковича)
	Моча разовая
	ПКол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	268
	Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	269
	Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine)
	Моча разовая
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	270
	Мочевина (Urea)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	271
	Мочевая кислота (Uric acid)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	272
	Общий белок (Protein total)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	273
	Кальций (Calcium)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	274
	Калий, Натрий (Potasium, Sodium)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	275
	Фосфор (Phosphorus)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	276
	Оксалаты мочи (Oxalate, urine)
	Моча суточная
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	277
	Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (Calcium-Creatinine Ratio, Random Urine)
	Моча разовая
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	278
	Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Protein, random urine, with creatinine and protein/creatinine ratio calculation)
	Моча разовая
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	279
	Магний, суточная моча (суточная экскреция), (Magnesium, 24 h urine excretion)
	Моча суточная
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	280
	Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) (Magnesium, random urine, with creatinine and magnesium/creatinine ratio calculation)
	Моча разовая
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	281
	Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Phosphorus, random urine, with creatinine and phosphorus/creatinine ratio calculation)
	Моча разовая
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	282
	Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину пок-ля
	Моча разовая
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	283
	Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Oxalates, random urine, with creatinine and oxalate/creatinine ratio calculation)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	284
	Аминокислоты мочи, 31 показатель (Amino Acids, Random Urine)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	285
	ЛМС Наркотики и психотропные вещества - скрининг
(анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды  и их метаболиты)
	Моча разовая
	Кач
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	286
	Каннабиноиды (марихуана) (Cannabinoids (marijuana)
	Моча разовая
	Кач
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	287
	Опиаты (Opiates)
	Моча разовая
	Кач
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	288
	Барбитураты (Barbiturates)
	Моча разовая
	Кач
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	289
	Этанол (алкоголь в моче) (Ethanol (alcohol urine))
	Моча разовая
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	290
	«Вредные привычки» Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты (никотин; психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты: морфин, метадон, трамадон, метамфетамин, амфетамин, экстази-MDMA, фенциклидин, кокаин, D-пропоксифен, марихуана-канабиноиды - 11-нор-Δ9 тетрагидроканнабинол-9-карбоновая кислота ТНСА, фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил, амобарбитал, бутабарбитал, секобарбитал, феназепам, диазепам, нордиазепам, оксазепам, темазепам,  а-гидроксиальпразолам, кодеин, кофеин, метаквалон) (Drug screen, nicotine, urine)
	Моча разовая
	Кач
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	291
	Камни почечные, анализ (Calculi (Stone) Analysis)
	Почечный камень
	Кол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	292
	Камни почечные, анализ (Calculi (Stone) Analysis)
	Почечный камень
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	293
	Копрограмма (Koprogramma, Stool)
	Кал.
	Кол. и Кач.
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	294
	Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs)
	Кал.
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	295
	Анализ кала на простейшие (PRO stool)
	Кал.
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	296
	Скрининговое исследование направленные на выявление методом ПЦР возбудителей кишечных паразитозов (лямблиоза, амебиаза, бластоцистной инвазии, криптоспоридиоза, изоспороза). Прото-скрин
	Кал
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	297
	Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis)
	Соскоб с поверхности перианальных складок
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную транспортную пробирку с тампоном на пластиковом аппликаторе. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 15 - 18 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	298
	Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), шпатель
	Соскоб с поверхности перианальных складок
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную транспортную пробирку с тампоном на пластиковом аппликаторе. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 15 - 18 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	299
	Содержание углеводов в кале
	Кал
	ПКол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	300
	Исследование кала на скрытую кровь
	Кал.
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 40 – 50 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	301
	Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (quantitative immunochemical Fecal Occult Blood Test FOB Gold)
	Кал.
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	302
	Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1, Э1)
	Кал.
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	303
	Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces)
	Кал
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	304
	Остаточная осмолярность стула (Stool osmotic gap)
	Кал
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	305
	Кальпротектин фекальный
	Кал.
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	306
	Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-8
	Кал
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	307
	Короткоцепочечные жирные кислоты в кале
	Кал.
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	308
	Общие желчные кислоты в стуле (Fecal Bile Acids)
	Кал
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	309
	Эозинофильный
нейротоксин в стуле (Fecal
Eosinophil derived Neurotoxin; EDN,
stool)
	Кал
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	310
	Зонулин фекальный (Zonulin, stool; Fecal zonulin)
	Кал
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	311
	Химотрипсин в стуле,
активность (Chymotrypsin activity
in Stool)
	Кал
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	312
	Стеатокрит стула
(Определение содержания жира в
кале методом кислотного
стеатокрита; Fecal Fat; Acid
Steatocrit)
	Кал
	ПКол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	313
	Антитела класса IgA к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	314
	Антитела класса IgG к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	315
	Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgG)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	316
	Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	317
	Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом иммуноблоттинга (anti-Borrelia burgdorferi IgG, Immunoblot)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	318
	Иммуноблот, антитела класса IgM  к Borrelia burgdorferi   (anti-Borrelia burgdorferi  IgM иммуноблот)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	319
	Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителя Лайм-Боррелиоза (Borrelia burgdorferi, DNA)
	Клещ
	Кач
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" без транспортной среды. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки  предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	320
	Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителей клещевых риккетсиозов (Detection of pathogen DNA in ticks: tick-borne rickettsioses)
	Клещ
	Кач
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" без транспортной среды. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки  предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	321
	Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	322
	Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	323
	Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	324
	Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti - HAV IgG)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	325
	Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti - HAV IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	326
	HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	327
	HBе-антиген вируса гепатита В (HBеAg)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	328
	Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core total)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	329
	Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	330
	Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (anti - HBe)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	331
	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti - HBs)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	332
	HBsAg, количественный тест (Hepatitis B surface antigen, HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген, количественный тест)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	333
	Антитела  к  вирусу гепатита C класса  IgM и IgG (anti - HCV total)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	334
	Интерлейкин 28 бета — IL28B, генотипирование
(исследование генетических маркеров определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач., Описательный формат
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	335
	Вирус гепатита С: генотипирование по генотипам 1-6 (ВГС, определение генотипов 1-6, HCV Genotyping)
	Плазма крови (ЭДТА)
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	336
	Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С  (для генотипов 1а, 1b)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	337
	Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипа 3)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	338
	Антитела к вирусу гепатита С, IgG, иммуноблот
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	339
	Антитела класса IgM  к  вирусу гепатита D (anti-HDV IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	340
	Антитела   к  вирусу гепатита D (anti - HDV total)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	341
	Антитела класса IgM  к  вирусу гепатита E (anti-HEV IgM)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	342
	Антитела класса IgG  к  вирусу гепатита E (anti-HEV IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	343
	Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgG)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	344
	Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti - HSV (1 типа) IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	345
	Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	346
	Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов  (anti - HSV (1 и 2 типов) IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	347
	Определение индекса авидности антител класса  IgG  к  вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Авидность anti - HSV (1 и 2 типов) IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	348
	Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	349
	Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 8 (ассоциированному с саркомой Капоши герпес-вирусу)  (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 типа IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	350
	Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (anti-Diphtheria Toxoid IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	351
	Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgA)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	352
	Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	353
	Антитела класса IgG к Candida albicans (anti-Candida IgG)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	354
	Плесень Candida albicans, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	355
	Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза
	Клещ
	Кач
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" без транспортной среды. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки  предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	356
	Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	357
	Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита 
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	358
	Лабораторное исследование клеща для выявления РНК вируса клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, RNA)
	Клещ
	Кач
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" без транспортной среды. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки  предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	359
	Исследование клеща: скрининг (лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: РНК Tick-borne encephalitis Virus (TBEV), ДНК Borrelia burgdorferi s. l.) (Study of Tick: Screening)
	Клещ
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" без транспортной среды. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки  предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	360
	Антитела класса IgA к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgA)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	361
	Антитела класса IgG к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	362
	Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	363
	Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	364
	Антитела класса IgG к вирусу краснухи (anti-Rubella IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	365
	Антитела класса IgM к вирусу краснухи (anti-Rubella IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	366
	Иммуноблот антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи (anti-Rubella IgG иммуноблот)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	367
	Определение индекса авидности антител класса  IgG  к вирусу краснухи  (Авидность anti-Rubella IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	368
	Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) и Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	369
	Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	370
	Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	371
	Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgA)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	372
	Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae  IgM) и антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae  IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	373
	Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae  IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	374
	Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae  IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	375
	Антитела класса IgА к Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae Antibodies, IgA, Mycoplasma pneumoniae Specific IgA, Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	376
	Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	377
	Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	378
	Антитела класса IgG к респираторному  синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	379
	Антитела класса IgM к респираторному  синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgM)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	380
	Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест)
	Сыворотка крови
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	381
	Антитела класса IgM+IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG+IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	382
	Антитела класса IgM к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	383
	Иммуноблот, антитела класса IgМ к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgМ иммуноблот)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	384
	Иммуноблот, антитела класса IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG иммуноблот)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	385
	Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (anti-Tetanus Toxoid IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	386
	Антитела  класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа  1 и 2 типа  (Human T-Lymphotropic Virus Types I/II) (anti-HTLV (1 и 2 типов) IgG) 
	Сыворотка крови
	Кач
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	387
	Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	388
	Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	389
	Определение индекса авидности антител класса  IgG  к  Тoxoplasma gondii (Авидность anti-Toxoplasma gondii IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	390
	Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (anti-Trichomonas vaginalis IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	391
	Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (anti-Mycobacterium tuberculosis суммарно IgG+IgM+IgA)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	392
	Бруцелла-IgA (Brucella, IgA)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 8 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	393
	Авидность anti-EBV IgG-VCA
	Сыворотка крови
	Индекс авидности в %
	до 8 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	394
	Бруцелла-IgM (Brucella, IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 8 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	395
	Бруцелла-IgG (Brucella, IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 8 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	396
	Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	397
	Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgA)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	398
	Антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	399
	Антитела класса IgM к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgM)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	400
	Helicobacter Pylori IgA (Антитела класса IgА к Helicobacter pylori)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	401
	Иммуноблот, антитела класса IgG  к Helicobacter pylori  (anti-Helicobacter pylori  IgG иммуноблот)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	402
	Иммуноблот, антитела класса IgА  к Helicobacter pylori  (anti-Helicobacter pylori  IgА иммуноблот)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	403
	¹³С-уреазный дыхательный тест (¹³С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori
	Пробы выдыхаемого воздуха
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет тест-набор с мочевиной 99 % изотопного обогащения.

	404
	Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	405
	Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	406
	Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) и Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) - раздельно
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	407
	Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	408
	Антитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgA)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	409
	Антитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	410
	Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	411
	Anti-cHSP60-IgG (Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	412
	Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) (anti - CMV IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	413
	Антитела класса IgM к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) (anti - CMV IgM)
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	414
	Определение индекса авидности антител класса  IgG  к цитомегаловирусу (Авидность anti-CMV IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	415
	Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену))
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	416
	Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EBNA (нуклеарному антигену))
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	417
	Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EA (раннему антигену))
	Сыворотка крови
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	418
	Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG VCA (капсидному антигену))
	Сыворотка крови
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	419
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в сыворотке крови (EBV DNA, Serum)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	420
	Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК (Human immunodeficiency virus, quality, RNA) в сыворотке крови
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	421
	Вирус иммунодефицита человека, тип 1 (ВИЧ-1), определение РНК (кол.) в сыворотке крови (Human immunodeficiency virus, HIV-1, RNA, quality, Serum)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	422
	Боррелии, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA)
	Синовиальная жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	423
	Боррелии, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA)
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	424
	Вирус гепатита А, определение РНК  (HAV-RNA, Serum)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	425
	Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	426
	Вирус гепатита B, определение ДНК (HBV-DNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	427
	Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, qualitative)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	428
	Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Plasma, Genotyping, Subtypes (Types 1 (Subtypes 1a, 1b), 2, 3))
	Плазма крови (ЭДТА), ПЦР
	Генотип
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	429
	Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Quantitative PCR, Genotyping (Types 1, 2, 3))
	Сыворотка крови, ПЦР
	Генотип + кол.
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови SiO2, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,5; 3,5 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; серое или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	430
	Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР (вирусная нагрузка), HCV Viral Load, Hepatitis C Virus RNA (Quantitative test)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	431
	Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Ultrasensitive PCR)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	432
	Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	433
	Вирус гепатита G, определение РНК (HDV-RNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	434
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Выпоты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	435
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	436
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	437
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Цельная кровь, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	438
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	439
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	440
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	441
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	442
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Слюна, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	443
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	444
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	445
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	446
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)*
	Выпоты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	447
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	448
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	449
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Цельная кровь, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	450
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	451
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	452
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	453
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	454
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Слюна, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	455
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	456
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	457
	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	458
	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)
	Выпоты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	459
	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)
	Цельная кровь, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	460
	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	461
	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	462
	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	463
	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	464
	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)
	Слюна, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	465
	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	466
	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	467
	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	468
	Вирус гриппа А/B, качественное определение РНК (Influenza virus A/B, quality, RNA)
	Мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	469
	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)
	Выпоты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	470
	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	471
	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)
	Моча, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	472
	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)
	- Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	473
	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Длина зонда должна быть 177± 2 мм, длина рабочей части 0,2 -0,25 см., диаметр рабочей части: 2-5 мм. Зонд должен быть в индивидуальной упаковке, снабженной устройством, обеспечивающим быстрое вскрытие без использования ножниц. Зонд должен быть стерилизован оксидом этилена.  Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	474
	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)
	Слюна, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	475
	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	476
	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	477
	Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus - hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus-hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human Parainfluenza virus-1-4-hPiv), коронавирусов (human Coronavirus - hCov), риновирусов (human Rhinovirus -hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и E (human Adenovirus B, C, E- hAdv) и бокавируса (human Bocavirus - hBov
	Мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	478
	Вирус краснухи, определение РНК (Rubella virus, RNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	479
	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)
	Моча, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	480
	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	481
	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	482
	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	483
	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	484
	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	485
	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)
	Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	486
	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)
	Плазма крови (ЭДТА), ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	487
	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Длина зонда должна быть 177± 2 мм, длина рабочей части 20-25 мм, диаметр рабочей части: 2-5 мм. Зонд должен быть в индивидуальной упаковке, снабженной устройством, обеспечивающим быстрое вскрытие без использования ножниц. Зонд должен быть стерилизован оксидом этилена.  Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	488
	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)
	Слюна, ПЦР
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	489
	Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	490
	Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	491
	Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	492
	Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)
	Отделяемое, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	493
	Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	494
	Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	495
	Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	496
	Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	497
	Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	498
	Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)
	Выпоты, ПЦР
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2 мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	499
	Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	500
	Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	501
	Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	502
	Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	503
	Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	504
	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)
	Выпоты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	505
	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)
	Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	506
	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)
	Клетки эндометрия или менструальная кровь, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	507
	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	508
	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	509
	Иммунологическое исследование на M.tuberculosis методом T-SPOT.TB (дети до 10 лет) (T-SPOT TB - Interferon-Gamma Release Assays, IGRA (children under 10 years of age))
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	510
	Иммунологическое исследование на M.tuberculosis методом T-SPOT.TB (взрослые и дети старше 10 лет) (T-SPOT TB - Interferon-Gamma Release Assays, IGRA (adults and children of ten and over))
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	511
	Интерфероновый тест (ИФН-гамма тест) TB-Feron IGRA – иммунодиагностика туберкулезной инфекции (Interferon (IFN)-gamma release assay TB-Feron IGRA)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	512
	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)
	Синовиальная жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	513
	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	514
	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	515
	Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA)
	Моча, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	516
	Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	517
	Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	518
	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)
	Моча, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	519
	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	520
	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	521
	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)
	Моча, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	522
	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	523
	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	524
	Хеликобактер пилори, определение ДНК в биоптате слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки (Helicobacter pylori, DNA, Bioptates of Gastric Mucosa and/or Duodenum, PCR) 
	Биоптат слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	525
	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)
	Выпоты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	526
	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	527
	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	528
	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)
	- Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	529
	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	530
	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)
	Синовиальная жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	531
	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	532
	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	533
	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	534
	Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)
	Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	535
	Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)
	Плазма крови (ЭДТА), ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	536
	Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	537
	Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)
	Слюна, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	538
	Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны МОМР и  Антитела класса IgG Pgp3 (мембраноассоциированный плазмидный белок) Chlamydia trachomatis
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	539
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Выпоты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	540
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	541
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	542
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Цельная кровь, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	543
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	544
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	545
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	546
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	547
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Слюна, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	548
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	549
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	550
	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	551
	Цитомегаловирус, количественное определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в сыворотке крови
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	552
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)
	Выпоты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	553
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)
	Цельная кровь, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	554
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	555
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	556
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	557
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	558
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)
	Слюна, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	559
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	560
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	561
	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	562
	БакРезиста. Выявление генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий методом ПЦР
	Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР
	ПКол+Опс
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	563
	БакСкринУПМ. Выявление условно-патогенных микроорганизмов методом ПЦР в режиме реального времени.
	Моча, ПЦР
	ПКол+Опс
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	564
	Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой, диагностика синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) (Hydrogen/Methane Breath Test with lactulose, assessment of SIBO
	Пробы выдыхаемого воздуха
	Кач+Опс
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет набор для водородно-метанового дыхательного теста на синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке

	565
	Эрлихия, определение ДНК в цельной крови 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	566
	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	567
	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	568
	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)
	- Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	569
	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	570
	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)
	Синовиальная жидкость, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	571
	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Длина зонда должна быть 177± 2 мм, длина рабочей части 20-25 мм, диаметр рабочей части: 2-5 мм. Зонд должен быть в индивидуальной упаковке, снабженной устройством, обеспечивающим быстрое вскрытие без использования ножниц. Зонд должен быть стерилизован оксидом этилена.  Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	572
	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	573
	Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV)  высокого онкогенного  риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ
	- Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	574
	Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV)  высокого онкогенного  риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	575
	Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV)  высокого онкогенного  риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	576
	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 2-х типов (16 , 18) + КВМ 
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	577
	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14-и типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68) + КВМ 
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	578
	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска  3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ 
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	579
	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска  3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ 
	- Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	580
	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска  3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ 
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	581
	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 4 типов (6, 11, 16, 18 ) + КВМ
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	582
	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) + КВМ
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	583
	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)*  + КВМ 
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	584
	Вирус папилломы человека (ВПЧ), выявление ДНК (скрининг 14 типов ВПЧ высокого онкогенного риска - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов, с дифференциальным определением 16 и 18 типов, тест-система РеалБест ВПЧ ОнкоСкрин.
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную транспортную пробирку с тампоном на пластиковом аппликаторе. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 15 - 18 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	585
	Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)
	Моча, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	586
	Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)
	Секрет простаты, ПЦР
	ПКол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	587
	Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	588
	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)
	Моча, ПЦР
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	589
	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	590
	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)
	Плазма крови (ЭДТА), ПЦР
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	591
	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	592
	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)
	Синовиальная жидкость, ПЦР
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	593
	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)
	Спинномозговая жидкость, ПЦР
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	594
	Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)
	Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	595
	Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)
	Плазма крови (ЭДТА), ПЦР
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	596
	Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	597
	Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)
	Слюна, ПЦР
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	598
	Пневмококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus pneumoniae, DNA)
	Плазма крови (ЭДТА), ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	599
	Пневмококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus pneumoniae, DNA)
	Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	600
	Пневмококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Streptococcus pneumoniae, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	601
	Пневмококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus pneumoniae, DNA)
	Слюна, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	602
	Лактобактерии, определение ДНК (Lactobаcillus spp., DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	603
	Бактероиды, определение ДНК (Bacteroides spp., DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	604
	Мобилункус, определение ДНК (Mobiluncus curtisii, DNA)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	605
	Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин.
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач., Кол.
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	606
	Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ*), соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	607
	Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8.
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач., Кол.
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	608
	Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16.
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач., Кол.
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	609
	Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Fungi, Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guilliermondii, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, контроль взятия материала
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач., Полукол.
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	610
	Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ) (определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК человека (КВМ))
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	611
	Бактериальный вагиноз: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, контроль взятия материала
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	612
	Условно - патогенные микоплазмы (урогенитальный скрининг) (определение ДНК Ureaplasma urеalyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ))
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	613
	Кандидоз, скрининг и типирование (определение общей ДНК грибов (Fungi), ДНК  Candida albicans. Типирование грибов рода кандида : Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	614
	Кандидоз скрининг (определение  общей ДНК грибов (Fungi), ДНК  Candida albicans)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	615
	Кандидоз типирование (определение ДНК грибов рода кандида: Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida  tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii)
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	616
	Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Ureaplasma urеalyticum, ДНК человека (КВМ))
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	617
	Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Ureaplasma parvum, ДНК человека (КВМ))
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	618
	Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы
	Секрет простаты, ПЦР
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	619
	Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы
	Секрет простаты, ПЦР
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	620
	Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте
	Эякулят, ПЦР
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	621
	Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте
	Эякулят, ПЦР
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	622
	Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ))
	Соскоб эпителиальных клеток вагинальный
	ПКол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	623
	Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor®REAL-TIME PCR Detection Kit, the study of men’s urogenital tract microbiocenosis in the epithelial scrapes from the balanus, urethra)
	Соскоб эпителиальных клеток уретральный
	ПКол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	624
	Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor® Screen REAL-TIME PCR Detection Kit, the study of men’s urogenital tract microbiocenosis in the epithelial scrapes from the balanus, urethra)
	Соскоб эпителиальных клеток уретральный
	ПКол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	625
	Энтеровирусы, определение РНК в кале (Enterovirus, RNA, Fecal)
	Кал
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	626
	Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг трёх вирусных возбудителей, кал (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal)
	кал
	кач.
	до 4
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	627
	Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal)
	Кал
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	628
	Оценка состояния микробиоценоза толстого кишечника, 16 показателей (нормофлора, условно-патогенная и патогенная флора) методом ПЦР. КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз) 
	Кал
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	629
	Оценка состояния
микробиоценоза толстого
кишечника 16 показателей
(нормофлора, условно патогенная
флора) методом ПЦР.
КОЛОНОФЛОР 16 ( метаболизм
(Assessment of microbiocenosis of
large intestine, 16 indicators
(normoflora and conditionally
pathogenic flora), PCR)
	Кал
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	630
	Парвовирус В19, определение ДНК
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	631
	Парвовирус В19, определение ДНК
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	632
	Парвовирус В19, определение ДНК
	Слюна, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	633
	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в сыворотке крови (Varicella ZosterVirus, DNA, serum)
	Сыворотка крови, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	634
	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (Varicella Zoster Virus, DNA, scrape of skin epithelial cells)
	Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	635
	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки (Varicella Zoster Virus, DNA, scrape of faucial epithelial cells)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	636
	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в слюне (VaricellaZosterVirus, DNA, saliva)
	Слюна, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	637
	РПГА с Salmonella typhi (антитела к возбудителю брюшного тифа методом РПГА)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	638
	РПГА с Salmonella gr.A (Salmonella gr.A, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	639
	РПГА с Salmonella gr.B (Salmonella gr.B, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	640
	РПГА с Salmonella gr.С (Salmonella gr.C, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	641
	РПГА с Salmonella gr.D (Salmonella gr.D, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	642
	Антитела к Salmonella gr.E, РПГА (Salmonella gr.E antibodies, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	643
	РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	644
	РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri  1-5, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	645
	РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	646
	РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	647
	РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	648
	РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О3 (Y. enterocolitica  O3, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	649
	РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О:9 (Y. enterocolitica O:9, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	650
	РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека (Rickettsia prowazekii, IHA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	651
	Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (anti-Entamoeba histolytica IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	652
	Антитела  класса IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	653
	Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к  к антигенам лямблий (anti-Lamblia суммарно IgA+IgM+IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	654
	Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (anti-Opisthorchis IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	655
	Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	656
	Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	657
	Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (anti-Echinococcus IgG)
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	658
	Антитела к антигенам нематод рода Anisakis IgG
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	659
	Антитела к антигенам Китайской двуустки Clonorchis sinensis IgG
	Сыворотка крови
	КАЧ+КП
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	660
	Anti-Opisthorchis felineus IgM (антитела класса IgM к антигенам кошачьей двуустки Opisthorchis felineus)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	661
	Антитела класса IgM к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgМ)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	662
	Гельмо-скрин. Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминтозов (энтеробиоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, описторхоза, тениоза)
	Кал
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	663
	Исследование на наличие клеща демодекс
	Содержимое гнойника
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	664
	Исследование на наличие клеща демодекс
	Ресницы (левый глаз)
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	665
	Микроскопическое исследование на патогенные грибы (Microscopic examination for pathogenic fungi)
	Кожа
	Кач., Описательный формат
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	666
	Микроскопическое исследование и посев на патогенные грибы (Microscopic examination and Culture for pathogenic fungi)
	Кожа
	Кач., Описательный формат
	до 23 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	667
	Кадмий (Cadmium, serum; Cd)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	668
	Кобальт (Cobalt, serum; Co)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	669
	Медь (Copper, serum; Cu)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	670
	Марганец (Manganese, serum; Mn)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	671
	Селен (Selenium, serum; Se)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	672
	Цинк (Zinc, serum; Zn)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	673
	Никель (Nickel, serum; Ni)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	674
	Золото (Gold, serum; Au)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	675
	Молибден (Molybdenum, serum; Mo)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	676
	Таллий (Thallium, serum; Tl)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	677
	Мышьяк (Arsenic, serum, As)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	678
	Йод в сыворотке (Iodine, serum)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	679
	Литий
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	680
	Кадмий (Cadmium, blood; Cd)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	681
	Кобальт (Cobalt, blood; Co)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	682
	Медь (Copper, blood; Cu)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	683
	Марганец (Manganese, blood; Mn)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	684
	Никель (Nickel, blood; Ni)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	685
	Селен (Selenium, blood; Se)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	686
	Цинк (Zinc, blood; Zn)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	687
	Свинец (Lead, blood; Pb)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	688
	Ртуть (Mercury, blood; Hg)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	689
	Кадмий (Cadmium, urine; Cd)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	690
	Кобальт (Cobalt, urine; Co)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	691
	Медь (Copper, urine; Cu)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	692
	Медь в суточной моче (Copper, 24-Нour Urine; Cu)
	Моча суточная
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	693
	Марганец (Manganese, urine; Mn)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	694
	Селен (Selenium, urine; Se)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	695
	Цинк (Zinc, urine; Zn)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	696
	Никель (Nickel, urine; Ni)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	697
	Свинец (Lead, urine; Pb)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	698
	Ртуть (Mercury, urine; Hg)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	699
	Таллий (Thallium, urine; Tl)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	700
	Мышьяк (Arsenic, urine; As)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	701
	Алюминий (Aluminum, urine; Al)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	702
	Железо (Iron, urine; Fe)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	703
	Йод, моча (Iodine, urine; I)
	Моча разовая
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	704
	Алюминий (Aluminum, hair; Al)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	705
	Барий (Barium, hair; Ba)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	706
	Бериллий (Beryllium, hair; Be)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	707
	Бор  (Boron, hair; B)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	708
	Ванадий (Vanadium, hair; V)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	709
	Висмут (Bismuth, hair; Bi)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	710
	Вольфрам (Tungsten, Wolframium, hair; W)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	711
	Галлий (Gallium, hair; Ga)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	712
	Германий (Germanium, hair; Ge)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	713
	Железо (Iron, hair; Fe)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	714
	Золото (Gold, hair; Au)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	715
	Йод (Iodine, Hair; I)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	716
	Кадмий (Cadmium, hair; Cd)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	717
	Калий (Potassium, hair; K)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	718
	Кальций (Calcium, hair; Ca)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	719
	Кобальт (Cobalt, hair; Co)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	720
	Кремний (Silica, hair; Si) 
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	721
	Лантан (Lantanum, hair; La)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	722
	Литий (Lithium, hair; Li)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	723
	Магний (Magnesium, hair; Mg) 
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	724
	Марганец (Manganese, hair; Mn)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	725
	Медь (Copper, hair; Cu)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	726
	Молибден (Molybdenum, hair; Mo)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	727
	Мышьяк (Arsenic, hair; As)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	728
	Натрий (Sodium, hair; Na)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	729
	Никель (Nickel, hair; Ni)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	730
	Олово (Tin, hair; Sn)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	731
	Платина (Platinum, hair; Pt)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	732
	Ртуть (Mercury, hair; Hg)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	733
	Рубидий (Rubidium, hair; Rb)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	734
	Свинец (Lead, hair; Pb)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	735
	Селен (Selenium, hair; Se)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	736
	Серебро (Silver, hair; Ag)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	737
	Стронций (Strontium, hair; Sr)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	738
	Сурьма (Antimony, hair; Sb)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	739
	Таллий (Thallium, hair; Tl)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	740
	Фосфор (Phosphorus, hair; P)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	741
	Хром (Chromium, hair; Cr)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	742
	Цинк (Zinc, hair; Zn)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	743
	Цирконий (Zirconium, hair; Zr)
	Волосы
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	744
	Алюминий (Aluminum, nail; Al)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	745
	Барий (Barium, nails; Ba)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	746
	Бериллий (Beryllium, nails; Be)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	747
	Бор (Boron, nails; B)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	748
	Ванадий (Vanadium, nails; V)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	749
	Висмут (Bismuth, nails; Bi)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	750
	Вольфрам (Tungsten, Wolframium, nails; W)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	751
	Галлий (Gallium, nails; Ga)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	752
	Германий (Germanium, nails; Ge)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	753
	Железо (Iron, nails; Fe)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	754
	Золото (Gold, nails; Au)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	755
	Йод (Iodine, nails; I)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	756
	Кадмий (Cadmium, nails; Cd)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	757
	Калий (Potassium, nails; K)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	758
	Кальций (Calcium, nails; Ca) 
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	759
	Кобальт (Cobalt, nails; Co)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	760
	Кремний (Silica, nails; Si) 
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	761
	Лантан (Lantanum, nails; La)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	762
	Литий (Lithium, nails; Li) 
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	763
	Магний (Magnesium, nails; Mg)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	764
	Марганец (Manganese, nails; Mn)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	765
	Медь (Copper, nails; Cu)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	766
	Молибден (Molybdenum, nails; Mo)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	767
	Мышьяк (Arsenic, nails; As)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	768
	Натрий (Sodium, nails; Na)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	769
	Никель (Nickel, nails; Ni)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	770
	Олово (Tin, nails; Sn)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	771
	Платина (Platinum, nails; Pt)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	772
	Ртуть (Mercury, nails; Hg)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	773
	Рубидий (Rubidium, nails; Rb)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	774
	Свинец (Lead, nails; Pb)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	775
	Селен (Selenium, nails; Se)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	776
	Серебро (Silver, nails; Ag)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	777
	Стронций (Strontium, nails; Sr)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	778
	Сурьма (Antimony, nails; Sb)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	779
	Таллий (Thallium, nails; Tl)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	780
	Фосфор (Phosphorus, nails; P)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	781
	Хром (Chromium, nails; Cr)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	782
	Цинк (Zinc, nails; Zn)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	783
	Цирконий (Zirconium, nails; Zr)
	Ногти
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	784
	Иммунологическое обследование расширенное 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	785
	Иммунологическое обследование скрининговое 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	786
	Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic activity of leucocytes)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	787
	Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	788
	CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	789
	В-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, Percent and Absolute)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	790
	Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	791
	Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte activation ability)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	792
	Циркулирующие иммунные комплексы общие (ЦИК, Circulating Immune Complex)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	793
	Иммуноглобулины класса A (IgA)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	794
	Иммуноглобулины класса М (IgM)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	795
	Иммуноглобулины класса G (IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	796
	IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	797
	Иммуноглобулины G (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	798
	Панель разные аллергены, IgE (Panel Different Allergens, IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	799
	Панель респираторные аллергены, IgE (Respiratory Panel, IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	800
	Панель педиатрическая, IgE (Pediatric Panel, IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	801
	Панель разные аллергены 2
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	802
	Панель разные аллергены 1
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	803
	Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q (44 аллергена)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	804
	Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	805
	Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	806
	Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	807
	С3 Компонент системы комплемента (Complement Component C3)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	808
	С4 Компонент системы комплемента (Complement Component C4)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	809
	Система комплемента: оценка функциональной активности (CH50) (Functionality Test of Complement (CH50))
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	810
	Ингибитор С1-эстеразы, активность (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	811
	Ингибитор С1-эстеразы, концентрация (C1-Esterase Inhibitor, concentration; С1-INH)
	Плазма крови (цитрат натрия)
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	812
	Интерлейкин 1 β (IL-1β)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	813
	Интерлейкин 6 (IL – 6)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	814
	Интерлейкин 8 (IL – 8)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	815
	Интерлейкин 10 (IL -10)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	816
	ФНО (Фактор некроза опухоли, Tumor necrosis factor α, TNF α)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	817
	Исследование интерферонового статуса (4 показателя: сыворо- точный интерферон; спонтанный интерферон; интерферон-альфа; интерферон-гамма)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	818
	Ингарон
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	819
	Реаферон
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	820
	Амиксин
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	821
	Кагоцел
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	822
	Неовир
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	823
	Циклоферон
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	824
	Галавит
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	825
	Изопринозин
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	826
	Иммунал
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	827
	Иммунофан
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	828
	Иммуномакс
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	829
	Имунорикс
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	830
	Ликопид
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	831
	Панавир
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	832
	Полиоксидоний
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	833
	Тактивин
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	834
	Тимоген
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	835
	Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА (АЯА, антиядерные антитела, antinuclear antibody, ANA), IgG
	Сыворотка крови
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	836
	Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, IgG (анти-дсДНК, anti-double-stranded (native) DNA antibodies, anti-dsDNA, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	837
	Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	838
	Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий тест с использованием субстрата Crithidia luciliae, IgG, методом непрямой иммунофлюоресценции (Crithidia luciliae indirect fluorescent  test (CLIFT)) 
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	839
	Антитела к лимфоцитам, IgG (Anti-lymphocyte antibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	840
	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A  (Ro) ((SS-A (52кДа)/ SS-A (60 кДа), IgG (Anti –SS-A, IgG  (Anti-SS-A-52 and anti-SS-A-60 autoantibodies))
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	841
	Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A  (52кДа), IgG (Anti-SS-A-52 autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	842
	Антицентромерные антитела CENT-B, IgG (Anti-Centromere B autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	843
	Антитела к экстрагируемому ядерному антигену Sm, IgG (Anti-Sm autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	844
	Антитела к экстрагируемым ядерным антигена RNP/Sm, IgG (Anti-RNP/Sm autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	845
	Антитела к гистонам (Histone), IgG (Anti-Histone autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	846
	Антитела к митохондриям (AMA-M2), IgG (Anti-AMA-M2 autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	847
	Антитела к к цитоплазматическим антигенам  SS-A  (60кДа), IgG (Anti-SS-A-60 autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	848
	Антитела к цитоплазматическому антигену Jo-1, IgG (Anti-Jo-1 autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	849
	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-B (La), IgG  (Anti-SS-B autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	850
	Антитела к антигену Scl-70, IgG (Anti-Scl-70 autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	851
	Антитела к рибосомальному белку Р (Rib-P), IgG (Anti-Rib-P autoantibodies, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	852
	Антинуклеарные антитела RNP-70 (Anti-RNP-70 autoantibodies)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	853
	Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА), IgG 
	Сыворотка крови
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	854
	Панель антинуклеарных антител при склеродермии, иммуноблот  (раздельное описание антител к антигенам  Scl-70, СENP A,CENP B, RP 11, RP 155, фибриллярин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) 
	Сыворотка крови
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	855
	Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно  Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A  (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	856
	Антитела к нуклеосомам, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	857
	Профиль "Скрининг болезней соединительной ткани (антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА))"
	Сыворотка крови
	ПКол+Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	858
	Профиль "Системная красная волчанка, обследование (Антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к нуклеосомам, антитела к кардиолипину IgG и IgM)"
	Сыворотка крови
	Полукол. и Кол.
	до 16 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	859
	Профиль "Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний    (Антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к нуклеосомам)"
	Сыворотка крови
	Полукол. и Кол.
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	860
	Профиль "Мониторинг активности СКВ (анти-дс-ДНК IgG, С3, С4 компоненты комплемента)" 
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	861
	Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (антитела суммарно к смеси фосфолипидов: кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота -  и бета-2-гликопротеина 1)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	862
	Антитела к фосфатидилсерину IgG/IgM (Anti-phosphatidylserine/prothrombin antibodies, anti-PS-PT)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	863
	Антитела к кардиолипину, скрининг (Cardiolipin Antibody, суммарно IgA, IgM, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	864
	Антитела к кардиолипину, IgA (Cardiolipin Antibody, IgA)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	865
	Антитела к кардиолипину,  IgG (Cardiolipin Antibody, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	866
	Антитела к кардиолипину, IgM (Cardiolipin Antibody, IgM)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	867
	Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM
(антитела к β2 -гликопротеину 1, anti-β2-glycoprotein 1 antibodies, anti- β2-GР1, total)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	868
	Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	869
	Антитела к аннексину V, IgG (Annexin V antibody, aAnV,  IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	870
	Антитела к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV,  IgM) 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	871
	Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанализ, качественный тест в сыворотке крови (Anti-Phospholipid Antibodies Panel)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	872
	Профиль: "Антитела к кардиолипину IgG и антитела к кардиолипину IgM"
	Сыворотка крови
	Кол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	873
	Профиль: "Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (Антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к кардиолипину IgG и IgM)"
	Сыворотка крови
	Полукол., Кол.
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	874
	Профиль: "Антифосфолипидный синдром, развернутая серология  (Вантинуклеарный фактор (АНФ), антитела к кардиолипину IgG, IgM, антитела к бета-2-гликопротеину 1)"
	Сыворотка крови
	Полукол., Кол.
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	875
	Антитела класса IgA к протромбину, количественно (Anti-prothrombin, aPT, IgA, quantitative)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	876
	Антитела класса IgG к протромбину, количественно (Anti-prothrombin, aPT, IgG, quantitative)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	877
	Антитела класса IgM к протромбину, количественно (Anti-prothrombin, aPT, IgM, quantitative)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	878
	Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	879
	Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP, CCP)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	880
	Антитела к кератину, IgG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	881
	Антитела к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	882
	Ревматоидный фактор (РФ), турбидиметрический метод 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	883
	Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция)
	Синовиальная жидкость
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	884
	Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	885
	Олигомерный матриксный белок хряща (Human Cartilage Oligomeric Protein, COMP)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	886
	Антитела к протромбину, IgG/A/M суммарно, количественный тест (Anti-prothrombin, aPT, IgG/A/M quantitative)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	887
	Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG (Anti-beta-2-glycoprotein, IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	888
	Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM (Anti-beta-2-glycoprotein, IgM)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	889
	Антитела к бета-2-гликопротеину IgА (Anti-beta-2-glycoprotein, IgА)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	890
	Антитела к базальной мембране клубочков почек, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	891
	Антитела к цитоплазме нейтрофилов, АНЦА, IgG (pANCA, cANCA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	892
	Антитела к эндотелию на клетках HUVEC, суммарные IgG, IgA, IgM
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	893
	Антитела к рецептору фосфолипазы А2, IgG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	894
	Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	895
	Антитела к C1q фактору комплемента, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	896
	Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	897
	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG, панель (антитела к антигенам: протеиназа 3,миелопероксидаза, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин, лизоцим)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	898
	Профиль «Диагностика гранулематозных васкулитов»  (АНЦА, антинуклеарный фактор (АНФ))
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	899
	Профиль «Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита» (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек)
	Сыворотка крови
	Полукол. и Кол.
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	900
	Профиль «Диагностика аутоиммунного поражения почек» (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек, АНФ)  
	Сыворотка крови
	Полукол. и Кол.
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	901
	Антитела к островковым (бета-) клеткам поджелудочной железы (ICA), IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции на срезах ткани п/ж железы
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	902
	Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	903
	Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор (Anti-GAD (glutamic acid decarboxylase), IgG, CSF)  
	Ликвор
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	904
	Антитела к инсулину, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	905
	Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	906
	Антитела к GAD / IA-2 суммарно 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	907
	Антитела к ткани яичника, суммарно Ig A, IgM, IgG (антиовариальные антитела, Anti-Ovary antibody, Ovarian antibody, total)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	908
	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника, суммарно Ig A, IgM, IgG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	909
	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно Ig A, IgM, IgG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	910
	Профиль "Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей, суммарно Ig A, IgM, IgG (антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника, антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка)"
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	911
	Антитела к базальной мембране кожи (BMZ), IgG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	912
	Антитела к десмосомам эпидермиса (ADA), IgG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	913
	Антитела к десмоглеину 1, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	914
	Антитела к десмоглеину 3, IgG      
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	915
	Антитела к белку BP180, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	916
	Антитела к белку BP230, IgG           
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	917
	Профиль "Диагностика буллезных дерматозов (антитела к десмосомам эпидермиса, антитела к базальной мембране кожи)"
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	918
	Антитела к эндомизию IgG (Anti-Endomisial Antibodies, IgG, EMA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	919
	Антитела к эндомизию (EMA), IgA
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	920
	Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG (Parietal Cell Antibodies, PCA, Ig G)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	921
	Антитела к ретикулину (ARA), суммарно IgA и gG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	922
	Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	923
	Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	924
	Антитела к тканевой трансглютаминазе, IgA (tissue transglutaminase antibody (tTG) IgA)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	925
	Антитела к тканевой трансглютаминазе, IgG (tissue transglutaminase antibody (tTG),  IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	926
	Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	927
	Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgG (диагностика болезни Крона)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	928
	Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgA (диагностика болезни Крона)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	929
	Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА, ANCA, IgA)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	930
	Иммуноглобулины подкласса IgG4 (диагностика аутоиммунного панкреатита и др. IgG4-ассоциированных заболеваний)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	931
	Профиль «Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии» (АТ к париетальным клеткам желудка, АТ к внутреннему фактору Кастла)
	Сыворотка крови
	Полукол. и Кол.
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	932
	Профиль «Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК)» (антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА, ANCA), IgG; АНЦА, IgA; АТ к сахаромицетам (ASCA) IgG, ASCA, IgA)
	Сыворотка крови
	Полукол. и Кол.
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	933
	Профиль «Целиакия, серологический скрининг» (АТ к эндомизию, IgA; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG; иммуноглобулины класса A, общая концентрация)
	сыворотка крови
	полукол. и кол.
	до 8
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	934
	Профиль «Целиакия, серологическая диагностика» (АТ к эндомизию, IgA;  АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA; АТ к тканевой трансглубаминазе, IgG; иммуноглобулины класса A, общая концентрация)
	Сыворотка крови
	Полукол. и Кол.
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	935
	Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно (Anti-Intestinal Goblet Cells Antibodies, GAB, IgA, IgG, Total)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	936
	Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочной железы (Anti-GP2, IgG, IgA)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	937
	Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	938
	Антитела к энтероцитам,  IgG (Anti-enterocyte autoantibodies,  IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	939
	Антитела класса IgA к антигенам Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis (Аnti-Yersinia enterocolitica, Аnti-Yersinia pseudotuberculosis, IgA)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	940
	Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica и Yersinia Pseudotuberculosis (anti-Yersinia Enterocolitica, anti-Yersinia Pseudotuberculosis, IgG)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	941
	Антитела к митохондриям, IgG (Mitochondrial Antibodies, AMA, IgG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	942
	Антитела к гладкой мускулатуре, IgG (Smooth Muscle Antibodies, SMA, ASMA, IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	943
	Антитела к микросомам печени и почек, IgG (anti-liver kidney microsomal antibody, anti-LKM, IgG)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	944
	Панель антител при аутоиммунных заболеваниях печени, иммуноблот (антитела к антигенам АМА-М2, М2-3Е, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52), IgG
	Сыворотка крови
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	945
	Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	946
	Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgG, IgM (lдиагностика нейрооптикомиелита, NMO)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	947
	Антитела к скелетным мышцам (ASMA), IgG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	948
	Антитела к ганглиозидам (лайн-блот: GM1;  GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно  IgG и IgM
	Сыворотка крови
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	949
	Миозит-специфичные антитела (лайн-блот : Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75; Jo1 PL-7 PL-12 EJ OJ; SRP, SSA (Ro52)), IgG
	Сыворотка крови
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	950
	Антитела к ацетилхолиновому рецептору, суммарные
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	951
	Определение антинейрональных антител, ликвор (Neuronal antibodies, CSF)
	Ликвор
	ПКол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	952
	Антинейрональные антитела (лайн-блот : Hu (ANNA 1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), амфифизин), IgG
	Сыворотка крови
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	953
	Антитела к NMDA (M-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору, суммарно IgA, IgG, IgM
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	954
	Антитела к NMDA глутаматному рецептору, IgG, определение в ликворе (анти-NMDAR IgG, N-methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies, CSF)
	Ликвор
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	955
	Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке крови
	Сыворотка+СМЖ
	Кач., Описательный формат
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Сухая пластиковая пробирка, Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 7 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина равна или более 40мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	956
	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в ликворе  (Cerebrospinal Fluid Concentration of Immunoglobulin Free Light Chains)
	Ликвор
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	957
	Антитела к миелину IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции (Anti-myelin antibody, IgG, IF)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	958
	Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, сыворотка крови (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, serum)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	959
	Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, ликвор (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, CSF)
	Ликвор
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	960
	Антитела к рецепторам и синаптическим белкам нейронов (NMDA-, LGI1-, CASPR2-, AMPA1-, AMPA2-, GABAB1-)
	Ликвор
	титр
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	961
	Антитела к нейрональным рецепторам и синаптическим белкам (NMDA-, LGI1, CASPR2, AMPA1-, AMPA2-, GABAB1-)
	Сыворотка крови
	титр
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	962
	Антинейрональные антитела, IgG, метод непрямой иммунофлуоресценции (Neuronal antibodies, IgG, Indirect immunofluorescence (IIF))
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	963
	Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (анти-MuSK) в сыворотке крови, (Muscle-specific tyrosine kinase (MuSK) antibody)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	964
	Комплексное исследование для использования в диагностике рассеянного склероза: определение олигоклонального IgG (ликвор, сыворотка) и свободных легких цепей иммуноглобулинов (ликвор)
	Ликвор
	Закл
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	965
	Антитела к сердечной мускулатуре (миокарду), IgG
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	966
	Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	967
	Неоптерин
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	968
	Профиль «Воспалительные миокардиопатии» (антитела к сердечной мускулатуре, антитела к митохондриям)
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	969
	Антитела к тромбоцитам IgG, непрямой тест
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	970
	Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	971
	Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	972
	Креветки (f24), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	973
	Амброзия полыннолистная, нативный аллергокомпонент nAmb a 1 (w230), IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	974
	Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	975
	Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	976
	Phadiatop ImmunoCAP, IgE
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	977
	Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	978
	Смесь детских пищевых  аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	979
	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) – ольха, береза, лещина, дуб, ива, IgE (t2 , t3, t4, t7, t12), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	980
	Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	981
	Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	982
	Смесь пыльцы злаковых трав ( gx1 )(g3 4 5 6 8), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	983
	Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	984
	Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	985
	Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	986
	Собака, rCan f1 (e101) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	987
	Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	988
	Собака, rCan f2 (e102) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	989
	Соя ( f14), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	990
	Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	991
	Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	992
	Тимофеевка луговая rPhl p1 rPhl p5b  (g213), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	993
	Тимофеевка луговая rPh1 p1 rPh1 p12 (g214), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	994
	Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	995
	Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	996
	Соя, rGly m4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	997
	Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE,  ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	998
	Alternaria altenata (m6), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	999
	Alternaria alternate, rAlt a1 (m229) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1000
	Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1001
	Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1002
	Груша ( f94), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1003
	Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1004
	Малина (f343), IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1005
	Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1006
	Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1007
	Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1008
	Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1009
	Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1010
	Арахис ( f13), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1011
	Банан (f92) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1012
	Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1013
	Береза бородавчатая (t3), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1014
	Береза бородавчатая rBet v 2 rBet v4  (t221), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1015
	Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE,  ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1016
	Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1017
	Гречка ( f11), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1018
	Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1019
	Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1020
	Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1021
	Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1022
	Смесь аллергенов плесени (mx1) (m1 2 3 6), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1023
	Какао (f93) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1024
	Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1025
	Киви (f84) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1026
	Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1027
	Комар ( i71), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1028
	Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus (d1 ), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1029
	Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1030
	Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1031
	Овальбумин куриного яйца nGal d 2 (f232), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1032
	Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1033
	Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1034
	Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1035
	Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1036
	Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1037
	Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1038
	Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1039
	Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1040
	Стафилококковый энтеротоксин А, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1041
	Стафилококковый энтеротоксин B, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1042
	Общий IgE анти-IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1043
	Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1044
	Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1045
	Персик (f95) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1046
	Полынь обыкновенная ( w6), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1047
	Полынь обыкновенная nArt v 1 (w231), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1048
	Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1049
	Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1050
	Рис (f9) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1051
	Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1052
	Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1053
	Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1054
	Попугай, перо (e213) IgE,  ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1055
	Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1056
	Пшеница ( f4), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1057
	Триптаза, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1058
	Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1059
	Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1060
	Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1061
	Яичный белок ( f1), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1062
	Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1063
	Пенициллин G (c1), ImmunoCAP
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1064
	Аллергочип ALEX2, 300 аллергокомпонентов и общий IgE
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1065
	Мультипанель PROTIA (Multipanel PROTIA)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1066
	Респираторная панель PROTIA Allerqy-Q 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1067
	Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1068
	Панель аллергенов "Пищевые 1"
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1069
	Панель аллергенов "Пищевые 2"
	Сыворотка крови
	Кол
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1070
	Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик))
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1071
	Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас (Food Panel FP50: F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple (ананас))
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1072
	Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина))
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1073
	Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE,  F 210)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1074
	Апельсин, IgE (Food - Orange, IgE,  F 33)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1075
	Арахис (F13, Peanut)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1076
	Банан, IgE (Food - Banana, IgE, F 92)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1077
	Баранина, IgE (Food - Lamb, IgE, F 88)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1078
	Бета-лактоглобулин, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE,  F 77)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1079
	Говядина, IgE (Food - Beef, IgE, F27)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1080
	Грейпфрут (Grapefruit, F209)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1081
	Гречневая мука, IgE (Food - Buckwhear flour IgE, F11)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1082
	Казеин, IgE (Food - Casein, IgE, F 78)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1083
	Капуста кочанная, IgE (Food - Cabbage, IgE, F216)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1084
	Картофель, IgE (Food - Potato, IgE, F 35)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1085
	Киви, IgE (Food - Kiwi, IgE, F 84)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1086
	Клубника (Strawberry, F44)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1087
	Коровье молоко (F2, Milk)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1088
	Крабы (F23, Crab)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1089
	Креветки (F24, Shrimp)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1090
	Куриное мясо, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1091
	Лимон (Lemon, F208)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1092
	Манго, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1093
	Морковь (F31, Carrot)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1094
	Овсяная мука, IgE (Food, Oatmeal, IgE, F7)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1095
	Пекарские дрожжи IgE (Baker’s Yeast, F45) 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1096
	Персик, IgE (IgE, Food - Peach, IgE,  F 95)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1097
	Пивные дрожжи IgE (Brewer’s Yeast, F403)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1098
	Просо, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE,  F 55)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1099
	Пшеничная мука (F4, Wheat)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1100
	Рис, IgE (Food – Rice, IgE, F9)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1101
	Свинина, IgE (Food - Pork, IgE, F 26)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1102
	Сельдерей (F85, Celery)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1103
	Соевые бобы (F14, Soybean)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1104
	Томаты (F25, Tomato)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1105
	Треска (F3, Codfish)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1106
	Тыква, IgE (Food - Pumpkin, IgE, F225)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1107
	Фундук (F17, Hazelnut)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1108
	Шоколад (Chocolate, F105)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1109
	Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE,  F 49)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1110
	Яичный белок (F1, Egg White)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1111
	Яичный желток (F75, Egg Yolk)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1112
	Смесь пищевых аллергенов 15: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1113
	Смесь пищевых аллергенов 5: яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1114
	Рожь/ ржаная мука, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1115
	Кофе, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1116
	Горох, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1117
	Миндаль, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1118
	Груша, IgE
	Сыворотка крови
	кол.
	до 2
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1119
	Лук, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1120
	Одуванчик, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1121
	Альфа-лактоальбумин, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1122
	Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1123
	Плесень Penicillum notatum (M1)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1124
	Плесень Cladosporium herbarum (M2)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1125
	Плесень Aspergillus fumigatus (M3)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1126
	Candida albicans (M5)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1127
	Плесень Alternaria tenuis (M6)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1128
	Домашняя пыль/ H1-Greer
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1129
	Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1130
	Клещ Dermatophagoides farinae (D2)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1131
	Смесь аллергенов домашней пыли 1: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль, таракан, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1132
	Смесь аллергенов домашних грызунов* (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1133
	Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1134
	Собака (E2, Dog Epithelium)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1135
	Таракан (I6, Cockroach)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1136
	Морская свинка, эпителий, IgE (Animal - Guinea pig, IgE,  Е 6)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1137
	Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1138
	Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1139
	Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1140
	Яд пчелы медоносной, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1141
	Перхоть лошади, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1142
	Собака (e5), IgE (Dog (e5), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1143
	Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue))
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1144
	Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый  (GP3; Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1145
	Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1146
	Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1; Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Russian Thistle, IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1147
	Берёза пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1148
	Тополь, IgE (Poplar, T14)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1149
	Тимофеевка пыльца, IgE (Grass/Pollen Phléum, IgE, G 6)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1150
	Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Grass/Pollen Artemísia vulgari, IgE, W 6)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1151
	Полынь горькая, IgE (Grass - Artemísia absínthium, IgE, W5)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1152
	Овсяница луговая, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1153
	Амброзия (w1), IgE (Ambrosia (w1), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1154
	Латекс (K82, Latex)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1155
	Смесь пищевых аллергенов: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1156
	Смесь пищевых аллергенов: киви, манго, банан, ананас, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1157
	Смесь пищевых аллергенов: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1158
	Антитела класса IgG  к панели пищевых аллергенов
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1159
	Ананас, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1160
	Апельсин, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1161
	Арахис, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1162
	Банан, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1163
	Баранина, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1164
	Бета-лактоглобулин, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1165
	Говядина, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1166
	Грейпфрут, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1167
	Гречневая мука, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1168
	Казеин, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1169
	Капуста кочанная, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1170
	Картофель, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1171
	Киви, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1172
	Клубника, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1173
	Коровье молоко, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1174
	Креветки, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1175
	Куриное мясо, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1176
	Лимон, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1177
	Манго, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1178
	Морковь, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1179
	Овсяная мука, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1180
	Пекарские дрожжи, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1181
	Персик, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1182
	Пивные дрожжи, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1183
	Просо, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1184
	Пшеничная мука, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1185
	Рис, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1186
	Свинина, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1187
	Соевые бобы, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1188
	Томаты, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1189
	Треска, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1190
	Тыква, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1191
	Фундук, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1192
	Шоколад, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1193
	Яблоко, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1194
	Яичный белок, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1195
	Яичный желток, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1196
	Специфические иммуноглобулины класса G (IgG) к пищевым антигенам: Food Xplorer (FOX). (Specific IgG to food antigens: Food Xplorer (FOX)).
	Сыворотка крови
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1197
	Смесь аллергенов плесени: penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1198
	Плесень Penicillium notatum, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1199
	Плесень Cladosporium herbarum, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1200
	Плесень Aspergillus fumigatus, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1201
	Плесень Alternaria tenuis, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1202
	Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в сыворотке крови (Aspergillus antigen (galactomannan) in serum)
	Сыворотка крови
	Качественный+коэффициент позитивности
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1203
	Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в бронхо-альвеолярном лаваже (Aspergillus antigen (galactomannan) in bronchoalveolar lavage)
	Бронхоальвеолярный лаваж
	Качественный+коэффициент позитивности
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала должна предоставляться сухая пластиковая пробирка вакуумного типа. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 7 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	1204
	Dermatophagoides pteron., IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1205
	Dermatophagoides farinae, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1206
	Dermatophagoides microc., IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1207
	Домашняя пыль/Greer, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1208
	Кошка, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1209
	Собака, IgG
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1210
	Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Rodents Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1211
	Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1212
	Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1213
	Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1214
	Береза бородавчатая, rBet v1 (t215), IgE (Birch, Betula verrucosa, rBet v1 (t215), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1215
	Береза бородавчатая, rBet v2 (t216), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1216
	Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1217
	Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1218
	Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1219
	Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1220
	Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1221
	Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1222
	Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f67), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1223
	Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1224
	Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1225
	Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1226
	Соя, rGly m4 (f353), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1227
	Арахиc, rAra h8 (f352), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1228
	Malassezia spp. (m227), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1229
	Смесь луговых трав (gm1), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1230
	Смесь пищевых аллергенов (fm21), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1231
	Яд осы пятнистой (i2), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1232
	Яд осы обыкновенной (i3), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1233
	Комар (i71), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1234
	Яд шершня (i75), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1235
	Пенициллин V (c2), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1236
	Огурец (f244), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1237
	Авокадо (f96), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1238
	Арбуз (f329), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1239
	Молоко козье (f300), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1240
	Чай (f222), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1241
	Ячмень (f6), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1242
	Абрикос (f237), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1243
	Вишня (f242), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1244
	Малина (f111), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1245
	Мандарин (f302), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1246
	Баклажан (f262), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1247
	Брокколи (f260), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1248
	Чеснок (f47), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1249
	Грибы (шампиньоны) (f212), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1250
	Подсолнечник (w204), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1251
	Ромашка (w206), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1252
	Смородина красная (f322), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1253
	Смесь пищевых аллергенов (fm2) (треска, крабовое мясо, креветки, мидии) , IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1254
	Смесь пищевых аллергенов (fm4) (треска, лосось, сельдь, cкумбрия, камбала), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1255
	Смесь пищевых аллергенов (fm5) (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1256
	Смесь пищевых аллергенов (fm6) (лесной орех, бразильский орех, миндаль, кокос, грецкий орех), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1257
	Смесь пищевых аллергенов (fm7) (горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1258
	Смесь пищевых аллергенов (fm10) (пшеница, рожь, овес, глютен), IgEм
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1259
	Смесь пищевых аллергенов (fm18) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1260
	Смесь пищевых аллергенов (fm22) сыр Швейцарский, сыр Чедер, cыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1261
	Смесь пищевых аллергенов (fm24) (треска, креветки, мидии, тунец, лосось), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1262
	Смесь пищевых аллергенов (fm70) (эстрагон, тимьян, майоран, любисток), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1263
	Смесь пищевых аллергенов (fm71) (тмин, кардамон, гвоздика, мускатный орех), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1264
	Смесь пищевых аллергенов (fm72) (семена фенхеля, базилик, имбирь, анис), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1265
	Смесь пищевых аллергенов (fm101) (яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, a-лактоальбумин, b-лактальбумин, казеин, глютен, сыр Чедер), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1266
	Смесь пищевых аллергенов (fm104) (вишня, персик, абрикос, слива), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1267
	Смесь перьев птиц (em1) (гусиные перья, куриные перья, утиные перья), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1268
	Смесь перьев декоративных птиц (em72) (перья волнистого попугайчика, перья длиннохвостого попугая, перья канарейки, перья попугая жако), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1269
	Смесь ядов насекомых (im100) (пчела медоносная, оса обыкновенная, таракан-прусак, шершень европейский), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1270
	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm2) (ольха серая, береза бородавчатая, лещина, американский ясень), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1271
	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm3) (клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1272
	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm5) (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь трехгранный), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1273
	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm6) (клен ясенелистный, береза бородавчатая, бук, дуб, грецкий орех), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1274
	Смесь аллергенов плесени (mm1) (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1275
	Виноград (f259), IgE (Grape (f259), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1276
	Креветка тигровая (f179), IgE (Tiger shrimp (f179) -   IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1277
	Лосось/семга (f41), IgE (Salmon (f41), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1278
	Сельдь (f205), IgE (Herring (f205), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1279
	Скумбрия (f206), IgE (Mackerel (f206), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1280
	Камбала (f254), IgE (Plaice (f254), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1281
	Бразильский орех (f18), IgE (Brazil nut (f18), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1282
	Кокосовый орех (f36), IgE (Coconut (f36), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1283
	Грецкий орех (f256), IgE (Walnut (f256), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1284
	Сыр Чеддер (f81), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1285
	Сыр с плесенью (f82), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1286
	Сыр Эдам (f150), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1287
	Сыр Гауда (f198), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1288
	Тунец (f40), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1289
	Кукуруза (f8), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1290
	Слива (f255), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1291
	Эстрагон (Тархун) (f272), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1292
	Тимьян (f273), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1293
	Майоран (f274), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1294
	Любисток (f275), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1295
	Тмин (f265), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1296
	Кардамон (f267), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1297
	Гвоздика (f268), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1298
	Семя фенхеля (f219), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1299
	Базилик (f269), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1300
	Имбирь (f270), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1301
	Анис (f271), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1302
	Формальдегид / формалин, IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1303
	Горох (f12), IgE (Pea (f12), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1304
	Фасоль белая (f15), IgE (White bean (f15), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1305
	Дыня (f87), IgE (Melon (f87), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1306
	Рожь (f5), IgE (Rye (f5), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1307
	Глютен (f79), IgE (Gluten (f79), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1308
	Сыр Швейцарский (f70), IgE (Swiss cheese (f70), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1309
	Куриное мясо (f83), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1310
	Candida albicans (m5), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1311
	Шоколад (f105), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1312
	Овес (f7), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1313
	Ежа сборная (g3)  IgE (Dactylis glomerata (g3), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1314
	Плевел/Райграс многолетний (g5), IgE (Lolium perenne (g5) IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1315
	Овсяница луговая (g4), IgE (Festula elatior (g4), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1316
	Тимофеевка луговая (g6), IgE (Phleum pratense (g6), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1317
	Мятлик луговой (g8), (IgE Poa pratensis (g8), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1318
	Ананас(f210), IgE (Ananas comosus (f210), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1319
	Киви (f84) IgE (Kiwi native (nAct d) 1(f84))
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1320
	Банан ( f92), IgE (Banana (f92), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1321
	Персик IgE (f95) (Prunus persica (f95) IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1322
	Розмарин (f335), IgE (Rosmarinus officinalis (f335), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1323
	Рис (f9), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1324
	Яблоко (f49), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1325
	Береза бородавчатая (t3), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1326
	Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) (w6), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1327
	Полынь горькая (Artemisia absinthium) (w5), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1328
	Эпителий морской свинки (e6), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1329
	Перья волнистого попугайчика (e78), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1330
	Эпителий и шерсть овцы (e81), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1331
	Куриные перья (e85), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1332
	Баранина (f88), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1333
	Манго (f91), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1334
	Апельсин (f33), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1335
	Эпителий кошки (e1), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1336
	Молоко коровье (f2), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1337
	Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1338
	Dermatophagoides farinae (d2), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1339
	Яичный белок (f1), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1340
	Яичный желток (f75), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1341
	Пшеница (f4), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1342
	Эпителий собаки (e2), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1343
	Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.) (h1), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1344
	Треска (f3), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1345
	Арахис (f13), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1346
	Соевые бобы (f14), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1347
	Фундук (f17), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1348
	Крабовое мясо (f23), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1349
	Креветки (f24), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1350
	Томаты (f25), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1351
	Морковь (f31), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1352
	Таракан-прусак (i6), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1353
	Penicillium notatum (m1), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1354
	Cladosporium herbarum (m2), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1355
	Aspergillus fumigatus (m3), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1356
	Alternaria alternata (tenuis) (m6), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1357
	Латекс (k82), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1358
	Пекарские дрожжи (f45), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1359
	Клубника / земляника (f44), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1360
	Лимон (f208), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1361
	Грейпфрут (f209), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1362
	Греча (f11), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1363
	Капуста белокочанная (f216), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1364
	Тыква (f225), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1365
	Свинина (f26), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1366
	Говядина (f27), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1367
	Картофель (f35), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1368
	Перхоть лошади (e3), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1369
	Ольха серая (t2), IgE (Alnus incana (t2), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1370
	Лещина обыкновенная (t4), IgE (Corylus avellana (t4), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1371
	Подорожник (w9), IgE (Plantago lanceolata (w9), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1372
	Аскарида (p1), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1373
	Сельдерей (f85) IgE Celery (f85), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1374
	Тополь трехгранный (Populus deltoides) (t14), IgE Cottonwood (Populus deltoides) (t14), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1375
	Просо (f55), IgE Common Millet (f55), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1376
	Одуванчик (Taraxacum vulgare) (w8), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1377
	Клещ Dermatophagoides microceras (d3), IgE (Dermatophagoides microceras (d3), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1378
	Укроп (f277), IgE (Dill (f277), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1379
	Платан кленолистный (Platanus acerifolia) (t11), IgE (Платан кленолистный (Platanus acerifolia) (t11), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1380
	Мясо индейки (f284), IgE (Turkey meat (f284), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1381
	Лебеда (w15), IgE (Scale (Atriplex lentiformis) (w15), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1382
	Яйцо куриное (f245), IgE (Whole egg (f245), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1383
	Дуб (t7), IgE (Oak (Quercus alba) (t7), IgE))
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1384
	Липа (t208), IgE (Tilia cordata (t208), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1385
	Эпителий кролика (е82), IgE ( Rabbit epithelium (e82), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1386
	Дуб черешчатый (t218), IgE (Quercus robur (t218)), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1387
	Груша (f94), IgE (Pear (f94), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1388
	Какао (f93), IgE (Cocoa (f93), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1389
	Миндаль (f20), IgE (Almond (f20), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1390
	Пенициллин G (c1), IgE (Penicilloyl G (c1), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1391
	Кофе (f221), IgE (Coffee (f221), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1392
	Цветная капуста (f291), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1393
	Брусника (f182), IgE (Cowberry (f182), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1394
	Голубика (f183), IgE (Bog whortleberry (f183), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1395
	Черника (f288), IgE (Blueberry (f288), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1396
	Чечевица (f235), IgE (Lentil (f235), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1397
	Солод (f90), IgE (Malt (f90), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1398
	Спаржа (f261), IgE (Asparagus (f261), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1399
	Перец сладкий (f218), IgE (Paprika (f218), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1400
	Кедровый орех (f253), IgE (Pine Nut (f253), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1401
	Свекла (f319), IgE (Beet (f319), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1402
	Смесь пищевых аллергенов (пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча, fm11), IgE (Mixed food allergen (wheat, oats, corn, sesame, buckwheat, fm11), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1403
	Перхоть кошки (e100), IgE (Cat dander (e100), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1404
	Клещ Euroglyphus maynei (d74), IgE
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1405
	Перья индюка (e89), IgE Turkey feathers (e89), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1406
	Эпителий и белки сыворотки и мочи крысы (e87), IgE (Rat epithelium, serum proteins + urine proteins IgE (e87), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1407
	Лисохвост луговой (g16), IgE (Meadow foxtail (g16), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1408
	Кабачок/цукини (f113), IgE (Squash/zucchini  (f113), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1409
	Мясо кролика (f213), IgE (Rabbit meat (f213), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1410
	Корица (f220), IgE (Cinnamon (f220), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1411
	Амоксициллин (c204), IgE (Amoxicillin (c204), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1412
	Ампициллин (c203), IgE (Ampicillin (c203), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1413
	Лук (f48), IgE (Onion (f48), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1414
	Эпителий хомяка (e84), IgE (Hamster epithelium (e84), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1415
	Эпителий мыши (e71), IgE (Mouse epithelium (e71), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1416
	Эпителий шиншиллы(e208), IgE (Chinchilla epithelium (e208), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1417
	Библиотечная пыль(h3), IgE (Books dust (h3), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1418
	Кальмар (f258), IgE (Squid (f258), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1419
	Мотыль (i73), IgE (Bloodworm (Chironomus spp.)  (i73), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1420
	Помет волнистого попугайчика (e77), IgE (Budgerigar droppings  (e77), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1421
	Перо утки (e86), IgE (Duck feathers  (e86), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1422
	Сосна обыкновенная (t16), IgE (Pinus sylvestris) (t16), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1423
	Костер (g11), IgE (Bromegrass (Bromus inermis) (g11), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1424
	Яд пчелы медоносной (i1), IgE (Honey Bee Venom (i1), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1425
	Формальдегид (k80), IgE (Formaldehyde/Formalin (k80), IgE)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1426
	Исследование желчных камней (Gallstones diagnosis)
	Желчный камень
	На отдельном бланке
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1427
	Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep ®)
	Соскоб эпителия эктоцервикса и эндоцервикса (смешанный мазок)
	Опс
	до 5 р.д.
	Дополнительные расходные материалы не требуются

	1428
	Цитологическое и иммуноцитохимическое исследование c маркерами p16INK4a и Ki-67 для подтверждения дисплазии в мазках слизистой шейки матки
	Соскоб эпителия эктоцервикса и эндоцервикса (смешанный мазок)
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1429
	ИЦХ-исследование p16INK4a и Ki-67
	Соскоб эпителия эктоцервикса и эндоцервикса (смешанный мазок)
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1430
	Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях
	Мазки, отпечатки, жидкость
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1431
	Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых
	Отделяемое глаза (лев)
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1432
	Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных заболеваний
	Соскоб, отпечаток с опухолеподобного образования
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1433
	Исследование эндоскопического материала
	Эндоскопический материал желудок
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1434
	Исследования смывов с бронхов
	Смыв с бронхов
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1435
	Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала
	Соcкоб с эндоцервикса
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1436
	Цитологическое исследование биологического материала эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System - TBS)
	Соcкоб с эндоцервикса
	Кач
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1437
	Исследование аспирата из полости матки (мазки)
	Аспират полости матки
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1438
	Исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС)
	Отпечаток с внутриматочной спирали
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1439
	Исследование мочи
	Моча разовая
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1440
	Исследование выделений из молочной железы
	Отделяемое из соска левой молочной железы
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1441
	Исследование транссудатов, экссудатов, секретов
	Асцитическая жидкость
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1442
	Исследование мокроты
	Мокрота
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1443
	Исследование пунктатов молочной железы
	Левая молочная железа
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1444
	Исследование пунктатов кожи
	Пунктат кожи
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1445
	Исследование пунктатов других органов и тканей
	Пунктат костной ткани
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1446
	Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы с описанием по терминологической классификации Бетесда (The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (TBSRTC), Fine-Needle Aspiration (FNA))
	Мазок на предметном стекле
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1447
	Цитологическое исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки полости носа (одна локализация)
	Соскоб со слизистой левой полости носа
	ПКол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1448
	Исследование эндоскопического материала  на наличие Helicobacter pylori
	Исследование эндоскопического материала на HELICOBACTER PYLORI
	Опс
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1449
	Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест)
	Соcкоб с эндоцервикса
	Кач+Опс
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1450
	Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест)
	соскоб с вульвы и влагалища
	Опс
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1451
	Консультация готовых цитологических препаратов (1 стекло)
	Произвольный биоматериал
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1452
	Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани)
	Анальная трещина
	Опс
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1453
	Гистологическое исследование биопсийного материала: Доброкачественные опухоли кожи разных локализаций ясного генеза (папилломы, невусы, бородавки)
Соскобы цервикального канала и полости матки (без дисплазии) 1 локализация!;
Доброкачественные заболевания молочной железы без дисплазии (ФКБ,фиброаденома), Плацента 
	Аспират полости матки
	Закл
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1454
	Патологоанатомическое исследование операционного материала (до 6-ти парафиновых блоков)
	Аспират полости матки
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1455
	Патологоанатомическое исследование операционного материала (более 6-ти парафиновых блоков)
	Аспират полости матки
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1456
	Биопсийная диагностика дерматозов - морфологическое исследование биоптатов в целях диагностики заболеваний кожи (кроме новообразований). (Pathology of skin biopsyes)
	биоптат образования(патологического очага) кожи,фиксированный в 10% растворе забуференного формалина
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1457
	Гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori (гистологический профиль)
	Биоптат слизистой желудочно-кишечного тракта, фиксированный в 10% забуференном растворе формалина
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1458
	Гистохимическое исследование: - Helicobacter pylori; - слизь
	Исследование эндоскопического материала на HELICOBACTER PYLORI
	Опс
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1459
	Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое исследование)
	Аспират полости матки
	ПКол+Опс
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1460
	Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое исследование) в парафиновом блоке
	Аспират полости матки
	ПКол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1461
	Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло + 1 блок)
	Парафиновый блок + стекло
	Опс
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1462
	Комплексная гистохимическая диагностика заболеваний верхних отделов ЖКТ (пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки)(Complex morphological and histochemical assessment of diseases upper digestive system) 
	Анальная трещина
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1463
	Гистохимическое исследование биопсийного и операционного материала
	биопсия ткани
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1464
	OLGA-system
	биопсия ткани
	Закл
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1465
	Гистологическое исследование I К (соскоб из цервикального канала, полип шейки матки, полип влагалища, биоптат влагалища)
	 
	 
	до 5
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1466
	Гистологическое исследование II К (соскоб из полости матки, полипы тела матки, биоптат шейки матки, биоптат вульвы, кондиломы, папилломы, пуповина, плацента, плодные оболочки)
	 
	 
	до 5
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1467
	Гистологическое исследование III К (шейка матки, маточные трубы, яичники, кисты яичников, параовариальные и паратубарные кисты, миоматозные узлы)
	 
	 
	до 5
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1468
	Гистологическое исследование IV К (матка, шейка матки, маточные трубы, яичники, большой сальник в различных сочетаниях)
	 
	 
	до 5
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1469
	Гистологическое исследование V К (опухоли, иммунопатологические процессы, опухолеподобные процессы, болезни системы крови и кроветворных органов, с применением декальцинации и (или) дополнительных методов окрашивания)
	 
	 
	до 5
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1470
	Микрофотография (до 5-ти микрофотографий полученного материала, все зависимости цито\гисто)
	Операционный материал, фиксированный в 10% забуференном формалине.
	Закл
	До 1 р.д, строго по договоренности с ТД
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1471
	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (биоматериал, заключенный в парафиновый блок) (Immunohistochemical diagnosis of lymphoproliferative diseases (Tissue Embedded in Paraffin Block))
	Произвольный биоматериал
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1472
	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) (Immunohistochemical diagnosis of lymphoproliferative diseases (Fixed Biomaterial in Formalin Buffer))
	Произвольный биоматериал
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1473
	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности) (биоматериал, заключенный в парафиновый блок)  (Immunohistochemical diagnosis in cancer metastasis of unknown primary origin  (Tissue Embedded  in Paraffin Block))
	Произвольный биоматериал
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1474
	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности) (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) (Immunohistochemical diagnosis in cancer metastasis of unknown primary origin (Fixed Biomaterial in Formalin Buffer))
	Произвольный биоматериал
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1475
	Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1)  by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере)
	Молочная железа
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1476
	Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1)  by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке)
	Молочная железа
	ПКол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1477
	HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере)
	Биоптат опухоли, фиксированный в забуференном 10% растворе формалина
	ПКол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1478
	Определение HER2 статуса опухоли методом иммунофлуоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Determination of HER2 Status of Tumor, Fluorescence In Situ Hybridization)
	Парафиновый блок + стекло
	Опс
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1479
	Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы (P504S, AMACR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ßE12), белка p63 (Prostate cancer – complex immunomorphological examination using assessment of the expression AMACR,  high molecular weight cytokeratin (34ßE12), p63)
	Биоптат предстательной железы, фиксированный в 10% растворе забуференного формалина
	Опс
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1480
	Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы (P504S, AMACR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ßE12), белка p63 (Prostate cancer – complex immunomorphological examination using assessment of the expression AMACR,  high molecular weight cytokeratin (34ßE12), p63)
	Парафиновый блок с биоптатом предстательной железы
	Опс
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1481
	HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке)
	Молочная железа
	ПКол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1482
	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере)
	Произвольный биоматериал
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1483
	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке)
	биопсия ткани
	Опс
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1484
	Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере)
	Молочная железа
	Опс
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1485
	Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке)
	Молочная железа
	Опс
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1486
	Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование, оценка экспрессии S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10 (IHC verification of malignant melanoma using assessment of the expression S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10)
	Биоптат
	Кач
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1487
	Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование, оценка экспрессии S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10 (IHC verification of malignant melanoma using assessment of the expression S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10)
	Биоптат
	Кач
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1488
	Иммуногистохимическое исследование (1 маркер): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 1 антитела (маркера)
	Парафиновый блок
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1489
	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ c использованием антител к PD-L1 клон SP263 (Ventana).
	биопсия ткани
	Кач
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1490
	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ c использованием антител к PD-L1 клон SP142 (Ventana).
	биопсия ткани
	Кач
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1491
	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон 22С3 (Dako). 
	биопсия ткани
	Кач
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1492
	Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере)
	Биоптат опухоли, фиксированный в забуференном 10% растворе формалина
	0
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1493
	Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке)
	Биоптат опухоли, фиксированный в парафиновом блоке
	0
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1494
	Рак молочной железы - комплексный ммуногистохимический профиль (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере)
	биоптат опухоли желудка, опухоли молочной железы, фиксированный в забуференном 10% растворе формалина
	0
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1495
	Рак молочной железы - комплексный ммуногистохимический профиль (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке)
	биоптат опухоли желудка, опухоли молочной железы, фиксированный в парафиновом блоке
	0
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1496
	ISO-сертифицированное производство гистологических препаратов с рутинными окрасками из доставленного фиксированного биопсийного материала с декальцинацией
	Биопсия костной ткани
	Кач
	до 40 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1497
	Молекулярно-генетическое исследование при меланоме (BRAF, NRAS)
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1498
	Молекулярно-генетическое исследование при GIST-опухолях (cKIT, PDGFRa)
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1499
	Молекулярно генетическое исследование копийности генов при раке молочной железы (19 генов)
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1500
	Молекулярно генетическое исследование при раке тела матки (MSI, POLE)
	биопсия ткани
	Кач
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1501
	Выявление транслокаций EML4ALK, ROS1 и мутаций в гене MET
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1502
	Гистологическое исследование стандартизированной мультифокальной биопсии при воспалительных заболеваниях кишечника.
	 
	 
	до 7
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1503
	Стандартизованное морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки на целиакию (H&E).
	Биоптат слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки
	Закл
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1504
	Молекулярно генетическое исследование рака простаты ( PTEN, RB1, TP53, BRCA1/2)
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1505
	Мультифокальная биопсия предстательной железы
	Биоптат предстательной железы, фиксированный в 10% растворе забуференного формалина
	Кач
	до 5 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1506
	Дисбактериоз кишечника
	кал
	кол.
	до 6
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1507
	Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам
	кал
	кол.
	до 6
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1508
	Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией препарата, окрашенного по Граму) (Vaginal Culture, Routine, quantitative)
	Отделяемое влагалища
	ПКол
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1509
	Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, cervical, urethral, sputum, wound, etc)
	См. на сайте
	Кач
	до 3 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1510
	Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis, коклюш/паракоклюш). (Bordetella pertussis/parapertussis Nasopharyngeal Culture. Bacteria Identification)
	Слизь с задней стенки глотки
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1511
	Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки и/или носоглотки (Differentiated detection of DNA Bordetella spp.: Bordetella pertussis (pertussis pathogen) and Bordetella bronchiseptica (bronchosepticosis pathogen) in a scraping of the oropharynx and or nasopharynx)
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки и/или носоглотки
	кач.
	до 2
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1512
	Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing)
	Асцитическая жидкость
	Кач
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку со встроенным тампоном. Диаметр пробирки 13 мм. +-2 мм, высота пробирки  5 - 10 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1513
	Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит). (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Susceptibility )
	Желчь (одна порция)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Также для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1514
	Исследование на E. coli O157:H7, диарейный синдром, антигенный тест (One step rapid immunосhromotographic assay)
	Кал
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1515
	Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Кал
	Кач
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1516
	Посев на кишечную палочку  (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Кал
	Кач
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1517
	Посев на микоплазмы и определение чувствительности к антибиотикам (Mycoplasma hominis Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) 
	Моча, взятая катетером
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1518
	Посев на менингококк и определение чувствительности к антибиотикам (Neisseria meningitidis Culture. Bacteria Identification and Susceptibility)
	Ликвор
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1519
	Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антибиотикам (Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) 
	Моча, взятая катетером
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет Флакончик с бульоном для урогенитальных микоплазм/уреаплазм.

	1520
	Посев на M.hominis и Ureaplasma spp и чувствительность к антибиотикам
	Моча, взятая катетером
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет Флакончик с бульоном для урогенитальных микоплазм/уреаплазм.

	1521
	Посев на анаэробную микрофору и определение чувствительности к антибиотикам (Anaerobic culture, Routine. Bacteria Identification and Susceptibility) 
	Асцитическая жидкость
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1522
	Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) и определение чувствительности к антибиотикам (GC, Neisseria gonorrhoeae) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility)
	Асцитическая жидкость
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1523
	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника  (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora, Bacteria Identification)
	Кал
	ПКол
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1524
	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам  (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)
	Кал
	ПКол
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1525
	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам  и бактериофагам  (Stool Culture with Bacteria Identification and Antibiotic+Bacteriophage Susceptibility Testing)
	Кал
	ПКол
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1526
	Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям)
	Кал
	Кач
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1527
	Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Кал
	Кач
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1528
	Посев на патогенную кишечную флору, и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Кал
	Кач
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, и от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 40 – 50 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1529
	Посев на дифтерию (Corynebacterium Diphtheriae Culture)
	Мазок с миндалин
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1530
	Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA)  (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям)
	Мазок с миндалин
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1531
	Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Мазок с миндалин
	Кач
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1532
	Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Мазок с миндалин
	Кач
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1533
	Посев на золотистый стафилококк  (при медицинском профилактическом обследовании по показаниям)
	Отделяемое носа
	Кач
	до 4 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1534
	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Гной
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1535
	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Гной
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1536
	Посев кала на иерсинии (Y.enterocolitica, иерсиниоз) и определение чувствительности к антибиотикам (Stool Culture, Yersinia enterocolitica. Bacteria Identification and Susceptibility)
	Кал
	Кач
	до 14 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1537
	Посев кала на кампилобактер (Stool Culture, Campylobacter sp. Bacterial identification)
	Кал
	Кач
	до 9 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1538
	Кампилобактер, диарейный синдром, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Campylobacter spp., One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool)
	Кал
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1539
	Определение антигена Norovirus в кале  (Norovirus, Stool Culture. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay)
	Кал
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1540
	Гонорея, выявление антигена, иммунохроматография (Neisseria gonorrhoeae test, One step rapid immunосhromotographic assay)
	Отделяемое половых органов
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1541
	Аденовирус респираторный, выявление антигена в респираторном тракте, иммунохроматография (Adenovirus, respiratory infection, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen)
	Отделяемое носа
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1542
	Легионелла, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Legionella pneumophila, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, urinae)
	Моча разовая
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1543
	Хламидии, выявление антигена в мазках урогенитального тракта, иммунохроматография
	Отделяемое уретры
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1544
	Пневмококк, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Streptococcus pneumoniae, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, urinae)
	Моча разовая
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1545
	Энтеровирус, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Enterovirus, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool)
	Кал
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1546
	Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), выявление антигена, иммунохроматография (Respiratory Syncytial Virus, RSV, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen)
	Мазок слизи
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1547
	Микробиологическое исследование отделяемого нижних дыхательных путей на грибы (дрожжевые и мицелильные)
	Мокрота
	Описательный формат
	до 11 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1548
	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Гной
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество)

	1549
	Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Мазок с миндалин
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество)

	1550
	Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Гной
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество)

	1551
	Посев грудного молока на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Грудное молоко (лев. мол. железа)
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество)

	1552
	Посев отделяемого верхних дыхательный путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Мазок с миндалин
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество)

	1553
	Посев крови или др. биол. жид-ти из стерильных локусов на  аэробную и анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (Blood or other biological fluid Culture, Routine. Aerobic and Anaerobic Bacteria Identification and Susceptibility)
	кровь
	кол.
	до 8
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет флакон с двухфазной средой  для выделения аэробной и анаэробной флоры. Транспортные среды  предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1554
	Посев крови и биожидкостей на аэробную и анаэробную микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	кровь
	кол.
	до 8
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет флакон с двухфазной средой  для выделения аэробной и анаэробной флоры. Транспортные среды  предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1555
	Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Моча, взятая катетером
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	1556
	Посев отделяемого из глаза на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Отделяемое глаза (лев)
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество)

	1557
	Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Отделяемое влагалища
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество)

	1558
	Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Содержимое уха (лев.)
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество)

	1559
	Посев пункционного материала на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Ликвор
	Кол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество)

	1560
	Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов
	Мокрота
	Кол
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1561
	Посев гинекологического материала на листерии (Listeria monocytogenes, листериоз. (Listeria monocytogenes Culture. Bacteria Identification and Susceptibility))
	Отделяемое влагалища
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1562
	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Гной
	ПКол
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1563
	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Гной
	ПКол
	до 7 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1564
	Посев грудного молока на микрофлору
	Грудное молоко (лев. мол. железа)
	Кол
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1565
	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Грудное молоко (лев. мол. железа)
	Кол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1566
	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Грудное молоко (лев. мол. железа)
	Кол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1567
	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Желчь (одна порция)
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1568
	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Мазок с миндалин
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1569
	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Мазок с миндалин
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1570
	Стрептококк гр. А, антигенный тест (Streptococcus group A. One step rapid immunосhromotographic assay)
	Отделяемое ротоглотки
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную транспортную пробирку с тампоном на пластиковом аппликаторе. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 15 - 18 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1571
	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Моча, взятая катетером
	Кол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	1572
	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Моча, взятая катетером
	Кол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество.

	1573
	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Отделяемое глаза (лев)
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1574
	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Отделяемое глаза (лев)
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1575
	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Отделяемое влагалища
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1576
	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Отделяемое влагалища
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1577
	Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae), антигенный тест
	Отделяемое влагалища
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1578
	Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток кожи
	Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1579
	Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки.
	Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1580
	Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки
	- Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1581
	Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae), в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта
	Отделяемое влагалища
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1582
	Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в моче
	Моча, ПЦР
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1583
	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Содержимое уха (лев.)
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1584
	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам
	Содержимое уха (лев.)
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1585
	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Асцитическая жидкость
	Кол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1586
	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и микроскопией мазка
	Мокрота
	ПКол
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1587
	Исследование на ротавирус (Rotavirus), антигенный тест
	Кал
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1588
	Исследование на аденовирус (Adenovirus), антигенный тест
	Кал
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1589
	Исследование на лямблии (Giardia lamblia), антигенный тест
	Кал
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1590
	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae)
	Отделяемое влагалища
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1591
	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Отделяемое влагалища
	Кач
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1592
	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes) (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification)
	Кожа других участков тела
	Кач
	до 5 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1593
	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам
	Кожа других участков тела
	Кач
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1594
	Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, антигенный тест 
	Кал
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1595
	Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест  
	Кал
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1596
	Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антигенный тест (Toxin A and B Clostridium difficile. One step rapid immunосhromotographic assay)
	Кал
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от  расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1597
	Инфлюенца А+Б (Influenza A+B, грипп), антигенный тест
	Отделяемое носа
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1598
	Свиной грипп (Грипп A, H1N1, кач., РНК) (Influenza virus A/H1N1)
	Мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка  должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество

	1599
	Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) (Karyotype)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Описание результата врачом - цитогенетиком
	до 10 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1600
	Исследование кариотипа (Количественные и структурные аномалии хромосом) с обязательной выдачей кариограммы
	Цельная кровь (Гепарин)
	Описание результата врачом - цитогенетиком
	до 16 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1601
	Кариотип плода (абортный материал) 
	Абортный материал
	Описание результата врачом - цитогенетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1602
	Исследование хромосом в абортивном материале, скрининг
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1603
	Исследование хромосом в абортивном материале, расширенное
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1604
	Хромосомный микроматричный анализ
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Закл
	до 31 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1605
	ХМА абортного материала
	Абортный материал
	Закл
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 100 –120  мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1606
	Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) (Cytogenetic analysis of bone marrow (karyotype))
	Костный мозг
	Закл
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1607
	Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение  типа  транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств. (Analysis of chimeric gene BCR-ABL - t(9;22), assessment of the BCR-ABL gene transcript type, PCR, qualitative)
	Цельная кровь
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1608
	Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -количественная RQ ПЦР (ПЦР в реальном времени, колич.) (Analysis of the BCR/ABL relative expression,  RQ-PCR, quantitative)
	Цельная кровь
	Кол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1609
	Исследование мутационного статуса BCR-ABL  гена (метод прямого секвенирования по Сэнгеру) (BCR-ABL1 Mutation Analysis using direct Sanger sequencing, qualitative)
	Цельная кровь
	Кач
	до 23 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1610
	Анализ химерного гена  BCR-ABL (FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene BCR-ABL, FISH, quantitative)
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1611
	Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements FGFR1 (FISH, quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1612
	Анализ перестроек гена PDGFRβ(FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements PDGFRβ (FISH, quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1613
	Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFRα(FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene FIP1L1/PDGFRα (FISH, quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1614
	Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis of JAK2 Exon 12 mutations (PCR qualitative))
	Цельная кровь
	Кач
	до 23 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1615
	Анализ мутации и делеции в гене MPL (ПЦР, кач.) (Analysis of MPL gene mutations, deletions, (PCR qualitative))
	Цельная кровь
	Кач
	до 23 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1616
	Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) (Analysis of  CALR gene mutations, deletions, insertions, PCR, qualitative)
	Цельная кровь
	Кач
	до 23 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1617
	Кариотип онкогематологический (Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood)
	Цельная кровь
	Закл
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1618
	Анализ химерного гена PML/RARα -t(15;17) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene PML/RARα -t(15;17) (PCR, qualitative))
	Цельная кровь
	Кач
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1619
	Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) ( ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) (PCR, qualitative))
	Цельная кровь
	Кач
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1620
	Анализ химерного гена CBFβ/MYH1- inv(16),t(16;16) (ПЦР, кач) (Analysis of chimeric gene CBFβ/MYH1- inv(16),t(16;16) (PCR, qualitative))
	Цельная кровь
	Кач
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1621
	Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 5 rearrangements (FISH, quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1622
	Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) (Analysis of chromosome 7 rearrangements (FISH, quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1623
	Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) (Analysis of MLL gene rearrangements (FISH, quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1624
	Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) (Analysis of 3q rearrangements (FISH, quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1625
	Анализ делеции 12p (FISH, колич.) (Analysis of 12p deletion (FISH, quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1626
	Анализ делеции 20q (FISH, колич.) (Analysis of 20q deletion (FISH, quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1627
	Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene MLL/AF4 -t(4;11) (PCR, qualitative))
	Цельная кровь
	Кач
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1628
	Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(1;19) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene  E2A/PBX1 - t(1;19) (PCR, qualitative))
	Цельная кровь
	Кач
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1629
	Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) (Analysis of ТР53 gene deletion (FISH, quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1630
	Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) (Analysis of IGH gene rearrangements (FISH, quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1631
	Анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation  t(4;14)(p16;q32) (FISH, quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1632
	Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) (FISH,quantitative))
	Цельная кровь (Гепарин)
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1633
	Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of  chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1634
	Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH,quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1635
	Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) (Analysis of ATM  gene rearrangements (FISH, quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1636
	Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 12 trisomy (FISH, quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1637
	Анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of all specific aberrations on paraffin slides (FISH Histology, quantitative))
	Парафиновые срезы
	Кол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1638
	Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative))
	Парафиновые срезы
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1639
	Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;18)(q21;q21) (FISH, quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1640
	Анализ перестроек гена  BCL- 6 (der(3)(q27)) (FISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements  (der(3)(q27) (FISH, quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1641
	Анализ перестроек гена  BCL- 6 (der(3)(q27)) на парафиновых срезах (ГистоFISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27)) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative))
	Парафиновые срезы
	Кол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1642
	Анализ перестроек MYC гена ( t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11)) (FISH, колич.) (Analysis of  MYC gene rearrangements (t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11) (FISH, quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1643
	Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) (FISH, quantitative))
	цельная кровь 
	кол.
	до 7
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1644
	Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative))
	парафиновые срезы
	кол.
	до 9
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1645
	Анализ перестроек BCL2 гена t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, quantitative))
	Цельная кровь
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1646
	Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements on paraffin slides (FISH Histology, quantitative))
	Парафиновые срезы
	Кол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1647
	Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): качественная оценка наличия соматической мутации 617F гена JAK2 (Marker of Ph-negative Chronic Myeloproliferative Disorders (cMPD): qualitative assessment  of presence of gene JAK2 617F somatic mutation)
	Цельная кровь
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1648
	Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) (Analysis of ТР53 gene deletion (FISH, quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1649
	Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of  chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1650
	Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH,quantitative))
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1651
	Мутации в гене POLE
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1652
	Мутации в гене IDH2
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1653
	Мутации в гене IDH1
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1654
	Мутация PIK3CA
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1655
	Определение транслокации 1р/19q
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1656
	Определение метилирования гена MGMT
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1657
	Определение абераций С228Т и С250Т в гене TERT
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1658
	Мутации в гене MET
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1659
	Молекулярно-генетическое исследование операционного материала щитовидной железы для определения мутаций генов KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, TERT (Molecular genetic study of thyroid surgical material to determine  mutations of KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, TERT genes)
	Парафиновый блок + стекло
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1660
	Консультативный просмотр и молекулярно-генетическое исследование щитовидной железы
	Парафиновый блок + стекло
	Кач
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1661
	Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL p190, количественная RQ ПЦР (в реальном времени) (PCR analysis of the relative expression of the BCR/ABL p190 gene – quantitative RQ PCR (real time))
	Цельная кровь
	Кол
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1662
	Мутационный статус генов вариабельных участков иммуноглобулинов (IGHV), ПЦР (IGHV mutational status, PCR
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1663
	Определение экспрессии PDL1
	Биоптат
	кач.
	до 7
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1664
	Определение распространенных мутаций генов  BRCA1,BRCA2 при раке молочной железы и яичников в биопсийном материале
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1665
	Определение мутаций в 18,19.20, 21 экзонах гена EGFR
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1666
	Определение гиперэкспрессии гена HER2 (копийность гена)
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1667
	Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1668
	Определение мутаций гена PDGFRa
	биопсия ткани
	Кач
	до 10 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1669
	Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена KRAS
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1670
	Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1671
	Определение микросателлитной нестабильности (MSI)
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1672
	Определение мутаций гена сKIT
	биопсия ткани
	Кач
	до 10 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1673
	Определение перестроек гена ALK
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1674
	Определение перестроек гена ROS1
	биопсия ткани
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1675
	Подготовка к операции 
(гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1676
	Подготовка к операции 
(гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1677
	Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (Spermatogenesis disorders (6 AZF))
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 14 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1678
	Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (без описания результатов генетиком)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1679
	Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 22 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1680
	Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1681
	Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 15 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1682
	Склонность к тромбозам при беременности – минимальная панель (гены F2, F5)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1683
	Склонность к тромбозам при беременности – минимальная панель (гены F2, F5) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1684
	Гестозы и фетоплацентарная недостаточность
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1685
	Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (без описания результатов врачом-генетиком)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 10 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1686
	Привычное невынашивание беременности (в т.ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель) (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1687
	Привычное невынашивание беременности (в т.ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель) (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1688
	Возникновение изолированных пороков развития у плода 
(гены MTHFR, MTRR, MTR)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1689
	Возникновение изолированных пороков развития у плода 
(гены MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1690
	Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1691
	Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1692
	Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1693
	Опасность при приёме оральных контрацептивов 
(гены F2, F5)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1694
	Опасность при приёме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1695
	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена (гены BRCA1, BRCA2)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1696
	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена (гены BRCA1, BRCA2) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1697
	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer )
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1698
	Мужское бесплодие (+кариотип) 
(AR, CFTR; AZF‒регион; кариотип)
	Цельная кровь (Гепарин)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 22 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1699
	Генетические факторы мужского бесплодия (AR, CFTR; AZF‒регион)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1700
	Нарушения сперматогенеза: полная панель (AZF-регион). 
Тест включает (7205 и 7206)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1701
	Нарушения сперматогенеза: полная панель (AZF-регион). 
Тест включает (7205 и 7206) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1702
	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников  CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1703
	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников  CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer) (без описания результатов врачом-генетиком)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1704
	Определение резус-фактора
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Наличие или отсутствие
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1705
	Определение генотипа резус-фактора
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1706
	Определение генотипа резус-фактора (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 15 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1707
	Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери (RHD gene of the fetus in the mother's blood)
	Плазма крови (ЭДТА), ПЦР
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1708
	Типирование генов системы HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	перечисление аллельных вариантов генов
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1709
	Тромбозы: расширенная панель 
(гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1710
	Тромбозы: расширенная панель 
(гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1711
	Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1712
	Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1 (без заключения)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1713
	Тромбозы: сокращённая панель 
(гены F2, F5)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1714
	Тромбозы: сокращённая панель 
(гены F2, F5) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1715
	Фибриноген - ген FGB
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1716
	Фибриноген - ген FGB (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1717
	Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1718
	Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1719
	Гиперагрегация тромбоцитов 
(гены ITGA2)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1720
	Гиперагрегация тромбоцитов 
(гены ITGA2) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1721
	Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1722
	Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1723
	Артериальная гипертензия (полная панель) (гены ACE, AGT, NOS3)
	кровь (ЭДТА)
	описание результата врачом-генетиком
	до 18
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1724
	Артериальная гипертензия (полная панель) (гены ACE, AGT, NOS3) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 15 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1725
	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1726
	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе 
(гены ACE, AGT) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1727
	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1728
	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 15 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1729
	Болезнь Крона (гены DLG5, NOD2, OCTN1, OCTN2)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1730
	Болезнь Альцгеймера (ген ApoE)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1731
	Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): количественное определение соотношения нормального и мутантного аллелей 617V/617F гена JAK2 (Marker of Ph-negative Chronic Myeloproliferative Disorders (cMPD): quantification of  wild-type and mutant allelic ratio of gene JAK2 617V/617F)
	Цельная кровь
	Кол
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1732
	Анализ мутаций в гене BRAF (V600E) (ПЦР, кач)
	Костный мозг
	Кач
	до 9 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1733
	Анализ перестроек 1 хромосомы (FISH, колич.)
	Костный мозг
	Кол
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1734
	Наследственные случаи рака предстательной железы (ген HOXB13) (Hereditary prostate cancer (HOXB13 gene
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1735
	Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1736
	Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1737
	Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа
(ген RET при МЭН2В)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1738
	Молекулярно-генетическое исследование при колоректальном раке (MSI, BRAF, KRAS, NRAS)
	биопсия ткани
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов

	1739
	Синдром Жильбера, ген UGT1A1
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1740
	Остеопороз: полная панель 
(гены CALCR, COL1A1, VDR)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1741
	Остеопороз: полная панель 
(гены CALCR, COL1A1, VDR) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1742
	Обмен фолиевой кислоты 
(гены MTHFR, MTRR, MTR)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1743
	Обмен фолиевой кислоты 
(гены MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 6 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1744
	Диагностика диабета MODY2  
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1745
	Диагностика диабета MODY3
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1746
	Ингибиторы АПФ, флувастатин, блокаторы рецепторов ATII.
Прогнозирование нефропротективного эффекта ингибиторов АПФ при недиабетических заболеваниях. Генетические маркёры эффективности атенолола при артериальной гипертензии с гипертрофией левого желудочка или терапии флувастатином при ишемической болезни сердца. Определение наличия полиморфизма в гене ангиотензин-превращающего фермента (ACE)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1747
	Лозартан/ирбесартан.
Генетический маркёр риска  нарушений метаболизма блокаторов рецепторов ангиотензина II: лозартана и ирбесартана по типу ослабления и усиления их  гипотензивного действия, соответственно. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1748
	Метотрексат.
Генетические маркёры повышенного риска развития побочных реакций при приёме метотрексата на фоне лечения ревматоидного артрита. Метотрексат нарушает метаболизм фолиевой кислоты. Определение наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций фолатного цикла (MTHFR, MTRR, MTR)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1749
	Нестероидные противовоспалительные препараты.
Генетический маркёр повышенного риска развития побочных реакций в форме желудочных кровотечений при приеме НПВП (ибупрофен, теноксикам, напроксен, но не диклофенак) по типу возникновения желудочных кровотечений, связанных с нарушением их  метаболизма.  Определение наличия полиморфизмов в гене цитохрома CYP2C9. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1750
	Сульфонилмочевина и её производные: хлорпропамид, толазамид, глибенкламид и толбутамид.
Генетический маркёр риска развития нежелательных лекарственных реакций по типу гипогликемии  при приёме пероральных сахароснижающих средств, связанных с нарушением их  метаболизма. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1751
	Бета-адреноблокаторы. Ген CYP2D6. Фармакогенетика
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1752
	Генотипирование дигидропиримидин дегидрогеназы (DPYD) (Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPYD))
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 14 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1753
	Цитохром СYP2D6: ген СYP2D6
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1754
	Цитохром CYP2C9: ген CYP2C9
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1755
	Цитохром CYP2C19: ген CYP2C19/Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C19 (Cytochrome CYP2C19: gene CYP2C19/Cytochrome P450 2C19. Genotyping for the CYP2C19 marker)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1756
	Определение Пола плода (Y хромосома)
	Плазма крови (ЭДТА), ПЦР
	Кач
	до 7 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	1757
	Псориаз, типирование  HLA-Cw6
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1758
	Основные наследственные заболевания (гены CFTR, GJB2, PAH, SMN)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1759
	Поиск частых мутаций в 8 генах, ответственных за пигментную дегенерацию сетчатки  (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1760
	Акродерматит энтеропатический, SLC39A4 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1761
	Альбинизм глазокожный, ген TYR м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1762
	Анемия Даймонда-Блекфена, ген RPS19 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1763
	Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона), ген MYH3 ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1764
	Атаксия Фридрейха. Поиск мутаций в гене FXN, м. (Friedrich Ataxia, Gene FXN, Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1765
	Атаксия Фридрейха. Поиск частых мутаций в гене FXN, ч. м. (Friedrich Ataxia, Gene FXN, Freq. Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1766
	Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля), ген SLC26A2 м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1767
	Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск частых мутаций в митохондриальной ДНК, 12 ч. м. (Leber Hereditary Optic Neuropathy, LHON, Mitochondrial DNA, 12 Freq. Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1768
	Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск частых мутаций в митохондриальной ДНК, 3 ч. м. (Leber Hereditary Optic Neuropathy, LHON, Mitochondrial DNA, 3 Freq. Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1769
	Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, ген TNFRSF6 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1770
	Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, ген TNFRSF6 "горяч." уч. м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1771
	Афазия первичная прогрессирующая, ген GRN м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1772
	Ахондроплазия, ген FGFR3 ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 21 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1773
	Болезнь Беста, ген BEST1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 21 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1774
	Болезнь Бехчета, типирование  HLA B51
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1775
	Болезнь Вильсона-Коновалова, ген ATP7B ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1776
	Болезнь Вильсона-Коновалова, экзом
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 37 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1777
	Болезнь Галлервордена-Шпатца. Поиск частых мутаций в гене PANK2, ч. м. (Neurodegeneration With Brain Iron Accumulation 1, Gene PANK2, Freq. Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1778
	Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера, ген PRNP м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1779
	Болезнь Коудена, ген PTEN м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1780
	Болезнь Крейтцфельда-Якоба, ген PRNP м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1781
	Болезнь Лермитт-Дуклос, ген PTEN м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1782
	Болезнь Норри, ген NDP м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1783
	Болезнь Унферрихта-Лундборга, ген CSTB м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1784
	Болезнь Унферрихта-Лундборга, ген CSTB ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1785
	Поиск частых мутаций в 8 генах, ответственных за пигментную дегенерацию сетчатки  (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1786
	Брахидактилия тип B1, ген ROR2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1787
	Врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом (врождённая сенсорная нейропатия с ангидрозом, HSAN4, CIPA), ген NTRK1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1788
	Гелеофизическая дисплазия, ген ADAMTSL2
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1789
	Гемофилия, ген фактора IX при гемофилии В м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1790
	Гипер-IgD синдром, ген MVK "горяч." уч. м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1791
	Гипер-IgD синдром, ген MVK м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1792
	Гипер-IgM синдром, ген CD40LG м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1793
	Гиперкалиемический периодический паралич, экзоны 13 и 24 гена SCN4A м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1794
	Гипокалиемический периодический паралич, экзоны 12, 18, 19 гена SCN4A м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1795
	Гипофосфатемический витамин-D-резистентный рахит, ген PHEX м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 31 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1796
	Гипохондроплазия, ген FGFR3 ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 21 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1797
	Дефицит карнитина системный первичный, ген SLC22A5 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1798
	Диастрофическая дисплазия, ген SLC26A2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1799
	Дистальная моторная нейропатия, тип V (HMN5, дистальная спинальная амиотрофия), экзон 3 гена BSCL2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1800
	Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы. Поиск мутаций в гене IGHMBP2, м. (Distal Spinal Muscular Atrophy 1, DSMA1, Gene IGHMBP2, Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 31 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1801
	Дистальная спинальная амиотрофия, врожденная, непрогрессирующая, ген TRPV4 "горяч." уч. м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1802
	Ихтиоз буллезный, ген KRT2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1803
	Костная гетероплазия прогрессирующая, ген GNAS м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1804
	Краниометафизарная дисплазия, ген ANKH  "горяч." уч. м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1805
	Краниометафизарная дисплазия, ген ANKH м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 31 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1806
	Краниосиностоз, ген TWIST1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1807
	Краниосиностоз, ген MSX2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1808
	Липодистрофия, ген LMNA "горяч." уч. м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1809
	Липодистрофия, ген LMNA м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1810
	Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией, экзоны 8, 9 гена LMNA м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1811
	Мевалоновая ацидурия, ген MVK м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1812
	Метгемоглобинемия, CYB5R3 м. (Methemoglobinemia, Gene CYB5R3, Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1813
	Метгемоглобинемия, CYB5R3 ч.м. (Methemoglobinemia, Gene CYB5R3, Freq. Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1814
	Миоклоническая дистония, ген SGCE м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 31 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1815
	Миотоническая дистрофия, ген DMPK ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1816
	Миотония Томсена/Беккера, ген CLCN1 ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 19 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1817
	Муковисцидоз, ген CFTR ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1818
	Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера. Поиск делеций и дупликаций в гене дистрофина
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 16 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1819
	Мышечная дистрофия Дюшенна-Беккера. Лайонизация Х-хромосомы у девочек (Duchenne Muscular Dystrophy, X-Lyonization, Girls)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1820
	Мышечная дистрофия, тип Фукуяма. Поиск мутаций в гене FKTN, м. (Muscular Dystrophy Fukuyama-Type, Gene FKTN, Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1821
	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, ген FHL1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1822
	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, ген LMNA м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1823
	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, ген эмерина при Х-сцепленной форме м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1824
	Нанизм MULIBRAY, ген TRIM37 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1825
	Нарушения детерминации пола, ген SRY м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1826
	Нарушения детерминации пола, ген SRY м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1827
	Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления, ген РМР22 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1828
	Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления. Анализ числа копий гена РМР22
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 21 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1829
	Наследственный ангионевротический отек, ген C1NH м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1830
	Наследственный гемохроматоз,  I тип
(ген HFE)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1831
	Незаращение родничков, ген ALX4 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1832
	Нейросенсорная несиндромальная тугоухость  ч. м. GJB2 (Neurosensory nonsyndromal hearing loss, search for frequent mutations in the GJB2 gene)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Закл
	до 16 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1833
	Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, ген GJB2(Neurosensory nonsyndromal hearing loss, complete analysis of the GJB2 gene)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Закл
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1834
	Нейтропения, ген ELA2 м.  
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1835
	Нефронофтиз. Анализ числа копий гена NPHP1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1836
	Нефротический синдром, ген NPHS1 м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 31 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1837
	Нефротический синдром, ген NPHS2 м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1838
	Нормокалиемический периодический паралич, экзон 13 гена SCN4A м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1839
	Окулофарингеальная мышечная дистрофия, ген RABPN1 ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1840
	Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), ген TCIRG1 ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1841
	Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), ген TCIRG1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 31 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1842
	Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз), ген HPGD м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1843
	Первичная легочная гипертензия, ген BMPR2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1844
	Периодическая болезнь, ген MEFV м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1845
	Периодическая болезнь, ген MEFV ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1846
	Поиск частых мутаций в 8 генах, ответственных за пигментную дегенерацию сетчатки  (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 14 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1847
	Пикнодизостоз, ген CTSK м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1848
	Пневмоторакс первичный спонтанный, ген FLCN м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1849
	Полидактилия, ген SHH м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1850
	Полидактилия, ген GLI3 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1851
	Прогерия Хатчинсона-Гилфорда, ген LMNA м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1852
	Псевдоксантома эластическая, ген ABCC6 ч.м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1853
	Рабдомиолиз (миоглобинурия), ген LPIN1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1854
	Ретиношизис, ген RS1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1855
	Семейная периодическая лихорадка, ген TNFRSFIA м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1856
	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ген PRF1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1857
	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ген STX11 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1858
	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ген STXBP2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1859
	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ген UNC13D м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1860
	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ген UNC13D ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1861
	Семейный медуллярный рак щитовидной железы
(экзоны 10,11,13, 14, 15 гена RET)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1862
	Семейный медуллярный рак щитовидной железы, экзоны 5, 8 гена RET м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1863
	Семейный холодовой аутовоспалительный синдром NLRP3 м. (Familial Cold Autoinflamatory Syndrome, FCAS, Gene NLRP3, Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1864
	Сенсорная полинейропатия, NGF м. (Hereditary Sensory and Autonomic Рolyneuropathy, Gene NGF, Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1865
	Синдром CINCA, ген NLRP3 м. (Chronic Infantile Neurologic Cutaneous Articular, Gene NLRP3, Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1866
	Синдром TAR, ген RBM8A м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1867
	Синдром Аарскога-Скотта, ген FGD1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1868
	Синдром Альстрома, ген ALMS1 "горяч." уч. м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1869
	Синдром Андерсена, ген KCNJ2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1870
	Синдром Антли-Бикслера, экзон 9 гена FGFR2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1871
	Синдром Апера, ген FGFR2 ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1872
	Синдром Арта, ген PRPS1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1873
	Синдром Банаян-Райли-Рувальбака, ген PTEN м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1874
	Синдром Бёрта-Хога-Дьюба, ген FLCN м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1875
	Синдром Боуэна-Конради, ген EMG1 м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1876
	Синдром Бьёрнстада, ген BCS1L м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1877
	Синдром Ваарденбурга, ген PAX3 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1878
	Синдром Ваарденбурга-Шаха, ген EDNRB м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1879
	Синдром Ван дер Вуда, ген IRF6 м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1880
	Синдром Вискотта-Олдрича, ген WAS м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1881
	Синдром врожденной центральной гиповентиляции, ген PHOX2B ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1882
	Синдром Германски-Пудлака, ген HPS1 ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1883
	Синдром Грейга, ген GLI3 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1884
	Синдром Грисцелли, ген RAB27A м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1885
	Синдром Джексона-Вейсса, экзон 9 гена FGFR2 и экзон 7A гена FGFR1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1886
	Синдром Жубера, Анализ числа копий гена NPHP1 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1887
	Синдром Карпентера, ген RAB23 м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1888
	Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости, ген GJB2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1889
	Синдром Клиппеля-Фейля, ген GDF6 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1890
	Синдром Коккейна, ген ERCC6 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1891
	Синдром Костелло, ген HRAS м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1892
	Синдром Коффина-Лоури, ген RPS6KA3 м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 31 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1893
	Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей, ген PAX3 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1894
	Синдром Криглера-Найяра, ген UGT1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1895
	Синдром Крузона с черным акантозом, экзон 10 гена FGFR3 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1896
	Синдром Крузона, экзоны 7 и 9 гена FGFR2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1897
	Синдром Макла-Уэллса NLRP3 м. (Muckle-Wells Syndrome, MWS, Gene NLRP3, Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1898
	Синдром Маклеода, ген XK м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1899
	Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа
(экзоны 10, 11 гена RET при МЭН 2А)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1900
	Синдром Моуат-Вильсон, ген ZEB2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1901
	Синдром Ниймеген, NBN ч.м. (Nijmegen Breakage Syndrome, NBS, Gene NBN, Freq. Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1902
	Синдром ногтей-надколенника, ген LMX1B м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1903
	Синдром Ослера-Рендю-Вебера, ген ENG м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1904
	Синдром Паллистера, ген TBX3 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1905
	Синдром Паллистера-Холла, ген GLI3 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1906
	Синдром подколенного птеригиума, ген IRF6 м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1907
	Синдром Пфайффера, экзоны 7, 9 гена FGFR2 и экзон 7A гена FGFR1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1908
	Синдром Ретта, ген MECP2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1909
	Синдром Сетре-Чотзена, ген TWIST1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1910
	Синдром Сильвера, ген BSCL2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1911
	Синдром Симпсона-Голаби-Бемель, ген GPC3 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1912
	Синдром Смита-Лемли-Опица, ген DHCR7 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1913
	Синдром тестикулярной феминизации, ген AR м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1914
	Синдром Тричера-Коллинза-Франческетти, ген TCOF1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1915
	Синдром Хиппеля-Линдау, VHL м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1916
	Синдром Хиппеля-Линдау, число копий гена VHL м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 27 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1917
	Синдром Швахмана-Даймонда, ген SBDS м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1918
	Синдром Швахмана-Даймонда, ген SBDS1 ч.м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1919
	Синдром Эллерса-Данло тип VI, ген PLOD ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1920
	Синдром Эскобара, ген CHRNG м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1921
	Диагностика бета-талассемии и гемоглобинопатий (ген HBB)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1922
	Диагностика TTR-амилоидоза (секвенирование 2-4 экзонов гена TTR)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1923
	Наследственные формы панкреатита (гены PRSS1, SPINK1) (Hereditary pancreatitis (PRSS1, SPINK1 genes))
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 14 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1924
	Фруктоземия (ген ALDOB) (Hereditary fructose intolerance (ALDOB gene))
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 14 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1925
	Наследственная эндотелиальная дистрофия роговицы - дистрофия Фукса (ген TCF4) (Fuchs endothelial dystrophy (gene TCF4))
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 14 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1926
	Комплексная диагностика увеитов (HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29) (Diagnosis of uveitis (HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29))
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 8 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1927
	Болезнь Помпе (ген GAA) (Pompe disease (GAA gene))
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1928
	Определение мутаций в гене CFTR методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови для диагностики муковисцидоза, наследственного панкреатита и CFTR-ассоциированого врождённого двустороннего отсутствия семявыносящего протока.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 22 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1929
	Определение мутаций в генах LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1 для диагностики семейной гиперхолестеринемии методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 22 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1930
	Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2 методом секвенирования следующего поколения (NGS) в биопсийном материале и крови
	биопсия ткани
	Кач
	до 22 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1931
	Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, CHEK2 методом секвенирования следующего поколения (NGS) в биопсийном материале и крови 
	Цельная кровь (с ЭДТА) или парафиновые блоки со стеклами
	Кач
	до 22 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1932
	Диагностика аутовоспалительных заболеваний (11 генов) методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 22 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1933
	Спинальная амиотрофия с параличом диафрагмы, ген IGHMBP2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1934
	Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV (с определением числа копий SMN2)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 12 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1935
	Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV, ген SMN1 м. (только при наличии одной копии гена)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1936
	Спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди, ген AR ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1937
	Спиноцеребеллярная атаксия, ген ATXN7 ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1938
	Спиноцеребеллярная атаксия, ген ATXN8 ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1939
	Спонгиоформная энцефалопатия с нейропсихическими проявлениями, ген PRNP м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1940
	Спондилокостальный дизостоз, ген DLL3 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1941
	Спондилоэпифизарная дисплазия (SEDT), ген TRAPPC2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1942
	Суперактивность фосфорибозилпирофосфат синтетазы, ген PRPS1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1943
	Трихоринофалангеальный синдром, ген TRPS1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1944
	Тромбоцитопения врожденная, ген MPL м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1945
	Фатальная семейная инсомния, ген PRNP м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1946
	Фенилкетонурия, ген PAH м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1947
	Фенилкетонурия, ген PAH ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 18 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1948
	Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая, ген ACVR1 "горяч." уч. м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1949
	Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая, ген ACVR1 без "горяч." уч. м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1950
	Хондродисплазия метафизарная тип Мак-Кьюсика, ген RMRP м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1951
	Хондродисплазия точечная Конради-Хюнермана, ген EBP м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1952
	Хондрокальциноз, ген ANKH м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 31 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1953
	Хорея Гентингтона. Поиск частых мутаций в гене IT15, ч. м. (Chorea Huntington, Gene IT15, Freq. Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1954
	Хороидеремия, ген CHM м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1955
	Хроническая гранулематозная болезнь, ген CYBB м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1956
	Х-сцепленная агаммаглобулинемия, ген BTK м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1957
	Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), XIAP м. (X-Linked Lymphoproliferative Syndrome, XLP, Gene XIAP, Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1958
	Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), ген SH2D1A м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1959
	Х-сцепленный моторный нистагм, ген FRMD7 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1960
	Х-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефицит, ген IL2RG м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1961
	Цереброокулофациоскелетный синдром, ген ERCC6 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1962
	Экзостозы множественные, ген EXT1 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1963
	Экзостозы множественные, ген EXT2 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 33 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1964
	Экссудативная витреохореоретинальная дистрофия, ген NDP м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1965
	Эктодермальная ангидротическая дисплазия, ген EDA м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1966
	Эктодермальная гидротическая дисплазия, ген GJB6 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1967
	Эпифизарная дисплазия, множественная, ген COMP ч.м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 19 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1968
	Эпифизарная дисплазия, множественная, ген SLC26A2 м. 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1969
	Эритрокератодермия, ген GJB3 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1970
	Эритрокератодермия, ген GJB4 м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1971
	Эритроцитоз рецессивный, ген VHL м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 24 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1972
	Эритроцитоз рецессивный (cемейная наследственная полицитемия). Поиск частых мутаций в гене VHL, ч. м. (Autosomal Recessive Erythrocytosis, Gene VHL, Freq. Mut.)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более  60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1973
	Молекулярный скрининг на микроделеции/ микродупликации хромосом
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 19 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1974
	Синдром Мартин-Белл (генодианостика синдрома ломкой X хромосомы)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1975
	Мутации в гене LDLR 
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1976
	Мутации в гене PCSK9
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1977
	Мутация в гене APOB100
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1978
	Комплексная диагностика наследственной гиперхолестеринемии
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1979
	Мутации гена NOTCH3
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1980
	Болезнь Паркинсона, комплексная диагностика,  ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Описание результата врачом - генетиком
	до 21 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1981
	Гентингтоноподобные заболевания, комплексная диагностика, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1982
	Синдром ДРПЛА, АТN1, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1983
	Митохондриальные заболевания, комплексная диагностика: митохондриальная ДНК, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 21 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1984
	Миотоническая дистрофия, тип 2, CNBP  (ZNF9), ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1985
	Боковой амиотрофический склероз, C9orf72, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1986
	Гентингтоноподобное заболевание, тип 2, JPH3, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1987
	Спастическая параплегия Штрюмпеля, тип 4, SPAST (SPG4), ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 21 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1988
	Гентингтоноподобное заболевание, тип 4 TBP, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1989
	Боковой амиотрофический склероз (БАС), SOD1, м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1990
	Торсионная дистония, тип 1, TOR1A (DYT1), ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1991
	Спиноцеребеллярные атаксии, редкие формы, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1992
	Болезнь Фабри, GLA, м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1993
	Спиноцеребеллярные атаксии, частые формы, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1994
	Дефицит альфа-1-антитрипсина, SERPINA1, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1995
	Поражения печени, гены ATP7B, PNPLA3, SERPINA1, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 13 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1996
	Неалкогольный жировой гепатоз, ген. PNPLA3, ч.м.
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Опс
	до 17 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1997
	Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС)
	Моча разовая
	Кол
	до 15 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	1998
	Определение активности биотинидазы (Недостаточность биотинидазы)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	1999
	ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (сукцинилацетон)
	моча
	кол.
	до 11
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2000
	Частая мутация в гене BD (недостаточность биотинидазы)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2001
	Частая мутация в гене GCDH (глутаровая ацидурия тип 1)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2002
	Частая мутация в гене HADHA (Недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2003
	Частая мутация в гене ACADM  (Недостаточность среднецепочечной дегидрогеназы жирных кислот MCAD)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2004
	Частые мутации в гене FAH (Тирозинемия тип I)
	Цельная кровь (ЭДТА)
	Кач
	до 11 р.д.
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2005
	Плацентарный фактор роста 
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2006
	Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2007
	Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF
	Сыворотка крови
	Кол
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2008
	Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки (Coronavirus SARS-CoV-2 RNA detection in nasopharyngeal and oropharyngeal smear)
	Мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки
	Кач
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2009
	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) Эбботт
	Сыворотка крови
	Кач
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2010
	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG (в т.ч. определение IgG - Abbott)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 2 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2011
	Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (кач),в т.ч. поствакцинальные (anti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qual., including post-vaccination). (подходит  пациентам исключительно с вакциной Спутник V)
	Сыворотка крови
	Кач
	до 6 к.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2012
	Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative)
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2013
	Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (с выдачей специального бланка результата для выезжающих в Израиль) (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative (special result form for those traveling to Israel))
	Сыворотка крови
	Кол
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2014
	Антитела к SARS-CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественное определение (Anti-SARS-CoV-2 (S protein, including RBD), antibodies, IgG, quantitative)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 4 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2015
	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG)
	Сыворотка крови
	Кол
	до 3 р.д.
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2016
	Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений
	Холестерин 
Холестерин – ЛПВП 
Холестерин – ЛПНП 
Холестерин не-ЛПВП 
Триглицериды 
	Фибриноген 
Высокочувствительный С-реактивный белок 
Протромбин, МНО 
Гомоцистеин 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2017
	Липидный профиль: расширенный
	Холестерин 
Холестерин – ЛПВП 
Холестерин – ЛПНП 
Холестерин не-ЛПВП 
Триглицериды 
	Аполипопротеин А1 
Аполипопротеин В 
Липопротеин  
Фракция холестерина ОНП 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2018
	Липидный профиль: скрининг
	Холестерин 
Холестерин – ЛПВП 
Холестерин не-ЛПВП 
	Холестерин – ЛПНП 
Триглицериды 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2019
	Липидный профиль: расширенный не натощак (Lipid Profile: Extended )
	Холестерин 
Холестерин – ЛПВП 
Холестерин – ЛПНП 
Холестерин не-ЛПВП 
Триглицериды 
	Аполипопротеин А1 
Аполипопротеин В 
Липопротеин  
Фракция холестерина ОНП 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2020
	Липидный профиль: скрининг не натощак (Lipid Profile: Screening)
	Холестерин 
Холестерин – ЛПВП 
Холестерин не-ЛПВП 
	Холестерин – ЛПНП 
Триглицериды 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2021
	Кардиориск, скрининг-new – с включением высокочувствительного тропонина и натрийуретического гормона (В-типа) N-концевого пропептида 
	Холестерин общий 
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) 
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) 
Холестерин не-ЛПВП (Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности 
Триглицериды 
	Аполипопротеин В 
Глюкоза  
Высокочувствительный С-реактивный белок  
Тропонин-I, высокочувствительный 
Натрийуретического гормона  N-концевой пропептид 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2022
	Не-ЛПВП холестерин натощак, мини-профиль
	Холестерин общий 
Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности)
	Холестерин не-ЛПВП, расчет
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2023
	Холестерин не-ЛПВП не натощак
	Холестерин общий 
 Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности)
	Холестерин не-ЛПВП, расчет
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2024
	Ремнантный холестерин натощак
	Холестерин общий 
 Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности)
Холестерин ЛПНП (липопротеидов низкой плотности), прямой метод
	Холестерин не-ЛПВП, расчет
Ремнантный холестерин, расчет
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2025
	Ремнантный холестерин не натощак
	Холестерин общий 
Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности)
Холестерин ЛПНП (липопротеидов низкой плотности), прямой метод 
	Холестерин не-ЛПВП, расчет
Ремнантный холестерин, расчет
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2026
	Липидный профиль: Здоровое сердце 
	Триглицериды 
Холестерин общий 
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности 
	Холестерин не-ЛПВП (Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности, не-ЛПВП (NHDL)
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2027
	Антифосфолипидный синдром, лабораторные критерии
	Антитела к кардиолипину IgG 
Антитела к кардиолипину, IgM 
	Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM 
Волчаночный антикоагулянт 
	до 6
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	2028
	Обследование печени: расширенное
	АлАТ 
АсАТ 
Гамма-ГТ 
Билирубин общий 
Щелочная фосфатаза 
Билирубин прямой 
Общий белок крови 
Холинэстераза
	Протромбин 
Холестерин 
HBsAg  
Anti-HCV total  
Глюкоза 
Мочевина 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2029
	Обследование печени: скрининг
	АлАТ 
АсАТ
Гамма-ГТ
	Билирубин общ 
Щелочная фосфатаза 
Билирубин прямой 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2030
	Скрининг аутоиммунного поражения печени
	Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) 
Антитела к микросомам печени и почек 
Антитела к митохондриям 
	Антинуклеарный фактор   
Антитела к париетальным клеткам желудка  
	до 8
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2031
	Скрининг
аутоиммунного поражения печени
	Антинуклеарный фактор (АНФ, HEp-2, титры. Антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток 
Антитела к митохондриям, IgG+A+M 
Антитела к гладкой мускулатуре, IgG+A+M 
	Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM 
Иммуноглобулины класса G 
Иммуноглобулины класса М 
	до 7
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2032
	ОБС176 Скрининг
аутоиммунного поражения печени
расширенный
	Антинуклеарный фактор 
Антитела к митохондриям, IgG+A+M 
Антитела к гладкой мускулатуре, IgG+A+M 
Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM
Иммуноглобулины класса G 
Иммуноглобулины класса М 
	Панель аутоантител при аутоиммунных заболеваниях печени (иммуноблот) - АМА-М2, М2-3Е, SP100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/RO-52 (1288)
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (1289)
	до 11
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2033
	Обследование почек: расширенное
	Общий белок в моче 
Альбумин (в моче) 
Проба Реберга
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) 
Креатинин 
	Мочевина 
K/Na/Cl 
Фосфор 
Кальций 
Общий анализ крови 
Общий белок в крови 
	до 2
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2034
	Диабетическая нефропатия: скрининг
	Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин 
 
	Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи 
Гликированный гемоглобин 
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2035
	Диабетическая нефропатия: расширенный
	Гликированный гемоглобин 
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин 
Альбумин (в крови) 
Мочевая кислота (в крови) 
Калий, натрий, хлор в сыворотке крови 
Паратиреоидный гормон
	25-OH витамин D 
Кальций общий 
Фосфор неорганический в крови 
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи 
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2036
	Диагностика целиакии: непереносимость белка злаковых (глютена)
	Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG 
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA 
Антитела к ретикулину, IgA и IgG 
Иммуноглобулин A (IgA), суммарно 
	Антитела класса IgА к тканевой трансглутаминазе 
Антитела класса IgG к тканевой трансглутаминазе 
Антитела к эндомизию, IgA 
	до 8
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2037
	Боли в суставах: расширенное обследование
	АСЛ-О (Антистрептолизин-О) 
С-реактивный белок (СРБ) 
Ревматоидный фактор, IgG 
Anti-Yersinia enterocolitica IgA (антитела класса IgA к антигенам иерсиний) 
Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica 
	Anti-Chlamydia tr.-IgA 
Anti-Chlamydia tr.-IgG 
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду  
Кальций 
Фосфор 
ДПИД 
Остеокальцин 
Паратгормон 
	до 4
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2038
	Артриты при ревматических заболеваниях
	АСЛ-О (Антистрептолизин-О) 
С-реактивный белок (СРБ) 
Ревматоидный фактор, IgG 
	Антиядерные антитела 
Общий анализ крови 
СОЭ  
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2039
	«Боли в суставах: скрининг (Arthralgia: screening tests)»
	Ревматоидный фактор 
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) 
С-реактивный белок (СРБ) 
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин-О) 
	Антинуклеарный фактор  
Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену IgG  
	до 8
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2040
	Контроль диабета: расширенный
	Альбумин 
Проба Реберга 
Глюкоза в моче 
Глюкоза в крови 
Гликированный гемоглобин (HbA1) 
Холестерин не-ЛПВП 
	Холестерин 
Холестерин – ЛПВП 
Холестерин – ЛПНП 
Триглицериды 
Креатинин  
Гомоцистеин 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2041
	Контроль диабета: расширенный
	Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)
Глюкоза (в крови) 
Гликированный гемоглобин
Триглицериды 
Холестерин общий 
Холестерин-ЛПВП 
Холестерин-ЛПНП 
Холестерин не-ЛПВП 
Общий белок
	Билирубин общий  
АлАТ  
АсАТ 
Мочевина   
Мочевая кислота   
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин 
Калий, Натрий, Хлор 
Анализ мочи общий  
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2042
	Контроль диабета: скрининг
	Глюкоза (16)
	Гликированный гемоглобин (HbA1) (18)
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2043
	Диабет: аутоиммунные маркёры
	АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) 
Антитела к глутаматдекарбоксилазе 
	Антитела к тирозинфосфатазе  
	до 11
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2044
	Диагностика анемий
	Общий анализ крови 
Лейкоцитарная формула 
Подсчет количества ретикулоцитов 
Железо 
Трансферрин 
	Ферритин 
В12 
Фолиевая кислота 
Латентная  железосвязывающая способность сыворотки крови 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2045
	Железодефицитная анемия: диагностика и контроль эффективности лечения
	Железо сыворотки 
Железо сыворотки 
Ферритин Ретикулоциты 
	Анализ крови. Общий анализ крови   
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2046
	Онкориск мужской: предстательная железа
	ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) 
	ПСА свободный  
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2047
	Гипогонадизм у мужчин
	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) 
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 
Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л)
	Эстрадиол   
Тестостерон  
Глобулин, связывающий половые гормоны   
Индекс инсулинорезистентности HOMA  
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2048
	Онкориск женский: шейка матки
	Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) 
	ВПЧ расширенный скрининг  
	до 3
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2049
	Программа скрининга рака шейки матки – определение ДНК ВПЧ и цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии
	Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау) 
	ВПЧ общий, ДНК 
	до 5
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2050
	Диагностика остеопороза
	Кальций 
Фосфор 
ДПИД 
	Остеокальцин 
Паратгормон 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2051
	Биохимия крови: расширенный профиль
	АлАТ 
АсАТ 
Билирубин общ 
Билирубин прямой 
Гамма-ГТ 
Глюкоза 
Общий белок 
Креатинин 
Мочевина 
Фосфатаза щелочная 
	Холестерин 
K/Na/Cl 
Холестерин – ЛПВП 
Холестерин – ЛПНП 
Холестерин не-ЛПВП 
Железо 
Кальций 
Амилаза 
ЛДГ 
Триглицериды 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2052
	Биохимия крови: минимальный профиль
	АлАТ
АсАТ
Билирубин общ 
Билирубин прямой 
Гамма-ГТ
Глюкоза 
Общий белок 
	
Креатинин 
Мочевина 
Фосфатаза щелочная 
Холестерин 
K/Na/Cl 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2053
	Биохимия крови: базовый профиль
	Глюкоза
Общий белок 
Билирубин общ 
Холестерин 
	АлАТ 
АсАТ 
Креатинин 
Мочевая кислота 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2054
	Ежегодная профилактика: минимальный скрининг
	Глюкоза 
Холестерин общий  Тиреотропный гормон 
	-
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2055
	Микро- и макроэлементы (Перекресток)
	Кальций общий (Ca) 
Магний (Мg) 
Фосфор неорганический (в крови) (P)
Железо сыворотки (Fe) 
	Цинк, сыворотка  
Селен, цельная кровь  
Медь, сыворотка  
	до 6 
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2056
	Щитовидная железа: расширенное обследование
	ТТГ 
АТ-ТПО 
Т4 своб 
	Т3 своб 
АТ-ТГ 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2057
	Щитовидная железа: скрининг
	ТТГ 
АТ-ТПО 
	Т4 своб 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2058
	Щитовидная железа: минимальный (Thyroid Gland: Minimal Profile)
	Тироксин свободный 
	Тиреотропный гормон
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2059
	Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла
	ФСГ 
ЛГ 
Пролактин 
Эстрадиол 
Тестостерон 
	ТТГ 
ДЭА-SO4 
Кортизол 
17-ОН-прогестерон 
ГСПГ 
	до 2
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2060
	Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла
	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) 
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 
Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л) 
Эстрадиол (E2) 
	Дегидроэпиандростерон-сульфат 
Глобулин, связывающий половые гормоны  
17-ОН-прогестерон 
Антимюллеров гормон  
Индекс инсулинорезистентности HOMA 
Тестостерон 
	до 2
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2061
	Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль
	Антитела к фосфолипидам IgM/IgG 
Антиядерные антитела (антинуклеарные антитела) 
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) 
Антитела к тиреоидной пероксидазе  (АТ-ТПО, микросомальные антитела)  
	Волчаночный антикоагулянт 
АЧТВ 
Протромбин 
Иммуноглобулины класса A  
Иммуноглобулины класса М  
Иммуноглобулины класса G  
	до 3
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	2062
	Оценка андрогенного статуса
	Тестостерон
ГСПГ
	17-ОН-прогестерон 
ДЭА-S04 
	до 2
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2063
	TORCH-инфекции
	Anti-CMV-IgG 
Anti-CMV-IgM 
Anti-HSV-IgG (к вирусу простого герпеса I и II типов) 
Anti-HSV-IgМ 
	Anti-Rubella-IgG  
Anti-Rubella-IgM 
Anti-Toxo-IgG  
Anti-Toxo-IgM 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2064
	Женский гормональный профиль: нарушения менструального цикла, скрининг
	Фолликулостимулирующий гормон 
Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л)
	Эстрадиол 
Тестостерон 
Лютеинизирующий гормон 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2065
	Беременность: 1-й триместр (1-13 недели) или 1-й визит
	Общий белок
Мочевина 
Креатинин
Билирубин общий 
Билирубин прямой (связанный, конъюгированный) 
АлАТ 
АсАТ 
АЧТВ 
Протромбин, МНО (протромбиновое время) 
Фибриноген 
ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) 
Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM) 
	HBsAg  
Anti-HCV total  
Краснуха IgG 
Краснуха IgM 
Глюкоза 
Общий анализ крови 
Лейкоцитарная формула 
СОЭ  
Группа крови 
Резус-принадлежность 
ТТГ 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2066
	Беременность: 2-й триместр (14-28 недели)
	Общий анализ крови 
Лейкоцитарная формула
	СОЭ 
Анализ мочи общий  
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2067
	Беременность: 3-й триместр (от 29-30 недель)
	Общий анализ крови 
Лейкоцитарная формула 
ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) 
Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM)
HBsAg (австралийский антиген, кач.)
Anti-HCV total (антитела к антигенам вируса гепатита С, суммарно) 
АЧТВ (1)
Протромбин 
	СОЭ  
Глюкоза 
Общий белок 
Мочевина 
Креатинин 
Билирубин общий 
Билирубин прямой  
АлАТ 
АсАТ 
Фибриноген 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2068
	ВИЧ, сифилис, гепатит В, С
	ВИЧ 
RPR 
HBsAg 
	Anti-HCV-total 
Syphilis EIA  
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2069
	Секс в большом городе: 6 инфекций (анализ крови)
	ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) 
Сифилис RPR 
HBsAg (австралийский антиген, кач.) 
Anti-HBc total (антитела к HBcor-антигену вируса гепатита B, суммарно) 
Anti-HCV total (антитела к антигенам вируса гепатита С, суммарно)
Anti-Chlamydia tr.-IgA 
Anti-Chlamydia tr.-IgG 
	Anti-HSV-2 IgG  
Сифилис  
	до 4
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2070
	Секс в большом городе: 14 инфекций + мазок на микрофлору
	Candida albicans, определение ДНК 
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму 
Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК 
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum), определение ДНК 
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК 
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК 
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК 
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК 
	Трихомонада , определение ДНК 
Герпес-вирус I, II типа , определение ДНК 
Вирус папилломы человека 16 и 18 типов , определение ДНК 
ВИЧ 1, 2: антиген + антитела  
Anti-Treponema pallidum IgM+IgG , суммарно) 
HBsAg  
Anti-HCV total  
	до 3
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2071
	Секс в большом городе: 12 инфекций + КВМ (урогенитальный соскоб)
	Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК 
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК 
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum), определение ДНК 
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК 
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК 
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК 
	Микоплазма , определение ДНК 
Герпес-вирус I, II типа , определение ДНК 
Цитомегаловирус, определение ДНК   
Вирус папилломы человека 16 и 18 типов , определение ДНК + КВМ
Candida albicans, определение ДНК 
	до 2
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2072
	Секс в большом городе: 8 инфекций + мазок на микрофлору
	ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) 
HBsAg (австралийский антиген, кач.) 
Anti-HCV total (антитела к антигенам вируса гепатита С, суммарно) 
Anti-Treponema pallidum IgM+IgG (антитела классов IgM, IgG к антигенам бледной трепонемы (возбудитель сифилиса), суммарно) 
	Хламидии , определение ДНК 
Трихомонада , определение ДНК 
Микоплазма , определение ДНК 
Микроскопическое исследование окрашенного мазка – бактериоскопия 
Гонококк , определение ДНК 
	до 3
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2073
	Проблемы веса (первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями веса)
	HbA1c 
Холестерин-ЛПВП 
Триглицериды 
Пролактин 
Лептин (Leptin)
Глюкоза 
	Холестерин 
Холестерин -ЛПНП 
ТТГ 
Кортизол  
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2074
	Проблемы веса (первичное обследование пациентов с нарушением веса)
	Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов 
Глюкоза (в крови) 
Гликированный гемоглобин 
Триглицериды
Холестерин общий 
Холестерин-ЛПВП 
Холестерин-ЛПНП 

	Гамма-глутамилтранспептидаза  
АлАТ  
АсАТ 
Билирубин общий  
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин 
Мочевая кислота  
Тиреотропный гормон  
Пролактин   
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2075
	Перед диетой: минимальное обследование
	HbA1c 
Холестерин-ЛПВП 
Триглицериды 
Глюкоза 
	Холестерин 
Холестерин -ЛПНП 
Холестерин не-ЛПВП 
ТТГ 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2076
	Перед диетой: дополнительное обследование
	Общий анализ крови 
Лейкоцитарная формула 
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) 
АлАТ 
АсАТ 
Гамма-глутамилтранспептидаза
Общий белок 
Мочевина
Креатинин
	Мочевая кислота 
Амилаза 
Билирубин общий 
Т4 свободный 
Пролактин 
Тестостерон 
ГСПГ 
ФСГ 
ЛГ 
Кортизол 
Фибриноген 
С-Пептид 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2077
	Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, суточная моча (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин суточной мочи с расчетом суточной экскреции)
	Кальций (суточная моча)
Магний, суточная моча (суточная экскреция) 
Фосфор (суточная моча) 
Оксалаты суточной мочи 
	Мочевая кислота 
Креатинин  
	до 5
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2078
	Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, разовая порция мочи (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин разовой порции мочи, с расчетом нормализованных по креатинину показателей)
	Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи 
Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения)
Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) 
	Оксалаты, разовая порция мочи  
Мочевая кислота, разовая порция мочи  
	до 5
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2079
	Лабораторная диагностика гиперандрогенемии
	Тестостерон 
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04) (
	Андростендион  
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза , инсулин , расчет индекса HOMA-IR 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2080
	Оценка гормонального статуса при нарушении менструального цикла
	Антимюллеров гормон (АМГ) 
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 
	Фолликулостимулирующий гормон  
	до 3
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2081
	Гормональное обследование для женщин в период менопаузального перехода
	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) 
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle Stimulating Hormone, FSH) 
	Эстрадиол  
Индекс инсулинорезистентности HOMA  
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2082
	Комплексное гормональное обследование для мужчин
	Тестостерон 
Глобулин, связывающий половые гормоны 
Лютеинизирующий гормон 
Пролактин 
	Тиреотропный гормон 
Индекс инсулинорезистентности HOMA 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2083
	ОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле)
	Цитологическое исследование двух соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа 
Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae 
Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae 
Anti-Сhlamydophila pneumoniaе, IgM (антитела класса IgM к Сhlamydophila pneumoniae) 
Anti-Сhlamydophila pneumoniae, IgG (антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae) 
	Антитела класса IgA к Bordetella pertussis 
Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir. 
Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir. 
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам   
Общий анализ крови 
Лейкоцитарная формула 
СОЭ  
Антитела класса IgM к Bordetella pertussis 
	до 6
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2084
	Контрольное исследование после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции
	Лейкоцитарная формула 
Общий анализ крови 
Глюкоза 
Билирубин общий 
Холестерин общий 
АлАТ 
	АсАТ  
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин 
С-реактивный белок 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2085
	Аллергия на животных, пыль, плесень
	IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) 
Кошка (эпителий) 
Собака (эпителий) 
Таракан (Blatella germanica) 
Dermatophagoides pteronyssinus 
	Dermatophagoides farinae 
Penicillium notatum 
Cladosporium herbarum 
Aspergillus fumigatus 
Candida albicans 
Alternaria tenuis 
Домашняя пыль 
Смесь аллергенов домашних грызунов 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2086
	Аллергия на пищевые продукты
	IgE 
Яичный белок
Коровье молоко 
Треска 
Пшеничная мука 
Арахис 
Соевые бобы 
Фундук
Крабы 
Креветки 
	Томаты 
Морковь 
Яичный желток 
Сельдерей 
Апельсин 
Грейпфрут 
Лимон 
Клубника 
Шоколад 
Дрожжи пекарские 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2087
	Аллергия на плесень 
	IgE 
Penicillium notatum 
	Cladosporium herbarum 
Aspergillus fumigatus 
Alternaria tenuis 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2088
	Аллергия на растения
	IgE 
Панель аллергенов травы: ежа сборная 
Панель аллергенов травы: колосок душистый 
	Панель аллергенов деревьев 
Панель аллергенов сорной травы 
Тополь 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2089
	Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг
	Тромбиновое время 
АЧТВ 
	Протромбин, МНО 
Фибриноген 
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	2090
	Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная
	АЧТВ 
Тромбиновое время 
Протромбин, МНО 
Фибриноген 
D-димер
	Антитромбин III, % активности  
Плазминоген, % активности 
	1
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели.  Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.  Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.  Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.                                                   Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. 

	2091
	Оценка метаболизма костной ткани и риска остеопороза: расширенное обследование (Metabolic bone and osteoporosis risk evaluation: comprehensive examination)
	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ 
Глюкоза (в крови) 
АлАТ 
АсАТ 
Фосфатаза щёлочная 
Клубочковая фильтрация 
	Кальций общий 
Магний 
Фосфор неорганический  
Beta-Cross laps 
Маркёр формирования костного матрикса P1NP 
	до 2
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2092
	Ревматоидный артрит (Rheumatoid arthritis)
	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ 
С-Реактивный белок 
	Ревматоидный фактор 
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2093
	Микро и макроэлементы (Micro-elements and macro-elements)
	Кальций общий 
Магний в сыворотке 
Фосфор неорганический в крови 
	Железо сыворотки 
Медь, сыворотка 
Селен, цельная кровь 
Цинк, сыворотка 
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2094
	Оценка витаминного статуса (Assessment of vitamin status)
	25OH витамин D 
Фолиевая кислота 
Витамин B12
	Витамин Е в сыворотке 
Витамин К1 в сыворотке 
Витамин А в сыворотке 
	до 4
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2095
	Панель Первичный миелофиброз
	Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) Cytogeneticanalysisofbonemarrow (karyotype) 
Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): качественная оценка наличия соматической мутации V617F гена JAK2. (ПЦР, качеств) 
	Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR  Analysisof CALR genemutations, deletions, insertions, PCR, qualitative 
Анализ мутации и делеции в гене MPL  Analysis of MPL gene mutations, deletions,  
	до 23
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2096
	Панель Крупноклеточная лимфома
	Кариотипонкогематологический Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood 
Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) (FISH, quantitative) 
	Анализ делеции ТР53 гена  AnalysisofТР53 genedeletion  
	до 23
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2097
	Панель Лимфома из клеток мантийной зоны
	Кариотип онкогематологический Karyotype, HematologicDisorders, PeripheralBlood 
Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) Analysisoftranslocation t(11;14)(q13;q32) (FISH,quantitative) 
	Анализ делеции ТР53 гена  AnalysisofТР53 genedeletion  
	до 23
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2098
	Панель Лимфома Беркита
	Кариотипонкогематологический Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood 
Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) AnalysisofТР53 genedeletion (FISH, quantitative) 
	Анализ перестроек MYC гена -t, t)  Analysis of MYC gene rearrangements -t, t  
	до 23
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2099
	Панель Гиперэозинофильный синдром
	Цитогенетическийанализклетоккостногомозга (кариотип) Cytogenetic analysis of bone marrow (karyotype) 
Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements FGFR1 (FISH, quantitative)) 
	Анализ перестроек гена PDGFRB  Analysisofgenerearrangements PDGFRB  
Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFRA AnalysisofchimericgeneFIP1L1/PDGFRA 
	до 7
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2100
	Панель Фолликулярная лимфома
	Кариотипонкогематологический Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood 
Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) AnalysisofТР53 genedeletion (FISH, quantitative) 
	Анализ перестроек BCL2 гена t,t,t  Analysis of BCL2 gene rearrangements t,t,t  
	до 23
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2101
	Панель МАЛТ-лимфома
	Кариотип онкогематологическийKaryotype, HematologicDisorders, PeripheralBlood 
Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) Analysisoftranslocation t(11;14)(q13;q32) (FISH,quantitative) 
	Анализ делеции ТР53 гена  AnalysisofТР53 genedeletion  
Анализ транслокации t  Analysis of translocation t  
	до 9
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2102
	Панель Эссенциальная тромбоцитемия
	Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) Cytogeneticanalysisofbonemarrow (karyotype) 
Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): качественная оценка наличия соматической мутации V617F гена JAK2. (ПЦР, качеств) 
	Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR  Analysisof CALR genemutations, deletions, insertions, PCR, qualitative 
Анализ мутации и делеции в гене MPL  Analysis of MPL gene mutations, deletions,  
	до 23
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2103
	Панель Истинная полицитемия
	Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) Cytogeneticanalysisofbonemarrow (karyotype) 
Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) Analysis of JAK2 Exon 12 mutations (PCR qualitative) 
	Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний : качественная оценка наличия соматической мутации V617F гена JAK2.  
	до 23
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2104
	Панель Диффузная В-крупноклеточная лимфома
	Кариотип онкогематологическийKaryotype, HematologicDisorders, PeripheralBlood 
Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) AnalysisofТР53 genedeletion (FISH, quantitative) 
	Анализ перестроек гена BCL- 6 )  Analysisof BCL- 6 generearrangements   
	до 9
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2105
	Панель Хронический миелолейкоз (Panel Chronic myelogenous leukemia, CML)
	Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) Cytogeneticanalysisofbonemarrow (karyotype) 
Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств 
	Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -количественная RQ ПЦР  Analysisofthe BCR/ABL relativeexpression, RQ-PCR, quantitative 
	до 9
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2106
	Панель Острые лимфобластные лейкозы
	Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) Cytogeneticanalysisofbonemarrow (karyotype) 
Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств 
	Анализ химерного гена MLL/AF4 -t  Analysis of chimeric gene MLL/AF4 -t  
Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t  Analysisofchimericgene E2A/PBX1 - t  
	до 9
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2107
	Жиро- и водорастворимые витамины
	25-OH витамин D 
Фолиевая кислота 
Витамин B12 
Витамин В1 – тиамин, плазма 
Витамин В2 – рибофлавин, плазма 
Витамин В3 – никотинамид, плазма 
	Витамин В5 – пантотеновая кислота 
Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма 
Витамин С в плазме 
Витамин К1 в сыворотке 
Витамин Е в сыворотке 
Витамин А в сыворотке 
	до 4
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2108
	Жирорастворимые витамины
	25-OH витамин D 
Витамин К1 в сыворотке
	Витамин Е в сыворотке 
Витамин А в сыворотке 
	до 4
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2109
	Водорастворимые витамины
	Фолиевая кислота 
Витамин B12 
Витамин В1 – тиамин, плазма 
Витамин В2 – рибофлавин, плазма 
Витамин В3 – никотинамид, плазма 
	Витамин В5 – пантотеновая кислота 
Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма 
Витамин В7 – биотин 
Витамин С в плазме 
	до 4
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2110
	Нейротропные витамины
	Витамин B12 
Витамин В1 – тиамин, плазма 
	Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма 
	до 4
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2111
	Витамин D и минеральный обмен
	25-ОН витамин D, Кальций общий, Альбумин,
Магний, Фосфор неорганический 
	Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин  
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2112
	ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ. Расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта
	Лактобактерии, определение ДНК  
Гарднерелла, определение ДНК 
Prevotella spp., ДНК; Atopobium vaginae, ДНК; Leptotrichia amnionii group, ДНК 
Мобилункус, определение ДНК 
Кандидоз скрининг (определение  общей ДНК грибов (Fungi) 
Трихомонада, определение ДНК 
Хламидии, определение ДНК 
Гонококк, определение ДНК 
Цитомегаловирус, определение ДНК 
Микоплазма, определение ДНК 
	0
	до 2
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2113
	Инбиофлор Скрин. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта
	Лактобактерии, определение ДНК 
Гарднерелла, определение ДНК 
Кандидоз скрининг (определение  общей ДНК грибов (Fungi) 
Кандида, определение ДНК 
Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК 
Уреаплазма, определение ДНК 
Микоплазма, определение ДНК 
	Микоплазма, определение ДНК 
Трихомонада, определение ДНК 
Хламидии, определение ДНК 
Гонококк, определение ДНК 
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа , определение ДНК 
Цитомегаловирус, определение ДНК 

 
	до 2
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2114
	ИНБИОФЛОР-МАКСИ. Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта
	Биофлор. Исследование микробиоценоза урогенитального тракта. (Общая бактериальная масса (ОБМ) 
ИНБИОФЛОР. Кандидоз, скрининг (ДНК микроскопических грибков (тест Fungi) 
Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum, DNA) 
Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) 
Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) 
Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) 
Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) 
	Хламидии, определение ДНК  
Гонококк, определение ДНК  
Герпесвирус человека 1 и 2 типа , определение ДНК, типирование , DNA) 
Цитомегаловирус, определение ДНК  
Мобилункус, определение ДНК  
	до 2
	Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2115
	БИОФЛОР. Исследование микробиоценоза урогенитального тракта
	Биофлор. Исследование микробиоценоза урогенитального тракта (Общая бактериальная масса (ОБМ), ДНК Lactobаcillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., контроль взятия материала (КВМ)) (3036)
	0
	до 2
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2116
	Перед назначением антикоагулянтов (Before prescribing anticoagulants)
	Глюкоза (в крови) (16)
Общий белок (в крови)
Белковые фракции 
Билирубин общий
Билирубин прямой 
Холестерин общий 
АлАТ 
АсАТ 
Гамма-глутамилтранспептидаза
Фосфатаза щёлочная 
Креатинин (в крови) 
Мочевина (в крови) 
	Калий, натрий, хлор в сыворотке крови 
	1
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2117
	Обследование перед вакцинацией против COVID-19
	Общий анализ крови , Лейкоцитарная формула , Билирубин общий , Креатинин (в крови), Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM 
	Антитела к спайковому  белку SARS-CoV-2, IgG , в т. ч. поствакцинальные  
	до 3
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2118
	Диагностика постковидного синдрома
	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов)Билирубин общий 
АлАТ АсАТ
Креатинин (в крови) 
Глюкоза (в крови)
Гликированный гемоглобин
	Общий белок  
С-реактивный белок  
Тропонин-I, высокочувствительный 
Тиреотропный гормон  
Кальций общий 
Магний в сыворотке 
Антитела, количественные, к спайковому  белку SARS-CoV-2, IgG 
	до 2
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2119
	Первичное лабораторное обследование детей при подозрении на развитие осложнений после инфекции COVID-19
	Лейкоцитарная формула
Общий анализ крови 
Глюкоза 
Билирубин общий
Холестерин общий 
	АлАТ 
АсАТ 
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин 
С-реактивный белок
	до 2
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки  содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.

	2120
	Для переболевших COVID-19. Витамины и минералы
	Кальций общий 
Магний в сыворотке 
Фосфор неорганический в крови 
Железо сыворотки 
	25OH витамин D 
Фолиевая кислота 
Витамин B12 
Цинк, сыворотка 
	до 6
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2121
	Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке
	Медь, селен, цинк
	-
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2122
	Токсичные микроэлементы (тяжёлые металлы) в цельной крови
	Кадмий, ртуть, свинец
	-
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2123
	Микроэлементы в сыворотке и цельной крови: скрининг 
	Сыворотка: таллий, кобальт, цинк, селен, молибден, мышьяк, медь, никель, золото.  
	Цельная кровь: кадмий, марганец, ртуть, свинец
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2124
	Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в моче 
	Алюминий (Al), мышьяк (As), кадмий (Cd), кобальт (Co), медь (Cu), железо (Fe), ртуть (Hg), 
	марганец (Mn), никель (Ni), свинец (Pb), селен (Se), таллий (Tl), цинк (Zn)
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2125
	Токсичные микроэлементы в волосах
	Алюминий (Al), литий (Li), кадмий (Cd), 
	мышьяк (As), ртуть (Hg), свинец (Pb), таллий (Tl)
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2126
	Токсичные и эссенциальные микроэлементы в волосах 
	Мышьяк (As), кобальт (Co), свинец (Pb), литий (Li), марганец (Mn), ртуть (Hg),  никель (Ni), таллий (Tl), 
	алюминий (Al), ванадий (V), хром (Cr), селен (Se), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), серебро (Ag)
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2127
	Большой скрининг элементного состава волос  
	Алюминий (Al), барий (Ba), бериллий (Be), бор (B), ванадий (V), висмут (Bi), вольфрам (W), галлий (Ga), германий (Ge), железо (Fe), золото (Au), йод (I), кадмий (Cd), калий (K), кальций (Ca), кобальт (Co), кремний (Si), лантан (La), литий (Li), магний (Mg), марганец (Mn), 
	 медь (Cu), молибден (Mo), мышьяк (As), натрий (Na), никель (Ni), олово (Sn), платина (Pt), ртуть (Hg), рубидий (Rb), свинец (Pb), селен (Se), серебро (Ag), стронций (Sr), сурьма (Sb), таллий (Tl), фосфор (P), хром (Cr), цинк (Zn), цирконий (Zr)
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2128
	Токсичные микроэлементы в ногтях
	Алюминий (Al), литий (Li), кадмий (Cd), мышьяк (As),
	 ртуть (Hg), свинец (Pb), таллий (Tl)
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2129
	Токсичные и эссенциальные микроэлементы в ногтях
	Мышьяк (As), кобальт (Co), свинец (Pb), литий (Li), марганец (Mn), ртуть (Hg), никель (Ni), таллий (Tl),
	 алюминий (Al), ванадий (V), хром (Cr), селен (Se), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), серебро (Ag)
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.

	2130
	Большой скрининг элементного состава ногтей
	Алюминий (Al), барий (Ba), бериллий (Be), бор (B), ванадий (V), висмут (Bi), вольфрам (W), галлий (Ga), германий (Ge), железо (Fe), золото (Au), йод (I), кадмий (Cd), калий (K), кальций (Ca), кобальт (Co), кремний (Si), лантан (La), литий (Li), магний (Mg), марганец (Mn),
	 медь (Cu), молибден (Mo), мышьяк (As), натрий (Na), никель (Ni), олово (Sn), платина (Pt), ртуть (Hg), рубидий (Rb), свинец (Pb), селен (Se), серебро (Ag), стронций (Sr), сурьма (Sb), таллий (Tl), фосфор (P), хром (Cr), цинк (Zn), цирконий (Zr)
	до 5
	Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.



В составе заявки на участие в аукционе должны быть представлены сведения, предусмотренные документацией об аукционе с учетом иных положений документации. При описании предложений, участниками закупки должны приниматься общепринятые обозначения, сокращения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и документации об аукционе. 
При этом следует руководствоваться следующими правилами: союз «и» означает перечисление, знак «запятая» означает перечисление (за исключением случаев указанных в настоящей инструкции), союз «или» означает, что необходимо выбрать только один из перечисляемых вариантов значений показателей товара, союз «либо» означает, что необходимо выбрать только один из перечисляемых вариантов значений показателей товара, знак препинания «точка с запятой» означает слово «или», знак «/» обозначает слово «или», знак «±» или «+-» обозначает допустимые пределы изменения каких-либо параметров, знак «≥» следует читать как «более или равно», знак «≤» следует читать как «менее или равно», знак «>» следует читать как «больше», знак «<» следует читать как «меньше», значения «не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «более», «больше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «менее», «меньше» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение, «свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; значения «в пределах», «в диапазоне», «… - …», «в интервале» означает диапазон значений, включая крайние значения, среди которых нужно указать конкретное значение из этого диапазона; знаки «…», «÷» обозначают интервал значений, среди которых нужно указать конкретное значение, слова «не хуже», «не ниже», «не  ранее», "мин", "min", минимум" являются синонимичными слову «не менее», слова «не лучше», «не выше», «не позднее», "макс", "max", "максимум" являются синонимичными слову «не более». При указании значения показателя, сопровождающегося предлогом «от», указанное значение является минимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель не менее установленного заказчиком значения. При указании значения показателя, сопровождающегося предлогом «до», указанное значение является максимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель не более установленного значения. В случае указания в документации сорта товара (материала) слова «не ниже», «не хуже» и синонимы подразумевают обратный отсчет сортов, например, первый сорт выше второго.  В случае указания требования к показателю товара в виде диапазона, с использованием словесного обозначения «от» «до» принимая во внимание, что ограничение может быть только минимального значения показателя, или только максимального значения показателя, или и минимального и максимального значения, «от цифровое обозначение до цифровое обозначение», то такой показатель диапазона следует считать не изменяемым. Отдельные пункты могут содержать индивидуальные условия, которые указываются в конкретном пункте, например, обязанность «выбрать». В случае, если значения показателя товара (материала) перечисляются через запятую, а в завершении перечисления указан союз «или», то необходимо выбрать только один из перечисляемых вариантов значений показателей товара. В остальных случаях при перечислении значений показателя товара через знак препинания «запятую» - необходимо указать все перечисленные значения. В случае указания значений показателей при сопровождении словами «интервал …», «диапазон…», участнику закупки необходимо указать именно интервал (диапазон) значений, с учетом требований к таким значениями. Значение показателей по параметрам: «фракция», «температура эксплуатации», «температура применения», «температура нанесения», «температура хранения», «зона ограничения яркости», «концентрационные пределы воспламенения» должны быть указаны в диапазонах, с учетом требований к такому значению, установленных в документации об аукционе в электронной форме. Указываемое диапазонное значение должно иметь конкретные нижнюю и верхнюю границы диапазона. Если значения показателей описываются с использованием слов «приблизительно», «примерно», «около», «ориентировочно» то диапазон значений требуемого показателя может варьироваться в интервале ±10% от указанного заказчиком значения, при этом указанные слова не должны присутствовать в заявке участника закупки в предлагаемых показателях (характеристиках) товара. Знак «/» следует читать как «или», за исключением случаев, когда показатель подобным образом указан в нормативной документации при обозначении марки, сорта, группы, класса или подкласса товара (материала). В последнем случае знак «/» указывается в составе первой части заявки в неизменном виде. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в аукционной документации. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Предложение участника (сведения о предлагаемом товаре (материале)) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов: «или эквивалент», «или аналог», «не менее», «не более», «менее», «более» союзов «или», «либо», «и (или)», «не хуже», «лучше», «выше», «ниже», «меньше», «больше», «>», «<», «≤», «≥», «превышает», «не превышает», «превышать», «не превышать», «или», «+/-», «свыше». Употребление словосочетаний: «в основном», «и другое», «может быть», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «минимальное значение», «минимальный диапазон», «максимальное значение», «максимальный диапазон», «наибольшее значение», «наименьшее значение», «не должен превышать», «не может превышать», слов «приблизительно», «ориентировочно», «примерно», «около», «рекомендуемый», «предполагается», «максимум», «maximum», «минимум», «minimum» (либо сокращений указанных слов: «прибл.», «прим.», «ок.», «возм.», «ориент.», «макс.», «мин.», «max.», «min.») не допускается. Недопустимо описание характеристик требуемых заказчику товаров (материалов) в виде неконкретных значений, в том числе диапазонов (интервалов), кроме случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.
Если в Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», Участником закупки должен быть предложен товар, со значениями заданными в Техническом задании, данные значения показателей не изменяются.
Значение показателя: «Концентрация апротинина» - не изменяется.
Значение показателя: «Обеспеченности стабильности разделения сыворотки и сгустка - без повторного центрифугирования»  - не изменяется.
Если в Техническом задании установлено требование к сроку годности, сопровождаясь при этом словами «не менее» или «более», Участником закупки должен быть указан срок годности, но без сопровождения словами «не менее» или «более».

