Техническое задание на электроустановочные материалы для мелкого ремонта в зданиях общежития и Школы-студииМХАТ.

1.	Выключатель накладной Легранд 1 клавиша – 3 шт.

2.	Выключатель встраиваемый Легранд 1 клавиша – 2 шт.

3.	Выключатель накладной 2 клавиши Легранд – 3 шт.

4.	Выключатель встраиваемый 2 клавиши Легранд – 2 шт.

5.	Розетка накладная одинарная Легранд – 3 шт.

6.	Розетка накладная двойная Легранд – 3 шт.

7.	Розетка встраиваемая одинарная Легранд – 5 шт.

8.	Рамка одинарная Легранд –1 шт.

9.	Рамка двойная Легранд –1 шт.

10.	Рамка тройная Легранд –1 шт.

11.	 Автомат однополюсной АВВ 16 А – 3 шт.

12.	 Автомат однополюсной АВВ 25 А – 1 шт.

13.	 Клемма на 2 провода Wago 0,5-6 кв.мм с рычажками без пасты (221-412) - 20 шт.

14.	Клемма на 3 провода Wago 221-413 0,2-4 кв.мм с рычажками без пасты – 20 шт.

15.	Распаечная коробка 100х100х50мм – 3 шт.

16.	 Подрозетники для ГКЛ – 10 шт.

17.	Подрозетники для бетона – 10 шт.

18.	 Изолента – 3 шт.

19.	 Потолочный универсальный светодиодный светильник Uniel ulp-6060 36w/5000к/ll ip40 premium+ opal white UL-00010685 – 15 шт.

21.	Пульт "3 в 1 для Came" V3 – 3 шт.

22.	Пульт для DoorHan TRANSMITTER – 2PRO двухканальный ДорХан – 3 шт.

23.	Прожектор светодиодный уличный Wolta WFL-100W/08 100 Вт 5700К IP65 нейтральный белый свет – 2 шт.

24.	Лампа LED GU 10  7.0W 55mA 2800K 220V – 10 шт.

25.	Светильник светодиодный RLP-VC 6Вт 6500К IP40 420лм 230В 95мм круглый встраив. панель бел. IN HOME 4690612024516 – 20 шт.

26.	T5UV12ELC - 100 шт.

27.	T5QV85ELC - 50 шт.

28.	K7LV30ELC - 10 шт.

29.	D7RV12ELC - 100 шт.

30.	D7SV17ELC - 50 шт.

31.	K7QV10ELC - 100 шт.

32.	K4QV10ELC - 50 шт.

33.	M2ZV10ELC - 20 шт.

34.	G1LV10ELC - 30 шт.

35.	G4PV90ELC - 100 шт.

36.	G7QV12ELC - 100 шт.

37.	G7NV17ELC - 100 шт.

38.	CT8V12ELB - 50 шт.

39.	CT8D12ELB - 50 шт.

40.	B4UV45ELC - 30 шт.

41.	C4MV10ELC - 50 шт.

42.	CR8D21ELB - 25 шт.

43.	Светодиодный рефлектор MR 16 GU 5.3 4200 K 6 W – 10 шт.