III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его характеристик, потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение характеристики

	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1.
	Микрометр
КТРУ 26.51.33.131-00000001
	
	

	1.1
	Соответствие стандарту
	
	ГОСТ 6507-90

	1.2
	Тип микрометра
	
	МК

	1.3
	Диапазон измерений 
	мм
	125-150

	1.4
	Цена деления 
	мм
	0,01

	1.5
	Способ отображения результата
	
	механический

	1.6
	Способ отсчета
	
	механический

	2.
	Набор концевых мер длины
ОКПД 2 32.99.53.130
	
	

	2.1
	Соответствие стандарту
	
	ГОСТ 9038-90

	2.2
	Номер набора
	
	№14

	2.3
	Класс
	
	1



Требования к упаковке, маркировке (этикеткам) 
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. 
Требования к товару 
[bookmark: _GoBack]Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
Стоимость товара включает в себя все расходы с доставкой, разгрузкой по месту нахождения Заказчика. Доставка, выгрузка производится силами Поставщика по адресу: 680021, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 89, ауд. 4116а.
Требования к гарантии 
	Требуется гарантия на товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приемки. 
[bookmark: Строка2] Срок поставки товара - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения контракта.

Контактные лица: Зав. учебными мастерскими кафедры «ТТК» Демаков Константин Константинович, тел. +7 (4212) 406-202, сот. 8-924-329-34-17.
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