Приложение

от «____» ___________ 20___г. № _____________

Описание объекта закупки (техническое задание)

Комплекс ремонтно-восстановительных работ

экспозиционного оборудования.

1.Общая часть

- Настоящее описание объекта закупки (техническое задание) определяет технические и организационные требования по комплексу ремонтно-восстановительных работ экспозиционного оборудования.

- Целью выполнения работ является:

|  | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка (укрытие пленкой полов, частично стен) | м2 | 152 |
| 2. | Зачистка стен от старой краски, герметика, расчистка более глубоких слоев от серпянки (вздутие на соединительных швах) и старой шпаклевки | м2 | 152 |
| 3. | Грунтовка поверхности стен после расчистки и перед покраской в 2 слоя | м2 | 228 |
| 4. | Шпаклевка стен полная в 2–3 слоя | м2 | 228 |
| 5. | Шпаклевка подиума, шлифовка поверхности, покраска | шт. | 1 |
| 6. | Шлифовка поверхности стен | м2 | 228 |
| 7. | Сложная покраска стен в 3 слоя | м2 | 228 |
| 8. | Накатка пленки | м2 | 2 |

1.3. Сроки выполнения работ: с 29 июня по 6 июля. Работы выполняются по согласованию с Заказчиком.

1.4. Сведения о Заказчике: ФГБУК «Государственный научно-исследовательский

музей архитектуры имени А. В. Щусева»

1.5. Место оказание услуг: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д. 5/25, с1, выставочные залы «Парадной Анфилады» (зал 14)

2.Требования к оказанию услуг:

2.1.  Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполняемых работ в полном объеме в течение всего срока выполнения работ. Все выполненные работы должны соответствовать требованиям и предпочтениям Заказчика, изложенным в настоящем Техническом задании.

2.2. Материалы, используемые при создании выставки, должны быть инертными, соответствовать требованиям Контракта, Технического задания, проекта выставки и отвечать мировой музейной практике.

2.3. Подрядчик должен учитывать особенности выполнения работ в условиях памятника культуры.

Показатели надежности комплекса выставки должны обеспечивать функционирование выставки в режиме 9 часов в сутки в течение всего срока работы выставки.

2.4. Все работы выполняются Подрядчиком – из его материалов, его силами (трудовыми ресурсами) и средствами (оборудование, специализированная техника и прочее.).

2.5. Подрядчик обеспечивает участие своих представителей в рабочих и иных комиссиях, совещаниях, назначаемых Заказчиком, органами государственной власти и контролирующими органами для приемки работ или их частей по Контракту, а также при проведении проверок целевого использования бюджетных средств.

2.6. Подрядчик несет ответственность за выполненные им работы в течение всего срока работы выставки (до ее окончания), а также несет риск случайной гибели или повреждения результата работ до их передачи Заказчику.

2.7. Работы должны выполняться строго по согласованному между Заказчиком и Подрядчиком графику выполнения работ.

2.8. Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы в отношении материалов и инструментов, необходимых для создания экспозиции выставки, должны производиться Подрядчиком с применением профессионального оборудования, с соблюдением норм и правил по охране труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности, в том числе установленных Заказчиком.

2.9.Перед началом монтажных и демонтажных работ полы в помещениях выставочного пространства укрываются.

2.10. Во время выполнения работ на территории Заказчика персонал Подрядчика должен соблюдать распорядок работы и действующие правила, установленные Заказчиком.

2.11. Выполнение Подрядчиком всех работ на территории Заказчика проводится под контролем уполномоченных сотрудников и сотрудников охраны Заказчика.

2.12.В части художественно-оформительских работ, монтажа и демонтажа выставки выполнение работ не должно препятствовать работе других экспозиций Заказчика. При выполнении работ по монтажу и демонтажу выставки Заказчик обеспечивает бесперебойный и беспрепятственный доступ Подрядчика в экспозиционные залы, в том числе грузоподъемного оборудования по предварительному согласованию.

2.13. При выполнении работ Подрядчик должен предусмотреть специальные материалы, защищающие напольное покрытие и стены залов от механических повреждений и загрязнений.

2.14. Подрядчик строго должен выполнять музейные требования по выполнению работ в музейном пространстве, соблюдать технологию работ со специализированным выставочным оборудованием.

2.15. Категорически запрещается использование при процедуре вывоза отходов после демонтажа выставки транспортное средство с гидроманипулятором для сбора лома. Погрузка отходов должна производиться вручную в предоставленный Подрядчиком контейнер.

2.16. При выполнении работ в музейном пространстве запрещены следующие виды работ: покраска аэрозольными красками, распилочные и сварочные работы, запрещается использование любых источников открытого огня и искр.

2.17. При выполнении работ Подрядчик не должен использовать: пылеобразующие и токсические вещества; вещества, обладающие сильным запахом, вызывающие аллергические реакции и наносящие вред здоровью.

2.18. Монтаж графических элементов (этикетаж, позальные и общие экспликации) должен осуществляться Подрядчиком без ущерба для повесочной системы, интерьера и стен экспозиционных залов Заказчика.

2.19. Подрядчик должен обеспечить безопасность для размещения экспонатов в пространстве залов в соответствии с утвержденным проектом выставки.

2.20. После размещения в зале первого музейного экспоната все производственные и монтажные работы с выставочным оборудованием запрещаются.

2.21. Выполнение работ должно проводиться с применением профессионального оборудования, с соблюдением норм и правил по охране труда и техники безопасности, правил пожарной и экологической безопасности в соответствии с положениями СНиП и требованиями инструкций соответствующих контролирующих органов.

- При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить присутствие ответственного за производство работ сотрудника Подрядчика, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью выполнения работ.

- Учитывая уникальность интерьеров, Подрядчик должен обеспечить их сохранность в период выполнения работ, в противном случае несет полную материальную ответственность за изменение сохранности интерьеров и музейного выставочного оборудования Заказчика.

- Работы по монтажу и демонтажу выставки включают в себя вывоз отходов, инструмента, соответствующего оборудования Подрядчика и сухую и влажную уборку выставочных помещений, в которых проводились работы.

- Сотрудники Подрядчика, осуществляющие монтаж и демонтаж выставки, должны быть полностью экипированы Подрядчиком за свой счёт.

- К выполнению работ не допускается иностранная рабочая сила без надлежащего оформления в соответствии с требованиями законодательства РФ и г. Москвы.

Требования к выставочному оборудованию:

- Оборудование должно соответствовать по форме, фактуре, размеру и цвету решениям, указанным в утвержденном проекте выставки.

- При изготовлении выставочного оборудования не должно быть допущено технологических нарушений, дефектов, изъянов, угрожающих его качеству и безопасности функционирования, а также безопасности людей, интерьеров и экспонатов Заказчика.

- Оборудование должно быть изготовлено из нетоксичных и негорючих материалов с предоставлением соответствующих сертификатов или пройти противопожарную обработку, подтвержденную соответствующими документами, и не наносить вред здоровью людей. При использовании в экспозиции выставки электротехнического оборудования Подрядчик предоставляет действительные на весь период экспонирования выставки сертификаты соответствия.

- При выполнении такелажных и монтажных работ с выставочным оборудованием Подрядчик должен предусмотреть обеспечение сохранности оборудования и интерьеров Заказчика.

- При монтаже экспозиции выставки выставочное оборудование не должно крепиться к стенам и полу экспозиционных залов Заказчика.

- Такелаж крупноформатного выставочного оборудования должен осуществляться в разобранном виде строго по согласованному между Заказчиком и Подрядчиком графику. График согласовывается между сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта посредством направления на электронную почту письма с указанием количества выставочного оборудования, сведений о сопровождающих лицах, с приложением графика такелажа и монтажа оборудования.

- Такелаж выставочного оборудования должен осуществляться специалистами Подрядчика с использованием профессионального грузоподъёмного оборудования Подрядчика и не наносящего вреда интерьерам, выставочному оборудованию и экспонатам Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых оборудования и материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Подрядчик при выполнении работ должен строго выполнять требования Заказчика по работе с выставочным оборудованием в музейном пространстве и представителя авторского надзора.

- При выполнении такелажных и монтажных работ с выставочным оборудованием Подрядчик должен предусмотреть обеспечение сохранности оборудования и интерьеров Заказчика, не допускать повреждений полов и деталей декоративного убранства, в случае необходимости предусматривать использование средств защиты.

- Во время проведения работ Подрядчик обязан строго соблюдать все правила распорядка работы Заказчика, требования режима охраны.

- Подрядчик должен бережно относиться к интерьерам выставочных помещений, монтаж Выставки должен осуществляться с привлечением только профессиональных монтажников, имеющих опыт работы в предметной области аукциона. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных правил монтажа.

- При проведении работ Подрядчик не имеет права использовать: пылеобразующие и токсические вещества; вещества, обладающие сильным запахом, вызывающие аллергические реакции и наносящие вред здоровью. Шлифование конструкций должно производиться строго при помощи оборудования с пылесосом.

- Такелаж специализированных музейных витрин и оборудования со склада Заказчика в экспозиционные залы и обратно осуществляется в разобранном виде.

- Подрядчик обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)

- Подрядчик выполняет работы с учетом всех международных требований к сохранности произведений искусства, руководствуется Едиными правилами организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, утверждёнными приказом Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. N 827.

- Выставочное оборудование должно отвечать нормам охраны и хранения экспонатов, предусмотренным Едиными правилами организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, утверждёнными приказом Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. N 827, а также принятым у Заказчика.

- При выполнении работ необходимо применять современное оборудование и материалы. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

- Выполнение работ должно быть осуществлено с четкой организацией труда, соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и надлежащим качеством.

Все работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

●	правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13–01–94 «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации»;

●	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

●	постановления Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

●	и иных действующих нормативно-правовых актов (регламентов) в сфере обязательной сертификации продукции.