| № | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор светодиодный | КТРУ : 27.40.33.130-00000001 Вид прожектора : стационарный Высота : 155 Класс защиты от поражения электрическим током : I Мощность : 10 Ватт Номинальное напряжение питания : 220 Вольт Рассеяние : узкое Нижнее значение рабочей температуры: -40.0 Градус Цельсия Цвет излучения : синий Ширина: 70 Миллиметров Степень защиты (IP) : IP65 Тип прожектора : линейный Тип светораспределения прожектора : асимитричное Угол расходимости светового поток : 5 Материал корпуса : металл Назначение : акцентный Способ установки : на лире *Корпус : круглый Цвет корпуса – чёрный | шт | 10 |

Технические характеристики