	№
	Наименование товара
	ОКПД2
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бритва
	25.71.12.110


	Вид бритвы: бритва разового пользования

Материал лезвия: сталь нержавеющая

Назначение: бритье операционного поля

Количество лезвий: не менее 1

Гребневидные выступы: наличие

Количество выступов: не менее 9

Ширина изделия, см: 3,8-4,0

Длина изделия, см: 10
	Шт.
	2300


2

