Проект государственного контракта №___

Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

г. Томск                                                                                                                                 ___ ________ 20__ года

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области (Управление Росреестра по Томской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», выступающее от имени Российской Федерации, в лице начальника отдела финансово-экономического и административно-хозяйственного обеспечения Деминой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Доверенности  № 77 от 29.12.2025 г.,  с одной стороны,

и ________________________именуемый (ая; ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________действующего(ей) на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона,

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи  93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее -Контракт) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется  поставить и осуществить монтаж системы видеонаблюдения для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области (далее – Товар) в  соответствии с Приложениями № 1, № 2 к Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. ИКЗ 26 1 7017107837 701701001 0030 000 0000 000

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Цена Контракта составляет  _____________  (_____)  рублей __копеек, в  том  числе, НДС

(цифрами и прописью)

__________ (___________________________________________) рублей _____ копеек  (НДС не облагается).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, монтажом, пусконаладочными работами и вводом в эксплуатацию Товара, стоимость упаковки (тары), маркировки, расходы на расходные материалы, необходимые для монтажа, пусконаладки и ввода в эксплуатацию Товара страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.5. Источник финансирования Контракта - федеральный бюджет.

КБК 321 0412 54 4 01 90020 244.

ОКПД2 26.40.33.191 - Комплексы автоматической фотовидеофиксации информации

Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Оплата по Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Поставщиком Акта приемки товаров, работ, услуг (далее – Акт приемки) по форме ОКУД 0510452, утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (далее – Приказ № 61н), сформированного на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при необходимости), товарной накладной либо универсального передаточного документа.

В случае, указанном в пункте 3.6. Контракта оплата по Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки Заказчиком.

## III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку, монтаж и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения своими силами и за свой счёт по следующему адресу Заказчика: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 34/1

Поставка, монтаж, пусконаладочные работы системы видеонаблюдения, а также инструктаж персонала Заказчика осуществляется с момента заключения Контракта до 16.06.2026.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, являющихся их представителями на объекте (ответственных за ходом и качеством выполнения монтажа и пусконаладки товара для ежедневного контроля), с указанием их полномочий, а также предоставляют доверенности, иные документы, подтверждающие их полномочия.

Поставщик не менее чем за 5 дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Поставщик обеспечивает внедрение нового оборудования в состав существующей системы видеонаблюдения.

Поставщик перед монтажом нового оборудования обеспечивает демонтаж старого оборудования, а именно 4 (четыре) уличных видеокамеры, и обеспечивает последующую переустановку демонтированного оборудования в места согласованные с Заказчиком.

Поставщик обеспечивает поставку, монтаж и пусконаладочные работы по настройке параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования. При этом монтаж и пусконаладочные работы с использованием материалов, не входящих в комплект поставки, необходимого для подключения оборудования системы видеонаблюдения (перечень оборудования, используемого для выполнения работ) осуществляется за счет собственных средств Поставщика.

Работы по монтажу и пусконаладочные работы осуществляются по графику работы Заказчика: понедельник-четверг с 08:45 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 14:00, пятница с 08:45 до 16:15 часов, обед с 13:00 до 13:30 (время местное), за исключением праздничных дней.

Работы по монтажу и и пусконаладочные работы производятся с учетом того, что здание и помещения эксплуатируются, соответственно работы по монтажу и и пусконаладочные работы необходимо производить минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что требуется для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Для работ по монтажу, требующих сверления, необходимо использовать строительный пылесос, чтобы эффективно собирать пыль и не допускать её распространения.

После завершения работ по монтажу и пусконаладке Поставщик обеспечивает уборку объекта и прилегающей территории, вывоз мусора, неиспользованных материалов и оборудования.

3.2. Поставщик, в течение 3 (трех) рабочих дней после поставки и монтажа товара и выполнения пусконаладочных работ, направляет Заказчику счет, счет-фактуру (при необходимости), товарную накладную либо универсальный передаточный документ.

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, осуществляет контроль качества установки, монтажа, пусконаладки и ввода Товара в эксплуатацию.

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.5. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления от Поставщика счета, счета-фактуры (при необходимости), товарной накладной либо универсального передаточного документа осуществляет приемку товара и формирует Акт приемки в соответствии с п. 64.19 Приказа № 61н.

3.6. При отсутствии расхождений по результатам приемки товара, проведенной без участия Поставщика, Заказчик утверждает Акт приемки и направляет на адрес электронной почты Поставщика, указанный в Контракте, скан копию Акта приемки,  в целях уведомления Поставщика о результатах приемки поставленного товара.

3.7. Заказчик подписывает Акт приемки только при наличии положительного заключения приемочной комиссии Заказчика или ответственного лица за осуществление приемки. При наличии замечаний к поставленному товару, отраженных в акте приемочной комиссии или ответственного лица за осуществление приемки, Заказчик отказывает в приемке и направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки поставленного товара с приложением акта приемочной комиссии.

3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5-3.6. Контракта.

3.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.9. В случае, если поставляемый Товар признан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» или правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня, замена такого Товара, на товар, не признаваемый продукцией первого уровня не допускается.

## IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом,  спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.3. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных пп. «в» п. 1, пп. «б» п. 2, пп. «в» п. 3 ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) .

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.3.3. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

## V. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар (видеокамеры) соответствует гарантийному сроку, установленному производителем Товара, но не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на выполненные работы по монтажу и пусконаладке составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на оборудование, поставляемое и используемое при выполнении работ по монтажу и пусконаладке, должен быть не менее сроков, указанных производителями соответствующих товаров. Поставщик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными производителями.

5.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в акте о выявленных недостатках. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков.

5.6. Если Поставщик в течение срока, указанного Заказчиком в акте о выявленных недостатках, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования Заказчика о возмещении расходов.

## VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

Размер штрафа - 10 процентов цены Контракта, что составляет_____________.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 (Одна тысяч) рублей 00 копеек.

6.6. исключить.

6.7. исключить.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00  (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.10. исключить.

6.11. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.

6.12. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

XII. Исключить

## VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

## IX. Исключить

## X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## XI. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (Пять) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

11.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Томской области.

## XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.08.2026. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 11, 12.1 - 19, 20.1 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

## XIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

13.7. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон..

13.8. Документооборот в рамках Контракта может осуществляться:

- в письменной форме со ссылкой на номер и дату Контракта. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней;

- в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи (электронного документооборота, ЭДО) - при наличии технических средств и возможностей для приемки и обработки электронных документов с использованием ЭП и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов. Направление аналогичного документа на бумажном носителе в рамках исполнения Контракта не требуется.

13.9. Ответственное должностное лицо Заказчика: Сивак Иван Николаевич, тел. 8(3822)40-82-74, эл.почта in.sivak@r70.rosreestr.ru .

## XIV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

Приложение 1 – Спецификация

Приложение 2 – Описание объекта закупки

## XV. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к Государственному контракту на Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения от «___»_______________2026 № ________ |
| --- | --- |

Спецификация

На приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (при наличии) | Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Технические, качественные, функциональные характеристики товара и иные характеристики и показатели товара | Количество товара (штука) | Цена единицы товара (руб.) | Итого на сумму, (руб.) | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Итого на сумму: _____________  (_____)  рублей __ (цифрами и прописью) копеек,  в  том  числе  НДС  _____ (_____) рублей _____ копеек  (НДС не облагается).

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| (подпись, фамилия и инициалы) |  | (подпись, фамилия и инициалы) |
| __ ___________ 20__ г. |  | __ ___________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  | М.П. (при наличии печати) |

Приложение 2 к Государственному контракту на Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения от «___» мая 2026 г. № ___/2026

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

- Наименование объекта закупки: Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения.

- Цель закупки: Закупка осуществляется в целях антитеррористической защищенности объектов Управления Росреестра по Томской области в соответствии с требованиями утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 №433 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальных органов и подведомственных учреждений и формы паспорта безопасности объектов (территорий) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальных органов и подведомственных учреждений»

- ОКПД-2: 26.40.33.191: Комплексы автоматической фотовидеофиксации информации

- Срок поставки,  монтажа и проведения пусконаладочных работ: поставка, монтаж, и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения, а также инструктаж персонала Заказчика осуществляется с момента заключения Контракта до 16.06.2026.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, являющихся их представителями на объекте (ответственных за ходом и качеством выполнения монтажа и пусконаладки товара для ежедневного контроля), с указанием их полномочий, а также предоставляют доверенности, иные документы, подтверждающие их полномочия.

Поставщик не менее чем за 5 дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Поставщик обеспечивает внедрение нового оборудования в состав существующей системы видеонаблюдения.

Поставщик перед монтажом нового оборудования обеспечивает демонтаж старого оборудования, а именно 4 (четыре) уличных видеокамеры, и обеспечивает последующую переустановку демонтированного оборудования в места согласованные с Заказчиком.

Поставщик обеспечивает поставку, монтаж и пусконаладочные работы по настройке параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования. При этом монтаж и пусконаладка с использованием материалов, не входящих в комплект поставки, необходимого для подключения оборудования системы видеонаблюдения (перечень оборудования, используемого для выполнения работ) осуществляется за счет собственных средств Поставщика.

Работы по монтажу и пусконаладочные работы осуществляются по графику работы Заказчика: понедельник-четверг с 08:45 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 14:00, пятница с 08:45 до 16:15 часов, обед с 13:00 до 13:30 (время местное), за исключением праздничных дней.

Работы по монтажу и пусконаладочные работы производятся с учетом того, что здание и помещения эксплуатируются, соответственно работы по монтажу и пусконаладке необходимо производить минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что требуется для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Для работ по монтажу, требующих сверления, необходимо использовать строительный пылесос, чтобы эффективно собирать пыль и не допускать её распространения.

После завершения работ по монтажу и пусконаладке Поставщик обеспечивает уборку объекта и прилегающей территории, вывоз мусора, неиспользованных материалов и оборудования.

- Место поставки, монтажа и пусконаладки товара:

Поставщик осуществляет поставку, монтаж и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения своими силами и за свой счёт по следующему адресу Заказчика: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 34/1

6. Описание объекта закупки:

| № | Наименование |  | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера Тип 1 (Камера видеонаблюдения Optimus Prime IP-015.0(2.8)MPC или эквивалент) |  | 6 | Шт. |
| Характеристики |  |  |  |  |
| № | Параметр | Значение | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |  |
|  | Тип камеры | Цифровая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/2 и ≤ 2/3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Число мегапикселей матрицы | ≥ 4 и < 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Светочувствительность, Люкс | ≥ 0 и < 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Разрешение основного видеопотока | ≥ 2560x1440 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Поддержка видеокодеков | H.265 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Количество независимых видеопотоков, шт | ≤ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Функции и возможности | Режим WDR, Режим HLC, Режим BLC, Встроенный микрофон, Защита от несанкционированного доступа, Встраиваемый детектор движения, ИК-подсветка, | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Съемка и возможности | Съемка ночная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Поддержка аудиокодеков | G.711u, G.711a, AAC | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Поддержка сетевого протокола | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, NTP, RTP/RTCP, ONVIF | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Разъемы | Порт RJ-45 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Дальность подсветки, метр | ≥ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Максимальная рабочая температура, Градус Цельсия | ≥ + 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Минимальная рабочая температура, Градус Цельсия | ≤ -60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Потребляемая мощность, Ватт | ≥ 5 и < 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| № | Наименование |  | Кол-во | Ед. изм. |
| 2 | Видеокамера Тип 2 (Камера видеонаблюдения Optimus EL IDp4.0(2.8)MP V.1 или эквивалент) |  | 1 | Шт. |
| Характеристики |  |  |  |  |
| № | Параметр | Значение | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |  |
|  | Тип камеры | Цифровая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/3.9 и ≤ 1/3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Светочувствительность, Люкс | ≥ 0 и < 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Разрешение основного видеопотока | ≥ 2560х1440 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Число мегапикселей матрицы | ≥ 4 и < 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Количество независимых видеопотоков, шт | ≤ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Скорость передачи, Мбит/с | ≤ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Функции и возможности | Механический ИК-фильтр, Встроенный микрофон, Защита от несанкционированного доступа, Режим BLC, Встраиваемый детектор движения, ИК-подсветка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Съемка и возможности | Съемка ночная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Поддержка аудиокодеков | G.711a | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Поддержка сетевого протокола | RTSP TCP/IP HTTP DNS ARP ICMP DHCP/NTP Onvif | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Разъемы | Порт RJ-45 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Дальность подсветки, м | ≥ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Максимальная рабочая температура, Градус Цельсия | ≥ + 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Минимальная рабочая температура, Градус Цельсия | ≤ -60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Потребляемая мощность, Ватт | ≥ 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| № | Наименование |  | Кол-во | Ед. изм. |
| 3 | Жёсткий диск |  | 1 | Шт. |
| Характеристики |  |  |  |  |
| № | Параметр | Значение | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |  |
|  | Тип устройства | HDD | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Объем накопителя, Гб | ≥ 6000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Объем буферной памяти, МБ | ≥ 256 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Скорость вращения (RPM), об/мин | ≥ 5000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Форм-фактор | 3,5 дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Наличие интерфейсов | SATA III | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Скорость записи, Мбит/с | ≥ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Метод записи | CMR | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| № | Наименование |  | Кол-во | Ед. изм. |
| 4 | Монтажная коробка пластиковая |  | 7 | Шт. |
| Характеристики* |  |  |  |  |
| № | Параметр | Значение | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |  |
| 1 | Модель | Optimus PB-01 (w) или эквивалент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Количество кабельных вводов, шт | 4 боковых, 1 передний, 1 задний | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Способ монтажа | Настенный/потолочный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Диаметр, мм | ≥ 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5 | Материал | Пластик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Цвет | Белый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7 | Класс защиты | ≥ IP65 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| № | Наименование |  | Кол-во | Ед. изм. |
| 5 | Кабель Витая пара |  | 305 | Шт. |
| Характеристики* |  |  |  |  |
| № | Параметр | Значение | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |  |
| 1 | Категория | Cat.5e | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Количество пар, шт | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Диаметр жилы, мм | ≥ 0.46 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 4 | Размер по AWG | 24 AWG | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | Тип экранирования | U/UTP | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Материал оболочки | Полиэтилен (PE) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 8 | Материал жилы | Медь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 9 | Способ монтажа | Наружная (Outdoor) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 10 | Цвет | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 11 | Количество жил, шт | ≥ 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 12 | Наличие экрана | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 13 | Диапазон рабочих температур | от -50 до +60 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

* Характеристики описания объекта закупки указаны с учетом потребностей Заказчика, а также в целях, предусмотренных ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145).

Декларация

факта отсутствия на территории Российской Федерации производства такого товара

с характеристиками, соответствующими потребности заказчика

Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта закупки: Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения.

ОКПД-2:  26.40.33.191: Комплексы автоматической фотовидеофиксации информации

В соответствии с абзацем четвертым подпункта «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчик декларирует факт отсутствия в реестре российской промышленной продукции следующего товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика:

| № п.п. | Наименование объекта закупки | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Накопитель данных внутренний для системы видеонаблюдения | Тип устройства | HDD |
|  |  | Объем накопителя, Гб | ≥ 6000 |
|  |  | Объем буферной памяти, МБ | ≥ 256 |
|  |  | Скорость вращения (RPM), об/мин | ≥ 5000 |
|  |  | Форм-фактор | 3,5 дюйм |
|  |  | Наличие интерфейсов | SATA III |
|  |  | Скорость записи, Мбит/с | ≥ 100 |
|  |  | Метод записи | CMR |

Требования к пусконаладке оборудования:

Проверка комплектации оборудования (камеры, видеорегистраторы, серверы, блоки питания, кабели и т. д.);

Осмотр мест установки камер.

Установка и подключение сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы).

Установка и подключение бесперебойного оборудования (ИБП, Батарейные блоки).

Настройка оборудования:

Камеры:

Проверка углов обзора, фокусировки, ИК-подсветки.

Настройка разрешения, частоты кадров, кодека (H.264/H.265).

Корректировка баланса белого, экспозиции, шумоподавления.

Синхронизации времени на камерах и сервере, по средствам настройки NTP сервера.

Установка устройствам (камерам) имён согласно проектной документации.

IP – видеорегистратор:

Настройка записи (непрерывная, по детекции движения).

Проверка объема хранилища и архивирования.

Настройка удаленного доступа (через мобильное приложение или веб-интерфейс).

Смена стандартных паролей устройств для повышения безопасности системы от взлома.

Сетевая инфраструктура:

Назначение IP-адресов, проверка пропускной способности сети.

Настройка VLAN (если требуется изоляция трафика).

Проверка работы всех камер в разных условиях (день/ночь).

Тестирование детекции движения, распознавания лиц (если есть такая функция).

Требования к оформлению результатов пусконаладочных работ:

После завершения пусконаладочных работ Поставщик обязан предоставить Заказчику документы по качеству Товара:

- копии сертификатов пожарной безопасности на поставляемые и используемые материалы и оборудование (при их наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- копии санитарно-гигиенические заключений на материалы (при их наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- копии сертификатов/декларации соответствия на поставляемые и используемые материалы и оборудование (при их наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- технические паспорта или руководство по эксплуатации (инструкции пользователя) на товары, оформленные на русском языке (при наличии);

- инструкцию для системного администратора (логины и пароли для доступа к конфигурации систем) и инструкцию пользователя.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок поставляемый Товар (видеокамеры) соответствует гарантийному сроку, становленному производителем Товара, но не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами документа о приемке в ЕИС.

Гарантийный срок на выполненные работы по монтажу и пусконаладке составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на оборудование, поставляемое и используемое при выполнении работ по монтажу и пусконаладке, должен быть не менее сроков, указанных производителями соответствующих товаров. Поставщик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными производителями.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в акте о выявленных недостатках. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков.

Если Поставщик в течение срока, указанного Заказчиком в акте о выявленных недостатках, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования Заказчика о возмещении расходов.

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |