Приложение №3 к договору N___________ от	г.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯЗаказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
"Вологодский научный центр Российской академии наук"

	N°
п.п.
	Наименование работ и газового оборудования
	Диаметр
	Един. изм.
	Кол-во работ/обор.
	Кол-во обслуживания
	Месяц обслуживания

	1
	Оформление результатов обхода газопровода
	
	шт
	1
	1
	Сентябрь

	2
	Осмотр технического состояния надземного газопровода
	57
	км
	0,178
	1
	Сентябрь

	3
	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов
	
	км
	0,008
	1
	Октябрь

	4
	Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования
	
	Объект
	1
	1
	Октябрь

	5
	Те- ническое обслуживание газового котла до 50 кВт
	
	шт
	2
	1
	Октябрь

	6
	Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 мм включ.
	
	шт
	7
	1
	Октябрь

	7
	Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре св. 40 мм
	
	шт
	1
	1
	Октябрь

	8
	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)
	
	шт
	2
	1
	Октябрь
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