Приложение №3 к договору N___________ от	г.

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
"Вологодский научный центр Российской академии наук"

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| N° п.п. | Наименование работ и газового оборудования | Диаметр | Един. изм. | Кол-во работ/обор. | Кол-во обслуживания | Месяц обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление результатов обхода газопровода |  | шт | 1 | 1 | Сентябрь |
| 2 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | 57 | км | 0,178 | 1 | Сентябрь |
| 3 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов |  | км | 0,008 | 1 | Октябрь |
| 4 | Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования |  | Объект | 1 | 1 | Октябрь |
| 5 | Те- ническое обслуживание газового котла до 50 кВт |  | шт | 2 | 1 | Октябрь |
| 6 | Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 мм включ. |  | шт | 7 | 1 | Октябрь |
| 7 | Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре св. 40 мм |  | шт | 1 | 1 | Октябрь |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  | шт | 2 | 1 | Октябрь |

Исполнитель: