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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]на газопроводах, сооружениях на них и газовом оборудовании,
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]принадлежащих: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Вологодский научный центр Российской академии наук" по адресу Вологодская обл, Вологда г, Горького
ул, дом № 54а (обслуживаемый объект)
	№
п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество обслуживаемого оборудования
	Доля в праве на обслуживаемый объект,%
	Кол-во обслуживания с момента подписания договора  по 31.12.2026
	Обоснование (п. Прейскуранта)
	Цена за единицу без НДС, руб.
	Стоимость за период с момента подписания договора по 31.12.2026 с НДС, руб*

	Сеть газораспределения
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Осмотр технического состояния надземного газопровода
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	Надземный газопровод диаметром 57 мм
	км
	0,178|	100
	1
	
	
	

	2
	Оформление результатов обхода газопровода
	
	
	
	
	
	
	

	
	Операция
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	
	Итого Сеть газораспределения:
	
	
	
	
	
	
	

	Сеть газопотребления
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Внутренний газопровод (Осмотр) (А,ОЗ и П,К)
Внутренний газопровод (Осмотр) (Адм.Общест.Здания)
	км
	0,008
	100
	1
	
	
	

	4
	Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Внутренний газопровод (Герметичность) (А,О здания) Внутренний газопровод (Герметичность) (К-БП)
	Объект
	1
	100
	1
	
	
	

	5
	Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 мм включ.
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Кран до 40мм (А,ОЗ и П,К) Кран до 40мм
	шт
	7
	100
	1
	
	
	

	6
	Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре св. 40 мм
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Кран свыше 40мм (А,ОЗ и П,К) Кран свыше 40мм
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	7
	!ехническое оьслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Сигнализатор загазованности (Газопотребление) САКЗ- МК-1
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	
	Сигнализатор загазованности (Газопотребление) САКЗ-
МК-2
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	8
	Техническое обслуживание газового котла до 50 кВт
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Котёл до 50 кВт (Газопотребление) De Dietrich INNOVENS PRO MCA 45 (43кВт)
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	
	Котёл до 50 кВт (Газопотребление) De Dietrich INNOVENS PRO MCA 45 (43кВт)
	шт
	1
	100
	1
	
	
	

	
	Итого Сеть газопотребления:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
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