Приложение №1 к договору №

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на газопроводах, сооружениях на них и газовом оборудовании,

принадлежащих: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Вологодский научный центр Российской академии наук" по адресу Вологодская обл, Вологда г, Горького
ул, дом № 54а (обслуживаемый объект)

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество обслуживаемого оборудования | Доля в праве на обслуживаемый объект,% | Кол-во обслуживания с момента подписания договора по 31.12.2026 | Обоснование (п. Прейскуранта) | Цена за единицу без НДС, руб. | Стоимость за период с момента подписания договора по 31.12.2026 с НДС, руб* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр технического состояния надземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземный газопровод диаметром 57 мм | км | 0,178¦ 100 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Оформление результатов обхода газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операция | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Итого Сеть газораспределения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеть газопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Внутренний газопровод (Осмотр) (А,ОЗ и П,К) Внутренний газопровод (Осмотр) (Адм.Общест.Здания) | км | 0,008 | 100 | 1 |  |  |  |
| 4 | Проверка герметичности внутренних газопроводов и газового оборудования |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Внутренний газопровод (Герметичность) (А,О здания) Внутренний газопровод (Герметичность) (К-БП) | Объект | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 мм включ. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Кран до 40мм (А,ОЗ и П,К) Кран до 40мм | шт | 7 | 100 | 1 |  |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре св. 40 мм |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Кран свыше 40мм (А,ОЗ и П,К) Кран свыше 40мм | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
| 7 | !ехническое оьслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Сигнализатор загазованности (Газопотребление) САКЗ- МК-1 | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Сигнализатор загазованности (Газопотребление) САКЗ- МК-2 | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание газового котла до 50 кВт |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Котёл до 50 кВт (Газопотребление) De Dietrich INNOVENS PRO MCA 45 (43кВт) | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Котёл до 50 кВт (Газопотребление) De Dietrich INNOVENS PRO MCA 45 (43кВт) | шт | 1 | 100 | 1 |  |  |  |
|  | Итого Сеть газопотребления: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель                                                                            Заказчик