Приложение № 1

к Контракту от _____2026г. №________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Товар (наименование, ОКПД2 или КТРУ) |  | Единица измерения | Количество | Доля вторичного сырья, использованного при производстве товара | Наименование характеристики | Значение харатеристики, установленное Заказчиком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| 1 | Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей КТРУ 28.13.10.000-00000001 | Штука | 1 | - | Конструкционный тип (потребность заказчика) | Вертикальный |  |
|  |  |  |  |  | Количество ступеней (потребность заказчика) | Одноступенчатый |  |
|  |  |  |  |  | Вид насоса (потребность заказчика) | Центробежный |  |
|  |  |  |  |  | Тип насоса (потребность заказчика) | Погружной |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение питания, В (потребность заказчика) | 380 |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный расход Qmax, м³/ч (потребность заказчика) | 25 |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный напор, м.вод.ст (потребность заказчика) | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток, А (потребность заказчика) | От 6,1 до 6.2 |  |
|  |  |  |  |  | Частота тока, Гц (потребность заказчика) | 50 |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная потребляемая мощность, Вт (потребность заказчика) | 3000 |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С (потребность заказчика) | 60 |  |
|  |  |  |  |  | Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С (потребность заказчика) | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Перекачиваемая жидкость (потребность заказчика) | Вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |  |
|  |  |  |  |  | Корпус (материал) (потребность заказчика) | Чугун |  |
|  |  |  |  |  | Класс нагревостойкости изоляции (потребность заказчика) | F |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная глубина установки, м (потребность заказчика) | 7 |  |
|  |  |  |  |  | Масса, кг (потребность заказчика) | От 30 до 39 |  |
|  |  |  |  |  | Присоединение (потребность заказчика) | Ду 65 |  |
|  |  |  |  |  | Длина кабеля, м (потребность заказчика) | Не менее 10 |  |