Перечень оборудования

(список кондиционеров)

ВДКБ ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России,

г. Воронеж, пер. Здоровья, 16

| ОКПД2 | Минимальные требования, предъявляемые к товару (техническое описание) | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 95.22.10.243 | 1.Наименование: CenturionAS-07 SV Инвентарный номер:71013600060 Год ввода в эксплуатацию: 2015 Место нахождения: ВДКБ, ауд. 2, 3 этаж 2.Наименование: Lessar-LS-07 Инвентарный номер:ВА0000000923 Год ввода в эксплуатацию: 2017 Место нахождения: ВДКБ, каб. ст. мед. сестры, 3 этаж 3.Наименование: Centurion AS-07 SV Инвентарный номер:71013600061 Год ввода в эксплуатацию: 2015 Место нахождения: ВДКБ, пал. 16, 3 этаж 4.Наименование: Centurion AS-07 SV Инвентарный номер:71013600062 Год ввода в эксплуатацию: 2015 Место нахождения: ВДКБ, пал. 17, 3 этаж 5.Наименование: BEKO-07 Инвентарный номер:Б000000002469 Год ввода в эксплуатацию: 2010 Место нахождения: ВДКБ, кард. ординаторская, 3 этаж 6.Наименование: CenturionAS-07SV Инвентарный номер:41013600020 Год ввода в эксплуатацию: 2015 Место нахождения: ВДКБ, эндокринология, 2 этаж 7.Наименование: Lessar-LS-07 Инвентарный номер:ВА0000000925 Год ввода в эксплуатацию: 2017 Место нахождения: ВДКБ, эндокринология, 2 этаж 8.Наименование: Centurion-07 Инвентарный номер:41013600019 Год ввода в эксплуатацию: 2015 Место нахождения: ВДКБ, пульмо. ординаторская, 2 этаж 9. Наименование: General-07 Инвентарный номер: 21013600331 Год ввода в эксплуатацию: 2018 Место нахождения: ВДКБ, пульмо., 2 этаж 10. Наименование: LG-09 Инвентарный номер: ВА0000000764 Год ввода в эксплуатацию: 2018 Место нахождения: ВДКБ, Главврач, 1 этаж 11. Наименование: CenturionAS-12SW Инвентарный номер: 71013600063 Год ввода в эксплуатацию: 2015 Место нахождения: ВДКБ, актовый зал, 1 этаж 12. Наименование: DaikinFFQ25 Инвентарный номер: 51012400166 Год ввода в эксплуатацию: 2012 Место нахождения: ВДКБ, каб. МРТ, 1 этаж 13. Наименование: SaturnAS09-RW Инвентарный номер: 51010000012 Год ввода в эксплуатацию: 2013 Место нахождения: ВДКБ, каб. денситометрии, 1 этаж 14. Наименование: Roda 07 Инвентарный номер: 71013600156 Год ввода в эксплуатацию: 2018 Место нахождения: ВДКБ, каб. ЗГВ по АХЧ, 1 этаж 15. Наименование: Equation-07 Инвентарный номер: ВА000009223 Год ввода в эксплуатацию: 2017 Место нахождения: ВДКБ, каб. УЗИ №1, 1 этаж 16. Наименование: Equation-07 Инвентарный номер: ВА000009224 Год ввода в эксплуатацию: 2017 Место нахождения: ВДКБ, каб. УЗИ №2, 1 этаж 17. Наименование: DantexPK-07 Инвентарный номер: 71013600127 Год ввода в эксплуатацию: 2017 Место нахождения: ВДКБ, каб. СМС поликл., 1 этаж 18. Наименование: Lessar-LS/LU-07 Инвентарный номер: ВА0000000924 Год ввода в эксплуатацию: 2011 Место нахождения: ВДКБ, каб. ГИБП, 1 этаж 19. Наименование: Equation-09 Инвентарный номер: ВА000009225 Год ввода в эксплуатацию: 2017 Место нахождения: ВДКБ, Лаборатория, 1 этаж 20. Наименование: Equation-09 Инвентарный номер: ВА000009226 Год ввода в эксплуатацию: 2017 Место нахождения: ВДКБ, Лаборатория, 1 этаж 21. Наименование: Equation-09 Инвентарный номер: ВА000009227 Год ввода в эксплуатацию: 2017 Место нахождения: ВДКБ, Лаборатория, 1 этаж 22. Наименование: SaturnAS 09-RW Инвентарный номер: 41012600025 Год ввода в эксплуатацию: 2013 Место нахождения: ВДКБ, каб. №17, 2 этаж 23. Наименование: SaturnAS 09-RW Инвентарный номер: 51010000011 Год ввода в эксплуатацию: 2013 Место нахождения: ВДКБ, каб. №19, 2 этаж 24. Наименование: Roda 07 Инвентарный номер: 71013600155 Год ввода в эксплуатацию: 2018 Место нахождения: ВДКБ, каб. №8, 2 этаж 25. Наименование: Roda 07 Инвентарный номер: 71013600157 Год ввода в эксплуатацию: 2018 Место нахождения: ВДКБ, каб. №18, 2 этаж 26. Наименование: DantexPK-07 Инвентарный номер: 21013600664 Год ввода в эксплуатацию: 2016 Место нахождения: ВДКБ, ЗГВ по мед. части, 1 этаж 27. Наименование: LG-09 Инвентарный номер: ВА0000000760 Год ввода в эксплуатацию: 2011 Место нахождения: ВДКБ, ЗГВ по ВМП, 2 этаж 28. Наименование: Royal Clima RC- GL55HN Инвентарный номер: 71013600179 Год ввода в эксплуатацию: 2022 Место нахождения: ВДКБ, подвал склад аптека 29. Наименование: DantexPK-07 Инвентарный номер: 21013600665 Год ввода в эксплуатацию: 2016 Место нахождения: ВДКБ, ПИТ Бокс №2 30. Наименование: DantexPK-07 Инвентарный номер: 71013600126 Год ввода в эксплуатацию: 2017 Место нахождения: ВДКБ, зав. аптекой, 1 этаж 31. Наименование: Royal Clima RC- TWS39HN Инвентарный номер: 71013600166 Год ввода в эксплуатацию: 2021 Место нахождения: ВДКБ, серверная, 1 этаж 32. Наименование: iCongo CS-21H3A Инвентарный номер: 41013600496 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, процед.каб. ДС, 2 этаж 33. Наименование: iCongo CS-21H3A Инвентарный номер: 41013600500 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, каб.ЛФК, 2 этаж 34. Наименование: iCongo CS-21H3A Инвентарный номер: 71013600192 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, каб.педиатра ДС, 2 этаж 35. Наименование: iCongo CS-21H3A Инвентарный номер: 41013600497 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, процед.каб. пульмо отд, 2 этаж 36. Наименование: iCongo CS-21H3A Инвентарный номер: 71013600191 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, каб. Зав.хозяйством, бухгалтер, 1 этаж 37. Наименование: iCongo CS-25H3A Инвентарный номер: 41013600495 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, каб.ЭКГ ДС, 1 этаж 38. Наименование: iCongo CS-35H3A Инвентарный номер: 41013600499 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, процед.каб ПИТ, 1 этаж 39. Наименование: iCongo CS-35H3A Инвентарный номер: 71013600194 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, ординаторская пульмо.отд, 2 этаж 40. Наименование: iCongo CS-35H3A Инвентарный номер: 71013600195 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, процед.каб. эндокринология, 2 этаж 41. Наименование: iCongo CS-35H3A Инвентарный номер: 41013600498 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, процед.каб. кардиология, 3 этаж 42. Наименование: iCongo CS-35H3A Инвентарный номер: 71013600193 Год ввода в эксплуатацию: 2024 Место нахождения: ВДКБ, каб.массажа, 1 этаж | 42 | шт |