## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [20 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [20 empty] | Заказчик |  | Главный инженер Государственного музея Востока
[5 empty] | / |  |  |  |  | / | [14 empty] | / | Борисенков А.В. |  |  | /
"___"_____________2026 г. | [20 empty] | "___"_____________2026 г.
Наименование программного продукта | [13 empty] | Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.2.7.7799)
Наименование редакции сметных нормативов | [13 empty] | ФСНБ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2026 №42/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр | [13 empty] | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09
Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452 | [13 empty] | Письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы от 27.10.2025 №ДПР-3-23615/25(1)
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [13 empty] | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09
Наименование субъекта Российской Федерации | [13 empty] | Москва
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [13 empty] | Москва
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № б/н
на выполнение работ по монтажу канального осушителя, сети воздуховодов в здании музея по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 13
(наименование работ и затрат)
Составлен |  |  |  | ресурсно-индексным | [6 empty] | методом
Основание |  |  |  | ведомость работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен | [8 empty] | II кв. 2026 г.
Сметная стоимость | [5 empty] | 416,52 |  |  |  | тыс.руб.
|  | в том числе: | [9 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 37,11 |  | тыс.руб.
[12 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0,44 |  | тыс.руб.
|  | строительных работ |  |  |  |  | 123,66 |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 52.25 |  | чел.-ч
|  | монтажных работ |  |  |  |  | 10,25 |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.527 |  | чел.-ч
|  | оборудования |  |  |  |  | 205,05 |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель
|  | прочих затрат |  |  |  |  | 2,45 |  |  | тыс.руб. |  | конструктивного решения |  |  |  |  | 0
№ п/п | Обоснование | [6 empty] | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб
[15 empty] | на единицу измерения | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12
Раздел 1.
1 | ГЭСН 20-06-015-01 | [6 empty] | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс. м3/час |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | [6 empty] | При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | [6 empty] | Производство ремонтно строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (ЗТ=1,35; ЭМ=1,35; ЗТм=1,35)
Результирующие коэффициенты
ЭМ: 1,25*1,35=1,6875
ЗТ: 1,15*1,35=1,5525
ЗТм: 1,25*1,35=1,6875
| 1 | [6 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16.767 | [9 empty] | 12258.02
| 1-100-40 | [6 empty] | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10.8 | 1.5525 |  | 16.767 | [5 empty] | 731.08 |  |  |  | 12258.02
| 2 | [6 empty] | ЭМ | [19 empty] | 250.23
[8 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.23625 | [9 empty] | 198.13
| 91.05.05-015 | [6 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.06 | 1.6875 |  | 0.10125 | [5 empty] | 1585.56 |  |  |  | 160.54
| 4-100-060 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.06 | 1.6875 |  | 0.10125 | [5 empty] | 982.04 |  |  |  | 99.43
| 91.06.03-047 | [6 empty] | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2.7 | 1.6875 |  | 4.5563 |  | 2.36 |  | 1.5 |  | 3.54 |  |  |  | 16.13
| 91.14.02-001 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.08 | 1.6875 |  | 0.135 | [5 empty] | 544.92 |  |  |  | 73.56
| 4-100-040 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.08 | 1.6875 |  | 0.135 | [5 empty] | 731.08 |  |  |  | 98.7
| 4 | [6 empty] | М | [19 empty] | 598.15
| 01.7.15.02-0051 | [6 empty] | Болты анкерные |  |  |  |  | т |  | 0.0062 |  |  | 0.0062 |  | 89330.06 |  | 1.08 |  | 96476.46 |  |  |  | 598.15
[8 empty] | Итого прямые затраты | [19 empty] | 13304.53
[8 empty] | ФОТ | [19 empty] | 12456.15
| 812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3 | [6 empty] | НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  |  | % |  | 121 | 0.9 |  | 108.9 | [9 empty] | 13564.75
| 774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3 | [6 empty] | СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  |  | % |  | 72 | 0.85 |  | 61.2 | [9 empty] | 7623.16
[8 empty] | Всего по позиции | [15 empty] | 34492.44 |  |  |  | 34492.44
2 | ТЦ_19.3.01.07_77_773305543716_01.07.2026_02_1.1 | [6 empty] | Канальный осушитель воздуха Polman PL-C138 |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 205054.43 |  |  |  | 205054.43
[8 empty] | Всего по позиции | [15 empty] | 205054.43 |  |  |  | 205054.43
3 | ГЭСН 16-04-002-04 | [6 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0.05 |  |  | 0.05
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | [6 empty] | При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | [6 empty] | Производство ремонтно строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (ЗТ=1,35; ЭМ=1,35; ЗТм=1,35)
Результирующие коэффициенты
ЭМ: 1,25*1,35=1,6875
ЗТ: 1,15*1,35=1,5525
ЗТм: 1,25*1,35=1,6875
| 1 | [6 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 10.8675 | [9 empty] | 7945.01
| 1-100-40 | [6 empty] | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 140 | 1.5525 |  | 10.8675 | [5 empty] | 731.08 |  |  |  | 7945.01
| 2 | [6 empty] | ЭМ | [19 empty] | 56.47
[8 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.032063 | [9 empty] | 25.55
| 91.05.01-017 | [6 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.06 | 1.6875 |  | 0.0050625 | [5 empty] | 1036.96 |  |  |  | 5.25
| 4-100-060 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.06 | 1.6875 |  | 0.0050625 | [5 empty] | 982.04 |  |  |  | 4.97
| 91.05.05-015 | [6 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.04 | 1.6875 |  | 0.003375 | [5 empty] | 1585.56 |  |  |  | 5.35
| 4-100-060 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.04 | 1.6875 |  | 0.003375 | [5 empty] | 982.04 |  |  |  | 3.31
| 91.14.02-001 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.28 | 1.6875 |  | 0.023625 | [5 empty] | 544.92 |  |  |  | 12.87
| 4-100-040 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.28 | 1.6875 |  | 0.023625 | [5 empty] | 731.08 |  |  |  | 17.27
| 91.17.04-056 | [6 empty] | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "Встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  |  |  |  | маш.-ч |  | 4.97 | 1.6875 |  | 0.41934 |  | 50.77 |  | 1.55 |  | 78.69 |  |  |  | 33
| 4 | [6 empty] | М | [19 empty] | 72.45
| 01.3.05.38-0241 | [6 empty] | Метилен хлористый технический |  |  |  |  | кг |  | 0.29 |  |  | 0.0145 | [5 empty] | 144.99 |  |  |  | 2.1
| 01.7.03.01-0001 | [6 empty] | Вода |  |  |  |  | м3 |  | 1.88 |  |  | 0.094 |  | 35.71 |  | 1.53 |  | 54.64 |  |  |  | 5.14
| 01.7.07.10-0001 | [6 empty] | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм |  |  |  |  | 1000 шт |  | 0.121 |  |  | 0.00605 |  | 3671.85 |  | 1.25 |  | 4589.81 |  |  |  | 27.77
| 01.7.15.07-0052 | [6 empty] | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм |  |  |  |  | т |  | 0.00103 |  |  | 5.15e-05 |  | 471134.54 |  | 1.31 |  | 617186.25 |  |  |  | 31.79
| 03.1.02.03-0015 | [6 empty] | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  |  |  | кг |  | 0.0063 |  |  | 0.000315 |  | 59.41 |  | 1.48 |  | 87.93 |  |  |  | 0.03
| 14.1.04.02-0002 | [6 empty] | Клей, марка 88-СА |  |  |  |  | кг |  | 0.23 |  |  | 0.0115 |  | 303.48 |  | 1.61 |  | 488.6 |  |  |  | 5.62
| 18.1.09.06 | [6 empty] | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт |  | П |  |  | 0
| 23.1.02.07 | [6 empty] | Крепления |  |  |  |  | кг |  | П |  |  | 0
| 24.3.03.13 | [6 empty] | Трубы полиэтиленовые |  |  |  |  | м |  | 93.7 |  |  | 4.685
| 24.3.05.02 | [6 empty] | Заглушки полиэтиленовые |  |  |  |  | кг |  | 0.66 |  |  | 0.033
| 24.3.05.19 | [6 empty] | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам |  |  |  |  | шт |  | П |  |  | 0
[8 empty] | Итого прямые затраты | [19 empty] | 8099.48
3.1 | 23.1.02.06-0006 | [6 empty] | Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм |  |  |  |  | 10 шт |  | 5 |  |  | 0.25 |  | 233.86 |  | 1.25 |  | 292.33 |  |  |  | 73.08
3.2 | 24.3.02.02-1010 | [6 empty] | Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 40 мм, длина 2,0 м |  |  |  |  | шт |  | 50 |  |  | 2.5 | [5 empty] | 101.54 |  |  |  | 253.85
[8 empty] | ФОТ | [19 empty] | 7970.56
| 812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3 | [6 empty] | НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  |  | % |  | 121 | 0.9 |  | 108.9 | [9 empty] | 8679.94
| 774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3 | [6 empty] | СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  |  | % |  | 72 | 0.85 |  | 61.2 | [9 empty] | 4877.98
[8 empty] | Всего по позиции | [15 empty] | 439686.6 |  |  |  | 21984.33
4 | ГЭСН 20-01-001-04 | [6 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0.07536 |  |  | 0.07536
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | [6 empty] | При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | [6 empty] | Производство ремонтно строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (ЗТ=1,35; ЭМ=1,35; ЗТм=1,35)
Результирующие коэффициенты
ЭМ: 1,25*1,35=1,6875
ЗТ: 1,15*1,35=1,5525
ЗТм: 1,25*1,35=1,6875
| 1 | [6 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 18.0174 | [9 empty] | 11992.59
| 1-100-32 | [6 empty] | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 154 | 1.5525 |  | 18.0174 | [5 empty] | 665.61 |  |  |  | 11992.59
| 2 | [6 empty] | ЭМ | [19 empty] | 154.43
[8 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.15388 | [9 empty] | 127.82
| 91.05.05-015 | [6 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.48 | 1.6875 |  | 0.061042 | [5 empty] | 1585.56 |  |  |  | 96.79
| 4-100-060 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.48 | 1.6875 |  | 0.061042 | [5 empty] | 982.04 |  |  |  | 59.95
| 91.06.03-055 | [6 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.34 | 1.6875 |  | 0.043238 |  | 11.45 |  | 1.5 |  | 17.18 |  |  |  | 0.74
| 91.14.02-001 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.73 | 1.6875 |  | 0.092834 | [5 empty] | 544.92 |  |  |  | 50.59
| 4-100-040 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.73 | 1.6875 |  | 0.092834 | [5 empty] | 731.08 |  |  |  | 67.87
| 91.17.04-233 | [6 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.54 | 1.6875 |  | 0.19584 | [5 empty] | 32.24 |  |  |  | 6.31
| 4 | [6 empty] | М | [19 empty] | 413.75
| 01.1.01.09-0026 | [6 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм |  |  |  |  | т |  | 0.0009 |  |  | 6.78e-05 |  | 453122.24 |  | 1.26 |  | 570934.02 |  |  |  | 38.71
| 01.7.11.07-0227 | [6 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг |  | 0.45 |  |  | 0.033912 |  | 155.63 |  | 0.77 |  | 119.84 |  |  |  | 4.06
| 01.7.15.03-0042 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг |  | 15 |  |  | 1.1304 |  | 174.93 |  | 1.08 |  | 188.92 |  |  |  | 213.56
| 01.7.19.04-0031 | [6 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | кг |  | 8 |  |  | 0.60288 |  | 138.5 |  | 1.44 |  | 199.44 |  |  |  | 120.24
| 08.1.02.17 | [6 empty] | Сетки в рамках |  |  |  |  | м2 |  | П |  |  | 0
| 14.5.04.03-0002 | [6 empty] | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц |  |  |  |  | т |  | 0.005 |  |  | 0.0003768 |  | 56057.93 |  | 1.76 |  | 98661.96 |  |  |  | 37.18
| 19.1.01.02 | [6 empty] | Воздуховоды металлические |  |  |  |  | м2 |  | 100 |  |  | 7.536
| 19.1.01.11 | [6 empty] | Заглушки питометражных лючков |  |  |  |  | шт |  | П |  |  | 0
| 19.1.01.11 | [6 empty] | Крепления |  |  |  |  | кг |  | П |  |  | 0
| 19.3.01.01 | [6 empty] | Дроссель-клапаны в патрубке |  |  |  |  | шт |  | П |  |  | 0
| 19.3.02.07 | [6 empty] | Шиберы |  |  |  |  | шт |  | П |  |  | 0
[8 empty] | Итого прямые затраты | [19 empty] | 12688.59
4.1 | 19.1.01.02-0013 | [6 empty] | Воздуховоды из листовой стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 250 мм |  |  |  |  | м2 |  | 100 |  |  | 7.536 |  | 2040.98 |  | 1.06 |  | 2163.44 |  |  |  | 16303.68
4.2 | 19.1.01.09-0140 | [6 empty] | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 160 мм |  |  |  |  | м2 |  | 40 |  |  | 3.0144 |  | 723.75 |  | 1.06 |  | 767.18 |  |  |  | 2312.59
[8 empty] | ФОТ | [19 empty] | 12120.41
| 812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3 | [6 empty] | НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  |  | % |  | 121 | 0.9 |  | 108.9 | [9 empty] | 13199.13
| 774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3 | [6 empty] | СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  |  | % |  | 72 | 0.85 |  | 61.2 | [9 empty] | 7417.69
[8 empty] | Всего по позиции | [15 empty] | 688981.95 |  |  |  | 51921.68
5 | ГЭСНм 08-02-395-01 | [6 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  |  |  |  | т |  | 0.012 |  |  | 0.012
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 | [6 empty] | Производство ремонтно строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (ЗТ=1,35; ЭМ=1,35; ЗТм=1,35)
| 1 | [6 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.8748 | [9 empty] | 625.23
| 1-100-38 | [6 empty] | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 54 | 1.35 |  | 0.8748 | [5 empty] | 714.71 |  |  |  | 625.23
| 2 | [6 empty] | ЭМ | [19 empty] | 48.61
[8 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0405 | [9 empty] | 34.69
| 91.05.05-015 | [6 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.25 | 1.35 |  | 0.02025 | [5 empty] | 1585.56 |  |  |  | 32.11
| 4-100-060 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1.25 | 1.35 |  | 0.02025 | [5 empty] | 982.04 |  |  |  | 19.89
| 91.14.02-001 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1.25 | 1.35 |  | 0.02025 | [5 empty] | 544.92 |  |  |  | 11.03
| 4-100-040 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1.25 | 1.35 |  | 0.02025 | [5 empty] | 731.08 |  |  |  | 14.8
| 91.17.04-233 | [6 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч |  | 10.48 | 1.35 |  | 0.16978 | [5 empty] | 32.24 |  |  |  | 5.47
| 4 | [6 empty] | М | [19 empty] | 10.59
| 01.7.11.07-0227 | [6 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг |  | 3.36 |  |  | 0.04032 |  | 155.63 |  | 0.77 |  | 119.84 |  |  |  | 4.83
| 01.7.15.03-0042 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг |  | 2.54 |  |  | 0.03048 |  | 174.93 |  | 1.08 |  | 188.92 |  |  |  | 5.76
[8 empty] | Итого прямые затраты | [19 empty] | 719.12
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 9.26
5.2 | 20.2.07.04-1209 | [6 empty] | Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм |  |  |  |  | шт |  | 14 |  |  | 0.168 |  | 1040.52 |  | 1.07 |  | 1113.36 |  |  |  | 187.04
[8 empty] | ФОТ | [19 empty] | 659.92
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [6 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [9 empty] | 640.12
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [6 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [9 empty] | 336.56
[8 empty] | Всего по позиции | [15 empty] | 157675 |  |  |  | 1892.1
6 | ГЭСНм 08-02-398-02 | [6 empty] | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 0.45 |  |  | 0.45
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 | [6 empty] | Производство ремонтно строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (ЗТ=1,35; ЭМ=1,35; ЗТм=1,35)
| 1 | [6 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.2514 | [9 empty] | 894.42
| 1-100-38 | [6 empty] | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2.06 | 1.35 |  | 1.2514 | [5 empty] | 714.71 |  |  |  | 894.42
| 2 | [6 empty] | ЭМ | [19 empty] | 25.88
[8 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.0243 | [9 empty] | 20.81
| 91.05.05-015 | [6 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.02 | 1.35 |  | 0.01215 | [5 empty] | 1585.56 |  |  |  | 19.26
| 4-100-060 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.02 | 1.35 |  | 0.01215 | [5 empty] | 982.04 |  |  |  | 11.93
| 91.14.02-001 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.02 | 1.35 |  | 0.01215 | [5 empty] | 544.92 |  |  |  | 6.62
| 4-100-040 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.02 | 1.35 |  | 0.01215 | [5 empty] | 731.08 |  |  |  | 8.88
| 4 | [6 empty] | М | [19 empty] | 47.5
| 01.7.06.05-0041 | [6 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м |  | 13.33 |  |  | 5.9985 |  | 5.87 |  | 0.87 |  | 5.11 |  |  |  | 30.65
| 01.7.06.07-0002 | [6 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м |  | 0.55 |  |  | 0.2475 |  | 37.71 |  | 1.54 |  | 58.07 |  |  |  | 14.37
| 14.4.02.04-0142 | [6 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг |  | 0.05 |  |  | 0.0225 |  | 79.88 |  | 1.38 |  | 110.23 |  |  |  | 2.48
[8 empty] | Итого прямые затраты | [19 empty] | 988.61
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 13.25
6.2 | 21.1.06.09-0119 | [6 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м |  | 0.102 |  |  | 0.0459 |  | 116761.95 |  | 1.12 |  | 130773.38 |  |  |  | 6002.5
[8 empty] | ФОТ | [19 empty] | 915.23
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [6 empty] | НР (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 | [9 empty] | 887.77
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | [6 empty] | СП (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 | [9 empty] | 466.77
[8 empty] | Всего по позиции | [15 empty] | 18575.33 |  |  |  | 8358.9
7 | ГЭСН 46-05-008-03 | [6 empty] | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг |  |  |  |  | т металлоконструкций |  | 0.02 |  |  | 0.02
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 | [6 empty] | Производство ремонтно строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (ЗТ=1,15; ЭМ=1,15; ЗТм=1,15)
| 1 | [6 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.9479 | [9 empty] | 1360.28
| 1-100-36 | [6 empty] | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 84.69 | 1.15 |  | 1.9479 | [5 empty] | 698.34 |  |  |  | 1360.28
| 2 | [6 empty] | ЭМ | [19 empty] | 15.2
[8 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.01495 | [9 empty] | 10.93
| 91.14.02-001 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.65 | 1.15 |  | 0.01495 | [5 empty] | 544.92 |  |  |  | 8.15
| 4-100-040 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.65 | 1.15 |  | 0.01495 | [5 empty] | 731.08 |  |  |  | 10.93
| 91.17.04-233 | [6 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч |  | 9.51 | 1.15 |  | 0.21873 | [5 empty] | 32.24 |  |  |  | 7.05
| 4 | [6 empty] | М | [19 empty] | 22.49
| 01.7.03.04-0001 | [6 empty] | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч |  | 21.51 |  |  | 0.4302 | [5 empty] | 6.92 |  |  |  | 2.98
| 01.7.11.07-0227 | [6 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг |  | 8.1 |  |  | 0.162 |  | 155.63 |  | 0.77 |  | 119.84 |  |  |  | 19.41
| 07.2.07.13 | [6 empty] | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  | 0.02
| 08.3.03.06-0002 | [6 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т |  | 0.0001 |  |  | 2e-06 |  | 60258.2 |  | 0.84 |  | 50616.89 |  |  |  | 0.1
[8 empty] | Итого прямые затраты | [19 empty] | 1408.9
7.1 | 07.2.07.12-0001 | [6 empty] | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  | 0.02 |  | 105278.81 |  | 1.28 |  | 134756.88 |  |  |  | 2695.14
[8 empty] | ФОТ | [19 empty] | 1371.21
| 812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | [6 empty] | НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  | 103 | [9 empty] | 1412.35
| 774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | [6 empty] | СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  | % |  | 59 |  |  | 59 | [9 empty] | 809.01
[8 empty] | Всего по позиции | [15 empty] | 316270 |  |  |  | 6325.4
8 | ГЭСН 26-01-022-02 | [6 empty] | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) |  |  |  |  | м3 |  | 0.04 |  |  | 0.04
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | [6 empty] | При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | [6 empty] | Производство ремонтно строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (ЗТ=1,35; ЭМ=1,35; ЗТм=1,35)
Результирующие коэффициенты
ЭМ: 1,25*1,35=1,6875
ЗТ: 1,15*1,35=1,5525
ЗТм: 1,25*1,35=1,6875
| 1 | [6 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.3265 | [9 empty] | 872.04
| 1-100-31 | [6 empty] | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 21.36 | 1.5525 |  | 1.3265 | [5 empty] | 657.42 |  |  |  | 872.04
| 2 | [6 empty] | ЭМ | [19 empty] | 14.85
[8 empty] | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0.024975 | [9 empty] | 18.26
| 91.14.02-001 | [6 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.37 | 1.6875 |  | 0.024975 | [5 empty] | 544.92 |  |  |  | 13.61
| 4-100-040 | [6 empty] | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.37 | 1.6875 |  | 0.024975 | [5 empty] | 731.08 |  |  |  | 18.26
| 91.21.22-443 | [6 empty] | Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0.59 | 1.6875 |  | 0.039825 |  | 21.39 |  | 1.46 |  | 31.23 |  |  |  | 1.24
| 4 | [6 empty] | М | [19 empty] | 224.73
| 08.3.02.01-0041 | [6 empty] | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм |  |  |  |  | т |  | 0.0063 |  |  | 0.000252 |  | 89073.2 |  | 0.7 |  | 62351.24 |  |  |  | 15.71
| 08.3.03.05-0011 | [6 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  | т |  | 0.00399 |  |  | 0.0001596 |  | 129575.7 |  | 0.84 |  | 108843.59 |  |  |  | 17.37
| 12.2.05.11 | [6 empty] | Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана |  |  |  |  | м3 |  | 1.05 |  |  | 0.042
| 14.1.04.02-0011 | [6 empty] | Клей, марка 88-Н |  |  |  |  | кг |  | 12.7 |  |  | 0.508 |  | 234.33 |  | 1.61 |  | 377.27 |  |  |  | 191.65
[8 empty] | Итого прямые затраты | [19 empty] | 1129.88
8.1 | 12.2.03.13-0006 | [6 empty] | Фольгоизол, вид ФК, толщина 3 мм |  |  |  |  | 10 м2 |  | 30 |  |  | 1.2 |  | 3797.16 |  | 1.45 |  | 5505.88 |  |  |  | 6607.06
[8 empty] | ФОТ | [19 empty] | 890.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3 | [6 empty] | НР (Теплоизоляционные работы) |  |  |  |  | % |  | 97 | 0.9 |  | 87.3 | [9 empty] | 777.23
| 774/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3 | [6 empty] | СП (Теплоизоляционные работы) |  |  |  |  | % |  | 55 | 0.85 |  | 46.75 | [9 empty] | 416.22
[8 empty] | Всего по позиции | [15 empty] | 223259.75 |  |  |  | 8930.39
9 | ГЭСНп 01-11-013-01 | [6 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1_гр.3 | [6 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (ЗТ=1,20)
| 1 | [6 empty] | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1.2 | [9 empty] | 1165.35
| 2-100-06 | [6 empty] | Рабочий 6 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.5 | 1.2 |  | 0.6 | [5 empty] | 982.04 |  |  |  | 589.22
| 3-200-03 | [6 empty] | Инженер III категории |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0.5 | 1.2 |  | 0.6 | [5 empty] | 960.22 |  |  |  | 576.13
[8 empty] | Итого прямые затраты | [19 empty] | 1165.35
[8 empty] | ФОТ | [19 empty] | 1165.35
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | [6 empty] | НР (Пусконаладочные работы) |  |  |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 | [9 empty] | 862.36
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | [6 empty] | СП (Пусконаладочные работы) |  |  |  |  | % |  | 36 |  |  | 36 | [9 empty] | 419.53
[8 empty] | Всего по позиции | [15 empty] | 2447.24 |  |  |  | 2447.24
[8 empty] | Итого прямые затраты по разделу 1. | [19 empty] | 73961.91
в том числе:
[8 empty] | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | 37112.94
[8 empty] | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | 565.67
[8 empty] | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | 436.19
[8 empty] | материальные ресурсы | [19 empty] | 35847.11
[8 empty] | Итого ФОТ (справочно) | [19 empty] | 37549.13
[8 empty] | Итого накладные расходы | [19 empty] | 40023.65
[8 empty] | Итого сметная прибыль | [19 empty] | 22366.92
[8 empty] | Итого оборудование | [19 empty] | 205054.43
[8 empty] | Итого по разделу 1. | [19 empty] | 341406.91
[8 empty] | ВСЕГО по смете | [19 empty] | 341406.91
в том числе:
[8 empty] | Всего прямые затраты по смете | [19 empty] | 73961.91
в том числе:
[8 empty] | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | 37112.94
[8 empty] | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | 565.67
[8 empty] | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | 436.19
[8 empty] | материальные ресурсы | [19 empty] | 35847.11
[8 empty] | перевозка | [19 empty] | 0
[8 empty] | Всего ФОТ | [19 empty] | 37549.13
[8 empty] | Всего накладные расходы | [19 empty] | 40023.65
[8 empty] | Всего сметная прибыль | [19 empty] | 22366.92
[8 empty] | Всего оборудование | [19 empty] | 205054.43
Справочно
[8 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [19 empty] | 205054.43
[8 empty] | затраты труда рабочих | [9 empty] | 52,2525216
[8 empty] | затраты труда машинистов | [9 empty] | 0,5269132
[8 empty] | ПНР «вхолостую» | [19 empty] | 1957.79
[8 empty] | ПНР «под нагрузкой» | [19 empty] | 489.45
[8 empty] | НДС, % | [9 empty] | 22,00 | [9 empty] | 75109.52
[8 empty] | Всего | [19 empty] | 416516.43
Составил | [9 empty] | / |  |  |  | /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил | [9 empty] | / |  |  |  | /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]