Приложение № 1

к Договору № ________от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу канального осушителя, сети воздуховодов в здании музея по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 13

1. Место выполнения работ: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 13.

2. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.

3. Общие требования к выполнению работ:

3.1. Все работы на объекте по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 13 должны быть выполнены Подрядчиком с надлежащим качеством, в объемах и сроки, установленные условиями Контракта.

3.2. Все выполняемые работы должны производиться на основании действующих СНиП, ГОСТ, ПУЭ и технических условий, соответствовать требованиям правил и нормативно-технических документов и сопровождаться техническим надзором.

3.3. Все оборудование и материалы, применяемые при производстве работ, должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям строительных, санитарных, противопожарных норм.

3.4. При выполнении работ запрещается использование оборудования и материалов, бывших в употреблении.

3.5. Оборудование, применяемое при производстве работ, должно иметь необходимую разрешительную документацию.

3.6. На весь период выполнения работ мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности организует и обеспечивает Подрядчик.

3.7. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей.

3.8. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте, а также совместно с представителем Подрядчика оформляют акт выполненных работ.

Уполномоченный представитель Подрядчика координирует работу работников, несет ответственность за дисциплину на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ.

3.9. Представитель Заказчика в рамках Контракта имеет право:

- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество материалов, оборудования;

- приостанавливать производство монтажных и пусконаладочных работ, если они выполняются с нарушениями требований нормативной документации, технического задания, паспорта на оборудование;

- не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от технического задания, ПУЭ, ГОСТов, СНиПов, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

4. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

4.1. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 ГК РФ. Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая предусмотренные обязательные требования к работе, выполняемой по Контракту. Качество работ, а также используемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, в том числе:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (Шестое издание. Седьмое издание);

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

4.2. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарных, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- Строительные нормы и правила РФ СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.030-81* «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»;

- ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

4.3. Используемые при производстве работ материалы и оборудование должны соответствовать принятым государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ Заказчику должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы (их копии), удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов и оборудования.

4.4. Перечень и объемы работ приведены в смете (приложение к Техническому заданию).

4.5. Хранение, транспортирование и применение оборудования и материалов должны осуществляться в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

4.6. Монтаж оборудования производится в соответствии с руководствами по эксплуатации оборудования, ПУЭ, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

4.7. После выполнения монтажных работ Подрядчик выполняет комплекс пуско-наладочных работ для ввода оборудования в эксплуатацию.

4.8. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются, все расходы по доставке оборудования и материалов берет на себя Подрядчик.

4.9. Работникам Подрядчика запрещено курить на объекте и пользоваться электронагревательными приборами.

4.10. Работы должны проводиться только в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09-00 до 18-00 (время московское). Выполнять работы, связанные с повышенной шумностью, следует исключительно по понедельникам с 9:00 до 18:00 (время московское).

4.11. Любые указания на место происхождения товара, производителя товара (указания завода-изготовителя), указания страны производства, артикулов (кодов, марок), и иные указания, позволяющие однозначно идентифицировать конкретный товар конкретного производителя, содержащиеся в документации, сметных расчетах и иных документах, размещенных на сайте http://zakupki.gov.ru в отношении настоящей закупки, носят ознакомительный характер и не являются обязательными для соблюдения участниками закупки и Подрядчиком.

4.12. Перед началом выполнения монтажных работ Подрядчик выполняет предварительные подготовительные работы, включающие в том числе следующие работы:

- Подрядчик должен в течение 2 рабочих дней с момента заключения контракта разработать и передать в бумажном и электронном виде на согласование с Заказчиком график выполнения работ, включающий перечень работ и мероприятий, необходимых для выполнения работ по Контракту, с указанием срока их выполнения, на основании установленного объема работ с учетом времени выполнения работ (рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00 (время московское)). Заказчик рассматривает и, при отсутствии замечаний, согласовывает представленный Подрядчиком план в течение 2 (двух) рабочих дней или направляет в этот же срок мотивированный отказ;

- подготовка помещений для проведения работ: выполнить подготовительные работы по соблюдению норм освещенности рабочего места и подключения электрооборудования;

- защита и укрытие полиэтиленовой плёнкой поверхностей стеллажей, от строительной пыли, смесей, краски;

- прохождение инструктажа и проверка знаний персонала в области пожарной безопасности и охраны труда;

- оборудование мест проведения монтажа оборудования электроснабжением соблюдая действующие нормы и правила.

4.13. В период проведения работ Подрядчиком Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками Подрядчика установленных на объекте требований техники безопасности и пожарной безопасности и выявлении нарушений, требовать приостановки выполнения работ до устранения нарушений и информировать руководство Подрядчика о допущении его работниками нарушений. Подрядчик обязан проводить подготовку персонала и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы.

5. Порядок приемки работ:

5.1. Не позднее 3 календарных дней до истечения установленного Контрактом срока выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

- паспорта и руководства по эксплуатации на оборудование;

- сертификаты на оборудование и материалы, подтверждающие качество материалов.

5.2. Приемка результатов работ и утверждение акта выполненных работ производится комиссией, назначенной Заказчиком, с участием представителей Подрядчика, Заказчика.

5.3. Приемке работ должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика. По результатам предварительных испытаний составляется Акт, который подписывают представители Заказчика и Подрядчика.

5.4. Приемка работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

6.  Требования к гарантийному сроку на работы, материалы и оборудование:

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- соответствие качества всех выполненных Работ действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы, начинается с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок на смонтированное оборудование, предоставляемый заводом-изготовителем, должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

6.2.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа материалов и оборудования, неправильной его эксплуатации.

6.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что:

- качество выполненных по настоящему Контракту работ, оборудования или материалов не соответствует требованиям технической документации, СНиП, государственным стандартам, техническим условиям;

- работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации;

- произошла авария, неисправности, повреждения и иные последствия вследствие некачественно выполненных работ,

Заказчик письменно сообщает о них Подрядчику.

6.4. Течение гарантийного срока на работы прерывается на все время, с даты письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

6.5. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения работ на объекте сообщает адрес электронной почты, номера контактных телефонов, по которым Заказчик информирует Подрядчика о выявленных дефектах или недостатках в выполненных работах. Контактные телефоны должны функционировать по рабочим дням с 9-00 до 19-00 часов (московское время).

7. Требования к Подрядчику:

Подрядчик должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

7.1. Подрядчик должен до начала проведения работ представить Заказчику список работников, которые будут задействованы на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных.

7.2. Обеспечить качественное проведение работ в соответствии с технологическими требованиями, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием.

7.3. Подрядчик должен иметь всё необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, защитный материал, требующиеся для выполнения работ.

7.4. Вход на объект работников Подрядчика осуществляется строго в соответствии со списками, заранее переданными Заказчику.

7.5. При проведении работ не допускается:

- нарушение требований строительных, санитарных, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;

- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- нагромождение и загрязнение материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования.

7.6. Работники Подрядчика обязаны находиться на территории объекта в чистой спецодежде.

7.7. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе музея или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

7.8. К выполнению работ должны допускаться работники, подготовленные по соответствующей специальности и знающие устройство электроустановок, правила безопасности.

Подрядчик предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта копии следующих документов:

удостоверений о проверке знаний работы в электроустановках.