Наименование и описание объекта закупки и условия договора в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, количество товара

- Наименование объекта закупки: Поставка металлического инструмента и конструкций.

- Требования к объекту закупки: Приобретаемый учреждением Товар указан в таблице № 1.

3. Функциональные и технические характеристики Товара, его количество указаны в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование товара | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| Сваи винтовые металлические ОКПД2 25.11.23.119 | Длина | 2500 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 12 | Штука |
|  | Диаметр ствола сваи | 108 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Толщина стенки | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Тип конструкции: крашеные металлические полые стрежни с заострением на конце и приваренными лопастями | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Диаметр лопастей сваи | ≥300 | мм | Заявитель указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Толщина лопасти | ≥4 | мм | Заявитель указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Материал | Сталь | мм | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  | Диаметр монтажного отверстия | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  | Цвет | черный | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
| Оголовок на сваю металлический усиленный ОКПД2: 25.11.23.119 | Совместимость со сваей, указанной в предыдущей позиции | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 12 | Штука |
|  | Материал | Сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Толщина металла | ≥4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Ширина оголовка | 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Длина оголовка | 200 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Наличие ребер жесткости в конструкции сваи | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Цвет | черный | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
| Швеллер стальной горячекатаный № 10 КТРУ: 24.10.71.130-00000020 | Категория точности прокатки швеллера | Обычная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 24 | м |
|  | Наличие цинкового покрытия | Нет | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Номер швеллера | 10 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Серия швеллера | П | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Тип стали | Нелегированная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Форма поставки | Мерной длины | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Значение длины одного профиля | 4 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Арматура стальная AIII 12мм ОКПД2 24.10.62.211 | Вид арматуры | Горячекатаный стальной прут с рифленой поверхностью | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 40 | м |
|  | Диаметр | 12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Форма поставки | Мерной длины | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Значение длины одного профиля | 3 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

4. Место доставки товара, сроки поставки Товара:

Место доставки: 163000, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 4, в рабочие дни с 10.00 часов до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17.00 часов кроме субботы и воскресенья.

5. Срок поставки: поставка товара осуществляется с даты заключения договора до «03» июля 2026 года.