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[bookmark: bookmark13] ОБОСНОВАНИЕ НМЦК НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
закупка у единственного поставщика

Наименование предмета контракта: сантехнические материалы в рамках капитального ремонта
Основные характеристики объекта закупки: в соответствии с Приложением 1.
В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ и приказа Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», начальная (максимальная) цена контракта рассчитана методом сопоставимых цен (анализ рынка) / тарифным методом / на основании локально-сметного расчета, коммерческие предложения прилагаю:

	№
	ОКПД2
	Наименование
	Кол-во
	Ед.
	Предложение 1
	Предложение 2
	Предложение 3

	
	
	
	
	
	Цена 1
	Сумма 1
	Цена 2
	Сумма 2
	Цена 3
	Сумма 3

	1
	24.20.40.000
	Сгон 1/2 НР(ш) х 110 мм стальной ДТРД
	50
	шт
	30,45
	1 522,50
	35,00
	1 750,00
	33,06
	1 653,00

	2
	24.20.40.000
	Бочонок 1/2 НР(ш) х 1/2 НР(ш) х 50 мм стальной оцинкованный
	50
	шт
	40,95
	2 047,50
	47,00
	2 350,00
	44,46
	2 223,00

	3
	24.20.40.000
	Сгон 3/4 НР(ш) х 110 мм стальной ДТРД
	15
	шт
	40,95
	614,25
	47,00
	705,00
	44,46
	666,90

	4
	24.20.40.000
	Сгон 1 НР(ш) х 130 мм стальной ДТРД
	10
	шт
	68,25
	682,50
	80,00
	800,00
	74,10
	741,00

	5
	24.20.40.000
	Сгон 1 НР(ш) х 150 мм стальной ДТРД
	3
	шт
	115,50
	346,50
	134,00
	402,00
	125,40
	376,20

	6
	24.20.40.000
	Сгон 1 1/4 НР(ш) х 300 мм стальной ДТРД
	5
	шт
	263,55
	1 317,75
	290,00
	1 450,00
	286,14
	1 430,70

	7
	24.51.30.000
	Контргайка Gebo Platinum (310-4V) 1/2 ВР(г) х 1/2 ВР(г) чугунная оцинкованная
	50
	шт
	80,85
	4 042,50
	95,47
	4 773,50
	87,78
	4 389,00

	8
	24.51.30.000
	Контргайка Gebo Platinum (310-5V) 3/4 ВР(г) х 3/4 ВР(г) чугунная оцинкованная
	15
	шт
	80,85
	1 212,75
	95,47
	1 432,05
	87,78
	1 316,70

	9
	01.16.19.119
	Лен сантехнический Aquaflax Nano евро 200 г
	5
	шт
	1 236,10
	6 180,50
	1 301,02
	6 505,10
	1 233,48
	6 167,40

	10
	20.30.22.210
	Паста для резьбовых соединений Mr.Bond 507 250 г
	5
	шт
	496,20
	2 481,00
	592,84
	2 964,20
	506,16
	2 530,80

	11
	24.20.40.000
	Ниппель Valtec 1/2 НР(ш) х 1/2 НР(ш) латунный (VTr.582.N.0004)
	100
	шт
	89,80
	8 980,00
	94,36
	9 436,00
	86,64
	8 664,00

	12
	24.20.40.000
	Ниппель 3/4 НР(ш) х 3/4 НР(ш) латунный
	50
	шт
	131,80
	6 590,00
	148,76
	7 438,00
	132,24
	6 612,00

	13
	24.20.40.000
	Переходник Valtec 3/4 ВР(г) х 1/2 НР(ш) латунный (VTr.592.N.0504)
	30
	шт
	225,25
	6 757,50
	249,55
	7 486,50
	233,70
	7 011,00

	14
	24.20.40.000
	Кран шаровой полипропиленовый 25 мм
	30
	шт
	398,00
	11 940,00
	438,00
	13 140,00
	350,00
	10 500,00

	15
	24.20.40.000
	Крестовина полипропиленовая двухплоскостная 25 мм
	10
	шт
	61,00
	610,00
	90,00
	900,00
	75,00
	750,00

	16
	24.20.40.000
	Заглушка полипропиленовая 1/2 НР(ш) резьбовая
	20
	шт
	7,00
	140,00
	8,00
	160,00
	6,00
	120,00

	17
	24.20.40.000
	Заглушка полипропиленовая 25 мм
	70
	шт
	8,00
	560,00
	8,50
	595,00
	6,00
	420,00

	18
	24.20.40.000
	Обвод полипропиленовый 25 мм укороченный
	40
	шт
	49,00
	1 960,00
	64,00
	2 560,00
	54,00
	2 160,00

	19
	24.20.40.000
	Угол полипропиленовый 20 мм 90°
	40
	шт
	22,00
	880,00
	25,00
	1 000,00
	27,00
	1 080,00

	20
	24.20.40.000
	Тройник полипропиленовый 25 х 25 х 25 мм
	40
	шт
	42,00
	1 680,00
	56,00
	2 240,00
	39,00
	1 560,00

	21
	24.20.40.000
	Обвод полипропиленовый 20 мм
	30
	шт
	43,00
	1 290,00
	59,00
	1 770,00
	38,00
	1 140,00

	
	
	Итого:
	
	
	
	61 835,25
	
	69 857,35
	
	61 511,70



Так как коэффициент вариации (V) по каждой позиции не превышает 33%, совокупность значений цены в расчетах считается однородной. 
Так же в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-Р и Распоряжением Правительства РФ 27.10.2018 № 2326-Р будет проведена торговая сессия на ЕАТ на сумму: 61 511 (шестьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 70 копеек.
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